# Извещение

# о проведении конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом

1. Основание проведения конкурса и нормативно правовые акты, на основании которых проводится конкурс:

- п.4 ст. 161 Жилищного кодекса РФ;

- постановление Правительства РФ от 06.02.2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» с изменениями (с изм. 21.12.18);

- решение совета депутатов Сосновоборского городского округа от 07.10.2019 №11 «О делегировании депутатов совета депутатов четвертого созыва в состав постоянно действующих комиссий администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ»;

- постановление администрации Сосновоборского городского округа от 22.08.2019 № 1856 «Об образовании конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом на территории Сосновоборского городского округа» (с изм. 12.11.19);

- постановление администрации Сосновоборского городского округа от 13.11.2019 № 4151 «О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ»;

2. Организатор конкурса: администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области

3. Форма конкурса: открытый конкурс по составу участников и по форме подачи заявок.

4. Почтовый адрес организатора конкурса: 188540, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46, каб. 320;

5. Адрес электронной почты: pov@meria.sbor.ru

Телефон: 8 (81369) 6-28-27, 6-28-13 , факс: 6-28-13

Специализированная организация: отсутствует.

6. Предмет конкурса:

Лот № 3 - право заключения договора управления многоквартирными домами, расположенными по адресу: г. Сосновый Бор Ленинградской

области, ул. Космонавтов д.26.

7. Характеристики объектов конкурса в составе лота:

| № лота | Наименование улицы | № дома | Год постройки | Этажность | Кол-во квартир | Площадь жилых помещений, М2 | Площадь не жилых помещений М2 | Вид благоустройства | Серия, тип постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Космонавтов | 26 | 1982 | 9 | 16/208 | 4423,80 | 776,50 | Все виды благо-устройства* | 164-80-4 |

* виды благоустройства: электроснабжение, централизованное отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, услуга по обращению с ТКО.

8. Перечень работ и услуг по  содержанию и ремонту объекта конкурса:

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

| 1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций многоквартирного дома |
| --- | --- |
|  | Осмотр состояния всех конструктивных элементов многоквартирного дома, в том числе несущих и ненесущих конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов. При необходимости, выполнение работ по восстановлению. Весенние и осенние осмотры общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме с составлением актов осмотра, подготовка жилого дома к сезонной эксплуатации |
|  | Смена стекол |
| 2 | Содержание оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 2.1. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропровода многоквартирного дома |
|  | Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода (при необходимости, проведение восстановительных работ) |
|  | Удаление мусора из мусороприемных камер (переносной мусоросборник в цокольном этаже), при выявлении засоров незамедлительное их устранение |
|  | Влажное подметание пола мусороприемных камер |
|  | Уборка бункеров с помощью шланга |
|  | Уборка мусороприемных камер облицованных кафельной плиткой либо окрашенных масляной краской с помощью шланга |
|  | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода |
| 2.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы вентиляции помещений |
|  | Проверка плотности закрытия на замки выходов на кровлю, подвалов. При необходимости, проведение восстановительных работ |
|  | Закрытие и раскрытие продухов |
|  | Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, проверка наличия тяги в каналах, замена дефектных вытяжных решеток и их креплений |
| 2.3 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (ХВС и ГВС), отопления и водоотведения |
|  | Проверка исправности, работоспособности, обследование состояния инженерных систем и устройств (система ТС, система ГВС, система ХВС, система водоотведения) расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах). При необходимости, проведение восстановительных работ |
|  | Постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем |
|  | Восстановление работоспособности оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему имуществу |
|  | Гидравлические испытания на прочность системы ТС (опрессовка) в составе: заполнение водой системы ТС, отключение радиаторов при их течи, временная заделка свищей и трещин, спуск воды из системы ТС |
|  | Гидропневматическая промывка системы ТС |
|  | Гидропневматическая промывка теплоузла (со сдачей анализов) в составе: очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, очистка от накипи запорной арматуры, набивка сальников, утепление трубопроводов, сдача анализов |
|  | Пуск системы ТС (подача тепла) в составе: ликвидация воздушных пробок, регулировка трехходовых кранов, снятие параметров теплоснабжения |
|  | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (устранение засора, укрепление трубопроводов) |
| 2.4 | Работы по содержанию электрооборудования |
|  | ТО и ТР оборудования подъезда (обследование состояния электросетей, оборудования, вводных электрощитов (ГРЦ ВУ) с подтяжкой контактных соединений. Замена перегоревших электроламп. Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах. Текущий ремонт оборудования. Укрепление участков наружной электропроводки |
|  | Обследование состояния электросетей фасадного освещения и элементов внешнего благоустройства (освещение придомовой территории) с заменой светильника |
|  | Проверка заземления трубопроводов |
|  | Проверка заземления оборудования подъезда, подвала, выхода на кровлю |
|  | Обслуживание общедомовых приборов учета: снятие показаний, обслуживание и поверка ОПУ |
|  | Замеры сопротивления изоляции кабелей, проводов оборудования подъезда |
| 2.5 | Работы по содержанию и ремонту лифта |
|  | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта |
|  | Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта. Проведение аварийного обслуживания лифта. |
|  | Техническое освидетельствование |
| 3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |
| 3.1 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
|  | Влажное подметание с предварительным увлажнением холла, тамбуров, коридоров, переходных переходов, лестничных площадок и маршей, включая места перед загрузочными камерами мусоропроводов, протирка элементов |
|  | Мытье тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей с моющим раствором. |
|  | Мытье окон |
|  | Мытье стен, дверей, в т.ч. дверных ручек, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков с периодической сменой воды или моющего средства |
|  | Мытье пола в кабине лифта |
|  | Мытье стен, дверей и плафонов кабины лифта с периодической сменой воды или моющего средства |
|  | Дератизация (нежилые помещения) |
|  | Дезинсекция: Первичная обработка нежилых помещений |
|  | Дезинсекция: Повторная обработка нежилых помещений |
| 3.2 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория) |
|  | Теплый период года |
|  | Подметание и уборка бетонных ступеней и площадок перед входом в подъезд |
|  | Подметание и уборка асфальтобетонного покрытия, включая места (площадки) накопления ТКО |
|  | Очистка от мусора урн (установленных у подъезда) |
|  | Уборка отмосток |
|  | Скашивание травы на газоне травокосилками (бензокосы, мотокосы, триммеры) |
|  | Уборка газонов от опавших листьев, сучьев и случайного мусора |
|  | Холодный период года |
|  | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда (толщиной слоя свыше 5 см) |
|  | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда (при наличии колейности свыше 5 см) |
|  | Подметание и уборка места (площадки) накопления ТКО |
|  | Очистка территории от уплотненного снега |
|  | Очистка придомовой территории от наледи и льда (скалывание наледи до 2 см. сгребание в кучу) |
|  | Уборка от снега и наледи бетонных ступеней и площадок перед входом в подъезд |
|  | Уборка проезжей части придомовой территории от снега |
|  | Посыпка территории песком или другими средствами |
|  | Очистка от мусора урн, установленных возле подъезда и на придомовой территории |
| 4 | Работы по обеспечению пожарной безопасности |
|  | Организация разработки инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении работ по содержанию и ремонту жилищного фонда, размещение противопожарного инвентаря и оборудования в местах, предусмотренных пожарной инструкцией |
| 5 | Аварийно-диспетчерское обслуживание |
|  | Диспетчерский пункт |
|  | Прием обращений жителей |
|  | Обеспечение устранение аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах, выполнение заявок населения. |
|  | Содержание группы аварийно-восстановительных работ |

9. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения составляет:

35,57 руб./м2.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения рассчитан в зависимости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, степени износа, этажности, наличия электрического, санитарно-технического и иного оборудования, материалов стен, других параметров, а также от объема и количества работ и услуг.

10. Перечень коммунальных услуг:

- отопление и горячее водоснабжение;

- холодное водоснабжение и водоотведение;

- электроснабжение;

- услуга по обращению с ТКО.

11. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация:

Конкурсная документация размещена на сайте: www.sbor.ru, а также может быть предоставлена по письменному заявлению в течение двух рабочих дней с момента подачи заявления по адресу: г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.46, каб. 320 в период с 20 ноября 2019 г. по рабочим дням с 9.00 час. до 18.00 час. (перерыв с 13.00 до 14.00 час.), пятница с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00 час.) по 20 декабря 2019 г. до 12:00 час. Конкурсная документация в форме электронного документа предоставляется без взимания платы.

12. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:

Заявки подаются по адресу: 188540, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.46, каб. № 320. Срок подачи заявки с 20 ноября 2019 г. по 20 декабря 2019 г. до 12-00 часов. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

13. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе:

Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрыты в 12:00 ч. 20 декабря 2019 г. по адресу: ул. Ленинградская, д.46, каб.270.

Заявки будут рассмотрены 26 декабря 2019 г. в 15:00 ч. по адресу: ул. Ленинградская, д.46, каб.270.

14. Место, дата и время проведения конкурса:

Конкурс проводится по адресу: ул. Ленинградская, д.46, каб.270, 15 января 2020 г. в 15:00 ч.

15. Размер обеспечения заявки:

Размер обеспечения заявки по лоту 3- 9249,31 рублей

Срок внесения обеспечения – до момента окончания приема заявок на участие в конкурсе