тел. для справок                                                                          УТВЕРЖДАЮ

8 (81369) 2-97-40                                                             Глава администрации МО

Сосновоборский городской округ

______________ Д.В.Пуляевский

"_____"_______________ 2006 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для открытого Конкурса на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по завершению строительства

второй полосы ул.20 от ПК6 до ПК15+40

(от ул.Солнечной до ул.12 на железнодорожную платформу 80 км)

в г. Сосновый Бор Ленинградской области

г. Сосновый Бор

2006 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Извещение о проведении открытого конкурса

1. Общие сведения о предмете конкурса

2. Требования к выполняемым работам

2.1.  Проектная и рабочая документация

2.2.  Описание работ

2.3. Спецификации оборудования

3.  Инструкция участникам конкурса

4.  Заявка на участие в конкурсе

5.  Требования к участникам размещения заказа

6.  Обеспечение заявки на участие в конкурсе

7.  Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и

открытия доступа к поданным в форме электронных

документов заявкам

8.  Рассмотрение заявок на участие в конкурсе

9.  Порядок, место и сроки подачи заявок на участие в конкурсе

10. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

11. Обжалование действий (бездействия) заказчика, организатора,

конкурсной комиссии

Приложения

1.     Заявка на участие в конкурсе

2.     Таблица цен

3.     Анкета участника размещения заказа

4.     Сведения об опыте работы участника размещения заказа

5.     Проект муниципального контракта по завершению строительства

второй полосы ул.20 от ПК6 до ПК15+40 (от ул.Солнечной

до ул.12 на железнодорожную платформу 80 км)

Извещение о конкурсе

Уважаемые господа!

Администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ

объявляет о проведении  открытого конкурса

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ

по завершению строительства второй полосы ул.20 от ПК6 до ПК15+40

(от ул. Солнечной до ул.12 на железнодорожную платформу 80км)

в г. Сосновый Бор Ленинградской области в 2006 г.

Форма торгов: открытый конкурс

Наименование Заказчика: Администрация МО Сосновоборский городской округ, 188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46

Наименование, место нахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона Организатор конкурса: Комитет муниципального заказа, экономики и инвестиций (сектор муниципального заказа), 188540 г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46, каб. 261, e-mail: alla@meria.sbor.ru, atany@meria.sbor.ru, тел.: 29740, факс: 23447

Ответственное лицо: председатель комитета Шаповалова Оксана Александровна

Источник финансирования: бюджет города (местный)

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по завершению строительства второй полосы ул.20 от ПК6 до ПК15+40 (от ул. Солнечной до ул.12 на железнодорожную платформу 80км) в                         г. Сосновый Бор Ленинградской области в 2006 г.

Сроки выполнения работ: II-III кв. 2006 г.

Начальная цена контракта: 6214 тыс.руб.

Место и условия выполнения работ:

Завершение строительства второй полосы ул.20 от ПК6 до ПК15+40 (от ул. Солнечной до ул.12 на железнодорожную платформу 80км).

Для завершения работ по ул.20 необходимо:

. установить бортовые камни-400м.п;

. выполнить асфальтобетонное покрытие-8070кв.м;

. выполнить работы по озеленению газонов-5235кв.м;

Форма, сроки и порядок оплаты работ: безналичный расчет, аванс 30%, окончательный расчет в течение 10 дней после подписания акта о приемке выполненных работ.

Задаток в качестве обеспечения заявки для участия в конкурсе установлен в размере 10 000,0 руб. и должен быть перечислен до 30.05.2006 года.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе:

Конкурсная документация в письменной форме предоставляется на основании заявления заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение 2-х дней со дня получения соответствующего заявления, с 26.04.2006 года, по адресу: г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46, каб. 259, с 10.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 17.00 часов по рабочим дням, либо на сайте: www.sbor.ru  (в форме электронного документа).

Конкурсная документация предоставляется без взимания платы.

Заявки на участие в конкурсе подаются в письменной форме до 15 часов 00 минут 30.05.2006 года, по адресу: г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46, каб. 259.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46, каб. 320, 30.05.2006 года, в 15.00 часов.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46, каб. 320, 06.06.2006 года.

Место и дата подведения итогов конкурса: г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46, каб. 320, 08.06.2006 года.

Критерии оценки: срок выполнения работ, цена контракта.

Реквизиты для перечисления денежных средств за обеспечение заявки (внесения задатка):

ИНН 4714011083	КПП 471401001

Комитет финансов Муниципального образования «Город Сосновый Бор»

(Мэрия Муниципального образования «Город Сосновый Бор», ЛС 0010015-ПЛ)

в Сосновоборском ОСБ № 8172

БИК 044030653		к/с 30101810500000000653	 р/с 40703810755362010550

Назначение платежа: КБК 00130302040041000180 – прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов

Открыть пакет конкурсной документации

Глава Администрации МО Сосновоборский городской округ

Д.В. Пуляевский

1. Общие сведения о предмете Конкурса

1. Наименование предмета конкурса:

право заключения муниципального контракта на выполнение работ по завершению строительства второй полосы ул.20 от ПК6 до ПК15+40 (от ул.Солнечной до ул.12 на железнодорожную платформу 80 км).

1.2. Характеристика предмета конкурса:

Завершение работ по ул.№ 20

Объект работ – участок ул.№ 20: от ул.№ Солнечной до ул.№ 12 (ПК5+52,98-ПК16). Замена и восстановление бортового камня 400 м; устройство асфальтобетонного покрытия улицы S=8070 м2, выполнение работ по устройству и делению газона разделительной полосы на дороге. Очистка дождеприёмных колодцев – 12 штук, промывка трубопровода – 215 п.м.

1.3. Источник финансирования: бюджет города (местный).

1.4. Местонахождение объекта работ: Ленинградская область, г.Сосновый Бор,                     улица 20 от ПК6 до ПК15+40 (от ул.Солнечной до ул.12 на железнодорожную платформу 80 км).

1.5. Объём работ: ведомость объёмов работ приведена в разделе 2, п.2.3.

1.6. Сроки выполнения работ: II-III квартал.

1.7. Начальная цена контракта: 6214 тыс.руб.

1.8. Участники настоящего конкурса должны иметь действующие государственные лицензии на осуществление указанных видов работ.

1.9. Стоимость работ в конкурсной заявке должна быть указана в рублях в текущих ценах, в том числе НДС – 18%.

2. Требования к выполняемым работам.

2.1 Проектная и рабочая документация.

Работы по завершению строительства ул.20 должны выполняться по разработанному проекту № 82-12466.

2.2. Техническая спецификация.

Технические спецификации

Техническая спецификация 4.5.4. Устройство выравнивающего слоя из горячих асфальтобетонных смесей

Описание

Данный вид работ состоит в устройстве выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси. Работы проводятся в сухую погоду при температуре окружающего воздуха весной и летом не ниже 5оС, осенью – не менее 10оС.

Материалы

Применяемая горячая асфальтобетонная смесь типа "Г" марки  1 материалы, используемые для её приготовления должны соответствовать требованиям                              ГОСТ 9128-97.

Строительные требования

Общие положения. Технология подбора состава смеси должна соответствовать ГОСТ 9128-97 и Пособию по строительству асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов, М.1991. Технология укладки и контроля, применяемое оборудование должны соответствовать требованиям СНиП 3.06.03-85. Ровность поверхности выравнивающего слоя после окончательного уплотнения должна соответствовать требованиям СНиП 3.06.03-85. Однако по усмотрению заказчика, участники готового слоя с зазором более 5 мм (между трехметровой металлической рейкой и поверхностью слоя) могут быть приняты как удовлетворительные и не требующие переделки. Допустимый нижний предел коэффициента уплотнения смеси выравнивающего слоя определяется Заказчиком, но не может быть менее 0,98. Перед укладкой смеси производят необходимый ямочный ремонт повреждённых мест, заливку трещин битумом или мастикой, тщательную очистку поверхности и подгрунтовку битумом или эмульсией из расчёта 0,2-0,3 л/м2 в перерасчёте на битум.

Укладка смеси. На подготовленную поверхность смесь укладывается ровным слоем, толщиной не более 100 мм в уплотненном виде. При необходимости укладки более одного слоя необходимо разравнять и уплотнить каждый слой до укладки следующего слоя. В целях предотвращения появления на поверхности покрытия колеи необходимо регулировать проезд строительной техники равномерно по всей ширине проезжей части. Последний слой укладывается в соответствии с требуемыми уклонами  продольного и поперечного профиля. Укладку смеси следует производить асфальтоукладчиками, преимущественно оборудованными автоматическими следящими системами.

Уплотнение. Каждый слой уплотняется на всю ширину полосы, причём уплотняют от краёв к оси. Каждый слой уплотняется до 98% плотности стандартных образцов. Рядом с бордюром, ограждением либо откосной стенкой и в других труднодоступных для катка местах, для уплотнения применяют тромбовки и другие известные приспособления. После прохода укладчика и легкого катка для замера ровности поверхности выравнивающего слоя используют трехметровую металлическую рейку. Все дефектные участки подлежат переделке. С этой целью неостывший материал разрыхляют, добавляют новый или убирают излишек, затем разравнивают и уплотняют окончательно.

Приемка. Уложенный и уплотненный выравнивающий слой принимается в соответствии со СНиП 3.06.03-85 по нормам для покрытий при условии выполнения требований настоящей спецификации и одобрения заказчика.

Измерение

Выравнивающий слой из горячей асфальтобетонной смеси измеряется в тоннах используемой смеси.

Оплата

Принятые объемы, измеренные, как указано выше, оплачиваются по единичным расценкам по перечисленным ниже пунктам оплаты, указанным в заявке. Указанная оплата представляет собой полный объем компенсации за работы данного раздела.

Оплата производится по следующим позициям:

Позиция оплаты   							               Ед.  измерения

Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси	тонна

Устройство верхнего слоя покрытия из горячей песчаной асфальтобетонной смеси типа "Г"

Описание

Данный вид работ состоит из устройств покрытия из горячей асфальтобетонной смеси. Требования к асфальтобетону для верхнего слоя покрытия из горячей асфальтобетонной смеси должна соответствовать ГОСТ 9128-98.

Зерновой состав минеральной части горячей смеси для плотных асфальтобетонов (ГОСТ 9128-98).

| Наименование смеси | Массовая доля, % зёрен минерального материала мельче мм |
| --- | --- |
|  | 20 | 15 | 10 | 5 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,14 | 0,071 |
| Песчаная типа "Г" | - | - | - | 95-100 | 68-83 | 45-67 | 28-50 | 18-35 | 11-24 | 8-16 |

Примечание.

1. В составы горячих смесей типа "Г" для улучшения удобоукладываемости разрешается вводить природный песок в количестве не более 30% по массе.

2. В составах смесей, содержащих отсевы продуктов дробления горных порд, допускается использование мелких зерен этих пород (меньше 0,071 мм) в количестве до 50 % от требуемого количества этой фракции. Остальная часть этой фракции должна включить минеральные порошки, отвечающие требования ГОСТ 9128-98 и ГОСТ 16557-78.

Материал

Исходные материалы должны соответствовать требованиям:

- битум нефтяной дорожный улучшенный (БДУ)-ТУ 38.1011356-91, Изменение № 2 или аналогичный;

- битумы 				по ГОСТ 22245-90;

- щебень 				ГОСТ 8267-93, ГОСТ 9128-98;

- песок из отсевов дробления 	ГОСТ 9128-84;

- минеральный порошок 		ГОСТ 16557-78;

- ПАВ термостойкие катионного типа марок "Амдор-1", "Амдор-9" и "Дорос" – (ТУ в стадии разработки), изготовитель ЗАО "Амдор" и ТОО "Дорос" или аналогичные.

Строительные требования

1. Состав смеси (формула рабочей смеси). Состав смеси из песка, минерального порошка, битума и добавок определяется подрядчиком и согласовывается с заказчиком. Состав смеси должен соответствовать ГОСТ 9128-84 и обеспечивать требуемые значения физико-механических показателей свойств асфальтобетона для устройства верхнего слоя покрытия. Результаты испытаний подобранной смеси представляются заказчику на согласование не менее чем за 20 календарных дней до начала производства работ по устройству покрытия.

При поступлении в ходе производства работ новых партий материалов подрядчик вновь производит подбор состава смеси и согласовывает с заказчиком.

2. Устройство покрытия производят в соответствии с положением СНиП 3.06.03-85 и Пособия по устройству асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов, М.1991.

3. Смесительная установка. По согласованию с заказчиком используются отечественные или зарубежные смесительные установки.

Автоматическое управление. Дозировка, смешивание и разгрузка смеси осуществляются в режиме автоматического управления и должны быть одобрены заказчиком.

4. Асфальтоукладчики. По согласованию с заказчиком используются отечественные или зарубежные асфальтоукладчики, оборудованные автоматической системой задания геометрических параметров слоя и эффективно работающими уплотняющими органами.

5. Подготовка основания. Основание для укладки слоя покрытия из асфальтового бетона должно быть ровным, чистым и сухим. Перед укладкой смеси (за 1-6 часов) поверхность основания (рекомендуемого слоя) должна быть обработана битумной эмульсией или вязким битумом в соответствии со СНиП 3.06.05-85.

6. Ограничения по погодным условиям. Устройство асфальтобетонных покрытий следует производить в сухую погоду при температуре окружающего воздуха весной и летом не ниже +50С, осенью не ниже +100С.

7. Подготовка битума. Битум в рабочем котле должен быть обезвожен, не иметь механических примесей, быть однородным и нагретым таким образом, чтобы обеспечить его бесперебойную подачу в дозирующее устройство смесительной установки. Температура нагрева должна соответствовать требованиям табл.13 СНиП 3.06.03-85.

8. Подготовка минеральных материалов. Очищенный от механических примесей песок из отсевов дробления сушат в сушильном барабане смесительной установки и нагревают до температуры, в соответствии с табл.13. СНиП 3.06.03-85, обусловленной маркой битума и условиями транспортировки и укладки смеси. Минеральный порошок для приготовления асфальтобетонной смеси вводят в смеситель без подогрева.

9. Смешение. Дозировка компонентов смеси осуществляется в соответствии с утвержденным рецептом с точностью, соответствующей требованиям ГОСТ 9128-84. Смешивание продолжается до тех пор, пока все частицы минеральных материалов не будут полностью и равномерно покрыты битумом. Температура смеси на выходе из смесителя устанавливается с учётом погодных условий. Дальности транспортировки и требований п.10.7 и табл.13 СНиП 3.06.03.-85.

10. Транспортировка. Для транспортировки асфальтобетонных смесей следует использовать автосамосвалы или специальные машины. Загрузка смеси допускается только в чистый и сухой кузов (бункер) автомобиля. Каждый грузовик следует оборудовать тентом из брезента или подходящего материала для защиты смеси от воздействия атмосферных осадков и сокращения температурных потерь. В случае необходимости следует использовать кузова (бункеры) с теплоизоляцией. При этом не допускается применение материалов, имеющих температуру плавления ниже +2000С, а также материалов, способных вступать в реакцию с компонентами смеси и приводить к загрязнению смеси или изменению ее характера.

При поступлении асфальтобетонной смеси на место укладки следует производить контроль её температуры в кузове (бункера) автомобиля.

11. Укладка и уплотнение. Укладка и уплотнение асфальтобетонной смеси производится в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85 по схеме, согласованной заказчиком. При этом температура смеси при уплотнении  должна соответствовать значениям табл.14 СНиП 3.06.03-85. Укладку предпочтительно вести сопряженными  полосами, при этом место сопряжения полос после окончания укладки должны быть ровным и плотным. В результате уплотнения необходимо обеспечить коэффициент уплотнения слоя, предусмотренный СНиП 3.06.03-85 для  выбранного состава асфальтобетонной смеси. Уплотнение смесей следует осуществлять с использованием ударно-вибрационной технологии.

12. Операционный контроль. Показатели и методы операционного контроля включают в себя следующее:

а) температура смеси – определяется для каждой единичной партии, поставляемой к к месту укладки. Смесь с температурой, не соответствующей требуемым значениям, к укладке не допускается;

б) температура слоя в процессе его формирования – определяется в начале его укатки и должна соответствовать значениям, приведённым в табл.14 СНиП 3.06.03-85;

в) толщина слоя контролируется в процессе укладки через 15 – 20 м. Толщина уплотнённого слоя должна соответствовать заданной. Отклонение толщины слоя от заданной не должно составлять более 10%;

г) ровность – определяется в процессе уплотнения металлической рейкой длиной                        3 метра, укладываемой на формируемое покрытие в продольном и поперечном направлениях. Ровность считается не удовлетворительной, если зазор между поверхностью покрытия и рейкой более 5 мм. Дефектные участки должны быть исправлены в ходе работ;

д) поперечные уклоны – задаются установкой выглаживающей плиты асфальтоукладчика и контролируются угломерной рейкой или нивелиром. Поперечные уклоны должны соответствовать требованиям СНиП 3.06.03-85;

е) качество смеси (состав и физико-механические свойства) – определяются по пробе 1 раз в смену. Качество смеси должно соответствовать утвержденному рецепту. Пределы отклонений контрольных показателей не должны превышать требований ТУ5718-001-01393958-94.

Приёмка работ

В процессе устройства асфальтобетонных покрытий производится входной контроль исходных материалов, операционный контроль приготовления смеси и устройства покрытия.

Приёмка минеральных материалов и битума производится в соответствии с действующими стандартами. При этом, каждая партия поставляемых материалов должна сопровождаться сертификатом качества и пройти приёмочные испытания в лаборатории подрядчика в соответствии с требованиями стандартов. Сертификаты качества материалов и результаты испытаний представляются заказчику.

Приёмка асфальтобетонной смеси осуществляется по её соответствию, утверждённому рецепту (содержание битума, зерновой состав минеральной части) и требованиям по показателям физико-механических свойств.

Приёмка покрытия из горячей асфальтобетонной смеси производится в соответствии с требованиями СНиП  3.06.03-85. При этом определяются:

а) Коэффициент уплотнения. Образцы кернов из покрытия отбираются подрядчиком из расчёта три керна на 700 м2 готового покрытия. Испытания отобранных кернов производятся в соответствии с требованиями ГОСТ 12801-84. Полученные значения коэффициента уплотнения должны соответствовать требуемым значениям, указанным в п.10.41 СНиП 3.06.03-85 для данного типа асфальтобетонной смеси;

б) Ровность покрытия. Оценка ровности покрытия производится в соответствии с п.14.5 СНиП 3.06.03-85;

с) Сцепление (шероховатость). Сцепление (шероховатость) определяется в соответствии со СНиП 3.06.03-85. Значения коэффициентов сцепления покрытия должны удовлетворять требованиям СНиП 2.05.02-85.

Измерение

Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей измеряются в квадратных метрах.

Оплата

Измеренные объёмы оплачиваются по единичным расценкам за единицу измерения по перечисленным ниже пунктам оплаты. Указанная оплата учитывает все технологические операции по данному виду работ, включая подготовительные (очистку ремонтируемого покрытия, подгрунтовку и т.п.).

Оплата производится по единичной расценке, предложенной в оферте по следующим позициям:

Позиция оплаты   						Единица измерения

Покрытие из горячей асфальтобетонной		        	квадратный метр

смеси толщиной              					см

Техническая спецификация

Устройство бордюрного камня

Описание

Данный вид работы состоит в устройстве бордюрного камня вдоль улиц.

Материал

Материалы и конструкции, применяемые для работ данного раздела должны соответствовать следующим требованиям:

бордюр – ГОСТ 6665-95.

Материал для бордюров при сборных конструкциях должен иметь чёткую маркировку и сертификат качества (паспорт)

Строительные требования

Устройство бортовых камней должны выполняться в соответствии с рабочими чертежами и при соблюдении технологических требований СНиПIII-10.75. Бортовые камни следует устанавливать на грунтовом основании, уплотненном до плотности при коэффициенте не ниже 0,98 или на бетонном основании с присыпкой грунтом с наружной стороны или укрепленном бетоном. Борт должен повторять проектный профиль покрытия.

В местах пересечения внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек с тротуарами, подходами к площадкам и проезжей частью улиц бортовые камни должны заглубляться с устройством плавных примыканий для обеспечения проезда детских колясок и въезде транспортных средств.

Приемка

Работы настоящего раздела принимаются при условии их выполнения в соответствии с требованиями проекта, спецификации, ведомостей объемов работ и одобрения заказчика.

Измерение

Работы по установке бордюрного камня измеряются в метрах погонных, метрах кубических (или штуках).

Оплата

Принятые объемы, измеренные как указано выше, оплачиваются по единичным расценкам по перечисленным ниже пунктам оплаты, указанным в заявке. Указанная оплата представляет собой полный объём вознаграждения за работы данного раздела.

Оплата производится по следующим позициям:

Позиция оплаты   					Единица измерения

Установка бордюра					п.м/м3/шт. (метры пог.

метры куб.

штуки)

Озеленение территорий

Описание

Данный вид работ состоит из устройства озеленения застраиваемых территорий.

Материал

Посадочный материал для озеленения территорий должен приобретаться только в специализированных питомниках или при их содействии, иметь сортовое и карантийное свидетельство и быть этикетированным.

Строительные требования

Устройство озеленения застраиваемых территорий (выполнение газонов, посадка деревьев и кустарников) должны выполняться в соответствии с рабочими чертежами и при соблюдении технологических требований СНиП  III-10.75

Растительный грунт должен расстилаться по спланированному основанию, вспаханному на глубину не менее 10 см. Поверхность осевшего растительного слоя должна быть ниже окаймляющего борта не более чем на 2 см.

Растительный грунт, сохраняемый для благоустройства территории в естественном состоянии, должен подготавливаться для проведения работ по озеленению территории в соответствии с  агротехническими требованиями, наиболее соответствующими климатическим условиям подрайона, в котором размещается строящийся или реконструируемый объект.

Подготовка посадочных мест для высадки деревьев и кустарников должна производиться заранее с тем, чтобы посадочные места возможно дольше могли подвергаться атмосферному воздействию и солнечному облучению. Допускается подготовка посадочных мест непосредственно перед посадками.

Ямы для посадки стандартных саженцев и саженцев с комом должны иметь глубину    75 - 90 см, для  саженцев со стержневой корневой системой – 80 - 100 см. Стандартные саженцы следует высаживать в ямы диаметром 60 – 80 см. Размер ям для посадки саженцев с комом должен быть на 0,5 м больше наибольшего размера кома.

Кустарники и лианы следует высаживать в ямы и траншеи глубиной 50 см. Для одиночных кустов и лиан ямы должны иметь диаметр 50 см. Траншеи под групповые посадки кустарников должны иметь ширину 50 см для однорядной посадки с добавлением 20 см на каждый следующий ряд посадки.

Доставленные на озеленяемый объект неупакованные растения, если они сразу не могут быть посажены, должны быть разгружены непосредственно в прикоп, а упакованные в тюки растения – распакованы и прикопаны.

Газоны следует устраивать на полностью подготовленном и спланированном растительном грунте, верхний слой которого перед посевом газонных  смесей должен быть проборонован на глубину 8 – 10 см. Засев газонов следует производить сеялками для посева газонных трав. Семена мельче 1 мм должны высеиваться в смеси с сухим песком, в отношении 1:1 по объёму. Семена крупнее 1 мм должны высеиваться в чистом виде. При посеве газона семена следует заделывать  на глубину до 1 см. Для заделки семян следует использовать легкие бороны или катки с шипами и щетками. После заделки семян газон должен быть укатан катком весом до 100 кг. На почвах, образующих корку, прикатка не производится.

Приёмка озеленения должна производиться с учётом следующих требований:

- толщина слоя растительного грунта в местах его расстилки должна быть  не менее            10 см. Проверка производится путем отрывки шуфра 30 х 30 см на каждую 1000 м2 озеленяемых площадей, но не менее одного на замкнутый контур любой площади;

- пригодность растительного грунта должна быть подтверждена лабораторными анализами. Если в грунт вносились какие-либо добавки, то это должно быть подтверждено записями в журнале производства работ;

- высаженный посадочный материал должен  соответствовать проекту или группам взаимозаменяемости растений древесных пород (Приложение № 2);

- наличие паспортов и карантийных свидетельств на посадочный материал, семена и цветочную рассаду;

- количество не прижившихся деревьев, саженцев, кустарников и многолетних цветов не должно превышать 20%. При большем проценте не прижившихся растений последние должны быть заменены и освидетельствованы вновь.

Приёмка

Работы настоящего раздела принимаются при условии их выполнения в соответствии с требованиями проекта, спецификациями, ведомости объёмов и одобрения заказчиком.

Измерения

- Работы по устройству газонов определяются в м2 (метрах квадратных);

- подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников – в шт. (штуках);

- подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди – в п.м (погонных метрах);

- заготовка растительной земли – в м3 (метрах кубических).

Оплата

Принятые объёмы, измерения как указано выше, оплачиваются по единичным расценкам по перечисленным ниже пунктам оплаты, указанным в заявке.

Указанная оплата представляет собой полный объём вознаграждения за работы данного раздела.

Оплата производится по следующим позициям:

Позиция оплаты						Единица измерения

Устройство газонов						м2 (метры квадратные)

Подготовка стандартных посадочных мест		шт. (штуки)

для деревьев и кустарников

Подготовка стандартных посадочных мест для		п.м (погонные метры)

двухрядной живой изгороди

Заготовка растительной земли				м3 (метры кубические)

2.3. Ведомость объёмов работ по ул.№ 20: от ул.№ 9 до ул.№ 12                       (ПК5+52,98-ПК16)

L=1047 м; В=7,5 м

| №№ пп | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Земляные работы |
| 1. | Очистка бетонного основания от грязи и растительности | м2 | 8070 |  |
| 2. | Демонтаж старого бордюрного камня БР100.30.18 | п.м/м3 | 100/5,4 |  |
| 3. | Погрузка и отвозка железобетонного боя на свалку | м3/т | 5,4/20 |  |
| 4. | Устройство бордюрного камня БР100.30.18 | п.м | 400 |  |
| 5. | Стоимость бордюрного камня РР100.30.18 | м3 | 21,6 |  |
| 6. | Пролив битумом | т | 4,84 |  |
| 7. | Устройство выравнивающего слоя асфальтобетона крупнозернистого б=5 см | т | 928 |  |
| 8. | Устройство покрытия из асфальтобетона мелкозернистого б=5 см | м2 | 8070 |  |
| 9. | Подготовка почвы под газон вручную | м2 | 5235 |  |
| 10. | Устройство газона вручную из растительной земли б=15 см с подвозкой растительной земли на 35 км (Копорье) | м2/т | 5235/1099 |  |
| 11. | Посев травы (50 г/м2) | м2/кг | 5235/262 |  |
| 12. | Дождеприёмные колодцы | шт. | 12 |  |
| 13. | Очистка колодцев от грязи и строительного мусора | м3 | 8,5 |  |
| 14. | Очистка стенок колодцев щетками | м2 | 68 |  |
| 15. | Расчистка дефектных стыков швов | п.м | 38 |  |
| 16. | Устройство лотков (основания) в колодцах | м3 | 3,6 |  |
| 17. | Зачеканка и штукатурка стыков швов | п.м | 38 |  |
| 18. | Монтаж плит перекрытий | шт. | 12 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | Регулировка высотного положения колодцев доборными кольцами и кирпичной кладкой | шт. | 48 |  |
|  | Монтаж люков | шт. | 12 |  |
|  | Устройство отмостки колодцев | м3 | 3 |  |
|  | Промывка труб диам.250 мм | п.м | 215 |  |
|  | Исполнительная документация |  |  |  |

3. Инструкция участникам размещения заказа

3.1. Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

3.2. Участник размещения заказа обладает правами и несет обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Положением о муниципальном заказе муниципального образования Сосновоборский городской округ и Положением о процедуре проведения конкурсов на поставку продукции (товаров, работ и услуг) для муниципальных нужд муниципального образования Сосновоборский городской округ в части не противоречащей указанному Федеральному закону (далее - законодательство о конкурсах).

3.3. Участие в размещении заказов может быть ограничено только в случаях, предусмотренных федеральными законами.

3.2. Подача конкурсных заявок

3.2.1. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в указанный в извещении о проведении открытого конкурса срок по форме, установленной конкурсной документацией.

3.2.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа.

3.2.3. В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе участник размещения заказа должен внести денежные средства в сумме 10000 руб., перечислив их на счет администрации, указанный в извещении о проведении открытого конкурса.

3.3. Затраты на участие в Конкурсе

3.3.1. Не допускается взимание с участников размещения заказа платы за участие в конкурсе, за исключением платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена, и указание об этом содержится в извещении о проведении открытого конкурса.

3.4. Получение конкурсной документации

3.4.1.      Заказчик обеспечивает размещение конкурсной документации на официальном сайте одновременно с размещением извещения о проведении открытого конкурса. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

3.4.2.      Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытого конкурса.

3.4.      Разъяснение положений конкурсной документации

3.4.1. Любой участник размещения заказа не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации.

3.4.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации.

3.4.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

3.5.      Изменения содержания конкурсной документации

3.5.1.            Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

3.5.2.            В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение двух дней размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

3.5.3.            Для того чтобы предоставить Участникам конкурса достаточное количество времени для учета внесенных изменений при подготовке своих конкурсных заявок, заказчик, переносит крайний срок окончания приема конкурсных заявок.

3.5.4.            Внесенные изменения в дальнейшем являются составной частью конкурсной документации.

4. Заявка на участие в конкурсе

4.1.        Язык заявки на участие в конкурсе

Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанные с размещением заказа, должны быть написаны на русском языке или снабжены надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Использование других языков для подготовки заявки считается существенным отклонением от требований и условий настоящей конкурсной документации и ведет к признанию заявки на участие в конкурсе не соответствующей требованиям конкурсной документации.

4.2.       Валюта конкурсной заявки

Все суммы денежных средств должны быть выражены в рублевом эквиваленте.

Выражение денежных сумм в других валютах считается существенным отклонением                        от требований и условий настоящей конкурсной документации и ведет к признанию заявки на участие в конкурсе не соответствующей требованиям конкурсной документации.

4.3. Конфиденциальность сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе

4.3.1. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, и заказчик обязаны обеспечить конфиденциальности сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4.3.2. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов до момента их вскрытия.

4.5. Оформление конкурсной заявки

Все документы, перечисленные в заявке на участие в конкурсе должны быть подписаны физическим лицом, руководителем юридического лица или лицом, представившим соответствующую доверенность на совершение таких действий (далее - уполномоченное лицо). Все страницы документов заявки должны быть завизированы уполномоченным лицом. Любые исправления не будут иметь силу, если они не завизированы уполномоченным лицом.

Заявка на участие в конкурсе оформляется в соответствии с приложением 1 к настоящей конкурсной документации. Заявки принимаются заказчиком конкурса в запечатанном конверте, при этом указывается наименование открытого конкурса, и не допускается указание наименования (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа. Все документы, перечисленные в заявке на участие в конкурсе, должны быть прошиты, пронумерованы и завизированы уполномоченным лицом.

4.6. Документы, прилагаемые к конкурсной заявке

К конкурсной заявке прикладываются следующие документы:

1) нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости;

3) нотариально заверенные копии действующих лицензий на выполнение строительно-монтажных работ;

4) заверенную копию решения о назначении (избрании) руководителя участника конкурса (для юридических лиц);

5) заверенную копию документа о постановке на учет в налоговом органе;

6) платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

7) анкета участника конкурса, заполненная по форме, прилагаемой к настоящей документации (приложение 3);

8) сведения об опыте работы участника размещения заказа (Приложение 4);

9) сопроводительное письмо с указанием почтового адреса, телефона, факса и фамилии, имени и отчества уполномоченного лица, а также опись вложения;

10) таблица цен по форме согласно приложения 2 к настоящей конкурсной документации.

4.7.   Подготовка таблицы цен

4.7.1. Участник конкурса должен подготовить и представить таблицу цен по форме, приведенной в приложении 2 к настоящей конкурсной документации. В таблице цен должна быть указана стоимость работ, указанных в настоящей конкурсной документации, по каждому лоту отдельно.

4.7.2. Цены должны быть указаны согласно условиям поставки и оплаты, установленным в заказе на оказание услуг и общим условиям контракта.

4.7.3. Оговорки относительно условий поставки или оплаты, а также представление в таблице цен неполной информации, считается существенным отклонением от требований и условий настоящей конкурсной документации и ведет к признанию заявки на участие в конкурсе не соответствующей требованиям конкурсной документации.

4.7.4. Таблица цен служит основанием для составления сметы затрат, прилагаемой к муниципальному контракту.

4.8. Прием заявок на участие в конкурсе

4.8.1. Заявка на участие в конкурсе подается участником размещения заказа в письменной форме в запечатанном конверте. Заявка на участие в конкурсе должна быть оформлена в соответствии с п.4.5.–п.4.7. настоящей конкурсной документации.

4.8.2. Требовать от участника размещения заказа иные документы, за исключением документов, предусмотренных п.4.6, 4.7 настоящей конкурсной документации, не допускается.

4.8.3. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса.

4.8.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступившие в установленный срок, регистрируются заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдают расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

4.8.5. заказчик переносит окончательную дату подачи конкурсных заявок на более поздний срок, внеся изменения в конкурсную документацию в соответствии с пунктом 3.6. настоящей конкурсной документации.

4.9. Изменение или отзыв заявки на участие в конкурсе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать данную заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства участнику, отозвавшему заявку, в течение пяти дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.

4.10. Признание конкурса несостоявшимся и рассмотрение единственной заявки

4.10.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

4.10.2. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в общем порядке.

4.10.3. В случае если заявка, указанная в п. 4.10.2., соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку, проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке, в проект контракта, прилагаемого к конкурсной документации.

5. Требования к участникам размещения заказа

5.1. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен быть правоспособен на подачу заявки на участие в конкурсе и заключение муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Участник размещения заказа должен представить в составе своей заявки на участие в конкурсе документы, перечень которых указан в пункте 4.6. настоящей конкурсной документации, подтверждающие правоспособность его участия в конкурсе, и его квалификацию, достаточную для исполнения контракта.

5.4. К участникам размещения заказа предъявляются следующие общие требования:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) не проведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или не проведение в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

3) не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный период.

6.   Обеспечение заявки на участие в конкурсе

6.1    Участник размещения заказа в своей заявке на участие в конкурсе подтверждает, что им произведено обеспечение исполнения заявки – оплачен задаток на сумму, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

6.2. Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, в течение пяти дней со дня подписания протокола о допуске к участию в конкурсе.

6.3. Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе после окончания приема заявок, в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

6.4. Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

6.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса в течение пяти дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

6.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти дней со дня заключения муниципального контракта с победителем конкурса или с таким участником конкурса.

6.7. В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, а также участников конкурса, указанных в п. 4.10.3. и п. 8.5., от заключения контракта денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

7.        Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

7.1.   Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

7.2.  Участники размещения заказа, которые пожелают принять в этом участие, вправе присутствовать при вскрытии конвертов. Присутствующие представители участников размещения заказа должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие.

7.3.  Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

7.4.  Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия конвертов.

7.5.  Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных настоящей конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе объявляются присутствующим и заносятся в протокол вскрытия конвертов.

7.6.  В процессе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, информация об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, о наличии документов и сведений, предусмотренных конкурсной документацией, может сразу размещаться на официальном сайте.

7.7.  При вскрытии конвертов конкурсная комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа представления разъяснений положений представленных ими, в том числе и в электронной форме, документов и заявок на участие в конкурсе. При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа. Не допускается изменять указанные в конкурсной документации требования к участникам размещения заказа. Указанные разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов.

7.8.  Протокол вскрытия конвертов ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается заказчиком в день его подписания на официальном сайте.

7.9.  заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия конвертов.

7.10.   Полученные после окончания приема конвертов с заявками конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

8.  Рассмотрение заявок на участие в конкурсе

8. 1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

8.2. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника к участию в конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

8.3. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок размещается Заказчиком на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

8.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, конкурс признается несостоявшимся.

8.5. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола, предусмотренного п. 8.3., обязан передать такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

9.  Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

9.1.  Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены настоящей конкурсной документацией.

9.2.   Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки в соответствии с критериями, указанными в извещении о проведении открытого конкурса.

При этом критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются:

- сроки выполнения работ;

- цена контракта;

9.3.     На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

9.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявки, на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

9.5.  Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте и опубликовывается в официальном печатном издании заказчиком соответственно в течение одного дня и пяти дней после дня подписания указанного протокола.

9.6.  Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

9.7.  Любой участник конкурса после опубликования или размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов конкурса. заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.

9.8. Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном разделом 11 настоящей конкурсной документации.

10. Заключение муниципального контракта по результатам проведения конкурса

10.1.  В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный контракт, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

10.2. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

10.3. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участников конкурса, с которым заключается контракт, заявке и в конкурсной документации. При исполнении контракта Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить объем всех, предусмотренных контрактом работ не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с предусмотренными контрактом работами, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на пять процентов такой цены.

10.4.  После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик вправе отказаться от заключения контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1)      проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

2)      приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном КоАП РФ;

3)      предоставление указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, приложенных к заявке на участие в конкурсе;

4)      нахождение имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25 % балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

10.5. Муниципальный контракт с участниками размещения заказа, указанными в                    п.4.10.3. и п.8.5., заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такие участники не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

10.6. При заключении и исполнении муниципального контракта не допускается изменение условий контракта, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке и в конкурсной документации, ни в одностороннем порядке, ни по соглашению сторон, за исключением случая, предусмотренного п. 10.3. настоящей конкурсной документации.

10.7. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.8. Победитель конкурса подписывает и передает оба экземпляра муниципального контракта заказчику в течение 14 дней с момента подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. После подписания всеми сторонами муниципальный контракт подлежит обязательной регистрации в Сводном реестре контрактов (договоров). После регистрации муниципального контракта в Сводном реестре контрактов (договоров) один экземпляр передается победителю конкурса.

11. Обжалование действий (бездействия) заказчика, организатора, конкурсной комиссии

11.1.             Любой участник размещения заказа вправе обжаловать в судебном порядке, а также в порядке, предусмотренном настоящим разделом действия (бездействие) заказчика, конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалование в порядке, предусмотренном настоящим разделом, допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) заказчика, конкурсной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

11.2.  Размещение заказ может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов органа местного самоуправления только судом.

11.3.  Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу на действия (бездействие) заказчика, конкурсной комиссии в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления. При подаче жалобы участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно заказчику, в конкурсную комиссию, действия (бездействие) которых обжалуются.

11.4.  Жалоба на действия (бездействие) заказчика, конкурсной комиссии должна содержать:

1) наименование заказчика, организатора, фамилии, имена, отчества членов конкурсной, комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются;

2) наименование, сведения о месте нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа, подавшего жалобу, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактного телефона, факса;

3) указание на размещаемый заказ;

4) указание на обжалуемые действия (бездействие) заказчика, конкурсной комиссии, доводы жалобы.

Участник размещения заказа, подавший жалобу, обязан приложить к жалобе документы, подтверждающие обоснованность доводов жалобы. В этом случае жалоба должна содержать полный перечень прилагаемых к ней документов.

Жалоба подписывается участником размещения заказа, подающим такую жалобу, или его представителем. К жалобе, поданной представителем участника размещения заказа, должны быть приложены доверенность или иной подтверждающий его полномочия на подписание жалобы документ.

11.5. Жалоба на действия (бездействие) заказчика, конкурсной комиссии возвращается участнику размещения заказа в случае, если:

1) жалоба не содержит сведений, предусмотренных п. 11.4. настоящей конкурсной документации;

2) жалоба не подписана или подписана лицом, полномочия которого не подтверждены документами;

3) жалоба подана по истечении срока, указанного в п. 11.1. настоящей конкурсной документации;

4) жалоба на те же действия (бездействие) заказчика, конкурсной комиссии принята судом к рассмотрению или по ней принято решение суда;

5) жалоба подана с нарушением требований подведомственности.

Решение о возвращении жалобы должно быть принято в срок не позднее чем через два рабочих дня со дня поступления такой жалобы.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказа для муниципальных нужд, в день принятия решения о возвращении жалобы обязаны сообщить  письменной форме участнику размещения заказа, подавшему жалобу, о принятом решении с указанием причин возвращения жалобы.

Решение о возвращении жалобы может быть обжаловано в судебном порядке.

11.6. После подачи жалобы на действия (бездействие) заказчика, конкурсной комиссии и принятия ее к рассмотрению уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказа орган местного самоуправления в течение одного дня после дня поступления жалобы направляют всем заинтересованным участникам размещения заказа уведомления о содержании жалобы, а также сообщают участникам размещения заказа, заказчику, в конкурсную комиссию, действия (бездействие) которых обжалуются, о месте и времени рассмотрения такой жалобы.

11.7. Участники размещения заказа, права и законные интересы которых непосредственно затрагиваются в результате рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика, конкурсной комиссии, вправе направить в орган, указанный в п.11.3., возражение на жалобу и участвовать в рассмотрении жалобы лично или через своих представителей. Возражение на жалобу должно содержать сведения, указанные в п.11.4. Возражение на жалобу направляется в орган, указанный в п.11.4., не позднее, чем за два рабочих дня до дня рассмотрения жалобы.

Орган, указанный в п.11.4., обязан рассмотреть жалобу и возражение на жалобу в течение пяти календарных дней со дня поступления жалобы и уведомить заинтересованных лиц о результатах такого рассмотрения. При этом указанный орган вправе направить заказчику, в конкурсную комиссию, участнику размещения заказа, подавшему жалобу, запрос о представлении сведений и документов, необходимых для рассмотрения жалобы.

11.8. Орган, указанный в п.11.4., вправе приостановить размещение заказа до рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика, конкурсной комиссии по существу, направив в письменной форме требование о приостановлении размещения заказа до рассмотрения жалобы по существу, которое является обязательным.

Заказчик не вправе заключить муниципальный контракт до рассмотрения жалобы. При этом срок, установленный для заключения контракта, подлежит продлению на срок рассмотрения жалобы по существу.

11.9. По результатам рассмотрения жалобы орган, указанный в п.11.4., принимает решение о направлении предложений об устранении нарушений законодательства или о замене члена конкурсной комиссии, допустившей нарушение; или о выдаче предписаний об устранении нарушений законодательства или о замене члена комиссии; или об обращении в суд, арбитражный суд с иском о признании размещения заказа недействительным; а в случае выявления факта совершения заказчиком, или конкурсной комиссией действия (бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, о передаче в течение двух дней со дня выявления такого факта информации о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающих документов соответственно в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти и в правоохранительные органы; или о признании жалобы участника размещения заказа необоснованной.

Орган, указанный в п.11.4., в течение двух дней со дня принятия решения направляет заинтересованным лицам уведомление о принятом решении с обоснованием такого решения.

Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика, конкурсной комиссии, может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

11.10. Участник размещения заказа, подавший жалобу, вправе отозвать ее до окончания срока рассмотрения жалобы по существу. Участник, отозвавший поданную им жалобу не вправе повторно подать жалобу на те же действия (бездействие) в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

Приложение 1

Организатору конкурса

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

по извещению опубликованному в газете «Маяк» «_____»____________________ 2006 года

(краткое наименование выполняемых работ или номер лота)

Изучив в полном объеме конкурсную документацию и не имея претензий по ее содержанию,

___________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте

__________________________________________________________________________________________

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные,

__________________________________________________________________________________________

сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)

на выполнение работ по ___________________________________________________________________________

(полное наименование выполняемых работ или номер лота)

___________________________________________________________________________

на условиях конкурсной документации и проекта текста муниципального контракта и предлагаем следующие существенные условия сделки:

1) цена муниципального контракта _____________________________________________

2) порядок изменения цены  ___________________________________________________

3) сроки выполнения работ  ___________________________________________________

4) объемы работ  ____________________________________________________________

5) условия выполнения работ__________________________________________________

6) условия оплаты работ ______________________________________________________

7) гарантии качества  ________________________________________________________

8) способы  обеспечения исполнения  обязательств исполнителя работ_______________

___________________________________________________________________________

9) дополнительные обязательства исполнителя работ _____________________________

___________________________________________________________________________

10) гарантийный срок_________________________________________________________

1. Мы обязуемся придерживаться условий настоящей конкурсной заявки до подписания муниципального контракта.

2. В случае объявления нашей победы в конкурсе мы обязуемся в течение  ______ дней после определения результатов конкурса на условиях конкурсной документации, проекта муниципального контракта и настоящей конкурсной заявки заключить с указанным в извещении муниципальным Заказчиком муниципальный контракт. В качестве обеспечения указанных выше обязательств по заключению муниципального контракта вносим задаток в размере 10000 руб.

3. Мы признаем, что организатор конкурса не обязан принять нашу конкурсную заявку в случае некомплектности документов и подачи заявки не в установленный срок.

4. Приложением к заявке являются документы, перечисленные в п.4.6 КД.

(подпись, печать, фамилия, имя, отчество, должность)

Приложение 2

# Таблица цен

Лот № __________________

Наименование лота:_______________________________________________________________________

Полное наименование участника конкурса_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| № п/п | Полное наименование работ (этапов) | Цена за единицу, руб. | Общая цена по каждой позиции с налогами, руб. | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

___________________________________________________________________________

(подпись, печать, фамилия, имя, отчество, должность подписавшего)

Приложение 3

# Анкета участника размещения заказа

Участники размещения заказа, имеющие статус юридического лица, заполняют соответствующую форму сведений, приведенную ниже.

В случае если участник конкурса привлекает других юридических лиц или индивидуальных предпринимателей к соисполнению Контракта, такие формы заполняются на каждое привлекаемое юридическое или физическое лицо.

# Сведения о юридическом лице

| №№ пп | Наименование | Сведения об участнике конкурса (заполняется участником конкурса) |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование участника конкурса |  |
|  | Организационно-правовая форма |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о регистрации (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Фактическое местонахождение |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и фактическое местонахождение |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, ИНН, р/с и к/с) |  |
|  | Контактные телефоны (с указанием кода страны и города) |  |
|  | Факс (с указанием кода страны и города) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |

______________________________________________

(подпись, М.П.)

______________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Приложение 4

# Сведения об опыте работы участника размещения заказа

В этой форме приведены годовые объемы реализации продукции, аналогичной предлагаемой, и услуг, аналогичных предлагаемым, в соответствии с требованиями, установленными в конкурсной документации.

| Год | Годовой объем реализации аналогичной продукции и аналогичных услуг, тыс. руб. |
| --- | --- |

Примечание. В случае привлечения юридических или физических лиц к соисполнению контракта такая форма заполняется на каждое привлекаемое юридическое или физическое лицо.

В этой форме приведено описание аналогичных контрактов по поставке и наладке продукции, выполненных поставщиком. Участник конкурса вправе выбрать любые из выполненных им аналогичных работ для описания.

| №№ пп | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения работ — год и месяц окончания выполнения работ) | Заказчик работ (наименование, адрес, контактные телефоны) | Описание работ (объем поставки, описание основных условий контракта) |
| --- | --- | --- | --- |

_______________________________________________

(подпись, М.П.)

_______________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Муниципальный контракт

на выполнение работ по завершению строительства

второй полосы ул.20 от ПК6 до ПК15+40 (от ул. Солнечной до ул.12

на железнодорожную платформу 80км)

в г. Сосновый Бор Ленинградской области

№_____________

г.Сосновый Бор                                                                      «__»_________________2006 г.

Администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Пуляевского Дмитрия Витальевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ___________________________________________________________________________,

действующего на основании Устава и лицензии серия _________________________, с другой

стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

  - Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по завершению строительства второй полосы ул.20 от ПК6 до ПК15+40                                   (от ул. Солнечная до ул.12 на железнодорожную платформу 80 км) в г.Сосновый Бор, Ленинградской области (далее по тексту – «Объект»).

  - Исполнитель обязуется выполнить и сдать в установленном порядке Заказчику предусмотренные контрактом работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

  - «Контракт»  заключается по результатам конкурса , в соответствии с решением конкурсной комиссии (Протокол №_____ от «____»_________2006).

2. Цена работ и порядок расчётов:

2.1. Цена работ по настоящему контракту определена сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта и составляет ______________________руб., в т.ч. НДС-18% (___________руб.).

2.2. Заказчик выплачивает  аванс  в размере 30% от сметной стоимости работ после заключения муниципального контракта.

2.3.Окончательный расчет производится по факту выполнения работ в течение 20 дней после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2), на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета фактуры.

2.4.Оплата Заказчиком Исполнителю цены контракта осуществляется путем перечисления денежных средств из бюджета города (местный) на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем контракте.

2.5.Цена работ является фиксированной.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ по настоящему контракту:

Начало работ:        ____________________________

Окончание работ:  ____________________________

3.2.Объем работ, составляющих предмет контракта, определяется сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

3.3.Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 Заказчиком или уполномоченным его представителем.

4. Обязательства сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Своими силами и средствами выполнить качественно все работы в соответствии с действующими нормативами в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем контракте, и сдать работы Заказчику в установленный срок.

4.1.2. Обеспечить поставку необходимых материалов, оборудования.

4.1.3. Создать своими силами и за свой счет все условия, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций.

4.1.4. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне перед началом производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования

4.1.5. Обеспечить на месте работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия, обеспечить общий порядок на объекте.

4.1.6. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

4.1.7. Нести ответственность за сохранность объекта, а также материалов и оборудования на время производства работ до окончательной сдачи работ.

4.1.8. В случае порчи имущества, а также нанесение ущерба третьему лицу при производстве работ произвести ремонт за свой счёт.

4.1.9. После завершения работ сдать объект Заказчику.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Передать Исполнителю для выполнения работ в течение пяти дней с момента подписания настоящего контракта необходимую документацию.

4.2.2. Обеспечить готовность объекта к выполнению предусмотренных контрактом работ и передать по акту объект Исполнителю на период проведения работ.

4.2.3. Осуществлять технический надзор за выполнением предусмотренных настоящим контрактом работ.

4.2.4. Осуществить приемку выполненных работ и подписание акта о приемке выполненных работ в течение 3-х дней с момента предъявления Исполнителем выполненных работ к сдаче и произвести оплату в соответствии с разделом 2 настоящего контракта.

5. Производство работ

5.1. Заказчик совместно с Исполнителем оформляет акты на выполненные работы, осуществляет технический надзор за выполнением работ, производит проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям контракта и проектной документации.

5.2. Приемка выполненных работ оформляется путем подписания Заказчиком и Исполнителем акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), что является основанием для оплаты Исполнителю.

6. Ответственность сторон

6.1. Заказчик за нарушение обязательств по контракту уплачивает Исполнителю за задержку расчётов за выполненные  работы пеню в размере 0,1% от суммы несвоевременной оплаты за каждый день просрочки, начиная с 21 дня после подписания акта о приёмке выполненных работ.

6.2.Исполнитель при нарушении обязательств по контракту уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены работ, установленной в п.2.1 контракта, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему контракту виновная сторона возмещает другой стороне убытки.

6.5. Стороны (Исполнитель и Заказчик) несут ответственность на взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.

7. 0собые условия

7.1. Срок гарантии на выполненные работы устанавливается от момента подписания сторонами акта о приемке работ и составляет ___, исключение составляют случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

7.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, то Исполнитель устраняет их за свой счет.

7.3. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Исполнителя и Заказчика.

7.4. Если Исполнитель в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Исполнителем.

7.5. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

7.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются в ходе переговоров между Заказчиком и Исполнителем или в арбитражном суде в установленном порядке.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, землетрясения, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. При этом срок исполнения обязательств по данному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий контракт, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

9. Срок действия контракта

9.1. Контракт вступает в силу немедленно после регистрации его в сводном реестре муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов и действует до момента исполнения сторонами всех обязательств по настоящему контракту.

10. Порядок изменения и дополнения контракта

10.1. Заказчик вправе потребовать расторжения контракта в следующих случаях:

- задержка Исполнителем начала выполнения работ более чем на пять дней от сроков, указанных в п.3.1 по причинам, не зависящим от Заказчика.

- задержка Исполнителем хода работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в контракте, увеличивается более чем на два месяца;

- нарушение Исполнителем условий контракта, ведущее к снижению качества работ.

10.2. Настоящий контракт может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по согласованию сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

11. Прочие условия контракта

11.1. Настоящий контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11.2. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

12. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик:                                                                   		Исполнитель:

ПТ 1655-окс