тел. для справок							УТВЕРЖДАЮ:

8 (81369) _______________				           Глава администрации

Сосновоборского  городского округа					          				______________Д.В.Пуляевский

________.______________2008 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ   ОБ  АУКЦИОНЕ

для открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по второй части первого этапа реконструкции  СКК "Малахит"

в г. Сосновый Бор Ленинградской области

г. Сосновый Бор

2008 год

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | страница |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1 | Общие сведения о предмете аукциона | 3-6 |
| Раздел 2 | Инструкция участникам размещения заказа | 6-7 |
| Раздел 3 | Заявка на участие в аукционе | 7-9 |
| Раздел 4 | Требование к участникам размещения заказа | 9-10 |
| Раздел 5 | Обеспечение заявки на участие в аукционе | 10-11 |
| Раздел 6 | Рассмотрение заявок на участие в аукционе | 11-12 |
| Раздел 7 | Порядок проведения аукциона | 12-13 |
| Раздел 8 | Заключение муниципального контракта по результатам аукциона | 13-15 |
| Раздел 9 | Обжалование действий (бездействия) Муниципального заказчика, аукционной комиссии | 15-18 |
| Приложения: |  |  |
| № 1 | Заявка на участие в аукционе | 19-20 |
| № 2 | Опись документов | 21 |
| № 3 | Анкета участника размещения заказа | 22 |
| № 4 | Доверенность | 23 |
| № 5 | Гарантийное письмо на обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту | 24 |
| № 6 | Образец безотзывной банковской гарантии | 25 |
| № 7 | Место, перечень и объем работ | 26-66 |
| № 8 | Работы выполненные за последние 5 лет Проект Муниципального контракта | 66 67-70 |

Всего листов документации об аукционе – 69 л.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА

- Наименование предмета аукциона:

Право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по второй части первого этапа реконструкции СКК "Малахит" в г. Сосновый Бор Ленинградской области.

- Муниципальный заказчик:

Администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области (почтовый адрес:188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 46).

адрес электронной почты: atany@meria.sbor.ru,www.sbor.ru ,   телефон: 8(81369)2-97-40.

- Характеристика предмета аукциона:

Аукцион проводится по 1 лоту:

Предмет муниципального контракта, заключаемого по итогам аукциона:

– выполнение работ по второй части первого этапа реконструкции СКК "Малахит" в г. Сосновый Бор Ленинградской области.

4. Источник финансирования:

- местный бюджет (федеральные средства).

5. Место (адрес),  срок и условия  выполнения работ:

5.1. Место выполнения работ:

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 5.

5.2. Срок выполнения работ: 60 календарных дней после заключения контракта и регистрации его в реестре контрактов.

6. Перечень и  объем выполняемых работ: по  второй части первого этапа реконструкции СКК "Малахит" представлены в приложении №7 к настоящей аукционной документации

7. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

7.1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет – 50 000 000 (пятьдесят миллионов)  рублей, в т.ч. НДС – 18%.

7.2. Цена работ должна быть указана с учетом затрат на материалы, оборудование и их доставку, страхование, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей.

7.3. Цена контракта (цена лота)  объявляется участником аукциона в ходе проведения аукциона.

8.Форма, сроки и порядок оплаты:

8.1. Расчет с Генподрядчиком производится без аванса.

8.2. Оплата выполненных работ будет произведена в течение 30 дней с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и предъявленных Генподрядчиком платежных документов (счет-фактура, счет) при условии фактического поступления средств федерального бюджета.

8.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика.

9. Требования к обеспечению заявки на участие в аукционе и обеспечению исполнения муниципального контракта:

Устанавливается требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки                   на участие в аукционе, а также требование обеспечения исполнения муниципального контракта  в размере согласно таблице:

| Номер Лота | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), руб. | Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) | Размер обеспечения исполнения контракта (от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в % | в рублях | в % | в рублях |
| 1 | 50 000 000,00 | 5 | 2500 000,00 | 30 | 15000 000,00 |

Порядок и сроки предоставления обеспечения исполнения контракта установлены документацией об аукционе (пп. 8.1, 8.2 раздела 8 «Заключение муниципального контракта по результатам аукциона»).

10. Возможность привлечения субподрядных организаций:

10.1. Допускается привлечение субподрядных организаций для выполнения работ по предмету аукциона.

10.2. В случае привлечения субподрядных организаций. Ответственность за выполненные субподрядчиком работы несет в полном объеме Генподрядчик.

10.3. Все субподрядные организации  должны иметь лицензии на выполняемые виды работ.

11. Требования к наличию лицензии:

Требуется Лицензия на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности                   в соответствии с государственным стандартом и на пуско-наладочные работы, в том числе на осуществление функций генерального подрядчика.

12. Обеспечение оборудованием и материалами для выполнения работ:

12.1.Материалы, применяемые для работ должны соответствовать следующим требованиям: 12.1.1. Материалы: согласно проекта поставляет Генподрядчик.

12.1.2. Материалы и изделия, применяемые для производства работ должны иметь четкую маркировку и сертификат качества (паспорт).

Копии сертификатов и  (или) других документов Генподрядчик обязан перед началом производства работ представить Представителю технического надзора ОКС администрации.

13. Технические требования к выполняемым работам:

13.1. Работы по реконструкции выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией на реконструкцию, согласованной с Муниципальным заказчиком и прошедшей государственную экспертизу не ранее, чем за 3 года до даты проведения  аукциона  и согласно требованиям СНиП на соответствующие виды работ.

13.2. Генподрядчик предоставляет проект производства работ, согласованный с Заказчиком.

14. Требования к качеству и безопасности выполняемых работ:

14.1.1  Выполненные работы принимаются Муниципальным заказчиком при условии их выполнения в соответствии с требованиями проекта, ведомостью объемов работ и при наличии исполнительной документации, в которую включены акты на скрытые работы, исполнительные съемки,  сертификаты качества используемых материалов, журналы работ, акты испытания конструкций.

14.1.2.  В процессе устройства асфальтобетонного покрытия производится входной контроль исходных материалов, операционный контроль приготовления смеси и устройства покрытия, предоставляются акты испытаний образцов.

14.1.3. Обеспечить на месте работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями утвержденного проекта производства работ  и СНиП 12.-03-2001, СНиП 12.-04-2002.

15. Порядок приемки выполненных работ. Контроль качества, технический надзор:

15.1.1. Приемка выполненных работ производится представителем Муниципального заказчика путем подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) в течение трех дней  с момента предъявления Генподрядчиком выполненных работ к сдаче, при наличии актов на скрытые работы, сертификатов и накладных на использованный материал в соответствии со СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.03.01-87.

15.1.2. Контроль качества, технический надзор, авторский надзор осуществляется представителем Муниципального заказчика в соответствии с нормативными требованиями к качеству и ровности покрытия (раздел 14 СНиП 3.06.03-85), а также качеству применяемых материалов.

15.1.3. Генподрядчик обязан обеспечить авторский надзор за выполнением работ в соответствии с требованиями законодательства РФ.

16. Другие требования к  условиям  контракта, заключаемого по результатам  аукциона:

16.1.1. Победитель аукциона обязан вместе с подписанным в установленные сроки муниципальным контрактом представить муниципальному заказчику проектно-сметную документацию, отвечающую требованиям п. 13.1.

16.1.2. Выполнение проектно-сметных работ не является предметом аукциона и осуществляется за счет средств участником аукциона.

16.1.3. Сметная документация должна быть составлена Генподрядчиком на основании сборников цен (ФЕР-ЛО-2001) с пересчетом их  в текущий уровень цен индексами – дефляторами:

- на 2002-2006 годы применять фактические индексы цен по Ленинградской области;

- на 2007 и 2008 годы применять прогнозные индексы цен в соответствии с письмом Минэкономразвития России от 28.09.2007 № 14636-ДБ/Д14.

16.1.4. Цена муниципального контракта является фиксированной в течение всего срока действия Муниципального контракта.

16.1.5. Очередность выполнения работ должна быть в обязательном порядке согласована                     с Муниципальным заказчиком.

16.1.6.  Гарантийный срок  на выполненные работы устанавливается с момента подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) и должен составлять:  не менее 5 (пяти) лет.

Исключения составляют случаи повреждения объекта работ в результате ненадлежащей эксплуатации объекта со стороны Муниципального заказчика (другого уполномоченного им лица) или третьих лиц.

16.1.7. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, Генподрядчик обязан устранить их  за свой счет в срок, согласованный с Муниципальным заказчиком.

#### 17. Реквизиты Муниципального заказчика для перечисления денежных средств                         в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе и обеспечения исполнения муниципального контракта (в случае залога денежных средств):

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

Администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ.

ИНН 4714011083 КПП 471401001

Банк получателя:

Северо-Западный банк сбербанка РФ г. Санкт-Петербург

Р/сч 40302810755360000002, к/сч 301018-10500000000653, БИК 044030653

18. Сроки подачи заявок на участие в аукционе:

Заявки на участие в аукционе принимаются с 25 мая 2008г. до 10:00 час. 18 июня 2008г.                по адресу: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 46, каб.259.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе –  10:00 час. 18 июня 2008г.                         Место рассмотрения: г.Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.46, каб. 325.

Открытый аукцион будет проведен 26 июня 2008г. в 10:00 час. по адресу: г. Сосновый Бор,      ул. Ленинградская, д. 46, каб. 325.

Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта, составляет не менее десяти дней со дня подписания протокола аукциона.

2. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

2.1.1.  Общие положения Участником размещения заказа является лицо, претендующее на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое

юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

2.1.2. Участник размещения заказа обладает правами и несет  обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». В части, прямо не урегулированной законодательством РФ, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе и Положением о порядке взаимодействия структурных подразделений администрации и муниципальных бюджетных учреждений в сфере размещения заказов для муниципальных нужд муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области.

2.1.3 Участие в размещении заказов может быть ограничено только в случаях, предусмотренных федеральными законами.

### 2.2.      Подача заявок на участие в аукционе

### 2.2.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, установленной документацией об аукционе.

### 2.2.2. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

### 2.2.3.  Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме.

2.2.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

2.2.5. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона, регистрируется Муниципальным заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Муниципальный заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени ее получения.

2.2.6. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать данную заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. При этом Муниципальный заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства участнику, отозвавшему заявку, в течение пяти рабочих дней со дня поступления Муниципальному заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

  - Затраты на участие в аукционе

    - Участник размещения заказа несет все расходы и убытки, связанные с участием в аукционе, в том числе по внесению денежных средств в качестве обеспечения заявки, почтовые, командировочные, представительские и иные расходы независимо от того, состоялся или не состоялся аукцион, вида аукциона и его результатов.

    - Не допускается взимание с участников размещения заказа платы за участие в аукционе, за исключением платы за предоставление документации об аукционе, если такая плата установлена, и указание об этом содержится в извещении о проведении открытого аукциона.

### Разъяснение положений документации об аукционе

    - Любой участник размещения заказа не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, Муниципальному заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

    - Муниципальный заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе.

2.4.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается Муниципальным заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

### Изменения содержания документации об аукционе

### Муниципальный заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

    - В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются Муниципальным заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

    - При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в документацию об аукционе до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

2.5.4. Внесенные изменения в дальнейшем являются составной частью документации    об аукционе.

2.6. Отказ от проведения  аукциона

2.6.1. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 10 дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.6.2. Извещение об отказе в проведении аукциона со ссылкой на номер публикации  извещения о проведении аукциона публикуется в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте заказчиком соответственно в течение 5 рабочих дней и 2 дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке, установленном для официального  опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

2.6.3. В течение 2 рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчиком направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки.

# ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

### Язык заявки на участие в аукционе

    - Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанные с размещением заказа, должны быть написаны на русском языке или снабжены надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

    - Использование других языков для подготовки заявки считается существенным отклонением от требований и условий настоящей документации об аукционе и ведет к признанию заявки на участие в аукционе не соответствующей требованиям документации об аукционе.

  - Оформление аукционной заявки.

    - Заявка на участие в аукционе оформляется в соответствии с Приложением № 1 к настоящей документации об аукционе.

Все документы, перечисленные в заявке на участие в аукционе, должны быть подписаны физическим лицом, руководителем юридического лица или лицом, представившим соответствующую доверенность на совершение таких действий (далее - уполномоченное лицо). Любые исправления не будут иметь силу, если они не завизированы.

    - Весь пакет документов аукционной заявки должен быть прошит, каждый лист пронумерован. Количество листов подтверждается подписью участника размещения заказа, скрепленной печатью на обороте последнего листа на месте прошивки.

  - Документы аукционной заявки

    - Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие документы:

1) Сопроводительное письмо с указанием почтового адреса, телефона, факса и фамилии, имени и отчества уполномоченного лица, а также опись вложения по форме, прилагаемой к настоящей документации (Приложение № 2).

2) Заявку на участие в аукционе по форме, прилагаемой к настоящей документации (Приложение №1).

3) Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или нотариально заверенную копию такой выписки; полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенную копию такой выписки; копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).

4) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий                      от имени участника размещения заказа:

а) в случае, если уполномоченным представителем участника является руководитель юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица  действовать без доверенности;  физическое лицо:

- заверенная копия протокола (выписка из протокола) или решения, копия приказа или распоряжения, подтверждающие факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица – участника размещения заказа;

- документ, удостоверяющий личность физического лица.

б) в случае, если уполномоченным представителем участника является лицо,  имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности:

- оригинал доверенности, составленной по форме согласно Приложению № 4;

- копия документа, удостоверяющего личность (если доверенность подписана участником – физическим лицом).

5) Заверенную копию документа о постановке на учет в налоговом органе.

6) Платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. В назначении платежа должно быть указано название аукциона, номер Лота.

7) Анкету участника размещения заказа, заполненную по форме, прилагаемой                               к настоящей документации (Приложение № 3).

8) Гарантийное письмо на обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту по форме согласно Приложению № 5.

9)   Документально подтвержденные сведения:

- о качестве предполагаемых к выполнению работ;

- о возможности использования в процессе выполнения работ материалов,  указанных              в аукционной документации;

- о возможности использования в процессе выполнения работ машин и механизмов, указанных в аукционной документации;

- об объемах, выполненных за последние 5 лет , предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ (Приложение № 8).

10) Место, перечень и объем работ (в соответствии с Приложением № 7 к аукционной документации).

11) Действующая лицензия на выполнение работ I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

    - Муниципальный заказчик рекомендует всем участникам размещения заказа приложить к заявке на участие в аукционе следующие документы:

- Заверенная копия баланса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- Справка из налоговой инспекции об исполнении налогоплательщиком (участником размещения заказа) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций; либо справка о состоянии расчетов по налогам, сборам и санкциям.

- Справка о размере минимальной заработной платы работников предприятия при полном рабочем дне за подписью руководителя и главного бухгалтера (для претендентов, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области).

3.4.  Признание аукциона несостоявшимся и рассмотрение единственной заявки

3.4.1.В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

3.4.2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка, указанная заявка рассматривается в общем порядке.

### ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

### 4.1. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

### 4.2. Участник размещения заказа должен быть правоспособен на подачу заявки на участие в аукционе и заключение муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### 4.3. Участник размещения заказа должен представить в составе своей заявки на участие в аукционе документы, перечень которых указан в пункте 3.3. настоящей документации об аукционе, подтверждающие правоспособность его участия в аукционе.

### 4.4. К участникам размещения заказа предъявляются следующие общие требования:

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения         заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам  в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный период.

- обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта Муниципальный заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

- Выполнение за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока "подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства",  относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион;

### 5.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

### 5.1. В качестве обеспечения заявки на участие в аукционе участник размещения заказа должен внести денежные средства в размере, установленном в п.9 раздела 1 «Общие сведения о предмете аукциона», перечислив их на счет, указанный в п.17 раздела 1 «Общие сведения о предмете аукциона».

### 5.2. Денежные средства в качестве  обеспечения заявки должны поступить на счет Муниципального заказчика не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении. В случае не поступления от участника размещения заказа денежных средств (или поступления не в полном объеме) в качестве обеспечения заявки на указанный счет, такой участник до участия в аукционе не допускается.

### 5.3. Факт внесения участником обеспечения заявки подтверждается оригиналом или копией  платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения заявки. Указанный документ должен быть предоставлен по каждому лоту аукциона отдельно.

### 5.4. Участник размещения заказа в своей заявке на участие в аукционе подтверждает, что им произведено обеспечение заявки – внесены денежные средства на сумму, указанную в п.9 раздела 1 «Общие сведения о предмете аукциона».

### 5.5. Обеспечение заявки возвращается:

### 5.5.1. участникам размещения заказа - в течение 5 рабочих дней со дня принятия заказчиком решения об отказе от проведения аукциона;

### 5.5.2. участнику размещения заказа, отозвавшему заявку, - в течение 5 рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки;

### 5.5.3. единственному участнику размещения заказа - в течение 5 рабочих дней со дня заключения с ним контракта;

### 5.5.4. участникам размещения заказа, чьи заявки получены после окончания срока приема заявок, - в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона;

### 5.5.5. участникам размещения заказа, подавшим заявки и не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

### 5.5.6. участникам размещения заказа, подавшим заявки (если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку), - в течение 5 рабочих дней со дня признания аукциона несостоявшимся, за исключением участника размещения заказа, признанного участником аукциона;

### 5.5.7. участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение по цене контракта, - в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона;

### 5.5.8. победителю аукциона - в течение 5 рабочих дней со дня заключения с ним контракта;

### 5.5.9. участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение по цене контракта, - в течение 5 рабочих дней со дня заключения контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

### 5.6.Обеспечение заявки не возвращается в следующих случаях:

### 5.6.1. в случае уклонения участника размещения заказа от заключения контракта (если он признан единственным участником аукциона);

### 5.6.2. в случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта;

### 5.6.3.  в случае непредставления победителем аукциона или участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, обеспечения исполнения контракта, если требование обеспечения исполнения контракта установлено в настоящей документации об аукционе.

6. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

6.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней со дня окончания подачи заявок на участие                 в аукционе.

6.2. На основании результатов рассмотрения заявок аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника к участию в аукционе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и Муниципальным заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

6.3. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в  аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и о признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок размещается Муниципальным заказчиком на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

6.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

6.5. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа признан участником аукциона, Муниципальный Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, предусмотренного п. 6.3., обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, который составляется на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с участником аукциона цене, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта.

- ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  АУКЦИОНА

7.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

7.2. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

7.3. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

7.4. Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки.

Номер карточки соответствует регистрационному номеру заявки участника на участие в аукционе.

Запрещается участие в аукционе одного представителя от нескольких участников.

7.5. Процедура аукциона проводится следующим образом:

7.5.1. аукцион начинается с объявления аукционистом о начале проведения процедуры аукциона, номера лота, если аукцион проводится по нескольким лотам;

7.5.2. после этого аукционистом объявляются: предмет контракта, начальная (максимальная) цена контракта и начальный «шаг аукциона»;

7.5.3. далее аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене контракта путем поднятия карточек;

7.5.4. каждое поднятие карточки участником аукциона является его заявлением о цене контракта, сниженной на «шаг аукциона» от последней из объявленной аукционистом цены контракта. Заявление о цене контракта, сделанное участником аукциона путем поднятия карточки, считается действительным только после того, как номер поднятой карточки объявлен аукционистом и заявленная таким образом цена объявлена аукционистом как последняя цена контракта;

7.5.5. при отсутствии предложений о цене контракта со стороны участников аукциона аукционист повторяет последнюю из названных цен контракта 3 раза. Если после третьего повторения заявленной цены контракта ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, «шаг аукциона» снижается на 0,5% начальной (максимальной) цены контракта;

7.5.6. победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта;

7.5.7. после определения победителя аукциона аукционист объявляет о завершении процедуры аукциона, о наиболее низкой цене контракта и предпоследнем предложении о цене контракта, номерах карточек победителя аукциона и участника, сделавшего предпоследнее предложение по цене контракта, их наименованиях и местах нахождения (для юридических лиц), фамилиях, именах, отчествах, места жительства (для физических лиц).

7.6. При проведении аукциона Муниципальный заказчик осуществляет аудиозапись и ведет протокол аукциона, в котором содержатся сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта  (цене лота).

Последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и местонахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол подписывается всеми членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Муниципального заказчика. Муниципальный заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составлен путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

7.7. Протокол размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания протокола и опубликовывается в официальном печатном издании в течении пяти рабочих ней после дня подписания протокола аукциона.

8.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

8.1. Муниципальный контракт заключается после предоставления победителем аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии или договора страхования ответственности по контракту с документами, подтверждающими оплату по договору страхования, или передачи муниципальному заказчику в залог денежных средств в размере     30 % от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

8.2.  Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником аукциона самостоятельно и указывается в заявке на участие в аукционе.

8.3. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде безотзывной банковской гарантии, то условия банковской гарантии должны быть изложены по форме согласно Приложению № 6 к настоящей документации об аукционе.

8.4. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде договора страхования ответственности по контракту, то такой договор должен соответствовать требованиям  установленным ГК РФ и содержать следующие условия исполнения страховщиком своих обязательств в пользу выгодоприобретателя – Муниципального заказчика:

- Если страхователь не выполнил  предусмотренные контрактом работы;

- Если страхователь нарушил сроки выполнения работ не по вине Муниципального заказчика;

# Если страхователь некачественно выполнил предусмотренные контрактом работы.

8.4.1. В договоре страхования ответственности должна быть указанна сумма, на которую страхуется ответственность Подрядчика в соответствии с п.8 раздела 1 документации об аукционе «Общие сведения о предмете аукциона».

8.4.2. Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту в пользу выгодоприобретателя – Муниципального заказчика.

8.4.3. Договор страхования также должен содержать указание на заключаемый муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета и ссылки на основания заключения контракта, указанное в предмете контракта.

8.4.4. Срок действия договора должен устанавливаться с учетом срока действия муниципального контракта.

8.4.5. В договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика  и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

8.5. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде залога денежных средств, то победителем аукциона предоставляется документ, подтверждающий перечисление на счет Муниципального заказчика таких денежных средств. Данные денежные средства возвращаются после надлежащего исполнения обязательств по контракту в течение 5 рабочих дней со дня получения Муниципальным заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика.

8.6. Победитель аукциона подписывает и передает оба экземпляра муниципального контракта Муниципальному заказчику в течение 10 дней с момента подписания протокола аукциона.

8.7. Муниципальный контракт подписывается Муниципальным заказчиком после исполнения победителем аукциона условий, указанных в п.8.1 и п.8.2 настоящего раздела.

8.8. После подписания всеми сторонами муниципальный  контракт подлежит обязательной регистрации в Сводном реестре контрактов. После регистрации муниципального контракта в Сводном реестре контрактов один экземпляр передается победителю аукциона.

8.9. В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил Муниципальному заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, в случае если такое требование было установлено, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

8.10. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, Муниципальный заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение по цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение по цене контракта, является обязательным.

8.11. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение по цене контракта, от заключения контракта денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение по цене контракта, от заключения контракта Муниципальный заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании,  о понуждении такого участника заключить контракт, а также возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

# 8.12. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае если контракт заключается с физическим лицом, Муниципальный заказчик уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

# 8.13. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, Муниципальный заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, приложенных к заявке на участие в конкурсе;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае отказа Муниципального заказчика от подписания контракта составляется протокол аукционной комиссии об отказе от заключения муниципального контракта с таким участником аукциона.

8.14. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

### 9. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА, АУКЦИОННОЙ КОМИСИИ

9.1. Обжалование действий (бездействия) Муниципального заказчика и аукционной комиссии.

9.1.1.  Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном порядке, а также в порядке, предусмотренном настоящим разделом, действия (бездействие) Муниципального заказчика,  аукционной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалование  в порядке, предусмотренном настоящим разделом, не является препятствием для обжалования участником размещения заказа действий (бездействия) Муниципального заказчика,  аукционной  комиссии в судебном порядке.

9.1.2. Обжалование действий (бездействия) Муниципального заказчика, аукционной комиссии   в порядке, предусмотренном настоящим разделом, допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, а также протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе в случае признания конкурса несостоявшимся. При этом в случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала соответственно вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником размещения заказа, подавшим соответственно заявку на участие в конкурсе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) Муниципального заказчика, аукционной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

9.1.3. Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления только судом.

9.1.4. Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме, в том числе в форме электронного документа или посредством использования факсимильной связи, жалобу на действия (бездействие) Муниципального заказчика, аукционной комиссии при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ или оказание услуг для федеральных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти.

9.1.5. Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу на действия (бездействие) Муниципального заказчика, аукционной комиссии при размещении заказа для нужд субъекта Российской Федерации в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти или в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу на действия (бездействие) Муниципального заказчика, аукционной комиссии при размещении заказа для муниципальных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления.

9.1.6. При подаче жалобы на действия (бездействие) Муниципального заказчика, аукционной комиссии в соответствии с пп. 9.1.4 и 9.1.5 настоящего раздела участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно Муниципальному заказчику, в аукционную комиссию, действия (бездействие) которых обжалуются.

9.2. Содержание жалобы на действия (бездействие) Муниципального заказчика и аукционной  комиссии.

9.2.1. Жалоба на действия (бездействие) Муниципального заказчика, аукционной комиссии должна содержать:

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона Муниципального заказчика, фамилии, имена, отчества членов конкурсной комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются;

2) наименование, сведения о месте нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа, подавшего жалобу, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактного телефона, факса;

3) указание на размещаемый заказ;

4) указание на обжалуемые действия (бездействие) Муниципального заказчика,  аукционной комиссии, доводы жалобы.

9.2.2. Участник размещения заказа, подавший жалобу на действия (бездействие) Муниципального заказчика, аукционной комиссии, обязан приложить к жалобе документы, подтверждающие обоснованность доводов жалобы. В этом случае жалоба должна содержать полный перечень прилагаемых к ней документов.

9.2.3. Жалоба на действия (бездействие) Муниципального заказчика, аукционной комиссии подписывается участником размещения заказа, подающим такую жалобу, или его представителем. К жалобе, поданной представителем участника размещения заказа, должны быть приложены доверенность или иной подтверждающий его полномочия на подписание жалобы документ.

9.3. Возвращение жалобы на действия (бездействие) Муниципального заказчика и  аукционной комиссии.

9.3.1. Жалоба на действия (бездействие) Муниципального заказчика, аукционной комиссии возвращается участнику размещения заказа в случае, если:

1) жалоба не содержит сведений, предусмотренных п.9.2.1 раздела 9.2;

2) жалоба не подписана или подписана лицом, полномочия которого не подтверждены документами;

3) жалоба подана по истечении срока, указанного в п.9.1.2 раздела 9.1;

4) жалоба на те же действия (бездействие) Муниципального заказчика, аукционной  комиссии принята судом к рассмотрению или по ней принято решение суда;

5) жалоба подана с нарушением требований, предусмотренных пп. 9.1.4 или 9.1.5 раздела 9.1;

6) уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации установит, что жалоба на те же действия (бездействие) подана, рассматривается или по ней принято решение уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной власти;

7) уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления установит, что жалоба на те же действия (бездействие) подана, рассматривается или по ней принято решение уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной власти или уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

9.3.2. Решение о возвращении жалобы на действия (бездействие) Муниципального заказчика, аукционной комиссии должно быть принято в срок не позднее чем через два рабочих дня со дня поступления такой жалобы.

9.3.3. Органы, предусмотренные пп. 9.1.4 и 9.1.5 раздела 9.1, в день принятия решения о возвращении жалобы обязаны сообщить в письменной форме участнику размещения заказа, подавшему жалобу, о принятом решении с указанием причин возвращения жалобы.

9.3.4. Решение о возвращении жалобы может быть обжаловано в судебном порядке

9.4. Рассмотрение жалобы на действия (бездействие) Муниципального заказчика и аукционной  комиссии по существу.

9.4.1. После подачи жалобы на действия (бездействие) Муниципального  заказчика,  аукционной комиссии и принятия ее к рассмотрению уполномоченные на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления в течение двух рабочих дней после дня поступления жалобы размещают на официальном сайте информацию о поступлении жалобы и ее содержании, а также сообщают участнику размещения заказа, подавшему жалобу, Муниципальному заказчику, в аукционную комиссию, действия (бездействие) которых обжалуются, о месте и времени рассмотрения такой жалобы.

9.4.2. Участники размещения заказа, права и законные интересы которых непосредственно затрагиваются в результате рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Муниципального заказчика, аукционной  комиссии, вправе направить в органы, указанные в п.9.4.1, возражение на жалобу и участвовать в рассмотрении жалобы лично или через своих представителей. Возражение на жалобу должно содержать сведения, указанные в п.9.2.1 раздела 9.2. Возражение на жалобу направляется в орган, указанный в п.9.4.1, не позднее чем за два рабочих дня до дня рассмотрения жалобы.

9.4.3. Органы, указанные в п.9.4.1, обязаны рассмотреть жалобу по существу и возражение на жалобу в течение пяти рабочих дней со дня поступления жалобы и уведомить участника размещения заказа, подавшего жалобу, лиц, направивших возражение на жалобу, о результатах такого рассмотрения. При этом указанные органы вправе направить Муниципальному заказчику, в аукционную комиссию, участнику размещения заказа, подавшему жалобу, запрос о представлении сведений и документов, необходимых для рассмотрения жалобы. Рассмотрение жалобы по существу должно осуществляться на коллегиальной основе.

9.4.3.1. Муниципальный заказчик, аукционная комиссия, действия (бездействие) которых обжалуются, обязаны представить на рассмотрение жалобы по существу конкурсную документацию, изменения в конкурсную документацию, заявки на участие в конкурсе, протоколы вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протоколы рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протоколы оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и иные документы и сведения, составленные в ходе размещения заказа.

9.4.4. Органы, указанные в п.9.4.1, вправе приостановить размещение заказа до рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Муниципального заказчика,  аукционной комиссии по существу, направив в письменной форме Муниципальному заказчику, аукционную комиссию требование о приостановлении размещения заказа до рассмотрения жалобы по существу, которое является для них обязательным. В случае принятия решения о приостановлении размещения заказа государственный или муниципальный контракт не может быть заключен до рассмотрения жалобы по существу.

9.4.5. Муниципальный заказчик не вправе заключить государственный или муниципальный контракт до рассмотрения жалобы. При этом срок, установленный для заключения контракта, подлежит продлению на срок рассмотрения жалобы по существу.

9.4.6. По результатам рассмотрения жалобы органы, указанные в п.9.4.1, принимают решение о выдаче предписаний, предусмотренных частью 9 статьи 17 Федерального закона от 21.07.2005  № 94-ФЗ, о совершении иных действий, предусмотренных статьей 17 указанного Федерального закона, или о признании жалобы участника размещения заказа необоснованной. Государственный или муниципальный контракт не может быть заключен до момента исполнения выданных в соответствии с частью 9 статьи 17  Федерального закона от 21.07.2007 № 94-ФЗ предписаний об устранении нарушений законодательства о размещении заказов.

9.4.7. В случае если уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной власти и уполномоченными на осуществление контроля в сфере размещения заказов органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления рассматривались жалобы на одни и те же действия (бездействие) Муниципального заказчика, аукционной комиссии, выполняется решение, принятое уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной власти.

9.4.8. Органы, указанные в п.9.4.1, в течение трех рабочих дней со дня принятия решений, предусмотренных п.9.4.6, направляют участнику размещения заказа, подавшему жалобу на действия (бездействие) Муниципального заказчика, аукционной комиссии, участникам размещения заказа, направившим возражение на жалобу, а также Муниципальному заказчику, в  аукционную комиссию, действия (бездействие) которых обжалуются, копию решения, предписания, вынесенных по результатам рассмотрения жалобы, и размещают сведения о вынесенных решении, предписании на официальном сайте.

9.4.9. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие)  Муниципального заказчика,  аукционной комиссии, может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

9.5. Отзыв жалобы на действия (бездействие) Муниципального заказчика и  аукционной комиссии.

9.5.1. Участник размещения заказа, подавший жалобу на действия (бездействие) Муниципального заказчика, аукционной комиссии, вправе отозвать ее до принятия решения по существу жалобы. Участник размещения заказа, отозвавший поданную им жалобу, не вправе повторно подать жалобу на те же действия (бездействие) Муниципального заказчика,   аукционной  комиссии в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

9.5.2. Органы, указанные в п.9.4.1 раздела 9.4, в течение двух рабочих дней со дня отзыва жалобы на действия (бездействие) Муниципального  заказчика, конкурсной комиссии обязаны направить участникам размещения заказа, направившим возражение на жалобу, указанное в п.10.4.2 раздела 10.4, а также Муниципальному заказчику, в конкурсную комиссию, действия (бездействие) которых обжалуются, уведомление об отзыве жалобы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

### ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключить контракт на выполнение работ по второй части первого этапа реконструкции СКК "Малахит" в г. Сосновый Бор Ленинградской области.

_________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице ____________________________________________________________________________

(должность уполномоченного лица, его Ф.И. О.)

действующего на основании_____________ и Лицензии ___________________

предлагает выполнить работы по второй части первого этапа реконструкции СКК "Малахит" в г. Сосновый бор Ленинградской области.

предусмотренные аукционом, в соответствии с требованиями и условиями документации                           об аукционе в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении настоящего аукциона.

Предлагаемая нами цена контракта по строительству по второй части первого этапа реконструкции СКК "Малахит"  будет объявлена   в ходе проведения аукциона.

1) Сроки выполнения работ:

начало: ____________________________ ;

окончание: __________________________ .

2) Условия выполнения работ:    ______________________________________________________.

3) Условия оплаты выполненных работ: _______________________________________________.

4) Срок предоставления гарантии качества работ _______________________________________.

5) Качественные и количественные характеристики выполняемых работ:

- Описание выполняемых работ с учетом выполнения требований государственных стандартов, санитарных норм и правил, требований аукционной документации.

- Применяемые технологии и методы производства работ.

- Описание качественных характеристик основных строительных материалов и оборудования, которые использует участник размещения заказа.

- Описание системы контроля качества выполняемых работ.

- Описание организации работ, в т.ч. режима работы, сроков мобилизации сил и средств, строительства временных сооружений, материально-технического обеспечения строительства.

- Описание мер по обеспечению безопасности выполняемых работ и по охране окружающей среды.

6) Виды и объемы работ, передаваемые на субподряд:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Настоящей заявкой уведомляем, что _________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в соответствии с Федеральным законом РФ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии                            малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» имеет статус  __________________________________________________________________________________

(указать нужное)

(субъект малого предпринимательства, субъект среднего предпринимательства, крупное предприятие).

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против        _____________________________________

(наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. В случае если мы будем признаны победителем аукциона, мы берем на себя обязательство подписать с Муниципальным заказчиком контракт на выполнение работ ___________________, в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений не позднее________ дней со дня подписания протокола аукциона.

5. В случае если мы сделаем предпоследнее предложение по цене контракта после предложения победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения контракта, мы обязуемся подписать настоящий контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения в течение ________ дней с момента передачи нам проекта Муниципального контракта.

6. В случае признания нас единственным участником аукциона (при несостоявшемся аукционе) мы обязуемся подписать контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе и по цене, согласованной с Муниципальным заказчиком, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), в течение _______ дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

7. Мы извещены о включении сведений о ____________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего уклонения от заключения контракта.

8. В случае присуждения нам контракта обязуемся не позднее срока, установленного для подписания контракта, представить обеспечение исполнения контракта в виде

________________________________________________________________________________

(безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту,  денежных средств, перечисленных на расчетный счет заказчика)

на сумму_________________________________________________________________ рублей

8. Мы обязуемся придерживаться условий настоящей аукционной заявки до подписания муниципального контракта.

9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен _________________________________________

________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. тел., адрес электронной почты ответственного работника участника размещения заказа)

10. В качестве  обеспечения заявки на участие в аукционе вносим денежные средства  в размере ______________ руб.

Приложение: документы в соответствии с п.3.3.  документации об аукционе.

Руководитель (уполномоченное лицо)

участник размещения заказа                                                             __________________(Ф.И.О.)

(МП)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

___________________________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

для участия в аукционе на выполнение работ по второй части первого этапа реконструкции СКК "Малахит"  направляю следующие документы:

| № п/п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
|  | Сопроводительное письмо с указанием почтового адреса, телефона, факса и фамилии, имени и отчества уполномоченного лица, а также опись вложения |  |
|  | Заявка на участие в аукционе |  |
|  | а) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или нотариально заверенная копия такой выписки б) Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки; копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); (полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона) |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа |  |
|  | Заверенная копия документа о постановке на учет в налоговом органе |  |
|  | Платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. |  |
|  | Анкета участника аукциона, заполненная по форме, прилагаемой к настоящей документации. |  |
|  | Гарантийное письмо на обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту . |  |
|  | Документально подтвержденные сведения: - о качестве предполагаемых к выполнению работ; - о возможности использования в процессе выполнения работ материалов, указанных в аукционной документации; - о возможности использования в процессе выполнения работ машин и механизмов, указанных в аукционной документации; - о выполнении аналогичных работ за 5 лет. |  |
|  | Место, перечень и объем работ (в соответствии с Приложением № 7 к аукционной документации). |  |
|  | Действующая лицензия на выполнение работ I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. |  |
|  | По рекомендации Муниципального заказчика: |  |
|  | Заверенная копия баланса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. |  |
|  | Справка из налоговой инспекции об исполнении налогоплательщиком (участником размещения заказа) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций; либо справка о состоянии расчетов по налогам, сборам и санкциям. |  |
|  | Справка о размере минимальной заработной платы работников предприятия при полном рабочем дне за подписью руководителя и главного бухгалтера (для претендентов, осуществляющих деятельность на территории Лен. обл.). |  |

Руководитель (уполномоченное лицо)

участник размещения заказа                                                   ___________________Ф.И.О.

(МП)                                                                                                          (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

# АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

# (заполняется участниками размещения заказа, имеющими статус юридического лица)

| № п/п | Наименование | Заполняется участником размещения заказа |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сведения об участнике размещения заказа | Сведения о субподрядчиках |
| 1 | Фирменное наименование участника конкурса |  |  |
| 2 | Организационно-правовая форма |  |  |
| 3 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |  |
| 4 | Свидетельство о регистрации (дата и номер, кем выдано) |  |  |
| 5 | Юридический адрес |  |  |
| 6 | Фактическое местонахождение |  |  |
| 7 | Филиалы: перечислить наименования и фактическое местонахождение |  |  |
| 8 | Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, ИНН, КПП, р/с и к/с) |  |  |
| 9 | Контактные телефоны (с указанием кода страны и города) |  |  |
| 10 | Факс (с указанием кода страны и города) |  |  |
| 11 | Адрес электронной почты |  |  |
| 12 | Сведения о наличии лицензии (в случае, если лицензия требуется) |  |  |

______________________________

(подпись, М.П.)

______________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ДОВЕРЕННОСТЬ№__________

г.____________                                                                                      _______________________

(число, месяц, год выдачи доверенности)

_______________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

доверяет________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

паспорт серии _______№_____________ выдан ____________________  «____»__________г.

представлять интересы____________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

на аукционе на право заключить контракт _______________________________, проводимом

___________________________________________________________, в том числе заявлять

(наименование  заказчика)

от имени доверителя предложения по цене контракта, подписывать, подавать и получать любые документы и совершать все необходимые действия, связанные  с выполнением настоящего поручения.

Подпись____________________                             _________________________ удостоверяем

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                               (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____»__________________200__г.

Руководитель (уполномоченное лицо)

участник размещения заказа                                                             _________________(Ф.И.О.)

(МП)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

В случае нашей победы на аукционе _______________________________________________,

(укажите название конкурса)

подтвержденной протоколом аукциона, мы, _______________________________________________________________________________,

(полное наименование организации – Участника размещения заказа по учредительным документом)

в лице _________________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя, его Ф.И.О. полностью)

обязуемся на момент подписания Муниципального контракта с _________________________

_______________________________________________________________________________

(укажите название Муниципального Заказчика)

предоставить Муниципальному Заказчику (вид обеспечения Победитель аукциона выбирает самостоятельно):

- либо безотзывную банковскую гарантию обеспечения исполнения обязательств                       по Муниципальному контракту с __________________________________________________

(укажите название Банка-гаранта, которым будет выдана гарантия)

в размере ______________________________________________________________________,

(укажите величину процента или фиксированную сумму обеспечения)

- либо договор страхования ответственности по Муниципальному контракту с ___________

_______________________________________________________________________________

(укажите название страховой организации, с которой будет заключен договор)

в размере ______________________________________________________________________.

(укажите величину процента или фиксированную сумму обеспечения)

- либо денежные средства, перечисленные на расчетный счет Муниципального заказчика            в обеспечение исполнения обязательств по контракту, в размере _______________________

_______________________________________________________________________________.

(укажите величину процента или фиксированную сумму обеспечения)

Настоящее гарантийное письмо является неотъемлемой частью нашей Заявки на участие в аукционе.

Полное наименование организации (по учредительным документам)

_______________________________________________________________________________

Юридический адрес организации __________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Фактический адрес организации ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Банковские реквизиты ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Должность руководителя _________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя (полностью) _________________________________________________

Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью), уполномоченных для контактов ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Адрес электронной почты _________________________________________________________

Руководитель _________________________		_________________________

(подпись)					                (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _______________________ 			______________________

(подпись)		м.п.					            (Ф.И..О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

ОБРАЗЕЦ БЕЗОТЗЫВНОЙ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

Кому ____________________________________

(наименование Муниципального заказчика)

Адрес ____________________________________

(адрес Муниципального заказчика)

Поскольку ______________________________________________________________________

(наименование и адрес участника размещения заказа)

____________________________________________________________ (далее – Подрядчик)

принял на себя обязательство в соответствии с контрактом № ________ от _______________

(дата)

выполнить  ______________________________________________________________________

(наименование муниципального контракта и описание оказываемых услуг/ работ/ поставляемых товаров)

_______________________________________________________________ (далее - контракт);

Поскольку Вами установлено в названном контракте, что Подрядчик должен предоставить банковское обеспечение на сумму, указанную в настоящем документе в качестве обеспечения выполнения его обязательств в соответствии с настоящим контрактом;

Поскольку Мы согласились выдать Подрядчику такое банковское обеспечение, настоящим заявляем, что Мы являемся Гарантом и несем перед Вами от имени Подрядчика ответственность на сумму ________________________________________________________

(сумма обеспечения цифрами и прописью)

и такая сумма подлежит выплате в тех валютах и в том их пропорциональном соотношении, в которых выплачивается цена контракта. Мы берем на себя обязательство выплатить Вам по первому требованию и без споров и возражений любую сумму или суммы в пределах _______________________________________________________________, как указано выше,

(сумма обеспечения)

не требуя от Вас доказательств или обоснования Вашего требования о выплате определенной в настоящем документы суммы.

Настоящим Мы освобождаем Вас от необходимости взыскивать названный долг с Подрядчика до предъявления требования нам.

Мы далее соглашаемся с тем, что никакие изменения или дополнения или иной пересмотр условий контракта или объема услуг (работ, поставки товаров), подлежащей осуществлению по контракту, или любых контрактных документов, которые могут быть заключены Вами и Подрядчиком, никоим образом не освобождают нас от обязательства по данному обеспечению, и Мы настоящим отказываемся от права на получение уведомления о таких изменениях, дополнениях или пересмотре.

Настоящая гарантия является безотзывной, вступает в силу со дня ее выдачи и действует         до момента надлежащего исполнения условий Муниципального контракта Подрядчиком                            и оформления двухстороннего акта выполненных работ.

Гарант __________________________________________

(подпись уполномоченного лица, печать Банка)

________________________________________________

(наименование Гаранта)

________________________________________________

(адрес)

___________________

(дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

| Ведомость объемов работ по С/К "МАЛАХИТ" |
| --- |
| № п.п. | Наименование работ | Един. измерен. | Кол-во |
|  | 1. Общестроительные работы |  |  |
| 1 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м | т | 1,0002 |
| 2 | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг | т | 0,0004 |
| 3 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,415 |
| 4 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,415 |
| 5 | Монтаж стоек | т | 0,376 |
| 6 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м | т | 0,1452 |
| 7 | Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м | т | 0,579 |
| 8 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,493 |
| 9 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза к прямым затратам:2 | 100 м2 | 0,987 |
|  | 2. Реконструкция с/к "Малахит". Архитектурные решения. Внутренние работы |  |  |
| 10 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | м3 | 9 |
| 11 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | т | 0,35 |
| 12 | Укладка перемычек до массой 0,3 т | 100 шт | 0,22 |
| 13 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции в один слой | 100 м2 | 2,19 |
| 14 | Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен без изоляции | 100 м2 | 0,36 |
| 15 | Устройство душевых перегородок фирмы "LTT" | 100 м2 | 0,096 |
| 16 | Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм по металлическим направляющим: с относом | 100 м2 | 1,5 |
| 17 | Устройство подвесных потолков: реечных с заполняющим профилем | 100 м2 | 1,126 |
| 18 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 1,037 |
| 19 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 5,5 |
| 20 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 10,19 |
| 21 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 7,69 |
| 22 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 | 4,41 |
| 23 | Шшпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен | 100 м2 | 2,076 |
| 24 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону | 100 м2 | 0,61 |
| 25 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону | 100 м2 | 5,02 |
| 26 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по стеклообоям стен | 100 м2 | 5,02 |
| 27 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 | 0,8 |
| 28 | Улучшенное оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: стен | 100 м2 | 5,1 |
| 29 | Высококачественное оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: стен | 100 м2 | 1,14 |
| 30 | Окраска эмалевыми составами по штукатурке стен | 100 м2 | 9,98 |
| 31 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке | 100 м2 | 0,43 |
| 32 | Штукатурка декоративным мелкозернистым минералом стен | 100 м2 | 4,39 |
| 33 | Обрамление проемов пластиковым уголком | 100 м | 2,47 |
| 34 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: фирмы "EUROKAM" в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 | 1,25 |
| 35 | Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса: перемычек | 100 м2 | 0,01 |
| 36 | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: за 2 раза стен(деревян.ограждение лестницы, перила) | 100 м2 | 0,303 |
| 37 | Облицовка стен декоративными панелями "Ecophon" | 100 м2 | 1,85 |
| 38 | Облицовка стен декоративным панелями из натуральной пробки | 100 м2 | 0,25 |
| 39 | Обрамление зеркала и проема профилем МДФ | 100 м | 0,72 |
| 40 | Установка уголка ПВХ жесткого по окантовке ступеней | 100 м | 1,87 |
| 41 | Улучшенная окраска толщины ступеней | 100 м2 | 0,155 |
| 42 | Монтаж лестниц в бассейн | т | 0,04 |
| 43 | Устройство выравнивающего слоя составом "Ультраплан" толщиной до 5 мм | 100 м2 | 0,43 |
| 44 | Устройство покрытий на клее из керамического гранита "Гресс" для полов. | 100 м2 | 0,0134 |
| 45 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике первый слой | 100 м2 | 3,141 |
| 46 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: древесноволокнистых | 100 м2 | 3,141 |
| 47 | Укладка лаг: по плитам перекрытий | 100 м2 | 3,141 |
| 48 | Устройство покрытий дощатых Устройство покрытий из брусков | 100 м2 | 3,148 |
| 49 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м | 1,01 |
| 50 | Окраска деревянных плинтусов | 100 м2 | 0,33 |
| 51 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,39 |
| 52 | Устройство гидроизоляции из гидроизола первый слой | 100 м2 | 0,39 |
| 53 | Устройство покрытий на клее из плиток: глазурованных для полов одноцветных с красителем | 100 м2 | 0,39 |
| 54 | Уплотнение грунта: щебнем | 100 м2 | 0,04 |
| 55 | Устройство подстилающих слоев: бетонных толщ.100мм | м3 | 0,4 |
| 56 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,04 |
| 57 | Устройство гидроизоляции из гидроизола первый слой | 100 м2 | 0,04 |
| 58 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,04 |
| 59 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (до толщ.50мм) к прямым затратам:6 | 100 м2 | 0,04 |
| 60 | Устройство покрытий на клее из плиток: глазурованных для полов одноцветных с красителем | 100 м2 | 0,04 |
| 61 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки | 100 м2 | 0,804 |
| 62 | Устройство стяжек: из плит ГВЛ | 100 м2 | 0,804 |
| 63 | Устройство покрытий: из гомогенного узорчатого линолеума на клее | 100 м2 | 0,804 |
| 64 | Улучшенная окраска деревянных плинтусов | 100 м2 | 0,08 |
| 65 | Устройство покрытий дощатых Устройство покрытий из брусков | 100 м2 | 0,432 |
| 66 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м | 0,47 |
| 67 | Окраска деревянных плинтусов | 100 м2 | 0,045 |
| 68 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой | м3 | 2,51 |
| 69 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 | 0,307 |
| 70 | Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины (до толщ.20мм) к прямым затратам:2 | 100 м2 | -0,307 |
| 71 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки | 100 м2 | 0,655 |
| 72 | Устройство стяжек: из плит древесноволокнистых | 100 м2 | 0,03 |
| 73 | Устройство покрытий из гомогенного узорчяатого линолеума на клее. | 100 м2 | 0,655 |
| 74 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 | 0,07 |
| 75 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,1118 |
| 76 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 | 0,0698 |
| 77 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,7711 |
| 78 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 | 0,0349 |
| 79 | Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла 4 мм | 100 м2 | 0,07 |
| 80 | Монтаж витражей, витрин: с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий | т | 0,32 |
| 81 | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов | т | 0,035 |
| 82 | Установка дверей с тепловой изоляцией в кирпичных стенах | 100 м2 | 0,2549 |
| 83 | Остекление металлических противопожарных дверей стеклом армированным | 100 м2 | 0,04 |
|  | 3. Наружные работы |  |  |
| 84 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных | м3 | 16,5 |
| 85 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 1,388 |
| 86 | Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях | 100 м2 | 1,35 |
| 87 | Установка каркаса из бруса по узлу "а" | м3 | 0,28 |
| 88 | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг | т | 0,021 |
| 89 | Устройство защитного фартука и свесов из металлопласта | 100 м2 | 0,14 |
| 90 | Устройство каркаса на плоских и криволинейных поверхностях из сетки | 100 м2 | 0,3 |
| 91 | Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню: стен гладких | 100 м2 | 0,3 |
| 92 | Монтаж конструкций стен: из профилированного листа Rannila при высоте здания до 30 м | 100 м2 | 1,4 |
| 93 | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 | 0,18 |
| 94 | Покрытие поверхности металлочерепицей Rannila | 100 м2 | 1,29 |
| 95 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы | 100 м2 | 0,3 |
| 96 | Устройство желобов: подвесных | 100 м | 0,07 |
| 97 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм | 100 м2 | 0,9 |
| 98 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических неполированных | 100 м2 | 0,9 |
| 99 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1 м2 | решетка | 2 |
| 100 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 2,5 м2 | решетка | 1 |
| 101 | Облицовка стен плиткой с рельефом натурального камня при числе плит в 1 м2: более 6 | 100 м2 | 0,55 |
| 102 | Облицовка гранитом фирмы "ПетроМрамор" лестниц и колонн при числе плит в 1 м2: до 3 | 100 м2 | 0,45 |
| 103 | Устройство покрытий из брусчатки: на цементном растворе с заполнением швов | 100 м2 | 2,7 |
| 104 | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг(поз.82) | т | 0,037 |
| 105 | Монтаж ограждения | т | 0,7873 |
| 106 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,213 |
| 107 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза к прямым затратам:2 | 100 м2 | 0,213 |
| 108 | Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. | 100 м2 | 0,6 |
| 109 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из металлопласта | 100 м2 | 0,246 |
| 110 | Устройство герметизации окон и витражей макрофлексом. | 100 м | 5,36 |
| 111 | Установка ламинированных подоконных досок в каменных стенах | 100 м2 | 3,13 |
|  | 4. Благоустройство |  |  |
| 112 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 1,282 |
| 113 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 к прямым затратам:2 | 1000 м2 | 1,282 |
| 114 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 | 0,404 |
| 115 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит сплошной | 1000 м2 | 0,642 |
| 116 | Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью, толщиной слоя 20 см с уплотнением кулачковыми катками | 1000 м2 | 0,387 |
| 117 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 | 0,42 |
| 118 | Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью, толщиной слоя 20 см с уплотнением кулачковыми катками | 1000 м2 | 0,157 |
| 119 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором | 100 м2 | 1,57 |
| 120 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м | 0,79 |
| 121 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м | 3,3 |
| 122 | Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных | 100 м3 | 0,163 |
|  | 5. Озеленение |  |  |
| 123 | Разбивка участка | 100 м2 | 9,11 |
| 124 | Очистка участка для озеленения от мусора | 100 м2 | 9,11 |
| 125 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м вручную с добавлением растительной земли до 100% | 10 ям | 0,6 |
| 126 | Посадка деревьев-саженцев в ямы размером 1,0х0,8 м | 10 деревьев | 0,6 |
| 127 | Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 100% | 10 м траншей | 8,4 |
| 128 | Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь двухрядную | 10 м живой изгороди | 8,4 |
| 129 | Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте с добавление растительной земли до 100% | 10 ям | 4,1 |
| 130 | Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы 0,7х0,5 м | 10 кустарников-саженцев | 4,1 |
| 131 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 8,42 |
| 132 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 8,42 |
| 133 | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см | 100 м2 цветников | 0,03 |
| 134 | Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов | 100 м2 цветников | 0,03 |
| 135 | На каждые 1000 шт. высаживаемых цветов добавлять или исключать к расценке 47-01-050-1 | 100 м2 цветников | -0,03 |
| 136 | Устройство рокариев | 100 м2 рокариев | 0,08 |
| 137 | Погрузка и разгрузка камень естественный | т | 5 |
| 138 | Перевозка грузов на 10км. | т | 5 |
|  | 6. Малые архитектурные формы |  |  |
| 139 | Укладка бетонных конструкций, массой конструкций до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,11 |
|  | 7. Демонтаж строительных конструкций |  |  |
| 140 | РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ | м3 | 14 |
| 141 | РАЗБОРКА ПОЛА ИЗ БРУСА 60х60мм | м3 | 17,08 |
| 142 | РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ | 100 м2 | 3,25 |
| 143 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЁМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ | 100 м2 | -0,0002 |
| 144 | РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ И ЦЕМЕНТНОГО ПОЛА | м3 | 1,75 |
| 145 | ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ ОТ КРАСКИ И РЖАВЧИНЫ | М2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 2149,6 |
| 146 | РАЗБОРКА ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | м3 | 5 |
| 147 | РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ И МОНОЛИТНОГО МОЗАИЧНОГО ПОЛА | м3 | 115,29 |
| 148 | ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И БАЛОК | 100 м2 | 2 |
| 149 | СНЯТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ: ОБЕРТЫВАНИЕ БАЛОК СЕТКОЙ | 100 м2 | 0,9 |
| 150 | РАЗБОРКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 | 100ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 0,23 |
| 151 | ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. | т | 20 |
| 152 | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ) ПО 1-му КЛАССУ НА 14 км | т | 20 |
|  | 8. Конструкции строительные |  |  |
| 153 | УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5 Т | 100ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 0,02 |
| 154 | УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т | 100ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 0,02 |
| 155 | УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т | 100ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 0,01 |
| 156 | МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА М-200 | 100 м3 | 0,165 |
| 157 | УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3 | 100 м3 | 0,03 |
| 158 | УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ | т | 0,002 |
| 159 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПАСТОЙ ОГНЕЗАЩИТНОЙ "ДЖОКЕР" В 2 СЛОЯ | 100 м2 | 0,11 |
| 160 | МОНТАЖ ФЛАГШТОКОВ | Т КОНСТРУКЦИИ | 0,527 |
| 161 | УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ | т | 0,022 |
| 162 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-124 ЗА 2 РАЗА | 100 м2 | 0,974 |
| 163 | УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ | т | 0,002 |
| 164 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 100 м2 | 0,19 |
| 165 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПАСТОЙ ОГНЕЗАЩИТНОЙ "ДЖОКЕР" В 2 СЛОЯ | 100 м2 | 0,605 |
| 166 | МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М | т | 1,17 |
| 167 | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЁРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМЕТРОМ 32 ММ | 100 шт | 0,12 |
| 168 | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЁРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 3-1-3 (ДИАМЕТР ОТВЕРТИЙ 32 ММ) | 100 шт | -0,12 |
| 169 | УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ СТЫКОВЫХ НАКЛАДОК | т | 0,03 |
| 170 | МОНТАЖ БАЛОК | т | 0,23 |
| 171 | УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ ( L 100х8; 80х80х4; -- 16; 10) | т | 0,24 |
| 172 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 | 100 м2 | 0,0003 |
| 173 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-124 | 100 м2 | 0,0003 |
| 174 | УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ | т | 0,101 |
| 175 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 | 100 м2 | 0,0293 |
| 176 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-124 | 100 м2 | 0,0293 |
| 177 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЁЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 | м3 | 0,05 |
| 178 | МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М | 100 м2 | 0,073 |
| 179 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ КЕРАМЗИТОВЫМ ПЕСКОМ | м3 | 0,23 |
| 180 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ГВЛ | 100 м2 | 0,073 |
| 181 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ | 100 м2 | 0,073 |
| 182 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ | 100 м | 0,094 |
| 183 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПЛИНТУСОВ | 100 м2 | 0,0073 |
| 184 | ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГКЛ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НАПРАВЛЯЮЩИМ С ОТНОСОМ | 100 м2 | 0,08 |
|  | 9. Архитектурные решения. Внутренние работы. |  |  |
| 185 | КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М | 100М2 | 1,242 |
| 186 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО 3 М В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ С ДВУХСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ В ОДИН СЛОЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ (ЛИСТ 10И) | 100М2 | 4,7 |
| 187 | ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОДНИМ СЛОЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) С УСТРОЙСТВОМ ОДИНАРНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ПО ТИПУ СИСТЕМ КNАUF: СТЕН БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ (ЛИСТ 10И) | 100М2 | 1,02 |
| 188 | ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОДНИМ СЛОЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) С УСТРОЙСТВОМ ОДИНАРНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ПО ТИПУ СИСТЕМ КNАUF: СТЕН С ИЗОЛЯЦИЕЙ (ЛИСТ 10И) | 100М2 | 1,045 |
| 189 | УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СТЕН КИРПИЧНЫХ СТАЛЬНЫМИ ТЯЖАМИ (ЛИСТ 15И) | Т | 0,132 |
| 190 | УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СТЕН КИРПИЧНЫХ СТАЛЬНЫМИ ОБОЙМАМИ (ЛИСТ 15И) | Т | 0,0004 |
| 191 | ОБЕТОНИРОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК (ЛИСТ 25И) | М3 | 0,5 |
| 192 | КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЁМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЁМЕ ДО 5 М3 (ЛИСТ 3И; 25И) | М3 | 3,01 |
| 193 | МОНТАЖ МОДУЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК СБОРНО-РАЗБОРНЫХ С ОСТЕКЛЕНИЕМ (ЛИСТ 10И) | 100М2 | 0,1944 |
| 194 | МОНТАЖ ТУРНИКЕТОВ (ЛИСТ 10И) | ШТ | 1 |
| 195 | ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ РЕЛЬЕФНЫМИ ПЛИТАМИ ТИПА "АРМСТРОНГ", "OWA" ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НАПРАВЛЯЮЩИМ С ОТНОСОМ | 100М2 | 0,617 |
| 196 | УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК | 100М2 | 1,037 |
| 197 | ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК | 100М2 | 5,257 |
| 198 | ШПАТЛЕВКА ПО ШТУКАТУРКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК | 100М2 | 5,03 |
| 199 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК | 100М2 | 4,22 |
| 200 | ШПАТЛЕВКА ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ | 100М2 | 6,174 |
| 201 | ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ ПЛАСТИКОВЫМ УГОЛКОМ | 100М | 0,28 |
| 202 | ОБЛИЦОВКА СТЕН НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ С КАРНИЗНЫМИ, ПЛИНТУСНЫМИ И УГЛОВЫМИ ПЛИТКАМИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | 100М2 | 0,648 |
| 203 | ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН | 100М2 | 3,54 |
| 204 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН | 100М2 | 21,958 |
| 205 | ШПАТЛЕВКА ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН ЗА 3 РАЗА | 100М2 | 3 |
| 206 | ШПАТЛЕВКА ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, СТЕН ЗА 2 РАЗА | 100М2 | 12,2 |
| 207 | ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ | 100М2 | 0,29 |
| 208 | ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОМ "БЕТОНКОНТАКТ" И ТИФЕНГРУНТОМ | 100М2 | 50,93 |
| 209 | ОБЛИЦОВКА СТЕН НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ С КАРНИЗНЫМИ, ПЛИНТУСНЫМИ И УГЛОВЫМИ ПЛИТКАМИ ФИРМЫ "ЕUROKAM" В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | 100М2 | 0,143 |
| 210 | ОГРУНТОВКА ОБЛИЦОВОЧНОЙ ПЛИТКИ "TUROKAM" ГИДРОФОБИЗАТОРОМ | 100М2 | 1,393 |
| 211 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СТЕКЛООБОЯМ СТЕН | 100М2 | 0,277 |
| 212 | ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ | 100М2 | 4,692 |
| 213 | ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН | 100М2 | 2,64 |
| 214 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 100М2 | 3,1 |
| 215 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ АЛКИДНОЙ КРАСКОЙ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 100М2 | 3,1 |
| 216 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПАСТОЙ ОГНЕЗАЩИТНОЙ "ДЖОКЕР" ЗА 4 РАЗА | 100М2 | 6,24 |
| 217 | УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН | 100М2 | 7,819 |
| 218 | ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН | 100М2 | 6,059 |
| 219 | ОБРАБОТКА КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ УКРЕПЛЯЮЩИМ СОСТАВОМ "ЗОЛОТОЙ ВЕК" | 100М2 | 9,83 |
| 220 | ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ "ECOPHON" | 100М2 | 0,181 |
| 221 | ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ ПРОБКИ | 100М2 | 0,03 |
| 222 | ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОДНИМ СЛОЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) С УСТРОЙСТВОМ ОДИНАРНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ПО ТИПУ СИСТЕМ КNАUF: СТЕН С ИЗОЛЯЦИЕЙ | 100М2 | 0,284 |
| 223 | УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ НА ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ИЗ ПЛИТ ЦСП И ЗАШИВКА ТРУБ ОДНИМ СЛОЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) С УСТРОЙСТВОМ ОДИНАРНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА С ШАГОМ 300ММ | 100М2 | 2,62 |
| 224 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ЭКРАНОВ | 100М2 | 1,92 |
| 225 | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 25 СМ | 100ШТ | 1,04 |
| 226 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВНУТРЕННИХ, ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М | 100М2 | 23,4 |
| 227 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВНУТРЕННИХ, ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4 М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ | 100М2 | 23,4 |
| 228 | ОБЛИЦОВКА БАКЕЛИЗИРОВАННОЙ ФАНЕРОЙ С УСТРОЙСТВОМ ОДИНАРНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА | 100М2 | 0,08 |
| 229 | ПРОРЕЗКА ПРОЕМОВ В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ: КАРКАСНО-ОБШИВНЫХ | М2 | 2 |
| 230 | ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ В ИЗ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ ПС-3 И ПН-3 ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ | 100ШТ | 0,26 |
| 231 | УСТАНОВКА СМОТРОВЫХ ЛЮЧКОВ | 10ШТ | 2,6 |
| 232 | МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ ФИРМЫ "HORIZ AL" | Т КОНСТРУКЦИЙ | 0,117 |
| 233 | МОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ, ВИТРИН С ДВОЙНЫМ ИЛИ ОДИНАРНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ ДЛЯ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ | Т КОНСТРУКЦИЙ | 0,64 |
| 234 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ КОРОБОК ДВЕРЕЙ: МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ ТИПА "МАКRОFLЕХ" | 100М | 3,77 |
| 235 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛЕСТНИЦ И ДВЕРИ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ (ЛИСТ 15И) | 100ШТ | 0,2 |
| 236 | МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ (ЛИСТ 15И) | Т КОНСТРУКЦИЙ | 0,102 |
| 237 | УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ (ЛИСТ 15И) | 100М2 ПРОЕМОВ ПО НАРУЖНО | 0,0135 |
| 238 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 100М2 | 0,1 |
| 239 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 | 100М2 | 0,1 |
| 240 | УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (п.7) (ЛИСТ 18И; 15И) | 100КГ ИЗДЕЛИЯ | 1,3 |
| 241 | ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ (ЛИСТ 19И; 18И) | Т | 0,1047 |
| 242 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 2 РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 100М2 | 0,0306 |
| 243 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА | 100М2 | 0,0306 |
| 244 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ОДИН СЛОЙ (ХПМ-3) (ЛИСТ 17И) | 100М2 | 11,9 |
| 245 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ОДИН СЛОЙ | 100М2 | 1,24 |
| 246 | ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО (т. 210мм) | М3 ИЗОЛЯЦИИ | 18,6 |
| 247 | ПОКРЫТИЕ ПЛЕНКОЙ КРОВЕЛЬ | 100М2 | 1,24 |
| 248 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | М3 | 19,35 |
| 249 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100М2 | 1,939 |
| 250 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 1-11-1 (ДО ТОЛЩ.40ММ) | 100М2 | 1,939 |
| 251 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ СОСТАВОМ "УЛЬТРАПЛАН" ТОЛЩИНОЙ 10 ММ | 100М2 | 0,61 |
| 252 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА "ГРЭСС" ДЛЯ ПОЛОВ | 100М2 | 1,7 |
| 253 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОМОГЕННОГО ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ | 100М2 | 2,37 |
| 254 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ | 100М | 2,536 |
| 255 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПЛИНТУСОВ | 100М2 | 0,237 |
| 256 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | М3 | 12,55 |
| 257 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100М2 | 1,255 |
| 258 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 1-11-1 (ДО ТОЛЩ.40ММ) | 100М2 | 1,255 |
| 259 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ СОСТАВОМ "УЛЬТРАПЛАН" ТОЛЩИНОЙ 10 ММ | 100М2 | 1,255 |
| 260 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОМОГЕННОГО ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ | 100М2 | 1,255 |
| 261 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ | 100М | 1,343 |
| 262 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПЛИНТУСОВ | 100М2 | 0,1255 |
| 263 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | М3 | 32,5 |
| 264 | УСТРОЙСТВО ПОДЛИВКИ ПОД ЛАГИ ИЗ БЕТОНА М 200 ТОЛЩИНОЙ 150 ММ | 100М2 ПОДЛИВКИ ПОД ОБОРУ | 0,46 |
| 265 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ | 100М2 | 3,25 |
| 266 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ | 100М | 3,457 |
| 267 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ | 100М2 | 0,346 |
| 268 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ.100ММ | М3 | 4,4 |
| 269 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100М2 | 0,44 |
| 270 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ГИДРОИЗОЛА ПЕРВЫЙ СЛОЙ | 100М2 | 0,44 |
| 271 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ГИДРОИЗОЛА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ | 100М2 | 0,44 |
| 272 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100М2 | 0,44 |
| 273 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 1-11-1 (ДО ТОЛЩ. 40ММ) | 100М2 | 0,44 |
| 274 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ | 100М2 | 0,44 |
| 275 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | М3 | 4,08 |
| 276 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100М2 | 0,018 |
| 277 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ГИДРОИЗОЛА ПЕРВЫЙ СЛОЙ | 100М2 | 0,018 |
| 278 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100М2 | 0,408 |
| 279 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 1-11-1 (ДО ТОЛЩ. 30 ММ) | 100М2 | 0,408 |
| 280 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ СОСТАВОМ "УЛЬТРАПЛАН" ТОЛЩИНОЙ 10 ММ | 100М2 | 0,408 |
| 281 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ ИЗ ПЛИТОК ГЛАЗУРОВАННЫХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ | 100М2 | 0,018 |
| 282 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ СОСТАВОМ "УЛЬТРАПЛАН" ТОЛЩИНОЙ 10 ММ | 100М2 | 0,04 |
| 283 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ГИДРОИЗОЛА ПЕРВЫЙ СЛОЙ | 100М2 | 0,164 |
| 284 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100М2 | 0,164 |
| 285 | УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ | 100М2 | 0,164 |
| 286 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ | 100М2 | 0,164 |
| 287 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ | 100М | 0,1755 |
| 288 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПЛИНТУСОВ | 100М2 | 0,0164 |
| 289 | ШПАТЛЕВКА ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ ( ШВЫ ) | 100М2 | 2,1 |
| 290 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ФАНЕРЫ ВЛАГОСТОЙКОЙ СОРТ ВВС | 100М2 | 6,255 |
| 291 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ФАНЕРЫ ВЛАГОСТОЙКОЙ ШЛИФОВАННОЙ СОРТ АВС | 100М2 | 6,255 |
| 292 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ "MONDOFLEX CLASSIC" НАСУХО СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ | 100М2 | 6,255 |
| 293 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ | 100М | 6,693 |
| 294 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПЛИНТУСОВ | 100М2 | 0,6255 |
| 295 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ | 100М2 | 0,06 |
| 296 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ КЕРАМЗИТОВОЙ ТОЛЩ. 100 ММ | М3 | 8,64 |
| 297 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ ИЗ КЕРАМЗИТОВОГО ПЕСКА ТОЛЩ. 50 ММ | М3 | 4,32 |
| 298 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ИЗ ПЛИТ ГВЛ | 100М2 | 0,06 |
| 299 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ | 100М | 0,0005 |
| 300 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ | 100М2 | 0,0004 |
| 301 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ КЕРАМЗИТОВОЙ | М3 | 13,11 |
| 302 | УСТРОЙСТВО ПОДЛИВКИ ПОД ЛАГИ ИЗ БЕТОНА М 200 ТОЛЩИНОЙ 60 ММ | 100М2 ПОДЛИВКИ ПОД ОБОРУ | 0,03 |
| 303 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ | 100М2 | 0,437 |
| 304 | УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ | 100М2 | 0,437 |
| 305 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСА | 100М2 | 0,005 |
| 306 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ | 100М2 | 0,437 |
| 307 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ | 100М | 0,7009 |
| 308 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПЛИНТУСОВ | 100М2 | 0,07 |
| 309 | ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦСП С УСТРОЙСТВОМ ОДИНАРНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА : ПОТОЛКОВ С ИЗОЛЯЦИЕЙ | 100М2 | 0,348 |
| 310 | ПОКРЫТИЕ ПЛЕНКОЙ | 100М2 | 0,348 |
| 311 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ СОСТАВОМ "УЛЬТРАПЛАН" ТОЛЩИНОЙ 7 ММ | 100М2 | 0,348 |
| 312 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ИЗ ПЛИТ ГВЛ | 100М2 | 0,348 |
| 313 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ | 100М | 0,0004 |
| 314 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ | М3 | 2,04 |
| 315 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | М3 | 2,04 |
| 316 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА РЕЗИНО-БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ | 100М2 | 0,204 |
| 317 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА РЕЗИНО-БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ | 100М2 | 0,204 |
| 318 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100М2 | 0,204 |
| 319 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 1-11-1 | 100М2 | 0,204 |
| 320 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ ДЛЯ ПОЛОВ | 100М2 | 0,204 |
| 321 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ | 100М | 0,18 |
| 322 | МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ | Т КОНСТРУКЦИЙ | 0,72 |
|  | 10. Архитектурные решения. Наружные работы |  |  |
| 323 | ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ПЛИТАМИ "ФИБРИТ КОЛОР" (ЛИСТ 16И) | 100 м2 | 2 |
| 324 | УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ НАСТЕННЫХ (ЛИСТ 21И) | 100 м | 0,24 |
| 325 | МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЯ СТЕН: ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М (ЛИСТ 17И) | 100 м2 | 0,39 |
| 326 | УСТРОЙСТВО ОДИНАРНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФЛИСТА | 100 м2 | 0,39 |
| 327 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА | 100 отверстий | 1,6 |
| 328 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных (ЛИСТ 20И) | м3 | 13,71 |
| 329 | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (поз.1; 2) (ЛИСТ 20И) | т | 0,011 |
| 330 | СВЕРЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ (ЛИСТ 20И) | 100 отверстий | 3,12 |
| 331 | УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ИЗОПЛАСТА В ОДИН СЛОЙ (ЛИСТ 20И) | 100 м2 | 0,09 |
| 332 | УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТА (ЛИСТ 20И) | 100 м2 | 0,132 |
| 333 | МОНТАЖ СТОЙКИ И НАПРАВЛЯЮЩИХ (ЛИСТ 20И) | 100 м | 2,67 |
| 334 | ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМНЕМ СКЦ (ЛИСТ 17И) | 100 м2 | 0,68 |
| 335 | МОНТАЖ УГЛОВОЙ ПЛАНКИ ДЛЯ СТЫКА К СТЕНЕ (ЛИСТ 17И) | 100М ПЛИНТУСА | 0,25 |
| 336 | УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ (поз. 85) (ЛИСТ 17И) | т | 0,008 |
| 337 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ПЕСЧАНЫХ (ЛИСТ 17И) | м3 | 8 |
| 338 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ (ЛИСТ 17И) | м3 | 7 |
| 339 | УСТРОЙСТВО СТУПЕНЕЙ, СТЕНОК, ПАНДУСА (ЛИСТ 17И) | 100 м3 | 0,094 |
| 340 | МОНТАЖ НАВЕСНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ГЕРМЕТИЧНЫХ СТЕКЛОПАКЕТОВ В ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ (ОК-1) (ЛИСТ 17И) | 100 м2 | 0,082 |
| 341 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ ОБЛИЦОВКИ | 100 м2 | 19,6 |
| 342 | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 25 СМ | 100 шт | 5 |
| 343 | УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТОЛИКОВ | т | 0,184 |
| 344 | УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НАСТИЛА РАБОЧЕГО ТОЛЩИНОЙ 40 ММ СПЛОШНОГО | 100 м2 | 0,6 |
| 345 | МОНТАЖ СТОЕК Ст-1 | Т КОНСТРУКЦИИ | 3,037 |
| 346 | УСТРОЙСТВО НИШ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 25 СМ | 10 м2 | 0,063 |
| 347 | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 51 СМ | 100 шт | 0,72 |
| 348 | МОНТАЖ РИГЕЛЕЙ | т | 1,658 |
|  | 11. Особостроительные работы. Внутренние работы |  |  |
| 349 | ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОДНИМ СЛОЕМ ЦСП И МПЛ s-полиэстер С УСТРОЙСТВОМ ОДИНАРНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА: СТЕН БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ (ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ) | 100 м2 | 1,2069 |
| 350 | УСТРОЙСТВО ПРОФИЛЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО | 100 м | 0,529 |
| 351 | УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ | 100 м | 0,84 |
| 352 | ОБШИВКА СТЕН ЦСП | 100 м2 | 0,046 |
| 353 | МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА | 100 м2 | 0,835 |
| 354 | ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПАНЕЛЯМИ ECOPHON С УСТРОЙСТВОМ ОДИНАРНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ПО ТИПУ СИСТЕМ КNАUF: СТЕН | 100 м2 | 1,9272 |
| 355 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 | 100 м2 | 0,0002 |
| 356 | УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ | т | 0,0002 |
| 357 | МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М | 100 м2 | 0,013 |
| 358 | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | 100 м2 | 0,226 |
| 359 | МОНТАЖ МОДУЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК СБОРНО-РАЗБОРНЫХ С ОСТЕКЛЕНИЕМ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) | 100 м2 | 0,0144 |
| 360 | УСТАНОВКА СТОЛЕШНИЦЫ | 100 м2 | 0,01 |
| 361 | Разборка: стен кирпичных | м3 | 0,2 |
| 362 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2 | 100 м | 0,01 |
| 363 | На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к норме 46-03-011-3 К. на ПЗ = 95; | 100 м | 0,01 |
| 364 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | м3 | 0,15 |
| 365 | ПРОРЕЗКА ОТВЕРСТИЙ В ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕКРЫТИЯХ | 100 шт | 0,02 |
| 366 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА | м3 | 0,02 |
| 367 | ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ ПОЛАХ | 100 отверстий | 0,32 |
| 368 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ | т | 0,01 |
| 369 | ОБЕТОНКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | м3 | 0,05 |
| 370 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ПОКРЫТИЕ ПОЛА ИЗ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ | 100 м2 | 0,002 |
| 371 | УСТРОЙСТВО ПОЛА ИЗ БРУСА ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ | 100 м2 | 0,002 |
|  | 12. Наружное электроснабжение. Строительные работы |  |  |
| 372 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ: ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ | 100 м3 | 0,1229 |
| 373 | РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ | 100 м2 | 1,504 |
| 374 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ | 1000 м2 | 0,071 |
| 375 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА | 100М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИ | 0,1235 |
| 376 | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ | 100 м2 | 0,504 |
| 377 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ - ПОГРУЗКА | ТОННА | 25 |
| 378 | ПЕРЕВОЗКА ДО 14КМ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т, РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА (КОД 400052), НОРМАТИВНОЕ ВРЕМЯ ПРОБЕГА 1,141 ЧАС - ГРУЗ 1 КЛАССА | т | 25 |
|  | 13. Благоустройство временной парковки. |  |  |
| 379 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 | 1000 м2 | 0,7 |
| 380 | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 27-06-020-1 до 10 см | 1000 м2 | 0,7 |
|  | 14. Изменения к смете 1-3-12/04 на благоустройство |  |  |
| 381 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ | 100 м2 | 6,42 |
|  | 15. Архитектурные решения. Устройство вентиляции через помещение раздевалок саун |  |  |
| 382 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 100 м | 0,055 |
| 383 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ | 100 м2 | 0,0157 |
| 384 | ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100 | м3 | 0,13 |
| 385 | УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК | 100 м2 | 0,025 |
| 386 | ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 *100ММ ОТВЕРСТИЙ | 100 шт | 0,02 |
| 387 | ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 150*150 ММ ОТВЕРСТИЙ | 100 шт | 0,02 |
|  | 16. Наружные сети связи |  |  |
| 388 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ | 100М3 КОНСТРУКЦИЙ | 0,167 |
| 389 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ БЕТОННЫХ | 100М3 КОНСТРУКЦИЙ | 0,36 |
| 390 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ | 100М3 КОНСТРУКЦИЙ | 0,36 |
| 391 | РАЗБОРКА ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ | 100М2 | 0,2 |
| 392 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ | 100М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЙ | 0,159 |
| 393 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ | 1000М2 | 0,159 |
| 394 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ | 1000М2 | 0,159 |
| 395 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ | 100М2 | 0,2 |
| 396 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 | 100М3 | 3,54 |
| 397 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1 | 100М3 | 3,48 |
| 398 | УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | КМ | 0,4 |
| 399 | УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ | 10М3 | 0,102 |
| 400 | ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 500 СМ2 | 100ШТ | 0,16 |
| 401 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЁЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 | М3 | 0,033 |
| 402 | КЛАДКА ГОРЛОВИНЫ КОЛОДЦЕВ | М3 | 0,054 |
| 403 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ | М3 | 0,3 |
| 404 | КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ДО 500 КВ. КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ. ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТОЙКАХ МАССОЙ ДО 0,4 КГ | 100ШТ | 0,12 |
| 405 | КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ДО 500 КВ. КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ. СТОЙКА СБОРНЫХ КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (БЕЗ ПОЛОК) МАССОЙ ДО 1,6 КГ | 100ШТ | 0,06 |
| 406 | КАБЕЛЬ В ПОДЗЕМНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ, МАССА 1 М КАБЕЛЯ КГ, ДО 1 | КМ | 0,7 |
| 407 | КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ДО 500 КВ. КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М ДО 1 КГ | 100М | 4 |
| 408 | КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА | 100ПАР | 0,4 |
| 409 | ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ | 100М2 | 2,6 |
| 410 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ - ПОГРУЗКА | ТОННА | 168,5 |
| 411 | ОТВОЗКА МУСОРА ДО 14 КМ | Т | 168,5 |
| 412 | КОРОБКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ , КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ, ДО 10 | ШТ | 2 |
|  | 17. Наружное электроснабжение |  |  |
| 413 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 | 100 м3 | 1,66 |
| 414 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1 | 100 м3 | 1,66 |
| 415 | УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | км | 0,057 |
| 416 | КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ДО 500 КВ. УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ДЛЯ КАБЕЛЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 2-142-1 | 100 м | 5,85 |
| 417 | КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ДО 500 КВ. УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ДЛЯ КАБЕЛЯ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ | 100 м | 3,22 |
|  | 18. Наружное электроснабжение |  |  |
| 418 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 1,79 |
| 419 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 1,24 |
| 420 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром, мм: 12 к з/п и затр. труда раб.: 1,1 на высоту | 100 м | 0,3 |
| 421 | Молниеприемная сетка из стали круглой диаметром 12 мм к з/п и затр.труда раб.: 1.1 на высоту | 100 м | 2,2 |
| 422 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 1,63 |
| 423 | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-01-142-1 | 100 м | 1,68 |
|  | 19. Автоматическая установка пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре |  |  |
| 424 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча (Радуга-3) | шт. | 1 |
| 425 | Устройства оптико-(фото)электрические прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении (применительно для извещателя оптико-электронного ЕСО 2003) | шт. | 49 |
| 426 | Конструкция для установки извещателя | шт. | 49 |
| 427 | Устройства оптико-(фото)электрические комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник) (применительно для извещателя дымового оптико-электронного линейного 6424) | компл. | 3 |
| 428 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч (применительно для входного модуля ЕСО 2000М) | шт. | 1 |
| 429 | Табло сигнальное студийное или коридорное | шт. | 15 |
| 430 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 10 |
| 431 | Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 | 100 м | 2 |
| 432 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до 48 | 100 м | 1,5 |
| 433 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100 м | 1,5 |
| 434 | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 2 |
| 435 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Однопарный провод с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной | 100 м провода | 6,53 |
| 436 | Дополнительная установка деталей на пультах и панелях. Реле | шт. | 5 |
| 437 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0,2 |
| 438 | Герметизация проходов при вводе кабелей | проход кабеля | 20 |
|  | 20. Охранная сигнализация |  |  |
| 439 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый на 10 лучей | шт. | 1 |
| 440 | Устройства промежуточные на количество лучей 1 (для пульта управления 6139) | шт. | 1 |
| 441 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок линейный (для расширителя 4208) | 10 лучей | 6 |
| 442 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | шт. | 1 |
| 443 | Устройства ультразвуковые прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении (для извещателя акустического "Стекло-3") | шт. | 31 |
| 444 | Устройства оптико-(фото)электрические прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении (для извещателей "Фотон-Ш", NEXT, NEXT DUO) | шт. | 35 |
| 445 | Извещатели ОС автоматические контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | шт. | 35 |
| 446 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной | 100 м кабеля | 11,25 |
| 447 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0,1 |
| 448 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | проход кабеля | 10 |
|  | 21. Проводное вещание |  |  |
| 449 | Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт, устанавливаемый на кирпичной или бетонной стене | шт. | 1 |
| 450 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | коробка | 9 |
| 451 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 4 |
| 452 | Розетка микрофонная | шт. | 32 |
| 453 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Однопарный провод с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной | 100 м провода | 5 |
| 454 | Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 | 100 м | 1 |
| 455 | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 1 |
| 456 | Оборудование радиотрансляционных узлов. Разделка и включение кабелей (проводов) в аппаратуру проводного вещания при сечении кабеля до 6 мм2 | 10 концов кабеля | 4,5 |
| 457 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см (для прохода кабелей) | 100 шт. | 0,1 |
| 458 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | проход кабеля | 10 |
|  | 22. Телефонная связь |  |  |
| 459 | Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом, емкость, номеров до 25 (для базового блока КР820-М) | 1 номер | 18 |
| 460 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки | шт. | 1 |
| 461 | Кросс соединительных линий | стрейф | 1 |
| 462 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | коробка | 1 |
| 463 | Розетка микрофонная | шт. | 18 |
| 464 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 3 кг, по стене кирпичной | 100 м кабеля | 0,5 |
| 465 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Однопарный провод с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной | 100 м провода | 3 |
| 466 | Тренировка станций. Комплект абонентского оборудования станций, емкость, номеров, до 256 | компл. | 1 |
| 467 | Тренировка станций. Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий, до 32 | компл. | 1 |
| 468 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | коробка | 1 |
|  | 23. Система речевого оповещения |  |  |
| 469 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча (применительно для Базового блока ББ2) | шт. | 1 |
| 470 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч (применительно для Линейного блока БЛ1) | шт. | 1 |
| 471 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении (для РОП-1, РОП-3) | шт. | 24 |
| 472 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 20 |
| 473 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до 48 | 100 м | 0,5 |
| 474 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100 м | 0,5 |
| 475 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 | 100 м | 2,3 |
| 476 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной | 100 м кабеля | 0,05 |
|  | 24. Автоматическая установка пожарной сигнализации |  |  |
| 477 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности с количеством каналов 2 | система | 1 |
| 478 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технических режимов (проверка сигналов от каждого извещателя + 2 сигнала проверки питания) | сигнал | 64 |
| 479 | Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА со стабилизацией выходного напряжения | устройство | 1 |
| 480 | Датчик бесконтактный с числом "вход-выход" до 3 (для ЕСО2003, ЕСО2001, 6424) | шт. | 62 |
| 481 | Функциональная группа с общим числом элементов и органов настройки до 3 (группа:Входной модуль ЕСО2000М-линейные дымовые извещатели 6424) | шт. | 1 |
| 482 | Функциональная группа с общим числом элементов и органов настройки до 50 (сигнальные линии СЛ1 и СЛ2) | шт. | 2 |
| 483 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | участок | 3 |
|  | 25. Автоматическая установка охранной сигнализации |  |  |
| 484 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности с количеством каналов 40 | система | 1 |
| 485 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности за каждый канал св. 40 до 79 добавлять к норме 7 | канал | 2 |
| 486 | Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА со стабилизацией выходного напряжения | устройство | 1 |
| 487 | Датчик бесконтактный с числом "вход-выход" до 3 (для извещателей Фотон-Ш, NEXT, NEXT DUO) | шт. | 35 |
| 488 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | участок | 42 |
|  | 26. Автоматическая установка пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре |  |  |
| 489 | Устройства оптико-(фото)электрические прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении (применительно для извещателя оптико-электронного ЕСО 2003) | шт. | 5 |
| 490 | Конструкция для установки извещателя | шт. | 5 |
| 491 | Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 | 100 м | 2,2 |
| 492 | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 2,2 |
| 493 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 3 |
| 494 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до 48 | 100 м | 1 |
| 495 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100 м | 1 |
| 496 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Однопарный провод с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной | 100 м провода | 0,97 |
|  | 27. Охранная сигнализация |  |  |
| 497 | Устройства ультразвуковые прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении (для извещателя акустического "Стекло-3") | шт. | 10 |
| 498 | Устройства оптико-(фото)электрические прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении (для извещателей NEXT) | шт. | 2 |
| 499 | Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 | 100 м | 3 |
| 500 | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 3 |
|  | 28. Проводное вещание |  |  |
| 501 | Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 | 100 м | 0,5 |
| 502 | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 0,5 |
|  | 29. Телефонная связь |  |  |
| 503 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | коробка | 1 |
| 504 | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный | шт. | 1 |
| 505 | Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 | 100 м | 1,5 |
| 506 | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 1,5 |
| 507 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 3 кг, по стене кирпичной | 100 м кабеля | 0,1 |
|  | 30. Система речевого оповещения |  |  |
| 508 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 | 100 м | 0,2 |
|  | 31. Внутренний водопровод |  |  |
| 509 | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | 1 кран | 9 |
| 510 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм | 1 узел | 1 |
| 511 | Установка счетчиков ВСХ-50 фланцевых | шт. | 1 |
| 512 | Установка счетчиков ВСХ-32 муфтовых | шт. | 1 |
| 513 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 комплект | 1 |
| 514 | Установка фильтров диаметром 50 мм | 10 фильтров | 0,1 |
| 515 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,14 |
| 516 | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2.5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях. Диаметр труб наружный, мм 18 | 100 м | 0,16 |
| 517 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 80 мм | 1 врезка | 1 |
| 518 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 2,41 |
| 519 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,36 |
| 520 | Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,31 |
| 521 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками | 10 м трубопроводов | 12,2 |
| 522 | Установка смесителей | 10 шт | 0,1 |
| 523 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 2,34 |
| 524 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,07 |
| 525 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками | 10 м трубопроводов | 15 |
|  | 32. Внутренняя канализация |  |  |
| 526 | Установка поддонов душевых глубоких | 10 комплектов | 0,1 |
| 527 | Установка трапов диаметром 50 мм | 10 комплектов | 1,2 |
| 528 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,216 |
| 529 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,901 |
| 530 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,214 |
| 531 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,263 |
| 532 | Установка стальных лючков для прочистки (3 шт.) | 1 т фасонных частей | 0,051 |
| 533 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 2 |
| 534 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,434 |
| 535 | Установка стальных лючков для прочистки (2шт.) | 1 т фасонных частей | 0,034 |
|  | 33. Вентиляция |  |  |
| 536 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,17 |
| 537 | Изоляция воздуховодов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м3 изоляции | 6,5 |
| 538 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 1,62 |
| 539 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,2564 |
| 540 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,228 |
| 541 | Установка клапанов воздушных производительностью до 20 тыс.м3/час | 1 клапан | 4 |
| 542 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0662 |
| 543 | Изоляция воздуховодов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м3 изоляции | 2,5 |
| 544 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,63 |
| 545 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,2564 |
| 546 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,3162 |
| 547 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,1838 |
| 548 | Установка клапанов воздушных производительностью до 20 тыс.м3/час | 1 клапан | 13 |
| 549 | Изоляция воздуховодов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м3 изоляции | 3,03 |
| 550 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,76 |
| 551 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм на высоте свыше 3 м к з/п и затр. труда раб.: 1.06 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,362 |
| 552 | Установка диффузоров предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону массой до 50 кг | 1 воздухораспределитель | 14 |
| 553 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм на высоте свыше 3м к з/п и затр. труда раб.: 1.06 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,136 |
| 554 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм | 1 решетка | 1 |
| 555 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,6072 |
| 556 | Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 20 тыс.м3/час | 1 агрегат | 1 |
| 557 | Механизм исполнительный, масса, кг, до 20 | шт. | 1 |
| 558 | Установка решеток жалюзийных стальных | 1 решетка | 1 |
| 559 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм на Н свыше 3м к з/п и затр. труда раб.: 1.06 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,164 |
| 560 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм Н свыше 3м к з/п и затр. труда раб.: 1.06 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,306 |
| 561 | Установка зонтов из листовой стали круглого сечения диаметром 315 мм | 1 зонт | 1 |
| 562 | Установка диффузоров предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону массой до 50 кг | 1 воздухораспределитель | 16 |
| 563 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм на Н свыше 5м к з/п и затр. труда раб.: 1.16 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,153 |
| 564 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм Н свыше 5м к з/п и затр. труда раб.: 1.16 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,2142 |
| 565 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | 1 клапан | 1 |
| 566 | Установка зонтов из листовой стали круглого сечения диаметром 315 мм | 1 зонт | 1 |
| 567 | Установка диффузоров предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону массой до 50 кг | 1 воздухораспределитель | 8 |
| 568 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,142 |
| 569 | Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 20 тыс.м3/час | 1 агрегат | 1 |
| 570 | Механизм исполнительный, масса, кг, до 20 | шт. | 1 |
| 571 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,17 |
| 572 | Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 20 тыс.м3/час | 1 агрегат | 1 |
| 573 | Механизм исполнительный, масса, кг, до 20 | шт. | 1 |
| 574 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,9 |
| 575 | Установка диффузоров предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону массой до 50 кг | 1 воздухораспределитель | 2 |
|  | 34. Отопление |  |  |
| 576 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром до 15 мм | 100 м трубопровода | 0,8 |
| 577 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,8 |
| 578 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 1,75 |
| 579 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 1,9 |
| 580 | Установка конвекторов | 100 квт радиаторов и конвекторов | 1,9 |
| 581 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") | 10 м2 изолируемой поверхности | 0,27 |
|  | 35. Оборотное водоснабжение бассейна |  |  |
| 582 | Фильтр овальная установка | т | 0,1 |
| 583 | Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 8 м2 | 1 водоподогреватель | 1 |
| 584 | Монтаж электролизной установки в помещении. Масса оборудования, т 0,1 | шт. | 1 |
| 585 | Компенсационная емкость | шт. | 1 |
| 586 | Блок управления переливом | шт. | 1 |
| 587 | Установка скиммера | шт. | 2 |
| 588 | Декоративная рамка для скиммера | шт. | 2 |
| 589 | Донный сток для бассейнов с крышкой из н.ж стали | шт. | 2 |
| 590 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0.1 т | 1 насос | 1 |
| 591 | Установка клапанов обратных | 1 шт | 1 |
| 592 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |
| 593 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,24 |
| 594 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 0,11 |
|  | 36. ПНР системы автоматизации узла учета тепловой энергии |  |  |
| 595 | Автоматизированная система управления IIкат. с кол-вом каналов 2 к прямым затратам: 4.97 | система | 1 |
| 596 | За каждый канал св.2 к прямым затратам: 4.97 | канал | 2 |
| 597 | Автоматизированная система управления IIкат. с кол-вом каналов 2 к прямым затратам: 4.97 | система | 1 |
| 598 | За каждый канал св.2 к прямым затратам: 4.97 | канал | 6 |
|  | 37. ПНР системы вентиляции |  |  |
| 599 | Шахта вытяжная с естественной тягой или дифлектором. | устройство | 3 |
| 600 | Вентилятор радиальный № до 5 | устройство | 6 |
| 601 | Установка теплообменная, кол-во нагревателей до1 (приточные агрегаты) | устройство | 3 |
| 602 | Патрубок душирующий или аэраторы (диффузоры) | устройство | 5 |
| 603 | Отсос местный или укрытие при отсасывании воздуха | устройство | 3 |
| 604 | Клапан воздушный проходной | устройство | 24 |
| 605 | Сеть установки вентиляции при кол-ве сечений до 5. к прямым затратам: 1.25 | сеть | 1 |
| 606 | Сеть установки вентиляции при кол-ве сечений до 10 к прямым затратам: 1.25 | сеть | 6 |
| 607 | Сеть установки вентиляции при кол-ве сечений до 15 к прямым затратам: 1.25 | сеть | 3 |
| 608 | Фильтр при кол-ве ячеек: 1 | устройство | 3 |
| 609 | Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети, при суммарной длине воздуховода до 10м, площадь сечения в месте присоединения до 0,5м2 | сеть | 10 |
|  | 38.Внутренний водопровод |  |  |
| 610 | Установка шкафов пожарных. | 100 шт | 0,09 |
| 611 | Прокладка трубопроводов из медныз труб диаметром: 18 мм | 100 м | 0,24 |
| 612 | Прокладка трубопроводов из медныз труб диаметром: 15 мм | 100 м | 0,3 |
| 613 | Прокладка трубопроводов из медныз труб диаметром: 18 мм | 100 м | 0,24 |
| 614 | Прокладка трубопроводов из медныз труб диаметром: 15 мм | 100 м | 0,3 |
| 615 | Установка смесителей | 10 шт | 1,7 |
|  | 39. Оборотное водоснабжение бассейна. Доп. работы |  |  |
| 616 | ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ УСТАНОВКА | т | 0,1 |
| 617 | УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 8 М2 | шт | 1 |
| 618 | МОНТАЖ ЭЛЕКТРОЛИЗНОЙ ОБСТАНОВКИ. МАССА ОБОРУДОВАНИЯ, Т 0,1 | шт | 1 |
| 619 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | 100 м | 0,02 |
| 620 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 100 м | 0,09 |
| 621 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ | 100 м | 0,06 |
|  | 40. Внутренняя канализация |  |  |
| 622 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 1,4 |
| 623 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,8 |
| 624 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ БАКЕЛИЗИРОВАННОЙ ФАНЕРЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ САНТЕХПРИБОРОВ. | 100 м2 | 0,1152 |
| 625 | УСТАНОВКА РЕВИЗИОННЫХ ЛЮЧКОВ | 10 шт | 1,6 |
|  | 41. Отопление и вентиляция (узел ввода) |  |  |
| 626 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ | 100 м | 0,094 |
| 627 | МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, МАССОЙ ДО 0,1 Т | т | 0,045 |
| 628 | ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 80 ММ | шт | 2 |
| 629 | ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ | м2 очищаемой поверхности | 6,6 |
| 630 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ | 100 м2 | 0,07 |
| 631 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ("АРМОФЛЕКС"), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ("ТЕРМОФЛЕКС") ТРУБКАМИ | 10М ТРУБОПРОВОДОВ | 2,3 |
|  | 42. Производство ПНР вентсистем |  |  |
| 632 | Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, напряжением, кВ до 1 | шт | 3 |
| 633 | Электродвигатель напряжением до 1 кВ переменного тока однофазный | шт | 3 |
| 634 | Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2 | шт | 18 |
| 635 | Датчик бесконтактный с числом "вход-выход" до 3 | шт | 12 |
| 636 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 3 | шт | 6 |
| 637 | Функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки до 10 | шт | 3 |
| 638 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | сигнал | 27 |
| 639 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | участок | 3 |
| 640 | Контур регулирования параметров 1 с числом органов настройки до 10 | шт | 3 |
| 641 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | токоприемник | 15 |
| 642 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,48 |
| 643 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | линия | 42 |
| 644 | Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, напряжением, кВ до 1 | шт | 4 |
| 645 | Электродвигатель напряжением до 1 кВ переменного тока однофазный | шт | 4 |
| 646 | Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2 | шт | 8 |
| 647 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 3 | шт | 4 |
| 648 | Функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки до 10 | шт | 4 |
| 649 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | сигнал | 12 |
| 650 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | участок | 4 |
| 651 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | токоприемник | 12 |
| 652 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | линия | 24 |
| 653 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,32 |
|  | 43. Демонтаж электрооборудования |  |  |
| 654 | Демонтаж осветительных приборов выключателей, розеток | 100 шт | 0,82 |
| 655 | Демонтаж кабеля | 100 м | 5 |
| 656 | Демонтаж осветительных приборов светильники с лампами накаливания | 100 шт | 0,28 |
| 657 | Демонтаж осветительных приборов светильники для люминесцентных ламп | 100 шт | 1,64 |
| 658 | Демонтаж шкафа, устанавливаемого на полу, высота и ширина, мм, до: 1700х1100 К. на ПЗ = 0.3; | шт | 1 |
| 659 | Демонтаж шкафа управления навесного, высота, ширина и глубина, мм, до: 600х600х350 К. на ПЗ = 0.3; | шт | 4 |
| 660 | Демонтаж щитков осветительных К. на ПЗ = 0.3; | шт | 5 |
| 661 | Демонтаж ящика с понижающим трансформатором К. на ПЗ = 0.3; | шт | 4 |
| 662 | Демонтаж прожектора, устанавливаемого на кронштейне , с лампой мощностью, Вт: 500 К. на ПЗ = 0.3; | шт | 0,14 |
| 663 | Демонтаж светильников, устанавливаемых вне зданий К. на ПЗ = 0.3; | шт | 5 |
| 664 | Демонтаж конструкций металиических К. на ПЗ = 0.3; | т | 0,4 |
| 665 | Демонтаж электроплиты К. на ПЗ = 0.3; | шт | 2 |
|  | 44. Внутреннее оборудование |  |  |
| 666 | ГЩВУ-2, устанавливаемый на полу, высота и ширина, мм, до: 1700х1100 | шт | 1 |
| 667 | Щитки, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка, кг, до: 6 | шт | 5 |
| 668 | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания | шт | 0,13 |
| 669 | Светильники PRS/S 258 SPORT отдельно устанавливаемый на подвесах с количеством ламп в светильнике: 2 К. на ОЗ = 1.1; К. на ТР = 1.1; | 100 шт | 0,15 |
| 670 | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции, с лампой мощностью, Вт: 500 К. на ОЗ = 1.1; К. на ТР = 1.1; | 100 шт | 0,2 |
| 671 | Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 1,5 |
| 672 | Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 1,15 |
| 673 | Труба по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 2,1 |
| 674 | Лоток перфорированный L3м | 100 м | 0,73 |
| 675 | Кронштейн, консоль для подвешивания лотка | 100 шт | 1,32 |
| 676 | Кабель-канал для прокладки кабелей | 100 м | 0,4 |
| 677 | Кабель с креплением накладными скобами массой 1 м, кг, до: 1 | 100 м | 1,1 |
| 678 | Кабель с креплением накладными скобами,полосками с установкой ответвительной коробки | 100 м | 35 |
| 679 | Коробка клеммная для кабелей наружной установки | шт | 12 |
| 680 | Кабели,прокладываемые в кабель-канале без креплений массой 1 м, кг, до: 1 | 100 м | 0,4 |
| 681 | Автоматические выключатели на конструкции на стене на ток, А, до: 25 | шт | 53 |
| 682 | Автоматические выключатели на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт | 6 |
| 683 | Выключатели автоматические на конструкции на стене на ток, А, до: 250 | шт | 2 |
| 684 | Выключатель или переключатель пакетный , устанавливаемый на конструкции на стене на ток, А, до: 25 | шт | 3 |
| 685 | Шкаф управления освещением навесной | шт | 2 |
| 686 | Блок-контактор на конструкции с количеством блок-контактов (вспомогательных контактов) до: 12 | шт | 6 |
| 687 | Трансформатор тока | шт | 6 |
| 688 | Приборы, устанавливаемые в шкафах , масса, кг, до: 5 | шт | 8 |
| 689 | Рубильник с центральной рукояткой , устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до: 400 | шт | 2 |
|  | 45. Наружное электроснабжение |  |  |
| 690 | Кабели АВБбШв 4х150мм2 в готовых траншеях без покрытий массой 1 м, кг, до: 6 | 100 м | 2,54 |
| 691 | Заделки концевые сухие для кабеля АВБбШВ 4х150мм2 напряжением до 1 кВ | шт | 4 |
| 692 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0,5 |
| 693 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 1 |
| 694 | Кабели АВБбШв 4х150 мм2 в проложенных трубах, массой 1 м, кг, до: 6 | 100 м | 0,96 |
| 695 | Кабели АВБбШв 4х150 мм2 с креплением накладными скобами массой 1 м, кг, до: 6 | 100 м | 0,5 |
|  | 46. Внутреннее электрооборудование |  |  |
| 696 | УСТРОЙСТВА ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЕ. ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 40 А | шт | 3 |
| 697 | ПРИБОРЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ, ЩИТКИ И СЧЕТЧИКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 шт | 0,03 |
| 698 | ОКЭЭС. ЗАЗЕМЛЯЮШИЕ ПРОВОДНИКИ. ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ: 8 ММ | 100 м | 1,2 |
|  | 47. Внутреннее электрооборудование (электрооборудование бассейнов) |  |  |
| 699 | НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА. ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ГЛУБИНА И ШИРИНА ДО 900Х600Х500 ММ | шт | 1 |
| 700 | ПРИБОРЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ, ЩИТКИ И СЧЕТЧИКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ | 100 шт | 0,02 |
| 701 | ПРИБОРЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ, ЩИТКИ И СЧЕТЧИКИ. ПРИБОР НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ | шт | 1 |
| 702 | СЕТИ ПРОВОДОК В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ. ПРОФИЛЬ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ МОНТАЖНЫЙ ДЛИНОЙ 2 М | 100 шт | 0,05 |
| 703 | СЕТИ ПРОВОДОК В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ. РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ | 100 м | 0,1 |
| 704 | КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ДО 500 КВ. КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М ДО 1 КГ | 100 м | 0,1 |
| 705 | КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ДО 500 КВ. КАБЕЛИ ДО 35 КВ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ МАССОЙ 1 М КАБЕЛЯ ДО 1 КГ | 100 м | 0,55 |
|  | 48. Наружное электроснабжение |  |  |
| 706 | КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ДО 500 КВ. КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М ДО 6 КГ | 100 м | 0,57 |
| 707 | КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ДО 500 КВ. КАБЕЛЬ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 6 КГ | 100 м | 4,13 |
| 708 | КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ДО 500 КВ. КАБЕЛЬ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 1 КГ | 100 м | 4,1 |
|  | 49. На проведение ПНР: электрооборудование |  |  |
| 709 | Трансформатор напряжения однофазный напряжением до 1 кВ | шт. | 6 |
| 710 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт. | 25 |
| 711 | Выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт. | 18 |
| 712 | Выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | шт. | 2 |
| 713 | Выключатель двухполюсный с устройством защитного отключения К=0,8 | шт. | 12 |
| 714 | Выключатель трехполюсный с устройством защитного отключения | шт. | 3 |
| 715 | Устройство АВР линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения | устройство | 1 |
| 716 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | сигнал | 6 |
| 717 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | участок | 2 |
| 718 | Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства, контура с диагональю до 200 м | измерение | 1 |
| 719 | Снятие и анализ векторных диаграмм | диаграмма | 2 |
| 720 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | линия | 81 |
| 721 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | токоприемник | 75 |
| 722 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,67 |
| 723 | Испытание повышенным напряжением цепей вторичной коммутации | испытание | 6 |
|  | 50. Наружная канализация |  |  |
| 724 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,28 |
| 725 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 к прямым затратам: 1.2 | 100 м3 грунта | 0,2 |
| 726 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 находящихся на расст. до 1м от незащищенных кабелей к прямым затратам: 1.3 | 100 м3 грунта | 0,3 |
| 727 | Перевозка грунта на 8 км | т | 528 |
| 728 | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 к прямым затратам: 16 | 1000 м3 грунта | 0,33 |
| 729 | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 | 1000 м3 грунта | 0,33 |
| 730 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 в карьере | 1000 м3 грунта | 0,29 |
| 731 | Перевозка грунта на 33км. Карьер Пейпия | т | 464 |
| 732 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,26 |
| 733 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,3 |
| 734 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 | 100 м3 уплотненного грунта | 2,9 |
| 735 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах мокрых | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев | 0,284 |
| 736 | Кладка горловины из кирпича керамического одинарного | 1 м3 кладки | 0,136 |
| 737 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м труб диаметром 400 мм участка под автодорогой | 100 м продавливания | 0,2 |
| 738 | Протаскивание в футляр чугунных труб диаметром 200 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,2 |
| 739 | Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром 200 мм | 1 км трубопровода | 0,0195 |
| 740 | Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,027 |
| 741 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 150 мм | 1 км трубопровода | 0,03 |
| 742 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 200 мм | 1 км трубопровода | 0,017 |
| 743 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 200 мм | 1 км трубопровода | 0,002 |
| 744 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,6 м2 | 1 м короба | 5 |
|  | 51. Подключение С/К "Малахит" к СКТВ |  |  |
| 745 | Разделка ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД | 10 концов кабеля | 3 |
| 746 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкость, до 4х4 | шт. | 1 |
| 747 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт. | 11 |
| 748 | Измерение уровня ТВ сигнала на ответвляющем магистральном устройстве, для канала одного | измерение | 1 |
| 749 | Измерение уровня ТВ сигнала на ответвляющем магистральном устройстве, для канала каждого последующего | измерение | 26 |
| 750 | Подключение домовой распределительной сети к магистральной линии с комплексом измерений для канала одного | подключение | 1 |
| 751 | Подключение домовой распределительной сети к магистральной линии с комплексом измерений для канала каждого последующего | подключение | 26 |
| 752 | Настройка ТВ усилителя в домовой распределительной сети на один ТВ канал | усилитель | 2 |
| 753 | Сдача работ с контрольными измерениями для канала одного | измерение | 1 |
| 754 | Сдача работ с контрольными измерениями для канала каждого последующего | измерение | 26 |
| 755 | Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 0,95 |
| 756 | Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до 1 | 100 м кабеля | 1,41 |
| 757 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 0,88 |
| 758 | Труба винапластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 50 | 100 м | 0,9 |
| 759 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,1 |
| 760 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 1 |

| Ведомость объемов оборудования по С/К "МАЛАХИТ" |
| --- |
| № п.п. | Наименование работ | Един. измерен. | Кол-во |
| 1 | Аппарат для сушки волос Э1 220ВТ | шт | 2 |
| 2 | Электронное табло для судейства сореврований по дзюдо | шт | 2 |
| 3 | Музыкальный центр, мощностью не менее150вт с 4 акуст. колонками | шт | 1 |
| 4 | Стиральная машина бытовая | шт | 1 |
| 5 | Пылесос бытовой моющий | шт | 1 |
| 6 | Офисная АТС | комплект | 1 |
| 7 | Эмблема | шт | 1 |
| 8 | Флагштоки с флагами | шт | 8 |
| 9 | Гантели литые 5кг | шт | 2 |
| 10 | Гантели литые 6кг | шт | 2 |
| 11 | Гантели литые 8кг | шт | 2 |
| 12 | Гантели разборн. 10 кг | шт | 2 |
| 13 | Гантели разборн. 15кг | шт | 2 |
| 14 | Гантели разборн. 20 кг | шт | 2 |
| 15 | Скамья атлетическая | шт | 3 |
| 16 | Штанга Олимп. Евро | шт | 3 |
| 17 | Мат бокс.(татами) 1х2х0,4 | шт | 250 |
| 18 | Многофункциональн. силовая станц. | шт | 1 |
| 19 | Шкаф метал. 2-х секц. | шт | 44 |
| 20 | Стул Изо/хром Z71 | шт | 8 |
| 21 | Стул Изо/хром Z4 | шт | 25 |
| 22 | Столик для сауны | шт | 1 |
| 23 | Столик Осень | шт | 1 |
| 24 | Подлокотники Самба | шт | 14 |
| 25 | Стеллаж А-310 | шт | 1 |
| 26 | Стол ССР-1 | шт | 1 |
| 27 | Стеллаж мет. МИФ-153 | шт | 4 |
| 28 | Вешалка напольн. МИФ-206 | шт | 3 |
| 29 | Стойка гардеробная МИФ-202 | шт | 20 |
| 30 | Стол массажный СМ-4 | шт | 1 |
| 31 | Кушетка смотр. КМС | шт | 2 |
| 32 | Ширма 3-х секц. ШРМ-3 | шт | 1 |
| 33 | Шкаф медицинский 1,301 | шт | 1 |
| 34 | Шкаф медицинский 1,302 | шт | 1 |
| 35 | Шкаф медицинский 1,303 | шт | 1 |
| 36 | Шкаф для медикам. 48яч. | шт | 1 |
| 37 | Штатив ПИМ-1 | шт | 1 |
| 38 | Столик мед. инструм. СМ-К | шт | 1 |
| 39 | Подставка ПСК-1 | шт | 1 |
| 40 | Подставка мед. ПТ-1(2) | шт | 1 |
| 41 | Кушетка мед. КМФ | шт | 1 |
| 42 | Шкаф медицинский 2,302 | шт | 1 |
| 43 | Стойка СА-1 | шт | 1 |
| 44 | Подставка для мусора ПМ-1 | шт | 2 |
| 45 | Стул для врача без подлокотн. | шт | 1 |
| 46 | Табурет СМП 501,502 | шт | 2 |
| 47 | Тумба подкатн. ТП1-4 | шт | 2 |
| 48 | Стойка регистр. (1раб.м.) | шт | 1 |
| 49 | Стол лабораторный С-1500 | шт | 1 |
| 50 | Шкаф ШОН-1 с замк. | шт | 1 |
| 51 | Шкаф ШП 1-2 с замк. | шт | 1 |
| 52 | Трибуны-Матрешки | шт | 3 |
| 53 | Аппарат для УВЧ терапевтич. | шт | 1 |
| 54 | Аппарат для лечения | шт | 1 |
| 55 | Аппарат низкочастотный терапевтич. | шт | 1 |
| 56 | Стерилизатор | шт | 1 |
| 57 | Стол прямоуг. с тумбой В-813 | шт | 5 |
| 58 | Лоток для клавиатуры ДСП 3000 | шт | 1 |
| 59 | Направляющ. для клавиатуры | шт | 1 |
| 60 | Подставка мобильн. д/сист. блока | шт | 1 |
| 61 | Стол приставной 1200 | шт | 2 |
| 62 | Стеллаж В-836 | шт | 2 |
| 63 | Шкаф низкий откр. 3-х секц. 412 | шт | 2 |
| 64 | Дверь для шкафа 601К | шт | 4 |
| 65 | Шкаф средн. откр. 803 | шт | 2 |
| 66 | Дверь для шкафа средн. двустворч. 601К | шт | 2 |
| 67 | Стол А-003 | шт | 1 |
| 68 | Стол компьютерн. А-012 | шт | 1 |
| 69 | Приставка А-020 | шт | 1 |
| 70 | Опора черн АО-404 | шт | 1 |
| 71 | Надставка А-520 | шт | 1 |
| 72 | Надставка А-501 | шт | 1 |
| 73 | Надставка А-503 | шт | 1 |
| 74 | Стойки для дисков | шт | 3 |
| 75 | Стойки для штанги | шт | 3 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ  ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

| ОБЪЕКТ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЗАКАЗЧИК | СУММА КОНТРАКТА (ДОГОВОРА) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

на выполнение работ по второй части первого этапа реконструкции СКК "Малахит".

г.Сосновый Бор                                                                           «___» _____________2008 года

Администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице Главы администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемый в дальнейшем «Генподрядчик»,        в лице  ________________________, действующего на основании __________ и Лицензии _____________ , с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили  настоящий муниципальный  контракт (далее по тексту – контракт)   о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. Муниципальный заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя выполнение работ по второй части первого этапа реконструкции СКК "Малахит".

1.2.  Перечень, объемы и стоимость выполняемых работ указаны в сметной документации (Приложении № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Генподрядчик обязуется выполнять и сдавать в установленном порядке  предусмотренные контрактом работы, а Муниципальный заказчик обязуется принимать и оплачивать выполненные работы.

1.4. Настоящий контракт заключается по результатам открытого аукциона, в соответствии                с решением аукционной комиссии (Протокол № _____ от «____»_________ 2008г.).

- Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта определена по результатам открытого аукциона и на основании сметы (Приложение № 1 к настоящему контракту)  составляет __________________________  руб.,  в т.ч. НДС-18%.

2.2. Расчет с Генподрядчиком производится без аванса.

2.3. Окончательный расчет производится Муниципальным заказчиком в течение 30 дней с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и предъявленных Генподрядчиком платежных документов (счет-фактура, счет) при условии фактического поступления средств федерального бюджета.

2.4. Оплата Муниципальным заказчиком Генподрядчику цены контракта осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика, указанный в настоящем контракте.

2.5. Цена контракта является фиксированной на весь срок его действия.

- Срок выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ по настоящему контракту:

3.1.1. Начало: _____________________

3.1.2. Окончание: ___________________

3.2. Работы считаются выполненными после подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2)  Муниципальным заказчиком или его уполномоченным представителем.

- Обязательства сторон

  - Генподрядчик обязан:

    - В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту оформить и предоставить Муниципальному заказчику _______________________________________

(указывается способ обеспечения исполнения  муниципального контракта)

одновременно с подписанным настоящим контрактом.

Обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту представляется на сумму _____________________ руб.

4.1.2. Предоставить проект производства работ согласованный с муниципальным заказчиком.

4.1.3. Выполнить качественно и в полном объеме все работы    в соответствии с действующими нормативами и требованиями р.5 настоящего контракта, в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем контракте.

4.1.4. В случае привлечения субподрядных организаций,  ответственность за выполненные субподрядчиками работы несет в полном объеме Генподрядчик.

4.1.5. Обеспечить поставку необходимых материалов, имеющих соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

4.1.6. Перед началом производства работ предоставить Муниципальному заказчику копии документов, указанных  в п. 4.1.3.

4.1.7.Создать своими силами и за свой счет все условия, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций.

4.1.8. Обеспечить на месте производства работ необходимые мероприятия по технике безопасности, безопасности дорожного движения, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия, обеспечить общий порядок на месте работ.

4.1.9. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход выполнения работ или делающих дальнейшее их выполнение невозможным, немедленно поставить об этом в известность Муниципального заказчика в письменной форме.

4.1.10.В случае порчи имущества, а также нанесение ущерба третьему лицу при выполнении работ произвести ремонт за свой счёт.

4.1.11.Письменно проинформировать Муниципального заказчика за сутки до приемки скрытых работ по мере их готовности и оформить акт на эти работы.

4.1.12. После завершения работ сдать их в установленном порядке Муниципальному заказчику с оформлением акта о приемке выполненных работ (КС-2).

4.1.13. Обеспечить авторский надзор в ходе выполнения работ.

4.2.Муниципальный заказчик обязан:

4.2.1. Осуществлять технический надзор за выполнением предусмотренных настоящим контрактом работ, производить проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям контракта.

4.2.2. Осуществить приемку выполненных работ в соответствии с п. 6.1 раздела 6 настоящего контракта.

4.2.3. Осуществлять контроль качества работ в соответствии с п. 6.1. раздела 6 контракта.

4.2.4. Производить оплату в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего контракта.

5. Условия выполнения работ

5.1 Работы, предусмотренные настоящим контрактом, должны выполняться строго по проекту.

6. Порядок приемки работ, контроль качества и технический надзор

6.1. Приемка выполненных работ производится представителем Муниципального заказчика путем подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) в течение трех дней  с момента предъявления Генподрядчиком выполненных работ к сдаче, при наличии  исполнительной документации, в которую включены акты на скрытые работы, исполнительные схемы и сертификаты качества используемых материалов, акты испытания конструкций.

В процессе устройства асфальтобетонного покрытия производиться  входной контроль исходных материалов, операционный контроль приготовления смеси и устройства покрытия, предоставляются акты испытаний образцов.

7.Ответственность Сторон

7.1. Муниципальный заказчик за нарушение обязательств по контракту уплачивает Подрядчику за задержку расчетов за выполненные работы за каждый день просрочки

пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день оплаты от суммы долга, начиная с 31 дня после подписания акта выполненных работ, при условии поступления средств федерального бюджета.

7.2. Генподрядчик при нарушении обязательств по контракту уплачивает Муниципальному заказчику за каждый день неисполнения обязательств пеню в размере 0,1% от цены муниципального контракта, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

7.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему контракту виновная сторона возмещает другой стороне убытки.

7.5. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.

8.Особые условия

8.1. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается от момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и составляет _______ лет, исключение составляют случаи повреждения объекта работ в результате ненадлежащей эксплуатации объекта со стороны Муниципального заказчика (другого уполномоченного им лица) или третьих лиц.

8.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, Генподрядчик устраняет их за свой счет и в срок, согласованный с Муниципальным заказчиком.

8.3. Наличие дефектов в выполненных работах и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Генподрядчика и Муниципального заказчика.

8.4. Если Генподрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Муниципальный заказчик вправе устранить недостатки силами другого Генподрядчика с оплатой затрат Генподрядчиком.

8.5. При отказе Генподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Муниципальный заказчик назначает экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

8.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются в ходе переговоров между Муниципальным заказчиком и Генподрядчиком или в арбитражном суде в установленном порядке.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, землетрясения, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. При этом срок исполнения обязательств по данному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий контракт, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

10. Срок действия контракта

10.1. Контракт вступает в силу немедленно после регистрации его в Сводном реестре муниципальных контрактов и действует до момента исполнения сторонами всех обязательств по настоящему контракту, но не позднее  25.12. 2008 г.

11. Порядок расторжения, изменения и дополнения контракта

11.1. Муниципальный заказчик вправе расторгнуть контракт в  следующих случаях:

- задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на пять дней от сроков, указанных в п.3.1.1. по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика;

- задержка Генподрядчиком хода работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в контракте, увеличивается более чем на ________ мес. (дней);

- нарушение Генподрядчиком условий контракта, ведущее к снижению качества работ.

11.2. Настоящий контракт может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по согласованию сторон.

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

11. Прочие условия контракта

11.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11.2. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта:

Приложение № 1- Сметная документация.

12. Адреса и реквизиты Сторон:

  - МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:

Администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области.

188540 г.Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46

ИНН 4714011083/КПП 471401001

Банковские реквизиты:

ИНН 4714017293 КПП 471401001 УФК по Ленинградской области (ОФК 16, Администрация Сосновоборского городского округа л/с 03001008150)

ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург

БИК 044106001

р/сч. 40204810700000001108

12.2. ГЕНПОДРЯДЧИК:

ПОДПИСИ СТОРОН:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:                              ГЕНПОДРЯДЧИК:

Глава администрации

Сосновоборского городского округа

_______________Д.В. Пуляевский

АЛ 3059-окс