ИЗВЕЩЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

(ПОВТОРНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА)

«06» сентября 2010 года

Уважаемые господа!

Муниципальный заказчик: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», (почтовый адрес: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул.Молодежная,32).buhgalter@sch7.edu.sbor.net,

secretary@sch7.edu.sbor.net, телефон:8(81369)2-74-51, 4-89-43, факс 8(81369) 4-26-81, предусматривает разместить заказ способом запроса котировок цен на определение Подрядчика на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта  пищеблока в МОУ «СОШ № 7».

Объём выполняемых работ (основные разделы): указан в Приложении № 2 к настоящему извещению.

Требования к качеству и результату работ:

Работы должны выполняться в соответствии с действующими правилами и инструкциями по безопасному производству работ и соответствовать гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим требованиям»

- СНиП 11.01-95 «Инструкция  о составе, порядке разработки согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

-ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации»

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

-СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»;

-СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

-СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

-СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

-СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация»;

-СНиП 2.04.05-91 «Отопление и вентиляция и кондиционирование»;

-СНиП 2.04.14-88 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

-СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»;

-СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»

-ПУЭ РФ (изд.6) «Правила устройства электроустановок»;

-ПУЭ РФ (изд.7) «Правила устройства электроустановок»;

-РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»

- СП 2.3.6.1079-01 Санитарно- эпидемиологические требования к организациям общественного питания;

-СНиП-21-01-978 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- ППБ 01-9388-Правила пожарной безопасности в РФ

Документация должна быть выполнена в соответствии с действующими нормами и правилами, технические решения, принятые в проекте, должны соответствовать требованиям противопожарных, экологических, санитарно-гигиенических и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать, безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Подрядчик передает Заказчику проектно-сметную документацию на бумажном носителе в 4-х экземплярах и на электронном носителе – 1 экземпляр в формате PDF. Подрядчик совместно с Заказчиком в случае необходимости, сопровождает сдачу проектно-сметной документации в Государственную экспертизу, при наличии замечаний Подрядчик за свой счет вносит необходимые изменения и дополнения. Скомплектовать проект. Подготовить пояснительную записку и сметный расчет. Сметный расчет составляется на основе территориальных единичных расценок, разработанных для Ленинградской области (ТЕР-ЛО-2001) в текущих ценах. Подрядчик согласовывает проектные решения с Заказчиком.

Сроки выполнения работ: 90 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

Место выполнения работ: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, 32.

Максимальная цена контракта: 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС.

Цена  заключенного муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации о размещении заказов. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения муниципального контракта.

Форма, сроки и порядок оплаты работ: Расчет будет произведен в течение 20 рабочих дней на основании акта сдачи-приемки выполненных проектных работ. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Гарантийный срок на выполненные работы: устанавливается от момента подписания сторонами акта о приемке выполненных проектных работ и составляет 2 года, исключение составляют случаи преднамеренного повреждения объекта работ со стороны третьих лиц.

Источник финансирования: местный бюджет

Требования к участникам размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме,  в оригинале с подписью и печатью (в случае ее наличия). В случае подачи котировочной заявки посредством факсимильной связи участник размещения заказа обязан предоставить котировочную заявку в письменной форме, в оригинале с подписью и печатью  (в случае ее наличия) не позднее даты и времени окончания подачи котировочных заявок, указанных в Извещении о проведении запроса котировок.

При непредставлении оригинала котировочной заявки, направленной посредством факсимильной связи, такая заявка не рассматривается.

Адрес электронной почты для подачи котировочных заявок в форме электронного документа: не установлен.

В случае Вашего согласия принять участие в запросе котировок просим представить котировочную заявку по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул.  Ленинградская, д. 46, каб. 259, 260, отдел муниципального заказа администрации Сосновоборского городского округа – уполномоченный орган на размещение заказов.

Прием котировочных заявок:

по рабочим дням с 9-00 до 18-00 час., по пятницам до 17:00 час.,

перерыв: с 13:00 час. До 14:00 час.,

контактный телефон: 8(81369) 2-97-40; 2-97-46 факс: 8(81369) 2-97-40.

Дата начала приема котировочных заявок: с «07»  сентября 2010 года.

Дата окончания приема котировок заявок:  до 17 час. 00 мин.   «17» сентября 2010 года.

Котировочная заявка будет рассмотрена: «20» сентября 2010 года.

Срок, в течение которого победитель запроса котировок должен подписать муниципальный контракт, составляет не менее 7 дней и не более 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложение: 1. Форма котировочной заявки (Приложение №1)

2. Техническое задание (Приложение №2)

3. Проект муниципального контракта.

Директор МОУ «СОШ № 7»     				                     Алексеева Н.И.

Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «___» __________ 2010г.

# Котировочная заявка

«___»___________ 20___ года

Кому: _______________________________________________________________________

( Наименование и адрес Муниципального заказчика)

1) Изучив направленный Вами запрос котировок цен _______________________________

_____________________________________________________________________________,

наименование участника размещения заказа ( для юр.лиц);  Ф.И.О. (полностью - для физ.лиц)

действующий на основании_____________________________________________________

(Положения, Устава и т. д., также  при необходимости указать название и номер

___________________________________________________________________________________________________________________ документа, разрешающего выполнение работ (оказание услуг)

предлагает поставить (выполнить, оказать) ________________________________________

(наименование товара, вида  работ, услуг)

и подтверждает согласие исполнить условия муниципального контракта, указанные в Извещении о проведении запроса котировок.

2) Место нахождения (для юридического лица):

Место регистрации юридического лица: __________________________________________

Фактический адрес юридического лица: __________________________________________

3) Место жительства (для физического лица):

Адрес регистрации:____________________________________________________________

Адрес фактического проживания:________________________________________________

4) Банковские реквизиты участника размещения заказа:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контактный телефон: ___________________________________ Факс:__________________

5) ИНН/КПП налогоплательщика: ________________________________________________

6) Наименование, характеристики, количество поставляемых товаров указаны в Приложении № 1 к настоящей котировочной заявке (Приложение № 1 заполняется участником размещения заказа на поставку товаров).

7) Цена  (работ) составляет  __________ /_________ руб. ___ коп., в т.ч. НДС.

(цифрами)              (прописью)

(При расхождении цены, указанной цифрами и прописью, во внимание принимается цена, указанная прописью.

Если НДС не облагается, указать: «НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения» или сделать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты).

В цену включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с  (выполнением работ), по предмету закупки.

8) Настоящей заявкой подтверждаем, что против _________________________________ не

(наименование участника размещения заказа)

проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

9)* Настоящей заявкой уведомляем, что ____________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

имеет статус _________________________________________________________________

(субъект малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом РФ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»).

Приложения: __________________________________________________________________

(Участнику размещения заказа указать все Приложения к котировочной заявке)

От участника размещения заказа:

______________/ __________________________________________ (___________________)

подпись                                                 Фамилия, Имя, Отчество                                                                     должность

Печать

* Пункт заполняется в случае размещения заказа у субъекта малого предпринимательства.

Приложение № 2 к Извещению

о проведении запроса котировок

от «___» ____________ 20___г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №7»

Директор    __________________Н.И. Алексеева

«06» сентября 2010 г.

Техническое задание

на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта  пищеблока  МОУ «СОШ № 7» по адресу: г. Сосновый Бор, ул.Молодежная, 32

Цель проектирования:  разработка разделов проекта капитального ремонта пищеблока   школы для дальнейшего ремонта здания.

| 1. | Основание для проектирования | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения Сосновоборского городского округа на 2007-2010годы», утвержденная постановлением Главы администрации от 12.03.2009г. №299, Титульный список капитального ремонта объектов социально-культурного назначения на 2010год. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик | МОУ «СОШ № 7» |
| 3. | Источник финансирования | Местный бюджет |
| 4. | Генпроектировщик |  |
| 5. | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6. | Характеристика объекта | Столовая на 324 посадочных мест, размещена на 1 этаже блока Б в осях «Е-М»; «17-20» общей площадью: 456,95. Включает в себя помещения: Обеденный зал на 324 посадочных места; Комплектовочная; Горячий цех – 47,5 м2; Холодный цех + Овощной цех – 17,3 м2; Моечная столовой посуды- 30 м2; Моечная кухонной посуды и полуфабрикатной тары – 4,6 м2; Помещение зав.производством и кладовая сухих продуктов – 8,2 м2; Кладовая сухих продуктов и холодильная камера – 18,9 м2; Гардероб персонала – 7,6 м2; Санузел – 1,6 м2 + 1 м2; Душевая -1,4 м2; Загрузочная – 33 м; Мясной цех – 10,7 м2. |
| 7. | Объем работ (основные разделы) | 7.1. Разработка разделов проекта капитального ремонта пищеблока: • Технологический раздел; • Архитектурно-строительный раздел; • Электроснабжение; • Отопление и вентиляция; • Водопровод и канализация; |
|  |  | 7.2. Проектом предусмотреть: Комплексное устранение неисправностей и повреждений пищеблока школы; |
|  |  | 7.3. Разработка архитектурной части проекта: •Разработать оптимальный вариант капитального ремонта, обеспечивающий улучшающие эксплуатационные свойства пищеблока. Чертежи разработать согласно действующим нормам: - СНиП 208.02-89* «Общественные здания и сооружения»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». • Разобрать перегородку из кирпича в обеденном зале и возвести из ГКЛ на металлическом каркасе; • Расширить дверной проем в моечную кухонной посуды и предусмотреть дверь с окном для раздачи; Зону раздачи отделить от обеденного зала жалюзи. • Предусмотреть устройство холодильной камеры в отведенном помещении, с соответствующей термоизоляцией стен, холодильным оборудованием рассчитанным на режим от -2ºС до + 4ºС, устройством стеллажей. Из кухни демонтировать электрокотлы; Установить квадратный пристенный электрокипятильник у стены справа от входа в горячий цех; Расширить дверной проем в моечную кухонной посуды и снять двери, установить стеллажи для чистой посуды; Из моечной столовой посуды сделать дверь на раздачу, чтобы не носить тарелки через горячий цех; Жарочный шкаф установить на месте электрокипятильника. • Используемые материалы для отделки помещений: Полы: керамическая плитка; плинтус: керамическая плитка; Стены: керамическая глазурованная плитка; Потолок в обеденном зале - подвесной типа Armstrong Baikal (или эквивалент); Потолок в помещениях кухни- подвесной реечный с заполнением профилем. • Замена заполнений в дверных и оконных проемах: Дверные блоки: наружные - металлические, с облицовкой МДФ однопольные, внутренние - из ПХВ профиля в полной комплектации. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны быть противопожарными металлическими и открываться по направлению выхода из здания. В обеденном зале: витражные металлопластиковые остекленные дверные блоки. Оконные блоки из ПХВ профиля, двухкамерные с установкой подоконников из ПХВ и отливов с полимерным покрытием. Предусмотреть защитные металлические решетки на окнах. В каждом помещении пищеблока и обеденном зале должна быть как минимум одна распашная решетка. Разработка технологической части проекта: Чертежи разработать согласно действующим нормам: - СП 2.3.6.1079-01- Санитарно- эпидемиологические требования к организациям общественного питания; - СНиП 2.08.02-8898 - Общественные здания и сооружения; - СНиП 21-01-978 - Пожарная безопасность зданий и сооружений; - ППБ 01-9388 - Правила пожарной безопасности в РФ • В объемно-планировочных и конструкторских решениях помещений предусмотреть последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала. • Разработать план производственных помещений столовой с размещением оборудования и мебели; • План расположения оборудования и мебели в обеденном зале; Разработка электротехнической части проекта: • Выполнить монтаж систем внутреннего электроснабжения с учетом использования существующего и расстановки технологического оборудования; заменить магистральные кабельные линии. • Для приема и распределения электроэнергии в пищеблоке предусмотреть распределительные щитки. • После прокладки сетей через перекрытия и стены, отверстия в них заделываются противопожарным материалом. Все сети должны быть доступны и легко сменяемы в период эксплуатации здания. Все проводники должны быть с медными жилами. Электропроводку выполнить проводами не поддерживающими горения. Соединительные и ответвительные коробки должны иметь степень защиты не менее IP43. Электрооборудование: светильники, сети и электрозащита должны соответствовать категории помещений по электробезопасности, а также по критериям пожаробезопасности. Кабель проложить в виниловых трубах, разводку силовых кабелей по помещениям осуществляется скрытно в гофре, предназначенной для силовых сетей. • Предусмотреть эвакуационное освещение на путях эвакуации с установкой световых указателей «Выход» и «Запасной выход». • Розетки, выключатели скрытой проводки и автоматические выключатели, розетки обязательно с заземлением, распределительные щитки, металлические части которых могут оказаться под напряжением, соединяются с защитным заземлением. • Светильники: В обеденном зале: встраеваемые в подвесной потолок с зеркальным растровым отражателем, энергосберегающие. В помещениях кухни: НПО 11-100-01 влагозащитные, накладные, энергосберегающие. • При разработке проекта, ссылаться на существующий проект №1207-10Б-14-ЭЛ/86-12616 Все электромонтажные работы должны быть разработаны в соответствии с требованиями противопожарной и электробезопасности. Разработка сантехнической части проекта (ОВ): • Выполнить расчетную часть приточно-вытяжной вентиляции; • Монтаж системы вентиляции выполнить с учетом назначения помещений и расстановки технологического оборудования. • Предусмотреть над тепловыделяющим оборудованием (электросковорода, плиты электрические) вытяжные зонты. • Выполнить изоляцию наружного воздуховода. Выполнить замену трубопроводов и отопительных приборов. • Изготовление, монтаж и испытание систем вести в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»; СНиП 2.04.05-91 «Отопление и вентиляция» Разработка сантехнической части проекта (ВК): • Смонтировать новую разводку горячего и холодного водоснабжения в соответствии с планировочным решением технологической части проекта. • Замена канализационных трубопроводов диаметром 50мм,100мм Предусмотреть: - Линия пекарская: Тестомесильная машина на 60 л, МТМ 65 м р/р 740*540*1165 – 1 шт. Стеллаж для расстойки теста – шпилька КШ – 4, на 12 листов, р/р 670*450*1570 – 2 шт. Шкаф пекарский 3 - х секционный, ШЖЭ – 3, р/р 840*897*1475 – К-2/1 – 1 шт. Подставки – 400*400*420 – 7 шт. Подставки ПК – 420 – 400*400*420 – 1 шт. Электроплиты 4-х конфорочные (шершавые) ЭП – 4 Ж – 01, 1050*895*860 – 3 шт. Электросковорода СЭЧ – 0,45 (чаша чугунная – 65 л), р/р 1440*800*850 ЭКС – 90 – 0,47-70, р/р 840*900*925 Пароконвектомат, ASСС или АSСС 61 – 1 шт. (должно быть не менее 10 уровней) Столы производственные – 4 шт., (2 стола – 1200*800*870, 2 стола – 980*800*870) Раковина для рук – 1 шт. Ванна для промывки гарниров передвижная – 1 шт. 630*630*850; Полка для досок ПКД – 600, р/р 600*350*300 – 1 шт. Ванная для охлаждения 3-х блюд, 1200*700*550 - 1 шт. Электрокотел на 160 л, прямоугольный, КПЭМ – 160, р/р 840*970*110 – 1 шт. Универсальная кухонная машина УКМ – 01, (овощерезательная, протирочная, мясорубка) – 1 шт. Электрокипятильник с подставкой КНЭ – 100, р/р 440*370*530 – 6 шт. - Холодный цех Столы производственные – 3 шт.: 1500*800*870 – 1 шт., 980*800*870 – 2 шт. Шкаф среднетемпературный ШХ – 07 нержавеющий, 2-х створчатый, р/р 697*2028*854 – 1 шт. Овощерезка МПР -350, р/р 571*305*610 – 1 шт. Ванна производственная односекционная ВСМ – 1/530, р/р 530*530*870 для вторичной обработки – 1 шт. Раковина для рук – 1 шт. Полка для досок, ПКД – 300, 300*350*300 – 1 шт. Полка настенная кухонная, ПНК -3/600 – 1 шт., или полкодержатель ПНК – 3, р/р 600*300 Стол-тумба для хлеба, СТ – 3/1200, р/р 1200*600*870 ( с 3 ящиками и 2 дверцы с бортом) - 1 шт. Стол производственный р/р 1200*800*870 – 1 шт. - Моечная кухонной посуды: Умывальник для рук-1шт.; Ванны с душевыми насадками, ВСМ – 2/270, р/р 1550*800*870, глубина 450 мм – 2 шт.; Раковина для рук – 1 шт. Производственный стеллаж для хранения кухонной. посуды, решетчатый, нержавейка, СТКН – 1200/650, р/р 1200*650*1600 – 2 шт.; Полка для досок, ПКД – 600, р/р600*350*300 – 4 шт. Полка настенная с полкодержателем (ПНК-3), ПНК – 3/600, р/р 600*300 - 4 шт.; - Моечная столовой посуды: Шкаф кухонный для столовой посуды, ШЗК – 1500, р/р 1500*600*1750 – 1 шт.; Производственный стол, СП – 2/600/600, р/р 600*600*870 – 2 шт.; Стол для сбора отходов, СРО – 3/600, р/р 600*600*870 – 1 шт. Посудомоечная машина, ММУ – 100, р/р 3800*1350*1100 – 1 шт.; Ванна 3-х секционная, ВСМ – 3/430, р/р 1490*530*870, глубина 300 мм; Ванна 2-х секционная, ВСМ 2/430, р/р 1010*530*870, глубина 300 мм; Стеллажи для просушивания посуды, СКТ – 1/1200, р/р 1200*300*1750; Полка настенная, ПНК – 3/600, р/р 600*300, с полкодержателем ПНК – 3 шт.; Стол- тумба 1, СТ – 2/1200, р/р 1200*800*870 закрытый с полками – 1 шт. - Овощной цех, мясной сырьевой цех: Стол производственный, СР -2/600/600, р/р 600*600*870 - 2 шт; Картофелечистка МОК – 150, р/р 600/410/850 – 1 шт. Ванна моечная, 2-х секционная, ВСМ – 2/4300, р/р 1010*530*870 -1 шт. Ванна 1-носекционная, ВСН – 1/430, р/р 530*530*870 – 1 шт.; Стол производственный – 2 шт. с бортом Стол производственный 2/600/600, р/р 600*600*870 – 2 шт. без борта. Холодильные шкафы среднетемпературные, ШХ – 07, р/р 697*2028*854 – 1 шт. Низкотемпературый, ШХ – 07, р/р 735*2064*884 – 1 шт. Электромясорубка, ТS – 22, р/р 490*310*460 – 2 шт., производительность 150кг; Камера холодильная: внешняя длина 4400*4400 + 0 …..+ 8 - 1 шт. - Обеденный зал: Столы – 50 Стулья – 200 - Уголок для преподавателей: Столы – 8 Стулья – 32 Перегородка - Буфет: Холодная витрина – 1 шт. Буфетная стойка 3-х секционная (длина 150 см, высота – 180 см, ширина нижней полки 650 мм). Тумба 3 шт., (длина 120 см, высота 180 см, ширина 650 мм) (тумбы: сверху полка открытая, и одна с ящиками, закрывающаяся на ключ). - Цех раздачи: Перегородки типа барной стойки (размер: длина 220 см, высота 120 см); Линия раздачи Патша или Аста, длина 630 мм Стол для приборов (ПСПи П – 70 к) Прилавок для холодных закусок закрытый (ПВВ(ПХЗ) – 70 КС – закрытый (L=1120 мм) Мармит для первых блюд, 2 конфорочный (ПМЭС 70) L - 1120 мм. Мармит для вторых блюд паровой – на 6 гастроемкостей (ЭМК – 70 К) L =1120 мм, или 6 гастроемкостей (ПЭМС – 70 К – 60) L =1120 мм. Столы производственные – 2 шт. (980*800*870) Шкаф для посуды – 1 шт., 950*600*1750,ШЗК – 950 (вес 73,5 кг), двустворчатый, дверь- купе с замком, из нержавеющей стали. Установить 3 розетки для передвижных мармитов. - Раздевалка: Шкафы 2-х секционные, марка ОД 421 - 5 шт.; Стол Зеркало Вешалка Стойка - Склад: Стеллажи для хранения продуктов, СТК – 600/400, р/р 600*400*1600 – 2 шт. Подтоварники1000*1200 – 5 шт. - Кабинет заведующей производством: Стол письменный – 2 шт. Стол-компьютерный – 1 шт. Кресло – 2 шт. Шкаф для одежды – 1 шт. Шкаф для книг – 1 шт. Сейф – 1 шт. Полностью оборудовать санузел. |
|  |  | 7.4. Все разделы проекта должны в себя включать: • Ведомости рабочих чертежей основного комплекта; • Общие указания; • Ведомости отделки ( раздел АС); •Спецификации оборудования, изделий и материалов. |
|  |  | 7.5. При проектировании учесть: Заключение по визуальному осмотру пищеблока. |
|  |  | 7.6. Разработка сметной документации на весь объем работ. |
| 8. | Требования по разработке ин-женерно-техни-ческих меропри-ятий ГОиЧС | В соответствии с требованиями ГУ МЧС России по Ленинградской области |
| 9. | Передаваемая документация | Подрядчик передает Заказчику: проектно-сметную документацию на бумажном носителе в 4-х экземплярах; на электронном носителе – 1 экземпляр в формате PDF. |
| 10. | Особые условия | Подрядчик совместно с Заказчиком в случае необходимости, сопровождает сдачу проектно-сметной документации в Государственную экспертизу, при наличии замечаний подрядчик за свой счет вносит необходимые изменения и дополнения. |
| 11. | Дополнительные условия | Скомплектовать проект. Подготовить пояснительную записку и сметный расчет. Сметный расчет составляется на основе территориальных единичных расценок, разработанных для Ленинградской области (ТЕР-ЛО-2001) в текущих ценах. |
| 12. | Согласование проекта | Исполнитель согласовывает проектные решения с Заказчиком. |