- тел. для справок «УТВЕРЖДАЮ» 8 (81369) 2-97-40 Глава администрации Сосновоборского городского округа ______________ Д.В. Пуляевский «_____»_______________ 2006 г. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ для открытого Конкурса на определение исполнителя услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технологического и холодильного оборудования муниципальных образовательных учреждений г. Сосновый Бор Ленинградской области в 2007 году г. Сосновый Бор 2007 год

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | страница |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1 | Общие сведения о предмете конкурса | 3 |
| Раздел 2 | Инструкция участникам размещения заказа | 6 |
| Раздел 3 | Заявка на участие в конкурсе | 7 |
| Раздел 4 | Требование к участникам размещения заказа | 10 |
| Раздел 5 | Обеспечение заявки на участие в конкурсе | 10 |
| Раздел 6 | Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | 11 |
| Раздел 7 | Рассмотрение заявок на участие в конкурсе | 12 |
| Раздел 8 | Оценка и сопоставление заявок | 13 |
| Раздел 9 | Заключение муниципального контракта по результатам проведенного конкурса | 14 |
| Раздел 10 | Обжалование действий (бездействия) Муниципального заказчика, конкурсной комиссии | 15 |
| Приложения: |  |  |
| № 1 | Заявка на участие в конкурсе | 18 |
| № 2 | Таблица цен | 19 |
| № 3 | Анкета участника размещения заказа | 20 |
| № 4 | Лимиты финансирования по каждому учреждению | 21 |
| № 5 | Наименование и количество обслуживаемого оборудования | 23 |
| № 6 | Журнал регистрации оказания услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту оборудования | 31 |
|  | Проект Муниципального контракта | 32 |
|  | Проект Договора | 35 |

Всего листов конкурсной документации - 37

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ КОНКУРСА

- Наименование предмета конкурса:

Определение исполнителя услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технологического и холодильного оборудования в муниципальных образовательных учреждениях г. Сосновый Бор Ленинградской области.

- Характеристика предмета конкурса:

Конкурс проводится по 1 (одному) лоту:

Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технологического и холодильного оборудования (далее по тексту – «Оборудование») в муниципальных образовательных учреждениях г. Сосновый Бор Ленинградской области, в соответствии с Приложениями № 4 и № 5.

- Источник финансирования: местный бюджет.

- Место, срок и условия оказания услуг:

  - Местоположение обслуживаемых объектов указано в Приложении № 4 к настоящей конкурсной документации.

  - Период оказания услуг: с 01 февраля 2007 года по 31 декабря 2007 года.

  - Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту оборудования с целью поддержания работоспособности состояния установок в процессе эксплуатации, путем периодического проведения работ по профилактике, контролю технического состояния и устранения характерных неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами Исполнителем в муниципальных образовательных учреждениях г. Сосновый Бор Ленинградской области.

- Начальная цена контракта:

1 288 100,00 рублей, в т.ч. НДС-18% (Приложение № 4 к настоящей конкурсной документации).

(за период оказания услуг с 01.02.2007 года по 31.12.2007 года).

Предлагаемая участниками размещения заказа цена контракта должна быть фиксированной в течение всего срока его действия и  должна включать в себя все затраты на приобретение расходных материалов для устранения неисправностей оборудования, налоги, сборы и иные обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с выполнением контракта.

- Форма, сроки и порядок оплаты:

Оплата за оказанные услуги будет производиться ежемесячно, в течение 10 дней после подписания акта оказанных услуг, на основании выставленных платежных документов. Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

- Требования о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе

Обеспечение заявки установлено в размере 2% от начальной цены контракта.

- Требования к обеспечению исполнения муниципального контракта

Устанавливается требование обеспечения исполнения контракта в размере 20% от начальной цены контракта. Порядок и сроки его предоставления установлены конкурсной документацией.

- Перечень и объем оказываемых услуг

  - Проведение работ по профилактике, контролю технического состояния оборудования, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами – 2-3 раза в неделю;

  - Незамедлительное реагирование на заявку Покупателя в случае аварийной ситуации, обеспечение прибытия специалистов на объект в течение 1 часа для определения сложности обнаруженной неисправности и перечня необходимых запасных частей и материалов и устранение неисправностей, вышедшего из строя оборудования в течение суток;

  - Устранять недостатки, допущенные в оказании услуг в сроки, указанные в предписаниях Покупателя.

  - Проведение консультаций, по правильности обращения ответственных представителей Покупателя с оборудованием.

  - Демонтаж списанного оборудования, монтаж, наладку и постановку на техническое обслуживание дополнительно приобретенного Покупателем оборудования.

- Возможность привлечения соисполнителей

Не допускается привлечение соисполнителей для оказания услуг по предмету конкурса.

- Обеспечение оборудованием и материалами для оказания услуг

При осуществлении своей деятельности по оказанию услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту оборудования Исполнитель должен:

- быть обеспечен:

- необходимым оборудованием, инструментами, технологическими оснастками;

- поверенными средствами измерения и контроля качества услуг.

- использовать материалы и оборудование, которое соответствует нормативным требованиям, сертификатам соответствия и пожарной безопасности;

- Исполнитель должен иметь диспетчерскую службу и квалифицированных работников в г. Сосновый Бор:

- чтобы исключить затраты Покупателя на междугородние переговоры при вызове Исполнителя для оказания услуг, которые увеличивают стоимость оказываемых услуг;

- для экстренного реагирования на заявку Покупателя в случае аварийной ситуации. Исполнитель должен обеспечить прибытие своих специалистов на обслуживаемый объект по вызову Покупателя в течение 1 часа, для определения сложности обнаруженной неисправности оборудования и устранить неисправность в течение суток;

- иметь в наличии необходимое количество запасных частей и материалов, для технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта;

- гарантийное обслуживание вновь приобретаемого оборудования Исполнитель берет на себя.

- Технические требования к оказываемым услугам

- техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт должны выполняться собственными квалифицированными специалистами Исполнителя, прошедшими соответствующую подготовку и имеющих надлежащим образом оформленные санитарные книжки в присутствии представителя Покупателя.

- при выполнении технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта должны соблюдаться правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Покупателя.

- Требования к качеству и безопасности оказываемых услуг

- своевременно оказывать услуги по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту;

- безвозмездно устранять недостатки оказанных услуг в сроки, указанные в предписаниях Покупателя;

- представлять Покупателю информацию в случае обнаружения дефектов, создающих угрозу нормальной эксплуатации оборудования;

- оказывать все услуги по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту согласно эксплуатационной документации и типовым технологическим процессам.

- Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание

Приобретение расходных материалов для выполнения работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту оборудования производится за счет Исполнителя. Использовать материалы и оборудование, которое соответствует нормативным требованиям, сертификатам соответствия и пожарной безопасности.

- Контроль качества и сроков оказания услуг

После заключения договоров на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт оборудования Покупатель и Исполнитель оформляют совместно «Журнал регистрации оказания услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту» (Приложение № 6), где фиксируется качество и срок оказанных услуг.

- Приемка услуг

Приемка услуг осуществляется представителем Покупателя один раз в месяц с подписанием акта оказанных услуг.

2. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

### 2.1.1. Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

### 2.1.2. Участник размещения заказа обладает правами и несет обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Положением о муниципальном заказе муниципального образования Сосновоборский городской округ и Положением о процедуре проведения конкурсов на поставку продукции (товаров, работ и услуг) для муниципальных нужд муниципального образования Сосновоборский городской округ в части не противоречащей указанному Федеральному закону (далее - законодательство о конкурсах).

2.1.3. Участие в размещении заказов может быть ограничено только в случаях, предусмотренных федеральными законами.

### 2.2. Подача конкурсных заявок

2.2.1. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в указанный в извещении о проведении открытого конкурса срок по форме, установленной конкурсной документацией.

2.2.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа.

2.2.3. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

2.2.4. В качестве обеспечения заявки участник размещения заказа должен внести денежные средства в размере 2% от начальной цены контракта, перечислив их на счет Муниципального заказчика, указанный в извещении о проведении открытого конкурса.

2.2.5. В качестве обеспечения исполнения контракта участник конкурса должен внести в залог денежные средства, перечислив их на счет Муниципального заказчика, указанный в извещении, либо предоставить банковскую гарантию, либо страхование ответственности в порядке, установленном в п.9.1- 9.3.

### 2.3. Затраты на участие в Конкурсе

2.3.1. Участник размещения заказа несет все расходы и убытки, связанные с участием в конкурсе, в том числе по внесению денежных средств в качестве обеспечения заявки, почтовые, командировочные, представительские и иные расходы независимо от того, состоялся или не состоялся конкурс, вида конкурса и его результатов.

2.3.2. Не допускается взимание с участников размещения заказа платы за участие в конкурсе, за исключением платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена и указание об этом содержится в извещении о проведении открытого конкурса.

### 2.4. Предоставление конкурсной документации

2.4.1. Муниципальный Заказчик обеспечивает размещение конкурсной документации на официальном сайте одновременно с размещением извещения о проведении открытого конкурса. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

2.4.2. Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса Муниципальный Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытого конкурса.

2.4.3. Конкурсная документация в форме электронного документа предоставляется без взимания платы. Стоимость конкурсной документации на бумажном носители установлена Постановлением Главы администрации Сосновоборского городского округа от 26.06.2006 года № 456 и составляет 3,5 рубля за 1 страницу (кроме того НДС-18%).

### 2.5. Разъяснение положений конкурсной документации

2.5.1. Любой участник размещения заказа не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, Муниципальному Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации.

2.5.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Муниципальный Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации.

2.5.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено Муниципальным Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

### 2.6. Изменения содержания конкурсной документации

### 2.6.1. Муниципальный Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

2.6.2. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение двух дней размещаются Муниципальным Заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

2.6.3. Внесенные изменения в дальнейшем являются составной частью конкурсной документации.

# 3. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

### 3.1. Язык заявки на участие в конкурсе

3.1.1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанные с размещением заказа, должны быть написаны на русском языке или снабжены надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

3.1.2. Использование других языков для подготовки заявки считается существенным отклонением от требований и условий настоящей конкурсной документации и ведет к признанию заявки на участие в конкурсе не соответствующей требованиям конкурсной документации.

### 3.2. Валюта конкурсной заявки

3.2.1. Все суммы денежных средств должны быть выражены в рублевом эквиваленте.

3.2.2. Выражение денежных сумм в других валютах считается существенным отклонением от требований и условий настоящей конкурсной документации и ведет к признанию заявки на участие в конкурсе не соответствующей требованиям конкурсной документации.

3.3. Конфиденциальность сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе

3.3.1. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, и Муниципальный Заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

3.3.2. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов до момента их вскрытия.

3.4. Оформление конкурсной заявки

3.4.1.Все документы, перечисленные в заявке на участие в конкурсе, должны быть подписаны физическим лицом, руководителем юридического лица или лицом, представившим соответствующую доверенность на совершение таких действий (далее - уполномоченное лицо). Каждый лист документов заявки должен быть завизирован физическим лицом, руководителем юридического лица или уполномоченным лицом. Любые исправления не будут иметь силу, если они не завизированы.

3.4.2.Заявка на участие в конкурсе оформляется в соответствии с Приложением № 1 к настоящей конкурсной документации. Заявки принимаются Муниципальным Заказчиком в запечатанном конверте, при этом указывается наименование открытого конкурса и не допускается указание наименования (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа.

3.4.3. Весь пакет документов конкурсной заявки должен быть прошит, каждый лист пронумерован. Количество листов подтверждается подписью участника размещения заказа, скрепленной печатью на обороте последнего листа на месте прошивки.

3.4.4. Цены, указанные в Приложении № 1 «Заявка на участие в конкурсе» и Приложении № 2 «Таблица цен» должны быть идентичными. В случае противоречия между данными документами в части цен, конкурсная комиссия будет принимать во внимание цены, указанные участником в Приложении № 1 «Заявка на участие в конкурсе».

3.5. Документы, прилагаемые к конкурсной заявке

3.5.1. К конкурсной заявке прикладываются следующие документы:

1) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или нотариально заверенная копия такой выписки; выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки; копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости;

3) заверенную копию решения о назначении (избрании) руководителя участника конкурса (для юридических лиц);

4) заверенную копию документа о постановке на учет в налоговом органе;

5) платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

6) анкета участника конкурса, заполненная по форме, прилагаемой к настоящей документации (Приложение 3);

7) сопроводительное письмо с указанием почтового адреса, телефона, факса и фамилии, имени и отчества уполномоченного лица, а также опись вложения;

8) таблица цен по форме согласно Приложения № 2 к настоящей конкурсной документации.

9) указать способ обеспечения исполнения контракта (залог денежных средств, банковская гарантия или страхование ответственности).

3.5.2. Муниципальный заказчик рекомендует всем участникам размещения заказа приложить к заявке на участие в конкурсе следующие документы:

1) Заверенная копия баланса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

2) Справка из налоговой инспекции об исполнении налогоплательщиком (участником размещения заказа) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций.

### 3.6. Подготовка таблицы цен

3.6.1. Участник размещения заказа должен подготовить и представить таблицу цен по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящей конкурсной документации. В таблице цен должна быть указана стоимость услуг, указанных в настоящей конкурсной документации.

3.6.2. Цены должны быть указаны согласно условиям исполнения и оплаты, установленным в настоящей конкурсной документации и общим условиям контракта.

3.6.3. Оговорки относительно условий исполнения или оплаты, а также представление в таблице цен неполной информации, считается существенным отклонением от требований и условий настоящей конкурсной документации и ведет к признанию заявки на участие в конкурсе не соответствующей требованиям конкурсной документации.

### 3.7. Прием заявок на участие в конкурсе

3.7.1. Заявка на участие в конкурсе подается участником размещения заказа в письменной форме в запечатанном конверте. Заявка на участие в конкурсе должна быть оформлена в соответствии с п. 3.4. – п. 3.6. настоящей конкурсной документации.

3.7.2. Требовать от участника размещения заказа иные документы, за исключением документов, предусмотренных п. 3.4.- п. 3.6. настоящей конкурсной документации, не допускается.

3.7.3. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса.

3.7.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в установленный срок, регистрируются Муниципальным Заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, Муниципальный Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

3.8. Изменение или отзыв заявки на участие в конкурсе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать данную заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. Муниципальный Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства участнику, отозвавшему заявку, в течение пяти дней со дня поступления Муниципальному Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.

3.9. Признание конкурса несостоявшимся и рассмотрение единственной заявки

3.9.1. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

3.9.2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и  рассматривается в общем порядке.

3.9.3. В случае, если заявка, указанная в п. 3.9.2., соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, Муниципальный Заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку, проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке, в проект контракта, прилагаемого к конкурсной документации.

### 4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

### 4.1. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

4.2. Участник размещения заказа должен быть правоспособен на подачу заявки на участие в конкурсе и заключение муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Участник размещения заказа должен представить в составе своей заявки на участие в конкурсе документы, перечень которых указан в пункте 3.5. настоящей конкурсной документации, подтверждающие правоспособность его участия в конкурсе.

4.4. К участникам размещения заказа предъявляются следующие общие требования:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) не проведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или не проведение в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

3) не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам  в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный период.

### 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

5.1. Участник размещения заказа в своей заявке на участие в конкурсе подтверждает, что им произведено обеспечение исполнения заявки – внесены денежные средства на сумму, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. В случае не поступления от участника размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения исполнения заявки на счет, указанный в извещении о проведении конкурса, такой участник до участия в конкурсе не допускается.

5.2. Муниципальный Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок.

5.3. Муниципальный Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе после окончания приема заявок, в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

5.4. Муниципальный Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

5.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса в течение пяти дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

5.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти дней со дня заключения муниципального контракта с победителем конкурса или с таким участником конкурса.

5.7. В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого, присвоен второй номер, а также участников конкурса, указанных в п. 3.9.3. и п. 7.5., от заключения контракта денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

6. ПОРЯДОК ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

6.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

6.2. Участники размещения заказа, которые пожелают принять в этом участие, вправе присутствовать при вскрытии конвертов. Присутствующие представители участников размещения заказа должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие.

6.3. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с такими заявками.

6.4. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили Муниципальному Заказчику до вскрытия конвертов.

6.5. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных настоящей конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе объявляются присутствующим и заносятся в протокол вскрытия конвертов.

6.6. В процессе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе информация об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, о наличии документов и сведений, предусмотренных конкурсной документацией, может сразу размещаться на официальном сайте.

6.7. При вскрытии конвертов конкурсная комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа представления разъяснений положений представленных ими документов и заявок на участие в конкурсе. При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа. Не допускается изменять указанные в конкурсной документации требования к участникам размещения заказа. Указанные разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов.

6.8. Протокол вскрытия конвертов ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и Муниципальным Заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается Муниципальным Заказчиком в день его подписания на официальном сайте.

6.9. Муниципальный Заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия конвертов.

6.10. Полученные после окончания приема конвертов с заявками конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

- РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками.

  - На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника к участию в конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и Муниципальным Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

  - Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок размещается Муниципальным Заказчиком на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

  - В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, конкурс признается несостоявшимся.

  - В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа признан участником конкурса, Муниципальный Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола, предусмотренного п. 7.3., обязан передать такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

- ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

8.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены настоящей конкурсной документацией.

### 8.2. Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки в соответствии с критериями, указанными в извещении о проведении открытого конкурса.

### При этом критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются:

1) предложенная цена контракта;

2) периодичность оказания услуг;

3) срок предоставления гарантии качества по планово-предупредительному ремонту оборудования

4) функциональные и качественные характеристики услуг, включающие в себя:

- обеспеченность квалифицированным персоналом;

- технологическая оснащенность (обеспеченность силовыми, рабочими машинами и оборудованием, компьютерами, оргтехникой, офисным зданием);

- обеспеченность транспортными средствами;

- обеспеченность материалами;

- применяемая система контроля качества.

8.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

8.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

8.5. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте и опубликовывается в официальном печатном издании Муниципальным Заказчиком соответственно в течение одного дня и пяти дней после дня подписания указанного протокола.

8.6. Муниципальный Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

8.7. Любой участник конкурса после опубликования или размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить Муниципальному Заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов конкурса. Муниципальный Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.

8.8. Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном разделом 10 настоящей конкурсной документации.

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННОГО КОНКУРСА

# 9.1. Муниципальный контракт заключается после предоставления победителем конкурса, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в размере 20% от начальной цены контракта, указанной в извещении, в виде залога денежных средств, либо банковской гарантии, либо страхования ответственности по контракту. При этом победителем конкурса предоставляется  копия договора с банком, копия договора страхования, либо документы, подтверждающие внесение в залог денежных средств.

# 9.2. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником конкурса самостоятельно и указывается в заявке на участие в конкурсе.

# 9.3. В случае внесения денежных средств в размере 20% от цены контракта, в качестве обеспечения исполнения контракта, данные средства возвращаются после исполнения контракта.

# 9.4. Победитель конкурса подписывает и передает оба экземпляра муниципального контракта Муниципальному Заказчику в течение 10 дней (либо в срок указанный в конкурсной заявке победителя конкурса) с момента подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. После подписания всеми сторонами муниципальный  контракт подлежит обязательной регистрации в Сводном реестре контрактов. После регистрации муниципального контракта в Сводном реестре контрактов один экземпляр передается победителю конкурса.

9.5. В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил Муниципальному Заказчику подписанный контракт, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

9.6. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, Муниципальный Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

9.7. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке и в конкурсной документации. При исполнении контракта Муниципальный Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить объем всех, предусмотренных контрактом услуг не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с предусмотренными контрактом услугами, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части услуг. При этом по согласованию с подрядчиком Муниципальный Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных услуг или объему указанной части услуг, но не более чем на пять процентов такой цены.

9.8. После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, Муниципальный Заказчик вправе отказаться от заключения контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

- проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном КоАП РФ;

- предоставление указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, приложенных к заявке на участие в конкурсе;

- нахождение имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25 % балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

9.9. Муниципальный контракт с участниками размещения заказа, указанными в п. 3.9.3. и п. 7.5., заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такие участники не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

9.10. При заключении и исполнении муниципального контракта не допускается изменение условий контракта, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке и в конкурсной документации, ни в одностороннем порядке, ни по соглашению сторон, за исключением случая, предусмотренного п. 9.3. настоящей конкурсной документации.

9.11. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

### 10. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)

### МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА, КОНКУРСНОЙ КОМИСИИ

10.1. Любой участник размещения заказа вправе обжаловать в судебном порядке, а также в порядке, предусмотренном настоящим разделом действия (бездействие) Муниципального Заказчика, конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалование в порядке, предусмотренном настоящим разделом, допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) Муниципального Заказчика, конкурсной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

10.1. Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов органа местного самоуправления только судом.

10.2. Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу на действия (бездействие) Муниципального Заказчика, конкурсной комиссии в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления. При подаче жалобы участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно Муниципальному Заказчику, в конкурсную комиссию, действия (бездействие) которых обжалуются.

10.3. Жалоба на действия (бездействие) Муниципального Заказчика, конкурсной комиссии должна содержать:

1) наименование Муниципального Заказчика, фамилии, имена, отчества членов конкурсной, комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются;

2) наименование, сведения о месте нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа, подавшего жалобу, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактного телефона, факса;

3) указание на размещаемый заказ;

4) указание на обжалуемые действия (бездействие) Муниципального Заказчика, конкурсной комиссии, доводы жалобы.

10.4. Участник размещения заказа, подавший жалобу, обязан приложить к жалобе документы, подтверждающие обоснованность доводов жалобы. В этом случае жалоба должна содержать полный перечень прилагаемых к ней документов.

10.5. Жалоба подписывается участником размещения заказа, подающим такую жалобу, или его представителем. К жалобе, поданной представителем участника размещения заказа, должны быть приложены доверенность или иной подтверждающий его полномочия на подписание жалобы документ.

10.5. Жалоба на действия (бездействие) Муниципального Заказчика, конкурсной комиссии возвращается участнику размещения заказа в случае, если:

1) жалоба не содержит сведений, предусмотренных п. 10.4. настоящей конкурсной документации;

2) жалоба не подписана или подписана лицом, полномочия которого не подтверждены документами;

3) жалоба подана по истечении срока, указанного в п. 10.1. настоящей конкурсной документации;

4) жалоба на те же действия (бездействие) Муниципального Заказчика, конкурсной комиссии принята судом к рассмотрению или по ней принято решение суда;

5) жалоба подана с нарушением требований подведомственности.

10.6. Решение о возвращении жалобы должно быть принято в срок не позднее чем через два рабочих дня со дня поступления такой жалобы.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказа для муниципальных нужд, в день принятия решения о возвращении жалобы обязаны сообщить  письменной форме участнику размещения заказа, подавшему жалобу, о принятом решении с указанием причин возвращения жалобы.

Решение о возвращении жалобы может быть обжаловано в судебном порядке.

10.6. После подачи жалобы на действия (бездействие) Муниципального Заказчика, конкурсной комиссии и принятия ее к рассмотрению уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказа орган местного самоуправления в течение одного дня после дня поступления жалобы направляют всем заинтересованным участникам размещения заказа уведомления о содержании жалобы, а также сообщают участникам размещения заказа, Муниципальному Заказчику, в конкурсную комиссию, действия (бездействие) которых обжалуются, о месте и времени рассмотрения такой жалобы.

10.7. Участники размещения заказа, права и законные интересы которых непосредственно затрагиваются в результате рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Муниципального Заказчика, конкурсной комиссии, вправе направить в орган, указанный в п. 10.3., возражение на жалобу и участвовать в рассмотрении жалобы лично или через своих представителей. Возражение на жалобу должно содержать сведения, указанные в п. 10.4. Возражение на жалобу направляется в орган, указанный в п. 10.3., не позднее чем за два рабочих дня до дня рассмотрения жалобы.

Орган, указанный в п.10.3., обязан рассмотреть жалобу и возражение на жалобу в течение пяти календарных дней со дня поступления жалобы и уведомить заинтересованных лиц о результатах такого рассмотрения. При этом указанный орган вправе направить Муниципальному Заказчику, в конкурсную комиссию, участнику размещения заказа, подавшему жалобу, запрос о представлении сведений и документов, необходимых для рассмотрения жалобы.

10.8. Орган, указанный в п.10.3., вправе приостановить размещение заказа до рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Муниципального Заказчика, конкурсной комиссии по существу, направив в письменной форме требование о приостановлении размещения заказа до рассмотрения жалобы по существу, которое является обязательным.

Муниципальный Заказчик не вправе заключить муниципальный контракт до рассмотрения жалобы. При этом срок, установленный для заключения контракта, подлежит продлению на срок рассмотрения жалобы по существу.

10.9. По результатам рассмотрения жалобы орган, указанный в п. 10.3., принимает решение о направлении предложений об устранении нарушений законодательства или о замене члена конкурсной комиссии, допустившей нарушение; или о выдаче предписаний об устранении нарушений законодательства или о замене члена комиссии; или об обращении в суд, арбитражный суд с иском о признании размещения заказа недействительным; а в случае выявления факта совершения Муниципальным Заказчиком, или конкурсной комиссией действия (бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, о передаче в течение двух дней со дня выявления такого факта информации о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающих документов соответственно в уполномоченный федеральный орган Исполнительной власти и в правоохранительные органы; или о признании жалобы участника размещения заказа необоснованной.

Орган, указанный в п. 10.3., в течение двух дней со дня принятия решения направляет заинтересованным лицам уведомление о принятом решении с обоснование такого решения.

Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Муниципального Заказчика, конкурсной комиссии, может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

10.10. Участник размещения заказа, подавший жалобу, вправе отозвать ее до окончания срока рассмотрения жалобы по существу. Участник, отозвавший поданную им жалобу не вправе повторно подать жалобу на те же действия (бездействие) в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

### ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Изучив в полном объеме конкурсную документацию и не имея претензий по ее содержанию,

________________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме,

________________________________________________________________________________

о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные,

________________________________________________________________________________

сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)

на условиях конкурсной документации, проекта текста муниципального контракта предлагаем следующие существенные условия сделки на оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технологического и холодильного оборудования муниципальных образовательных учреждений г. Сосновый Бор на 2007 год:

1) цена муниципального контракта _________________________________________________

2) порядок изменения цены________________________________________________________

3) срок предоставления гарантии качества по планово-предупредительному ремонту оборудования ___________________________________________________________________

4) периодичность оказания услуг___________________________________________________

5) функциональные и качественные характеристики___________________________________

6) условия оказания услуг_________________________________________________________

7) условия оплаты ________________________________________________________________

8) способ обеспечения исполнения контракта ________________________________________

9) дополнительные обязательства исполнителя________________________________________

1. Мы обязуемся придерживаться условий настоящей конкурсной заявки до подписания муниципального контракта.

2. В случае объявления нашей победы в конкурсе мы обязуемся в течение «__» дней после подписания протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок на условиях конкурсной документации, проекта муниципального контракта и настоящей заявки на участие в конкурсе заключить с Муниципальным Заказчиком муниципальный контракт и в соответствии с муниципальным контрактом – договоры на оказание услуг с соответствующими учреждениями в течение «__» дней с момента регистрации контракта в Сводном реестре муниципальных контрактов.

3. Мы признаем, что Муниципальный заказчик не обязан принять нашу конкурсную заявку в случае некомплектности документов и подачи заявки не в установленный срок.

Приложение: Перечень прилагаемых документов в соответствии с п.3.5. настоящей конкурсной документации.

«_____»__________ 2006г.

________________________________________________

(подпись, печать, фамилия, имя, отчество, должность)

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

# Таблица цен

Наименование лота:_____________________________________________________

Полное наименование участника конкурса______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

| № п/п | Полное наименование услуг | Единица измерения | Полная цена с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- |

______________________________________________________________________

(подпись, печать, фамилия, имя, отчество, должность подписавшего)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

# Анкета участника размещения заказа

Участники размещения заказа, имеющие статус юридического лица, заполняют соответствующую форму сведений, приведенную ниже.

# Сведения о юридическом лице

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике конкурса (заполняется участником конкурса) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фирменное наименование участника конкурса |  |
| 2 | Организационно-правовая форма |  |
| 3 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 4 | Свидетельство о регистрации (дата и номер, кем выдано) |  |
| 5 | Юридический адрес |  |
| 6 | Фактическое местонахождение |  |
| 7 | Филиалы: перечислить наименования и фактическое местонахождение |  |
| 8 | Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, ИНН, р/с и к/с) |  |
| 9 | Контактные телефоны (с указанием кода страны и города) |  |
| 10 | Факс (с указанием кода страны и города) |  |
| 11 | Адрес электронной почты |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Лимиты финансирования по каждому учреждению

| № | Наименование обслуживаемых объектов | Адрес объекта | Стоимость оказываемых услуг | Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | За один месяц (руб) | За весь период действия контракта (руб.) |  |
| 1 | МОУ «СОШ № 1» | ул. Комсомольская, дом 11 | 4300,00 | 47300,00 | 946 |
| 2 | МОУ «СОШ № 2» | ул. Космонавтов, дом 14 | 4300,00 | 47300,00 | 946 |
| 3 | МОУ «СОШ № 3» | ул. Малая Земля, дом 5 | 4300,00 | 47300,00 | 946 |
| 4 | МОУ «СОШ № 4» | Проспект Героев, дом 36 | 4300,00 | 47300,00 | 946 |
| 5 | МОУ «Гимназия № 5» | ул. Солнечная, дом 31 | 4300,00 | 47300,00 | 946 |
| 6 | МОУ «СОШ № 6» | ул. Молодёжная, дом 31 | 4300,00 | 47300,00 | 946 |
| 7 | МОУ «СОШ № 7» | ул. Молодёжная, дом 32 | 4300,00 | 47300,00 | 946 |
| 8 | МОУ «Лицей №8» | ул. Ленинградская, дом 64 | 4300,00 | 47300,00 | 946 |
| 9 | МОУ «СОШ № 9» | Липовский проезд, дом 13 | 4300,00 | 47300,00 | 946 |
| 10 | МДОУ «Д/с № 1» | ул.Машиностроителей, дом 10 | 5600,00 | 61600,00 | 1232 |
| 11 | МДОУ «ЦРРД/с № 2» | ул.Высотная, дом 1а | 5600,00 | 61600,00 | 1232 |
| 12 | МДОУ «Д/с № 3» | ул. Солнечная, дом 13а | 5600,00 | 61600,00 | 1232 |
| 13 | МДОУ «Д/с № 4» | Проспект Героев, дом 7 | 5600,00 | 61600,00 | 1232 |
| 14 | МДОУ «Д/с № 5» | ул. Солнечная, дом 1а | 5600,00 | 61600,00 | 1232 |
| 15 | МДОУ «Д/с № 6» | Проспект Героев, дом 72 | 5600,00 | 61600,00 | 1232 |
| 16 | МДОУ «Д/с № 7» | Проспект Героев, дом 20 | 5600,00 | 61600,00 | 1232 |
| 17 | МДОУ «Д/с № 8» | ул.Молодёжная, дом 50 | 5600,00 | 61600,00 | 1232 |
| 18 | МДОУ «Д/с № 9» | ул. Малая Земля, дом 4 | 5600,00 | 61600,00 | 1232 |
| 19 | МДОУ «Д/с № 11» | ул. Молодёжная, дом 11 | 5600,00 | 61600,00 | 1232 |
| 20 | МДОУ «Д/с № 12» | ул. Соколова, дом 1 | 5600,00 | 61600,00 | 1232 |
| 21 | МДОУ «ЦРР д/с № 15» | ул. Молодёжная, дом 35 | 5600,00 | 61600,00 | 1232 |
| 22 | МДОУ «Д/с № 18» | ул. Солнечная, дом 55 | 5600,00 | 61600,00 | 1232 |
| 23 | МДОУ «ЦРР Д/с № 19» | ул. Молодёжная, дом 40 | 5600,00 | 61600,00 | 1232 |
|  | ИТОГО: |  | 117100,00 | 1288100,00 | 25762,00 |

| ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 Наименование и количество обслуживаемого оборудования |
| --- |
| Наименование покупателя | Наименование технологического и холодильного оборудования | Марка и дата выпуска | количество |
| МОУ «Средняя общеобразовательная № 1" | Котёл электрический | КЭ, 1991г. | 1 |
|  | Сковорода электрическая | СЭ-1, 1962г. | 1 |
|  | Плита электрическая: | ПЭМ-4-010, 1966г. | 1 |
|  | Посудомоечная машина | ССТУ-1000М, 1987г. | 1 |
|  | Жарочный шкаф | ШЖ-1, 1990г. | 1 |
|  | Универсальный привод | 723М, 1974г. | 1 |
|  | Кипятильник | КНЭ-25М1, 1988г. | 1 |
|  | Холодильная витрина | ХВ, 1992г. | 1 |
|  | Холодильный шкаф | ШХ-0,7, 2005г. | 1 |
|  | Холодильная камера | КХН-2-6, 1990г. | 1 |
|  | Холодильник бытовой | UPO, 1983г | 2 |
|  | Электромясорубка | МИМ-300, 2005г. | 1 |
|  | Мармит | 1985г. | 1 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | Холодильник бытовой | "Саратов", 1981г. | 1 |
|  | Сковорода электрическая | СЭ-0,45, 1995г. | 1 |
|  | Плита электрическая: | ПЭСМ4ШБ,1979г. | 1 |
|  | Прилавок для горячих блюд | 1970г. | 1 |
|  | Электромясорубка | МИМ-300, 1999г. | 1 |
|  | Машина универсальная | УКМ, Пм-13-010 | 1 |
|  | Котёл электрический | КЭП-250, 1982г. | 1 |
|  | Холодильный шкаф | 2001г. | 2 |
|  | Холодильная установка | ШК-080 МДУ, 1982г. | 1 |
|  | Овощерезка | "ГАММА", 2003г. | 1 |
|  | Холодильник бытовой | "Юрюзань-207" | 1 |
|  | Машина протирочная | ММ-080, 1998г. | 1 |
|  | Мармит | ЭПМ-5 | 2 |
|  | Посудомоечная машина | ММУ-2000, 1997г. | 1 |
|  | Холодильная витрина | ВхС1-01у3, 2004г. | 1 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» | Котёл электрический | КПЭ-200, 1988г. | 1 |
|  | Сковорода электрическая | СЭЧ--0,45, 2001г. | 2 |
|  | Плита электрическая: | ПЭМ-4-010, 2005г. | 3 |
|  | Жарочный шкаф | ШЖЭ-0,85, 1989г. | 1 |
|  | Электромясорубка | МИМ-300, 2001г. | 1 |
|  | Универсальный привод | УКМ-06, 2001г. | 1 |
|  | Кипятильник | КНЭ-100/50, 2005г. | 1 |
|  | Хлеборезка |  | 1 |
|  | Холодильный шкаф |  | 1 |
|  | Холодильная камера |  | 1 |
|  | Морозильник | "Фригон", 2004г. | 1 |
|  | Холодильник бытовой |  | 3 |
|  | Мармит |  | 2 |
|  | Посудомоечная машина | ММУ-2000, 1987г. | 1 |
|  | Холодильная витрина |  | 1 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» | Котёл электрический | КПЭ, 1978г. | 1 |
|  | Сковорода электрическая | СЭ-0,45 УХЛ-4, 2004г | 1 |
|  | Плита электрическая: | ПЭ-0,48, 2004г. | 1 |
|  |  | ПЭСШ-4 ШБ,1986г. | 1 |
|  | Электромясорубка | МИМ-300-02, 1977г. | 1 |
|  | Универсальный привод | МУ-1000, 1977г. | 1 |
|  | Кипятильник | КНЭ-100м, 1997г. | 1 |
|  | Хлеборезка | МХР-200м, 1998г. | 1 |
|  | Холодильный шкаф | ШХ-1,12, 1977г. | 1 |
|  | Холодильная камера | ФБ-6, 1977г. | 1 |
|  | Овощерезка | МРОВ, 2004г. | 1 |
|  | Холодильник бытовой | "Rosenlen",1999г. | 1 |
|  |  | "Стинол", 2003г. | 1 |
|  | Мармит | ЭПМ-5, 1977г. | 2 |
|  | Посудомоечная машина | ММУ-2000 | 1 |
|  | Холодильная витрина | ХКА, 1977г. | 1 |
| МОУ «Гимназия № 5» | Котёл электрический | КПЭ-250, 1990г. | 1 |
|  | Сковорода электрическая | СЭСМ,2003г. | 1 |
|  | Плита электрическая: | ПЭСМ-4 ШБ, 1980г. | 2 |
|  | Жарочный шкаф | ШЖЭ-2 | 1 |
|  | Электромясорубка | МИМ-300, 2003г. | 1 |
|  | Универсальный привод | ПМ-800, 1984г. | 1 |
|  | Кипятильник | КНЭ-100М-2, 2002г. | 1 |
|  | Холодильный шкаф | ШХ0,8, 2002г. | 2 |
|  | Холодильная камера | 1992г. | 1 |
|  | Холодильник бытовой | "Минск", 1980г. | 1 |
|  |  | "Бирюза" 1984г. | 1 |
|  | Мармит | ЭПМ, 1980г. | 2 |
|  | Посудомоечная машина | 1991г. | 1 |
|  | Холодильная витрина |  | 1 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» | Котёл электрический | КПЗ-100-1, 1980г. | 1 |
|  | Сковорода электрическая | СЭСМ-0,5, 1983г. | 1 |
|  | Плита электрическая: | ПЭСМ-2, 1984г. | 3 |
|  | Жарочный шкаф | ШЖЭСМ-2, 1984г. | 1 |
|  | Овощерезка | МРО-350-01, 1985г. | 1 |
|  | Универсальный привод |  | 1 |
|  | Кипятильник | КНЭ-100М, 1987г. | 1 |
|  | Пекарный шкаф | ШЖЭ-1,36, 1990г. | 1 |
|  | Холодильный шкаф | ШХ-0,56, 1982г | 2 |
|  | Холодильная камера | ФАК-1,5 | 1 |
|  | Холодильник бытовой | "DATWOO", 2003г. | 1 |
|  | Посудомоечная машина | ММУ-1000, 1987г. | 1 |
|  | Холодильная витрина | 2001г. | 1 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» | Котёл электрический | УЭВ-60 | 1 |
|  | Сковорода электрическая | СЭСМ, 1989г | 2 |
|  | Плита электрическая: | ПЭ-0,51-01, 1994г. | 3 |
|  | Жарочный шкаф | ШЖ-0,85-0,1, 1994г. | 1 |
|  | Электромясорубка | 1989г. | 1 |
|  |  | 1994г. | 1 |
|  | Универсальный привод | 1993г. | 2 |
|  | Овощерезка | МРО-350-01, 1994г. | 1 |
|  | Кипятильник | 2005г. | 1 |
|  | Хлеборезка | МХР-200, 1994г. | 1 |
|  | Холодильный шкаф | ШХ-0,8, 1994г. | 4 |
|  | Холодильная камера | МВВ-4-1, 1993г. | 1 |
|  | Морозильник | 1994г. | 2 |
|  | Пекарный шкаф | ЖШ-0,85-0,1, 1994г. | 1 |
|  | Мармит | 1993г. | 3 |
|  | Посудомоечная машина | П-5 НИТ-2А, 1993г. | 1 |
|  | Транспортер | ТС ЛД-20пр | 1 |
|  | Холодильная витрина | 1994г. | 1 |
| МОУ «Лицей № 8» | Котёл электрический | КЭ-160, 1988г. | 1 |
|  | Сковорода электрическая | СЭСМ-0,5, 1995г. | 1 |
|  | Плита электрическая: | ПЭ-0,51-01, 1988г. | 4 |
|  | Жарочный шкаф | ШЭ-0,85М, 1995г. | 2 |
|  | Электромясорубка | МИМ-300,1988г. | 2 |
|  | Универсальный привод | АП-500Б, 1988г | 1 |
|  | Кипятильник | КНЭ 100, 1981г. | 1 |
|  | Холодильный шкаф | ШХ-08, 1995г. | 1 |
|  | Холодильная камера | ФАК-2000, 1995г. | 1 |
|  | Морозильник | 1995Г. | 1 |
|  | Холодильник бытовой | "ОКА", 1990г. | 1 |
|  |  | "Стинол", 1994г. | 1 |
|  | Посудомоечная машина | 15НМ, 1995г. | 1 |
|  | Холодильная витрина | ВХС-1-016, 2006г. | 1 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» | Котёл электрический |  | 1 |
|  | Сковорода электрическая | СЭ-0,55, 1999г. | 1 |
|  | Плита электрическая: | 1998г. | 2 |
|  | Жарочный шкаф | 1991г | 1 |
|  | Электромясорубка | МИМ-300, 1998г. | 1 |
|  | Универсальный привод | МПР-350, 1969г. | 1 |
|  | Кипятильник | КМЭ-50 2м | 2 |
|  | Хлеборезка | МХР 200, 1992г. | 1 |
|  | Холодильный шкаф | ШХ 1,12, 1988г. | 1 |
|  | Холодильная камера | МВ 19, 1999г. | 1 |
|  | Овощерезка | МПР-350, 1998г. | 1 |
|  | Холодильник бытовой |  | 5 |
|  | Мармит |  | 3 |
|  | Посудомоечная машина | ММУ-1000, 2004г. | 1 |
|  | Холодильная витрина | ВХС-0,16, 1998г. | 1 |
| МДОУ « Детский сад №1 общеразвивающего вида» | Котёл электрический | КПЭ-60, 1992г. | 3 |
|  | Сковорода электрическая | ASCOBLOR | 1 |
|  | Плита электрическая: | 1992г. | 2 |
|  | Электромясорубка | МИМ-300, 1992г. | 1 |
|  | Универсальный привод | 822,1988г. | 3 |
|  | Кипятильник | КЭПД-100 | 1 |
|  | Картофелечистка | МОК-300М | 1 |
|  | Холодильный шкаф | "Полюс", 2006г. | 1 |
|  |  | ШХ - 0,8, 1991г. | 1 |
|  |  | 1981г. | 1 |
|  |  | 1982г. | 1 |
|  | Центрифуга | КП-217А, 1988г. | 1 |
|  | Сушильный барабан | ЛС-10, 2002г. | 1 |
|  |  | 1994г. | 1 |
|  | Стиральная машина | "Астра" SM 14Е22, 1990г. | 1 |
|  |  | "Астра" SM 14Е22, 1998г. | 1 |
|  |  | "Астра" SM 14Е22, 1998г. | 1 |
| МДОУ « Центр развития ребенка - детский сад №2» | Котёл электрический | КПЭ-60, 1988г. | 2 |
|  |  | КПЭ-60, 1989г. | 1 |
|  | Сковорода электрическая | СЭСМ-02, 1990г. | 1 |
|  | Жарочный шкаф | Эш-3М, 1990г. | 1 |
|  | Плита электрическая: | П-4, 1989г. | 2 |
|  | Электромясорубка | 2004г. | 1 |
|  | Универсальный привод | ПУ-0,6, 1980г. | 1 |
|  | Кипятильник | КНЭ-10014, 1983г. | 1 |
|  |  | КНЭ-10014, 1984г. | 1 |
|  | Картофелечистка | МОК-350, 1989г | 1 |
|  | Хлеборезка | АХМ-300Т, 1988г. | 1 |
|  | Холодильный шкаф | ШХ-1,12, 1989г | 2 |
|  | Холодильная камера | КХС, 1988г. | 1 |
|  | Холодильник бытовой | "Бирюза" 1976г. | 1 |
|  |  | "ЗИЛ", 1966г. | 1 |
|  |  | "Минск", 1975г. | 1 |
|  |  | "Саратов", 2005г. | 1 |
|  | Центрифуга | КП-217А, 1986г. | 1 |
|  | Сушильный барабан | КП-313, 1990г. | 1 |
|  | Стиральная машина | СМ-10Б, 1986г | 1 |
|  |  | УХЛ-4, 1986г | 1 |
|  |  | КП-017А, 1983г | 1 |
| МДОУ «Детский сад №3 – общеразвивающего вида» | Котёл электрический | 1983г. | 1 |
|  |  | 1972г. | 2 |
|  | Сковорода электрическая | 1972г. | 1 |
|  | Жарочный шкаф | 1989г. | 1 |
|  | Плита электрическая: | КПЭ-60, 1974г. | 2 |
|  | Электромясорубка | МИМ-300, 1972г. | 2 |
|  | Универсальный привод | 1983г. | 1 |
|  | Кипятильник | КНЭ-100М2,2001г. | 1 |
|  | Картофелечистка | 1986г. | 1 |
|  | Холодильный шкаф | ШХ-0,80, 1981г. | 1 |
|  |  | ШХ-0,80, 1988 г. | 1 |
|  | Холодильник бытовой | "Бирюса-2", 1977г. | 1 |
|  |  | "ЗИЛ", 1973 г. | 1 |
|  |  | "Норд", 1995 г. | 1 |
|  | Центрифуга | КП-2175, 1990г. | 1 |
|  | Сушильный барабан | 1979г. | 1 |
|  | Стиральная машина | Л-10-121 "Вязьма", 2005г. | 1 |
|  |  | "Ардо", 2001г. | 1 |
|  |  | 1974г. | 1 |
| МДОУ «Детский сад №4 – общеразвивающего вида» | Котёл электрический | КЭП-60, 2005г. | 1 |
|  |  | КЭП-60,1992г. | 1 |
|  |  | КЭП-60,1992г. | 1 |
|  | Сковорода электрическая | 1983г. | 1 |
|  | Плита электрическая: | ПЭСМ -4ШБ, 1984г. | 2 |
|  | Электромясорубка | МИМ-300, 2006г. | 2 |
|  | Кипятильник | КНЭ-25, 2000г. | 1 |
|  | Картофелечистка | МОК-150М, 2006г. | 1 |
|  | Холодильный шкаф | ШХ0,8, 2002г. | 1 |
|  | Морозильник | "Стинол", 2006г. | 1 |
|  | Холодильник бытовой | 1984г. | 1 |
|  |  | "Стинол", 2006г. | 1 |
|  | Центрифуга | "Вязьма", 2006г. | 1 |
|  |  | КП -2176, 1990г. | 1 |
|  | Сушильный барабан | 2004г. | 2 |
|  | Универсальный привод | 1990г. | 1 |
|  | Стиральная машина | "Астра", 1998г. | 2 |
| МДОУ «Детский сад №5 – общеразвивающего вида» | Котёл электрический | КПЭ-40, 1980г. | 1 |
|  | Сковорода электрическая | СЭСМ-05, 1979г. | 1 |
|  | Плита электрическая: | ПЭСМ-ИМ 1979г. | 1 |
|  | Электромясорубка | МИМ-300-02, 2000г. | 1 |
|  | Универсальный привод | П-2, 1991г. | 1 |
|  | Кипятильник | КНЭ-50-2М, 1991г. | 1 |
|  | Морозильник | "Бирюса-14", 1991г. | 1 |
|  | Холодильный шкаф | ШХ 1,2с, 1971г. | 1 |
|  |  | ШХ -08, 1989г. | 1 |
|  | Холодильник бытовой | "ЗИЛ", 1971г. | 1 |
|  |  | "Саратов", 1996г. | 1 |
|  |  | "Ока-111", 1971г. | 1 |
|  | Центрифуга | КП-217А, 1986г. | 1 |
|  | Сушильный барабан | КОВОСБ-6, 1990г. | 1 |
|  | Гладильная доска | КЗ 1618.1, 1990г. | 1 |
|  | Картофелечистка | МОК-150-04, 2002г. | 1 |
|  | Стиральная машина | "Занусси", 2000г. | 1 |
|  |  | "КП-119.00.00" | 1 |
| МДОУ «Детский сад №6 – общеразвивающего вида» | Котёл электрический | КП-60М, 1987г. | 2 |
|  |  | КПМ, 2003г. | 1 |
|  | Сковорода электрическая | СЭЧ,2004г. | 1 |
|  | Плита электрическая: | ПЭСМ, 1987г. | 2 |
|  | Электромясорубка | МЭМ-12Е, 2005г. | 1 |
|  | Универсальный привод | ПУ-0,6, 1987г. | 1 |
|  | Кипятильник | КНУ-50, 2005г. | 1 |
|  | Картофелечистка | МОК-150, 2005г. | 1 |
|  | Хлеборезка | РТБ, 1987г. | 1 |
|  | Холодильный шкаф | ВС-400, 1989г. | 1 |
|  |  | ЕС, 2002г. | 1 |
|  |  | ШХ, 1990г. | 1 |
|  | Холодильная камера | 1989г. | 1 |
|  |  | М-122, 1995г. | 1 |
|  | Холодильник бытовой | "Саратов", 2001г. | 1 |
|  |  | "Стинол-232", 2001г. | 1 |
|  |  | "Стинол-256", 2005г. | 1 |
|  | Машина кухонная для измельчения | М2, 1987г. | 1 |
|  | Холодильный агрегат | 1994г. | 1 |
|  | Центрифуга | 1987г. | 1 |
|  | Сушильный барабан | КП-309, 1987г. | 1 |
|  | Стиральная машина | СМ10Б, 1987г | 1 |
|  |  | КП-122,1991г. | 1 |
|  |  | КП-125,1990г. | 1 |
| МДОУ «Детский сад №7 – общеразвивающего вида» | Котёл электрический | КНЭ - 60, 1983г. | 1 |
|  |  | КНЭ - 60, 1983г. | 1 |
|  |  | КНЭ - 60, 1983г. | 1 |
|  | Сковорода электрическая | NACEMA, 1984г. | 1 |
|  | Плита электрическая: | 1976г. | 1 |
|  |  | 1976г. | 1 |
|  | Жарочный шкаф | ШПЭС М-3, 1991г. | 1 |
|  | Электромясорубка | МИМ - 300, 1991г. | 1 |
|  | Универсальный привод | ПУ - 06, 1977г. | 1 |
|  | Овощерезка | МПР - 350, 2001г. | 1 |
|  | Кипятильник | КНЭ-100, 1979г. | 1 |
|  |  | КНЭ-50, 1979г. | 1 |
|  | Картофелечистка | МОК-300, 2003г. | 1 |
|  | Холодильный шкаф | ШХ-1,12, 1976г. | 1 |
|  |  | ШХ-1,12, 1976г. | 1 |
|  |  | ШХ-1,12, 1976г. | 1 |
|  |  | ШХ-1,12, 1976г. | 1 |
|  | Морозильник | "Атлант-163", 1999г. | 1 |
|  | Холодильник бытовой | ЗИЛ, 1975г. | 1 |
|  |  | ЗИЛ, 1975г. | 1 |
|  |  | ЗИЛ, 1975г. | 1 |
|  | Центрифуга | ЛЦ-10, 2001г. | 1 |
|  | Сушильный барабан | КП-313, 1990г. | 1 |
|  | Стиральная машина | Л-10-221, 2002г. | 1 |
|  |  | Л-10-221, 2002г. | 1 |
|  |  | "Samsung", 2005г. | 1 |
|  | Холодильник бытовой | "Морозко-3", 2005г. | 1 |
| МДОУ « Детский сад №8 комбинированного вида» | Котёл электрический | КПЭ-60, 1990г. | 1 |
|  |  | КПЭ-60, 1990г. | 1 |
|  |  | КПЭ-60, 1990г. | 1 |
|  |  | КПЭ-60, 1990г. | 1 |
|  | Сковорода электрическая | СЭСМ-0,2, 1990г. | 1 |
|  | Плита электрическая: | ПЭЖШ 2005г. | 1 |
|  | Электромясорубка | МИМ-300, 1989г. | 1 |
|  | Универсальный привод | МПР-350, 2005г. | 1 |
|  |  | ПУ-0,6,2005г. | 1 |
|  | Кипятильник | КНЭ-50, 1990г. | 1 |
|  | Картофелечистка | МОК-125, 1990г. | 1 |
|  | Холодильный шкаф | ШХ-0,8, 1989г. | 1 |
|  |  | ШХ-0,8, 1989г. | 1 |
|  |  | ШХ-0,8, 1990г. | 1 |
|  |  | ШХ-0,8, 1990г. | 1 |
|  | Холодильник бытовой | "ОКА-6М", 1990г. | 1 |
|  | Центрифуга | КП-217Б, 1989г. | 2 |
|  | Сушильный барабан | КП-309, 1989г. | 2 |
|  | Стиральная машина | "АСТРА" | 1 |
|  |  | "SM2 , 2001г. | 1 |
| МДОУ «Детский сад №9 – общеразвивающего вида» | Котёл электрический | Э-60, 1981г. | 1 |
|  |  | КПЭ-60,2003г | 1 |
|  |  | КПЭ-60,1982г | 1 |
|  | Сковорода электрическая | СЭСМ-0,5, 1986г. | 1 |
|  | Плита электрическая: | ПЭСМ-4ШБ,1986г. | 2 |
|  | Электромясорубка | МИМ-300, 1995г. | 1 |
|  | Холодильник бытовой | "ЗИЛ", 1974г | 1 |
|  |  | "Стинол", 1995г | 1 |
|  |  | "DAEWOO", 2005г. | 1 |
|  |  | "Саратов-451", 2005г. | 1 |
|  | Кипятильник | 2004г. | 1 |
|  |  | ЭКГ-50, 2002г. | 1 |
|  | Холодильный шкаф | ВСЭ-800, 1990г. | 1 |
|  |  | ВСЭ-600, 2001г. | 1 |
|  | Центрифуга | 2004г. | 1 |
|  | Универсальный привод | ПУ-0,6, 1973г | 1 |
|  | Шкаф холодильный | ШХ-1,12, 1988г. | 1 |
|  | Стиральная машина | КП-125/02, 1989г. | 2 |
| МДОУ «Детский сад №11 общеразвивающего вида» | Котёл электрический | КПЭ-60, 1988г. | 1 |
|  |  | КПЭ-60-1, 1990г. | 1 |
|  | Холодильник бытовой | "ЗИЛ", 1976г. | 1 |
|  |  | "ОКА", 1975г. | 1 |
|  |  | "ОКА", 1975г. | 1 |
|  | Плита электрическая: | ПЭСМ-4ШБ, 1975г | 2 |
|  | Электромясорубка | МИН-105 Рэ, 1978г. | 1 |
|  | Универсальный привод | ПУ-0,6, 1985г. | 1 |
|  | Кипятильник | КЭН-100М, 1990г. | 1 |
|  | Холодильный шкаф | ШХ-1,12, 1975г | 2 |
|  | Центрифуга | КП 317 Б, 1988г. | 1 |
|  | Сушильный барабан |  | 1 |
|  | Стиральная машина | КП-125-01 УХЛ 4, 1989г. | 2 |
| МДОУ « Детский сад №12 комбинированного вида» | Котёл электрический | КПЭ-60-1Б, 2003г. | 1 |
|  |  | КПЭ-100-1 БУХЛ-4, 2002г. | 1 |
|  | Сковорода электрическая | СЭС М-0,5, 1980г. | 1 |
|  | Плита электрическая: | ПЭСМ-4, 1984г. | 1 |
|  |  | ПЭСМ-4 ШБ, 1978г. | 1 |
|  | Овощерезка | ККЛ-250, 2003г. | 1 |
|  | Универсальный привод | МИМ-300, 1992г. | 1 |
|  | Кипятильник | КНЭ-100М2 "Гейзер", 2001г. | 1 |
|  | Морозильник | "Свияга-109", 2003г. | 1 |
|  | Холодильный шкаф | ШХ-4 | 2 |
|  | Холодильник бытовой | "ИРО", 1995г. | 1 |
|  |  | "Смоленск" | 1 |
|  | Центрифуга | Ц-25, 1991г. | 1 |
|  | Сушильный барабан | КП-310 УХЛ-4, 1990г. | 1 |
|  |  | КП-307, 1980г. | 1 |
|  | Стиральная машина | "Indesit", 2003 | 1 |
|  |  | "Gorenje WA 63101" 2003 г. | 1 |
|  |  | КП-015, 2003г. | 1 |
| МДОУ « Центр развития ребенка - детский сад №15» | Котёл электрический | КПЭ-60-1 УХЛ (1990г.) | 1 |
|  |  | КПЭ-60-1 УХЛ (1991г.) | 1 |
|  |  | КПЭ-60-1 УХЛ (2003г.) | 1 |
|  | Сковорода электрическая | 1990 г. | 1 |
|  | Плита электрическая: | ПЭ-0,48 М (12.2004г.) | 1 |
|  |  | ПЭ-0,48 М (12.2004г.) | 1 |
|  | Электромясорубка | 1993г. | 1 |
|  | Универсальный привод | П-11, 1991Г. | 1 |
|  | Холодильник бытовой | "Минск -!!" 1981г. | 1 |
|  |  | "Морозко", 1994г. | 1 |
|  | Картофелечистка | МОК 91104 09.2003г. | 1 |
|  | Холодильный шкаф | ШХ 2002 г. | 1 |
|  |  | ШХ -0,8 1998г. | 1 |
|  |  | ШХ 1981г.. | 1 |
|  | Морозильная камера | 1990г. | 1 |
|  | Центрифуга | ЛЦ -60 17.06.2004г. | 1 |
|  | Гладильная доска | KZ 161 8.1 1990г. | 1 |
|  | Электрокипятильник | КНЭ -100М 1994г. | 1 |
|  | Сушильный барабан | КП 310 УХЛ -4 1992г. | 1 |
|  | Стиральная машина | Л-10 11.2003г. | 1 |
|  |  | ПАЦ - 8 1990г. | 1 |
| МДОУ « Детский сад №18 компенсирующего вида» | Котёл электрический | КПЭ-40, 1985г. | 1 |
|  |  | 1990г. | 1 |
|  |  | КЭ-160, 1986г. | 1 |
|  | Сковорода электрическая | 1986г. | 1 |
|  | Плита электрическая: | ПЭЖШ, 2005г. | 1 |
|  |  | ПЭСМ, 1986г. | 1 |
|  | Электромясорубка | ХФУ-1, 1986г. | 1 |
|  | Универсальный привод | ПУ-06, 1985г. | 1 |
|  | Машина резательно-протирочная | МПР 3500, 2005г. | 1 |
|  | Холодильная установка | ШР 56м, 1985г. | 1 |
|  | Холодильник бытовой | 1990г. | 1 |
|  |  | "ОКА", 1986г. | 1 |
|  | Гладильный каток | 1986г. | 1 |
|  | Картофелечистка | МОК-300, 1987г. | 1 |
|  | Холодильный шкаф | ШХ-08, 1988г. | 1 |
|  |  | ШХ-1050, 2000г. | 1 |
|  | Центрифуга | КП-217А, 1986г. | 1 |
|  | Сушильный барабан | КП-309, 1985г. | 2 |
|  | Аппарат пароварочный | АПЭ-0,23АМ, 1989г. | 1 |
|  | Морозильная камера | "Атланкт", 2006г. | 1 |
|  | Хлеборезка электрическая | АХМ-300, 1986г. | 1 |
|  | Холодильник бытовой | "Морозко", 2004г. | 1 |
|  |  | "Бирюса" 1990г. | 1 |
|  | Стиральная машина | 1986г. | 1 |
|  |  | 1986г. | 1 |
|  |  | "Zanussi 1032", 2000 г. | 1 |
| МДОУ « Центр развития ребенка - детский сад №19» | Котёл электрический | КПЭ-60, 2003г. | 2 |
|  | Сковорода электрическая | СЭ-01, 1989г. | 1 |
|  | Плита электрическая: | ПЭ - 0,48М, 2004г. | 1 |
|  |  | ПЭ - 0,46М, 1989г. | 1 |
|  | Жарочный шкаф | ЭШ-314, 1980г. | 1 |
|  | Электромясорубка | МИМ-250-2РЭ, 1987г. | 1 |
|  | Универсальный привод | П-11, 1988г. | 1 |
|  | Кипятильник | КНЭ-100М, 1989г. | 1 |
|  | Картофелечистка | МОК-150-04, 2001г. | 1 |
|  | Холодильный шкаф | ШХ-0,8М, 1988г. | 1 |
|  |  | ШХ-0,8М, 2001г. | 1 |
|  | Холодильная камера | "Бирюса" 1996г. | 1 |
|  | Морозильник | "ФАК", 1989г. | 1 |
|  | Холодильник бытовой | "Смоленск" | 1 |
|  |  | "Днепр" | 1 |
|  | Центрифуга | КПД-220, 1989г. | 1 |
|  |  | КП-21, 1979г. | 1 |
|  | Сушильный барабан | КП-309, 1989г. | 1 |
|  |  | КП-313, 1989г. | 1 |
|  | Стиральная машина | КП-122,1989г. | 3 |
|  |  | "Вязьма Л-10", 2002г. | 1 |
| ИТОГО (количество обслуживаемого оборудования) | 482 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

ЖУРНАЛ

Регистрации оказания услуг по техническому обслуживанию

и планово-предупредительному ремонту оборудования

Исполнитель _________________________________________________________________________

Наименование объекта ________________________________________________________________

Адрес и телефон объекта _______________________________________________________________

Перечень технических средств:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Номер договора, дата его заключения ________________________________________

Годовая стоимость по договору _____________________________________________

Ответственное лицо Покупателя ____________________________________________

Исполнитель (Ф.И.О., телефон) _____________________________________________

| Дата оказания услуг | Описание оказанных услуг | Наименование и количество замененных комплектующих | Подпись Исполнителя | Заключение по оказанной услуге и подпись Покупателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

на право заключения договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию

и планово-предупредительному ремонту технологического и холодильного оборудования муниципальных образовательных учреждений г. Сосновый Бор

г. Сосновый Бор 						                 «___» _________ 2006 года

Комитет образования администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, действующий от имени Администрации Сосновоборского городского округа, именуемой в дальнейшем «Муниципальный Заказчик», в лице председателя комитета Мехоношиной Марины Геннадьевны, действующей на основании Положения и постановления главы администрации Сосновоборского городского округа от 12.07.2006 г. № 533, с одной стороны и __________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1.Предмет контракта

  - Муниципальный Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технологического и холодильного оборудования муниципальных образовательных учреждений г. Сосновый Бор (далее по тексту - «Оборудование»).

  - Стоимость оказываемых услуг по каждому учреждению указана в Приложении № 1. Наименование и количество обслуживаемого оборудования указаны в Приложении № 2.

  - Исполнитель, в соответствии с условиями настоящего контракта, обязуется заключить договоры на оказание услуг в соответствии с п. 1.1 и п.1.2 Контракта с муниципальными образовательными учреждениями Сосновоборского городского округа (далее по тексту «Покупатели»), указанными Муниципальным Заказчиком в Извещении о прикреплении Покупателя к Исполнителю (далее по тексту «Извещение»).

  - Настоящий контракт заключается по результатам открытого конкурса (Протокол № ______ от ___________ 2007 года).

2.Цена контракта и порядок расчетов

  - Цена услуг по настоящему контракту на период с 1 февраля 2007 года до 31 декабря 2007 года установлена по результатам открытого конкурса в размере: _______ рублей, в том числе НДС-18%;

2.2. Муниципальный Заказчик обеспечивает оплату Покупателем цены контракта на основании оформленного Покупателем и Исполнителем акта оказанных услуг, путем ежемесячного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем контракте и договоре на оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту  оборудования.

  - Цена услуг по контракту является фиксированной.

3. Обязательства сторон

  - Муниципальный заказчик обязан:

    - В течение 3 рабочих дней с момента подписания сторонами муниципального контракта направить Исполнителю и Покупателю Извещение, которое является основанием для заключения договора на оказание услуг, в соответствии с п.1.3.

    - Осуществлять контроль над подписанием Покупателем и Исполнителем договора на оказание услуг.

  - Исполнитель обязан:

    - В течение __________ дней с момента подписания Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе оформить настоящий муниципальный контракт и оба экземпляра направить в адрес Муниципального Заказчика для внесения его в Сводный реестр муниципальных контрактов (договоров).

    - В течение _______ дней с момента получения Извещения подписать договор на выполнение работ и оба экземпляра направить Покупателю для внесения его в собственный реестр договоров.

    - При отказе Покупателя от оказываемых по договору услуг, Исполнитель незамедлительно письменно уведомляет об этом Муниципального Заказчика.

    - В соответствии с п.1.1. настоящего контракта:

3.2.4.1. Оказать услуги путем проведения периодических осмотров, технических работ и планово-предупредительного ремонта оборудования на условиях договора с Покупателем.

3.2.4.2. Своими силами и средствами качественно оказывать все услуги в соответствии с действующими нормами и установленными в конкурсной документации требованиями.

3.2.4.3. Обеспечить поставку необходимых материалов для ремонта   оборудования.

3.2.4.4. Все поставляемые для выполнения ремонтных работ материалы    должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Покупателю перед началом производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

3.2.4.5. Обеспечить на месте работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия, обеспечить общий порядок на объекте.

3.2.4.6. Нести ответственность за сохранность оборудования на время ремонтных работ до окончательной сдачи работ.

3.3.Заказчик имеет право:

3.3.1.   В одностороннем порядке изменить объем всех оказываемых по контракту услуг не более чем на пять процентов такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с предусмотренными контрактом услугами, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части услуг.

- Разрешение споров

  - Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему контракту или в связи с ним, по возможности решаются путем переговоров между сторонами.

  - В случае если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Приемка оказанных услуг

  - Покупатель совместно с Исполнителем оформляет акты оказанных услуг, осуществляет надзор за оказанием услуг, производит проверку соответствия используемых материалов  условиям контракта и проектной документации.

  - Приемка оказанных услуг оформляется путем подписания Покупателем и Исполнителем акта оказанных услуг, что наряду со счетом на оплату оказанных услуг является основанием для оплаты Исполнителю.

- Ответственность сторон

  - Исполнитель при нарушении обязательств по контракту уплачивает Муниципальному заказчику пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

  - Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему контракту виновная сторона возмещает другой стороне убытки.

  - Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.

- Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, землетрясения, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. При этом срок исполнения обязательств по данному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий контракт, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

- Срок действия контракта

  - Настоящий контракт вступает в силу немедленно после регистрации его в Сводном реестре муниципальных контрактов и действует до 31.12.2007 года.

- Порядок расторжения, изменения и дополнения контракта

  - Муниципальный заказчик вправе потребовать расторжения контракта при нарушении Исполнителем условий контракта, ведущее к снижению качества услуг.

  - Настоящий контракт может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по согласованию сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

- Прочие условия контракта

  - Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

  - Все Приложения к настоящему Контракту, являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Стоимость услуг по каждому учреждению;

Приложение № 2 – Наименование и количество обслуживаемого оборудования.

- Реквизиты и подписи сторон

  - МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:

Комитет образования Сосновоборского городского округа

188540 г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46

ИНН 4714017293	КПП 471401001

Комитет финансов администрации муниципального образования  Сосновоборский городской округ, (для Комитета образования  Сосновоборского городского округа ЛС № 0070047)

Северо-Западный Банк Сбербанка  России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург

р/с 4020481055360000001		БИК 044030653

ИСПОЛНИТЕЛЬ:______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:			ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Председатель Комитета образования				______________________________

Сосновоборского городского округа				______________________________

______________________________

_______________________ М.Г. Мехоношина		______________________________

ДОГОВОР № _____

на оказание услуг по техническому обслуживанию

и планово-предупредительному ремонту технологического и холодильного оборудования

г. Сосновый Бор					 	          «___»_______________2006г.

____________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________________________, действующего на основании __________________________________________, с одной стороны, и ____________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор  (далее - Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется  оказывать услуги по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технологического и холодильного оборудования  Покупателя, в соответствии с Приложениями № 1 и № 2.

Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт технологического и холодильного оборудования (далее – Оборудование) проводиться с целью поддержания работоспособного состояния оборудования в процессе эксплуатации путем проведения работ по профилактике, контролю технического состояния и устранения характерных неисправностей, определенных эксплутационной документацией и типовыми технологическими процессами.

1.2. Покупатель обязуется оплатить указанные в п.1.1. услуги.

1.3. Техническое состояние Оборудования на момент заключения Договора признано удовлетворительным.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Исполнитель обязуется:

    - Осуществлять техническое обслуживание ______ раза в неделю и планово-предупредительный ремонт оборудования в соответствии с условиями настоящего Договора.

    - Разрабатывать графики проведения планово-предупредительных ремонтов и согласовывать их с Покупателем.

    - Вести учет оказанных услуг по установленной Покупателем форме «Журнал регистрации оказания услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту оборудования», а также представлять по запросу Покупателя финансовую и иную документацию, связанную с оказанием услуг.

    - Безвозмездно устранять недостатки оказанных услуг в сроки, указанные в предписаниях Покупателя.

    - Представлять Покупателю информацию в случае обнаружения дефектов, создающих угрозу нормальной эксплуатации оборудования.

    - Незамедлительно реагировать на заявку Покупателя в случае аварийной ситуации, обеспечение прибытия специалистов в течение 1 (одного) часа для определения сложности обнаруженной неисправности и перечня необходимых запасных частей и материалов и устранение неисправностей, вышедшего из строя оборудования в течение суток.

    - Иметь в наличии необходимое количество запасных частей и материалов, для осуществления технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта оборудования в кратчайшие сроки.

    - Проводить техническое обслуживание и ремонт Оборудования силами собственных специалистов соответствующей квалификации, прошедших соответствующую подготовку и имеющих надлежащим образом оформленные санитарные книжки в  присутствии представителя Покупателя.

    - Проводить консультации по вопросу правильности обращения ответственных представителей Покупателя с оборудованием.

    - Осуществлять демонтаж списанного оборудования, монтаж, наладку и постановку на техническое обслуживание дополнительно приобретенного Покупателем оборудования. Гарантийное обслуживание вновь приобретаемого оборудования Исполнитель берет на себя.

    - Использовать материалы и оборудование, которое соответствует нормативным требованиям, сертификатам соответствия  и пожарной безопасности.

  - Покупатель обязуется:

    - Производить оплату за оказанные услуги, предусмотренные настоящим договором в соответствии с разделом 4.

    - Обеспечивать Исполнителя имеющейся технической документацией на оборудование, принимаемое Исполнителем на обслуживание.

    - Обеспечивать доступ специалистов Исполнителя к обслуживаемому оборудованию.

    - Выполнять правила технической эксплуатации оборудования, согласно действующим правилам и техническим условиям. Вести соответствующую документацию по эксплуатации оборудования. Не допускать к эксплуатации оборудования не прошедшего инструктаж работника.

    - В случае возникновения претензий, связанных с некачественным оказанием Исполнителем услуг, в течение суток уведомлять об этом Исполнителя, путем направления ему письменного предписания об устранении недостатков в срок, определенный в предписании.

    - Назначить ответственное лицо для постоянной связи с Исполнителем и оперативного согласования вопросов технического обслуживания и ремонта оборудования, подписания ежемесячных актов оказанных услуг _____________________, тел. __________.

Выдать ответственному лицу доверенность на право подписания ежемесячных актов оказанных услуг, заверенную копию доверенности предоставить Исполнителю.

  - Исполнитель имеет право:

    - Вносить предложения об изменении состава  и объема оказываемых услуг.

    - На получение у Покупателя имеющейся у него  технической документации на оборудование.

  - Покупатель имеет право:

    - Осуществлять контроль за качеством и своевременностью оказания Исполнителем услуг, а в случае выявления недостатков требовать безвозмездного их устранения в разумные сроки, установленные направляемыми Исполнителю предписаниями.

    - Приостанавливать процесс оказания услуг, если их проведение представляет угрозу для жизни и здоровья людей, направляя соответствующее предписания Исполнителю.

    - Не оплачивать некачественно оказанные Исполнителем услуги в случае невыполнения последним п. 2.1.4. договора.

    - В случае не устранения Исполнителем в разумный срок, установленный предписанием, выявленных Покупателем недостатков привлекать для их устранения третьих лиц и требовать от Исполнителя возмещения своих расходов.

- ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

3.1. Приемка оказанных Исполнителем услуг производится ежемесячно с оформлением акта, в котором отражается их состав и объем, а также выявленные недостатки.

- РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

  - Стоимость оказываемых услуг по договору определена в соответствии с Приложением № 2 и составляет _________________ рублей, в т.ч. НДС-18%, в том числе за счет средств бюджета - в сумме ________________ рублей и за счет доходов от предпринимательской деятельности - в сумме _____________ рублей.

4.2. Стоимость Договора, установленная на момент подписания, является фиксированной и пересмотру не подлежит.

4.3. Оплата услуг производится Покупателем ежемесячно в соответствии с актом оказанных услуг в течение 10 дней с момента его подписания на основании выставленных Исполнителем платежных документов, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.

4.4. Приобретение расходных материалов для оказания услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту оборудования производится за счет средств Исполнителя.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Исполнитель обязан возместить Покупателю убытки, возникшие вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по договору.

  - При не устранении Исполнителем нарушений, отмеченных в акте оказанных услуг, либо предписаниях Покупателя (п.2.2.5. договора), в течение предоставленного срока, а также нарушении срока оказания услуг, Исполнитель уплачивает пеню в размере 1/300 от ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком РФ на день оплаты, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

  - За несвоевременную оплату услуг Покупатель уплачивает Исполнителю проценты (неустойку) на сумму не произведенной оплаты в размере 1/300 от ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком РФ на день оплаты, за каждый день просрочки по предъявленным Исполнителем платежным документам.

  - Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

  - Договор заключается сроком с 01.02.2007 года по 31.12.2007 года.

  - Договор вступает в силу с момента подписания и регистрации его в Собственном реестре договоров.

  - Все изменения к договору действительны, если они оформлены письменным соглашением, подписанным сторонами и являющимся неотъемлемой частью договора.

  - Договор может быть расторгнут по требованию Покупателя без возмещения убытков Исполнителю в случае неисполнения или систематического некачественного оказания им услуг по договору.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Все споры и разногласия, возникающие по настоящему договору, разрешаются в порядке, установленном законодательством РФ.

  - Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой из сторон.

  - Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

Приложения   к   договору:

Приложение № 1 - Перечень технологического и холодильного оборудования;

Приложение № 2 – Калькуляция стоимости услуг.

- АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

8.1. ПОКУПАТЕЛЬ: ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

8.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПОКУПАТЕЛЬ:					ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_______________________________			_______________________________

_______________________________			_______________________________

_______________________________			_______________________________