Приложение 7.8.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ И ИНСТРУМЕНТОВ

ООО "ПРОЕКТСТРОЙЭКСПЕРТ", ПРИМЕНЕННЫХ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ.

| № п/п | Наименование | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, опер. управления) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Состоя-ние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Ультразвуковой толщиномер А1208 | собственность | Измерение толщины стенок металлических и пластиковых труб, котлов, сосудов, обшивок, корпусов как с гладкой, так и с грубой поверхностью (до Rz160); Поиск мест язвенной коррозии с использованием раздельно-совмещенного преобразователя и встроенной запатентованной системы адаптации к поверхности; Технологический и эксплуатационный контроль промышленных и строительных изделий; Выполнение массовых измерений в тяжелых климатических условиях с высокой точностью и достоверностью. | новый | Свидетельство о поверке №2969/2300 действительно до 28.11.2009г. |
|  | Ультразвуковой тестер для контроля бетона УК1401 | собственность | Оценка прочности и целостности бетона: оценка производится путем корреляции (построения зависимости) времени и скорости распространения ультразвуковых волн в материале с его физико-механическими свойствами и физическим состоянием; Поиск приповерхностных дефектов в бетонных сооружениях по аномальному уменьшению скорости или увеличению времени прохождения ультразвука в дефектном месте; Оценка степени анизотрии композитных материалов; Оценка степени созревания бетона при строительстве методом монолитного бетона и скользящей опалубки; Оценка несущей способности бетонных столбов и опор; Оценка глубины трещины, выходящей на поверхность; Оценка возраста материала при условии изменения его свойств со временем; Оценка пористости и трещиноватости материала. | новый | Свидетельство о поверке №2846/2300 действителен до 15.10.2009г. |
|  | Измеритель параметров армирования ИПА-МГ4,01 | собственность | Оперативный контроль толщины защитного слоя бетона и расположения стержневой арматуры в железобетонных изделиях и конструкциях магнитным методом по ГОСТ 22904; | новый | Свидетельство о поверке №2975/2300, действительно до 28.11.2009г. |
|  | Измеритель прочности бетона ПОС-50МГ4 | собственность | Предназначен для неразрушающего контроля прочности бетона методом отрыва со скалыванием и методом отрыва стальных дисков по ГОСТ 22690. | новый | Сертификат о калибровке № 650/2300, действителен до 09.12.2009г. |
|  | Измеритель влажности строительных материалов Влагомер – МГ4Б | собственность | Контроль влажности древесины по ГОСТ 16588 и широкой номенклатуры строительных материалов, в том числе в изделиях, конструкциях и сооружениях по ГОСТ 21718 . | новый | Свидетельство о поверке №10779/2600, действительно до 08.12.2009г. |
|  | Нивелир 3Н-5Л | собственность | Измерение превышений, расстояний и горизонтальных углов | новый | Свидетельство о поверке №16132/2200, действителен до 01.12.2009г. |
|  | Теодолит электронный VEGA Тео5 | собственность | Измерение углов и расстояний | новый | Свидетельство о поверке №02-11593 действительно до 15.08.2010г. |
|  | Лазерный измеритель длинны DLE 150 Bosch | собственность | Измерение линейных размеров | новый | Свидетельство о поверке №17118/2200 действителен до 10.12.2009г. |
|  | Измеритель длинны DLE 70 Bosch | собственность | Измерение линейных размеров | новый |  |
|  | Электронный измеритель прочности бетона Beton Pro Condtrol | собственность | Измерение прочности строительных материалов | новый |  |
|  | Локатор арматуры PROFOMETER-5+ | собственность | локатор арматуры предназначен для обнаружения арматуры внутри конструкций, определения толщины защитного слоя бетона и диаметра арматурных стержней методами неразрушающего контроля. | новый |  |
|  | Фотоаппарат SONY | собственность | Фотографирование дефектов и повреждений | новый |  |
|  | Фотоаппарат KODAK |  |  | новый |  |
|  | Фотоаппарат Canon |  |  | новый |  |