СОДЕРЖАНИЕ

| ТОМ I | ОБЩАЯ ЧАСТЬ ………………………………………………………………………..…….…... | 3 |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1 | ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………………………..……... | 3 |
| Раздел 2 | ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ………………………………………………..... | 3 |
| Раздел 3 | ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ……………………………………………………… | 5 |
|  | 3.1. Содержание документации об аукционе………………..………………………….... | 5 |
|  | 3.2. Требования к участникам размещения заказа …………………………………………… | 5 |
|  | 3.3. Порядок предоставления документации об аукционе ……………………………………. | 6 |
|  | 3.4. Разъяснения положений документации об аукционе ……………………………………. | 6 |
|  | 3.5. Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и (или) в документацию об аукционе …………………………………………………..……………..… | 6 |
|  | 3.6. Отказ от проведения аукциона …………………………………………………………….. | 7 |
|  | 3.7. Обеспечение заявки на участие в аукционе………………………………………………… | 7 |
|  | 3.8. Порядок отзыва заявки на участие в аукционе ………………………………………...….. | 7 |
| Раздел 4 | ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ……………………………………. 4.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе…………………… | 8 8 |
|  | 4.2.Требования к заявке и документам, входящих в состав заявки на участие в аукционе…. 4.3.Требования к качеству, к техническим характеристикам товара, безопасности, размерам, упаковке товара ……………………………………………………………………………... | 8 10 |
|  | 4.4. Порядок отзыва заявки на участие в аукционе………………...………………...………… | 10 |
| Раздел 5 | РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ………………………………. | 10 |
|  | 5.1. Порядок рассмотрения первых частей заявок…………………………………………….. | 10 |
|  | 5.2. Порядок проведения аукциона в электронной форме ……………………………………. | 11 |
| Раздел 6 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА ……………………………………………… | 13 |
|  | 6.1. Рассмотрение вторых частей заявок …………………………………………………….. | 13 |
| Раздел 7 | ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА……………………………………………………………………………………… | 16 |
| ТОМ II | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ……………………………………………………………………….. | 22 |
| Раздел 1 | ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА ……………………………………………..…. | 22 |
| ТОМ III | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ …………………………………………………………….…….... | 26 |
| ТОМ IV | ПРОЕКТ КОНТРАКТА ……………………………………………..... | 57 |
| ВСЕГО страниц | 61 |

ТОМ I.   ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ.

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими порядок размещения заказов.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

Термины и определения, используемые в настоящей документации об аукционе, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее также – Закон).

## Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчиков  – осуществляемые в порядке, предусмотренном Законом, действия Заказчиков, уполномоченного органа по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчиков.

Заказчики – Муниципальные заказчики (органы местного самоуправления, казенные учреждения и иные получатели средств местных бюджетов при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования) и Иные заказчики (муниципальные бюджетные учреждения при размещении ими заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг независимо от источников финансового обеспечения их исполнения).

## Официальный сайт - официальным сайтом Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг является www.zakupki.gov.ru

Открытый аукцион в электронной форме – открытый аукцион, проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в сети «Интернет» (далее – аукцион);

Оператор электронной площадки - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение открытых аукционов в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов;

Электронная площадка – сайт в сети «Интернет», на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме.

Электронный документ – документ, информация в котором предоставлена в электронно-цифровой форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 10 января 2002 года № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

Документация об отрытом аукционе в электронной форме (далее – документация об аукционе)– документация, утвержденная в установленном порядке Заказчиком, уполномоченным органом и содержащая сведения, предусмотренные действующим законодательством о размещении заказов.

Уполномоченный орган  на осуществление функций по размещению заказов для  Заказчиков Сосновоборского городского округа  - отдел муниципального заказа администрации Сосновоборского городского округа (далее – уполномоченный орган).

Участники размещения заказа – любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение контракта.

Участник аукциона – участник размещения заказа, допущенный аукционной комиссией к процедуре аукциона.

Заявка на участие в аукционе – письменное подтверждение участника размещения заказа его согласия участвовать в аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе. Заявка на участие в аукционе включает полный комплект сведений и документов, являющихся ее неотъемлемой частью, предусмотренных настоящей  документацией об аукционе.

Предмет аукциона – право заключить контракт на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика.

Лот – предмет отдельного аукциона, путем проведения которого в порядке, предусмотренном Законом, определяется лицо, получающее право заключения отдельного  контракта на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика.

Аукционная комиссия – постоянно действующий рабочий орган по размещению заказа для нужд Заказчиков Сосновоборского городского округа, утвержденный постановлением Главы администрации Сосновоборского городского округа от 01.10.2007 № 913 «Об образовании конкурсной, аукционной   и котировочной комиссий по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд».

Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) – победитель аукциона, который подписал Контракт с Заказчиком.

## Муниципальный контракт, гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – контракт (договор) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,  заключенный Заказчиком соответственно в целях обеспечения муниципальных нужд и нужд бюджетного учреждения (далее именуемый – Контракт).

Два и более заказчика, уполномоченных органа вправе осуществлять размещение заказов на поставки одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг путем проведения совместных торгов.

Раздел 3. Документация об аукционе.

3.1.	Содержание документации об аукционе

3.1.1. Настоящая документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в извещении о проведение аукциона в электронной форме.

3.1.2. Предполагается, что участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе, включая изменения, дополнения и разъяснения к документации об аукционе (при наличии).

3.1.3. Предоставление неполной информации, требуемой настоящей документацией об аукционе, предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

3.2. Требования к участникам размещения заказа.

### 3.2.1. Участник размещения заказа должен быть правоспособен на подачу заявки на участие в аукционе и заключение контракта в соответствии  с действующим законодательством Российской Федерации.

### 3.2.2. К участникам размещения заказа предъявляются следующие обязательные требования:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым                     в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица                   и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение    по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

3.2.3 . При размещении заказа путем проведения торгов Заказчик вправе установить также следующие требования к участникам размещения заказа:

1) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

2) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа;

3) соответствие участника размещения заказа  требованиям, установленным статьей 4 Закона от 04.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в случае размещения заказа    у субъектов малого предпринимательства)

3.2.4. В случае если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства путем проведения аукциона начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более, Заказчик вправе установить также участникам размещения заказа требование выполнения ими за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для нужд Заказчика, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).

3.3. Порядок предоставления документации об аукционе.

3.3.1.При проведении аукциона в электронной форме заказчик, уполномоченный орган обеспечивают размещение документации об аукционе в электронной форме на официальном сайте в срок, в соответствии с законодательством, одновременно с размещением извещения о проведении аукциона.

3.3.2. Документация об аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

3.4. Разъяснение положений документации об аукционе.

3.4.1. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об аукционе в электронной форме в отношении одного аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику, в уполномоченный орган.

3.4.2. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки указанного запроса заказчик, уполномоченный орган размещают разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.

3.4.3. Разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.

3.5. Внесение изменений в извещение о проведении аукциона

и (или) в документацию об аукционе.

3.5.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона и (или) документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. Изменение предмета аукциона в электронной форме не допускается. В течение одного дня со дня принятия такого решения заказчик, уполномоченный орган размещают указанные изменения на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение и (или) документацию об аукционе, о проведении аукциона до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

3.5.2. Внесенные изменения в дальнейшем являются составной частью документации об аукционе.

3.5.3. Участники размещения заказа, получающие и использующие документацию об аукционе только с официального сайта, самостоятельно отслеживают  все возможные изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона и (или) документацию об аукционе и размещенные на официальном сайте и в официальном печатном издании.

Заказчик не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с внесенными изменениями.

3.6. Отказ от проведения аукциона.

3.6.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона в электронной форме не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. Заказчик, уполномоченный орган, в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона размещают извещение об отказе от проведения аукциона на официальном сайте. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения аукциона прекращает осуществленное блокирование операций по счету участника размещения заказа для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

3.7. Обеспечение заявки на участие в аукционе.

3.7.1. Участие в аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией об аукционе в электронной форме.

3.7.2. Денежные средства вносятся на счет участника размещения заказа, открытый оператором электронной площадки, для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме.

3.7.3. Поступление заявки является поручением о блокировании операций по счету в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме.

3.7.4. Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа.

3.8. Порядок отзыва заявки на участие в аукционе.

3.8.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.

Раздел 4. Подготовка Заявки на участие в аукционе

4.1.  Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

4.1.1.	Языком заявки на участие в аукционе в электронной форме, а также всей связанной с ней корреспонденции и документации, является русский язык.

4.1.2	Заявка может быть составлена на иностранном языке при условии, что к ней будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык

### 4.2.	Требования к заявке и документам, входящим в состав заявки на участие в аукционе

4.2.1. Заявка на участие в  аукционе состоит из двух частей.

4.2.2. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения:

4.2.2.1. при размещении заказа на поставку товара:

1) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе, при условии содержания в документации об аукционе указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак;

2) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак.

4.2.2.2. согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг.

4.2.2.3. при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:

1) согласие, предусмотренное пунктом  4.2.2.2. настоящего Раздела, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 4.2.2.2. настоящего Раздела, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе, при условии содержания в документации об аукционе указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак;

2) согласие, предусмотренное пунктом 4.2.2.2. настоящего Раздела, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак используемого товара.

4.2.2.4. Первая часть заявки на участие в аукционе, предусмотренная пунктом 4.2.2.2. настоящего Раздела, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

4.2.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона и подтверждающих его полномочия, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона, и такие требования предусмотрены документацией об аукционе;

3) копии документов, подтверждающих обладание участника размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного или контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), на финансирование проката или показа национального фильма, если это предусмотрено документацией об аукционе;

4) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства (за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство) в случае, если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства путем проведения аукциона начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более, при условии, что заказчиком, уполномоченным органом установлено требование выполнения участником за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и нужд Заказчика, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа). Если это предусмотрено документацией об аукционе;

5) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об аукционе;

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

    - Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или  о товаре, работах, услугах, на поставку которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник может быть отстранен заказчиком от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.

# 4.3. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, безопасности, к размерам, упаковке товара

4.3.1.	Участник размещения заказа обязан обеспечить выполнение технического задания документации об аукционе по ассортименту и объему заявленных в аукционе (лоте) товаров. Подробное описание характеристик товара изложено в техническом задании.

4.3.2.	Предложение по части товарных позиций лота (по части лота) не допускается.

4.3.3.	Участник должен указать товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе в электронной форме.

4.3.4. Параметры эквивалентности указаны в третьем столбце технического задания.

4.3.5. Все товары должны быть новыми и не бывшими в употреблении.

4.4. Порядок отзыва заявки на участие в аукционе.

4.4.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе

## Раздел 5.	Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

5.1 Порядок рассмотрения первых частей заявок

5.1.1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

5.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

5.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные документацией об аукционе, аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе

5.1.4. Участник размещения заказа не допускается к участию в аукционе в электронной форме в случае:

- непредставления сведений, предусмотренных пунктом 4.2.2. настоящей документации об аукционе

- несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 4.2.2. настоящей документации

### об аукционе.

5.2.	Порядок  проведения аукциона в электронной форме.

5.2.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

5.2.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

5.2.3. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.

5.2.4. Аукцион проводится путем снижения, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. настоящего Раздела, начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, в порядке, установленном пунктом 5.3.  настоящего Раздела.

5.2.5. В случае, если в документации об аукционе указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об  аукционе, в порядке, установленном настоящей статьей, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17.  настоящего Раздела.

5.2.6. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти  процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

5.2.7. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".

5.2.8. При проведении аукциона любой участник аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 5.2.9. настоящего Раздела.

5.2.9. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене контракта, которые поданы таким участником аукциона ранее, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

## 2) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, в пределах "шага аукциона";

3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое предложение о цене контракта подано этим же участником аукциона.

5.2.10. От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта указываются все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.11. настоящего Раздела.

## 5.2.11. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или текущего минимального предложения о цене контракта на аукционе. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

5.2.12. В течение десяти минут с момента завершения аукциона в соответствии с пунктом 5.2.11. настоящего Раздела, любой участник аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта на аукционе независимо от "шага аукциона" с учетом требований, предусмотренных пунктами 5.2.8. и 5.2.9. настоящего Раздела.

5.2.13. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении аукциона конфиденциальность данных об участниках аукциона.

5.2.14. Во время проведения аукциона оператор электронной площадки отклоняет предложение о цене контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным документацией об аукционе.

5.2.15. В случае, если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.

5.2.16. В случае проведения в соответствии с пунктом 5.2.5. настоящего Раздела аукциона, участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию и наиболее низкую цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. настоящего Раздела.

## 5.2.17. В случае, если при проведении аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится аукцион в электронной форме на право заключить контракт. В этом случае аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены контракта исходя из положений  Закона о порядке проведения аукциона в электронной форме с учетом следующих особенностей:

## 1) аукцион в электронной форме в соответствии с настоящей частью проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;

## 2) в случае проведения аукциона в электронной форме в соответствии с настоящей частью участник аукциона в электронной форме не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в содержащемся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа;

## 3) в случае проведения аукциона в электронной форме на право заключить контракт до достижения цены контракта, превышающей соответствующее значение начальной (максимальной) цены контракта, обеспечение исполнения контракта предоставляется в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном документацией об аукционе в электронной форме, исходя из цены контракта, достигнутой на аукционе в электронной форме, проводимом в соответствии с настоящей частью.

5.2.18. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. настоящего Раздела, - по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

## 5.2.19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пунктом 5.2.18. настоящего Раздела, оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками аукциона, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом 5.2.18. настоящего Раздела получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в  аукционе, поданных такими участниками аукциона, а также документы указанных участников, содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого же срока оператор электронной площадки направляет также уведомление указанным участникам аукциона.

5.2.20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения  аукциона ни один из участников аукциона не подал предложение о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.7. настоящего Раздела, аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

5.2.21. Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке указанного в пункте 5.2.18. настоящего Раздела протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса предоставляет такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

5.2.22. Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения аукциона, равный доступ участников аукциона к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящей статьей, независимо от времени окончания аукциона.

5.2.23. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, оператора электронной площадки с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Раздел 6. Определение победителя аукциона

6.1. Рассмотрение вторых частей заявок.

6.1.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также документы направленных заказчику оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 5.2.19. настоящей документации, на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме.

6.1.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе  принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим Разделом. Для принятия указанного решения аукционная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

6.1.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных в соответствии с пунктом 5.2.19.  настоящей документации, до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. В случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона и менее пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. настоящей документации, - наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в аукционе в соответствии с пунктом 5.2.18. настоящей документации.

6.1.4. В случае, если в соответствии с пунктом 6.1.3. настоящего Раздела не выявлены пять заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе, из десяти заявок на участие в аукционе, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика, оператор электронной площадки направляет заказчику, все вторые части заявок на участие в аукционе участников аукциона, ранжированные в соответствии с пунктом 5.2.18. настоящей документации, для выявления пяти заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе.

6.1.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона в электронной форме. В случае если начальная цена аукциона не превышает три миллиона рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона.

6.1.6. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:

## 1) непредставления документов, определенных пунктом 4.2.3. настоящей документации, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Закона, или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Закона, или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом заявка на участие в аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, на основании получения документов, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 41.4 Закона, более чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе;

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона.

6.1.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям аукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в  аукционе. Протокол содержит сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 настоящей документации и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 настоящей документации и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в  аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений Закона, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об  аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается заказчиком, на электронной площадке.

6.1.8. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе, признается победителем аукциона. В случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. настоящей документации, победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе.

6.1.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в пунктах 6.1.7. и 6.1.10. настоящего Раздела протокола оператор электронной площадки направляет участникам аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались и в отношении заявок на участие в аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об  аукционе, уведомления о принятом решении.

6.1.10. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе, в протокол подведения итогов аукциона вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

6.1.11. Любой участник  аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

6.1.12. В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в аукционе в электронной форме, поданных одним участником размещения заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе в электронной форме, по основаниям, установленным пунктом 1 части 6 статьи 41.11 Закона (за исключением случаев, если указанный участник размещения заказа обжаловал данные решения в соответствии Законом и по результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях аукционной комиссии о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям документации об аукционе), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по указанным основаниям прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8  Закона блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе и перечисляет эти денежные средства заказчику.

6.1.13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в аукционе, поданная участником аукциона, принявшим участие в аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи контракта заказчиком в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 6.1.10. настоящего Раздела протокола. Заключение контракта с участником аукциона, подавшим такую заявку на участие в аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Закона. При этом контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по минимальной цене контракта, предложенной указанным участником аукциона при проведении  аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения контракта.

Раздел 7. Порядок заключения Контракта

по результатам аукциона.

7.1. По результатам аукциона контракт заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого в соответствии со статьей 41.11 Закона признана соответствующей требованиям, установленным документацией об  аукционе.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 6.1.7. настоящей документации протокола направляют оператору электронной площадки без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в аукционе такого участника, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

7.3. В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику аукциона, с которым заключается контракт.

7.4. В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник аукциона направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта или предусмотренный пунктом 7.5 настоящего Раздела протокол разногласий.

7.5. Участник аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, направленному в соответствии с положениями настоящей статьи, направляет протокол указанных разногласий, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, оператору электронной площадки. При этом участник аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий положения проекта контракта, не соответствующие извещению о проведении аукциона, документации об аукционе и заявке на участие в аукционе этого участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных документов. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий заказчику, в уполномоченный орган.

7.6. В течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки протокола разногласий участника аукциона, с которым заключается контракт, заказчик, уполномоченный орган рассматривают данный протокол разногласий и без подписи заказчика направляют доработанный проект контракта оператору электронной площадки либо повторно направляют оператору электронной площадки проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника аукциона, с которым заключается контракт.

7.7. В течение часа с момента получения документов, предусмотренных пунктом 7.6.  настоящего Раздела, оператор электронной площадки направляет такие документы без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт.

7.8. В течение трех дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 7.6. настоящего Раздела, участник аукциона, с которым заключается контракт, направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, в случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, или предусмотренный пунктом 7.5. настоящего Раздела протокол разногласий. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий заказчику, в уполномоченный орган.

7.9. В случае направления в соответствии с пунктом 7.8. настоящего Раздела оператором электронной площадки протокола разногласий заказчик, уполномоченный орган рассматривают данные разногласия в порядке, установленном пунктом 7.6. настоящего Раздела, в течение трех дней со дня получения такого протокола разногласий. При этом направление проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника аукциона, с которым заключается контракт, допускается при условии, что участник аукциона, с которым заключается контракт, направил протокол разногласий, предусмотренный пунктом 7.8. настоящего Раздела, не позднее чем в течение тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 6.1.7. настоящей документации

7.10. В случаях, предусмотренных пунктами 7.6. и 7.8. настоящего Раздела, в течение трех дней со дня получения проекта контракта участник аукциона направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7.11. В течение одного часа с момента получения проекта контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также документа об обеспечении исполнения контракта, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в  пункте 6.1.7. настоящей документации, оператор электронной площадки направляет заказчику подписанный проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта.

7.12. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, обязаны направить оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, за исключением случая, предусмотренного  пунктом 7.13. настоящего Раздела.

7.13. В случае, предусмотренном решением о создании уполномоченного органа, направление оператору электронной площадки контракта в соответствии с пунктом 7.19. настоящего Раздела может осуществляться уполномоченным органом путем направления подписанной электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени уполномоченного органа, копии контракта, подписанного заказчиком. В этом случае контракт считается заключенным надлежащим образом.

7.14. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, уполномоченного органа, обязан направить подписанный контракт участнику аукциона, с которым заключается контракт.

7.15. Контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику аукциона в электронной форме контракта в соответствии с пунктом 7.14. настоящего Раздела.

7.16. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов аукциона.

7.17. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с иным участником аукциона по цене, предложенной таким участником аукциона.

7.18. Участник аукциона, с которым заключается контракт, признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если такой участник аукциона в срок, предусмотренный пунктами 7.4., 7.8. и 7.10. настоящего Раздела, не направил оператору электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект контракта или протокол разногласий в случаях, предусмотренных настоящей статьей, либо не направил подписанный электронной цифровой подписью указанного лица проект контракта по истечении тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 6.1.7. настоящей документации протокола в случае, предусмотренном пунктом 7.8. настоящей статьи, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта при условии, что заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7.19. В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике аукциона в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии со статьей 19 Закона оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Закона блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционе такого участника аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом аукционе, перечисляет данные денежные средства заказчику, а также списывает со счета такого участника аукциона денежные средства в качестве платы за участие в аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

7.20. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения контракта , заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем аукциона условий.

7.21. В случае, если участник аукциона, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения государственного, признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника аукциона заключить контракт и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных указанным участником аукциона условий. В случае, если все участники аукциона, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя аукциона или иного участника аукциона, с которым заключается контракт, признаны уклонившимися от заключения контракта, заказчик принимает решение о признании аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом случае заказчик вправе заключить контракт с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с частью 1 статьи 40 Закона. При этом такой контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в, и цена такого контракта не должна превышать предложенную при проведении аукциона наиболее низкую цену контракта.

7.22. Участниками аукциона, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя аукциона или иного участника аукциона, с которым заключается контракт, от заключения контракта, являются:

1) участники аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона;

2) иные участники аукциона, не отозвавшие заявок на участие в аукционе в соответствии с частью 13 статьи 41.11 Закона к моменту направления такому участнику аукциона проекта контракта в соответствии с пунктом 7.3. настоящего Раздела.

7.23. В случае, если от подписания контракта уклонились все пять участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых ранжированы в протоколе подведения итогов аукциона, заказчик, уполномоченный орган повторно осуществляют действия, предусмотренные статьей 41.11 Закона.

7.24. В течение одного рабочего дня со дня заключения контракта оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Закона блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах всех участников аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в таком аукционе. При этом оператор электронной площадки списывает со счета для проведения операций по обеспечению участия в аукционах участника аукциона, с которым заключен контракт, денежные средства в качестве платы за участие в таком аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

7.25. В случае заключения контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

7.26. В случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об аукционе. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.27. Договор поручительства

7.27.1. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей.

7.28. Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 7.27.1 настоящего Раздела, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 7.27.1 настоящего Раздела, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

7.28. Безотзывная банковская гарантия.

7.28.1. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

7.28.2. Обязательным приложением к банковской гарантии является надлежащим образом заверенная копия генеральной лицензии банка, выдавшего банковскую гарантию.

7.28.3. Срок действия банковской гарантии должен покрывать срок действия контракта.

7.29 Залог денежных средств.

7.29.1. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде залога денежных средств, то победителем аукциона предоставляется документ, подтверждающий перечисление на счет Заказчика, таких денежных средств. Денежные средства, перечисленные Заказчику    в качестве залога, находятся на счете Заказчика в течение срока действия контракта.

7.29.2. Денежные средства возвращаются Заказчиком на банковский счет, указанный Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) в письменном требовании                  о возврате денежных средств, после надлежащего исполнения обязательств по контракту    в течение пяти рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования.

7.29.3. Ответственность по возврату Поставщику (Подрядчику,  Исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, возлагается на Заказчика.

7.29.4. В случае уклонения или отказа Поставщика (Подрядчика, Исполнителя)                          от исполнения контракта, а также в случае существенного нарушения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств по контракту, денежные средства, внесенные Поставщиком  (Подрядчиком, Исполнителем) в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются в размере и сроках, установленных решением суда.

7.29.5. Все денежные средства, не возвращенные Поставщикам (Подрядчикам, исполнителям), направляются в бюджет города.

7.30. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика (Исполнителя, Подрядчика), за исключением случаев, если новый Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) является правопреемником Поставщика (Исполнителя, Подрядчика) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

7.31. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

7.32. Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.33. Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения контракта, а также о Поставщиках (Подрядчиках, Исполнителях),   с которыми контракты по решению суда расторгнуты в связи    с существенным нарушением ими контрактов включаются в Реестр недобросовестных поставщиков в порядке, установленном статьей 19 Закона.

ТОМ II. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА.

В настоящем разделе содержится информация для данного аукциона, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения Тома I «Общая часть» настоящей документации

| № п/п | Наименование пункта | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Форма торгов | Аукцион в электронной форме |
| 2. | Наименование предмета аукциона | Право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту объекта муниципального, нежилого фонда в г. Сосновый Бор, Ленинградской области |
| 3. | Заказчик | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области (почтовый адрес: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46, адрес электронной почты: sev@meria.sbor.ru , телефон: 2-90-73). |
| 4. | Уполномоченный орган | Администрация Сосновоборского городского округа (отдел муниципального заказа), почтовый адрес: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 46); адрес электронной почты: kmz@meria.sbor.ru телефон: 8 (813 69) 2-97-40. |
| 5. | Количество лотов | Аукцион проводится по 1 (одному) лоту. |
| 6. | Предмет контракта, заключаемого по итогам аукциона | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта муниципального нежилого фонда в г. Сосновый Бор, Ленинградской области |
| 7. | Источник финансирования заказа | Местный бюджет |
| 8. | Порядок формирования цены контракта (цены лота) | Цена указана с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей |
| 9. | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 469 346 (четыреста шестьдесят девять тысяч триста сорок шесть) руб.78 коп. |
| 10. | Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») | «Шаг аукциона" составляет от 0,5% до 5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) |
| 11. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками); | Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с Поставщиками (Подрядчиками, Исполнителями), - рубль |
| 12. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта | Не применятся |
| 13. | Размер обеспечения заявки на участие в аукционе | Обеспечение заявки на участие в аукционе устанавливается в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) |
| 14 | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | Обеспечение исполнения муниципального контракта устанавливается в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) |
| 15. | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Место проведения работ: г.Сосновый Бор, Ленинградской области, ул. Красных Фортов д. 51, 2этаж; Срок выполнения работ: 45 календарных дней с даты подписания акта приема-передачи объекта для выполнения работ. Условия выполнения работ: Работы должны выполняться в соответствии с действующими правилами и инструкциями по безопасному производству работ и соответствовать гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим требованиям. |
| 16. | Перечень и количество поставляемого товара (перечень и объем выполняемых работ, оказываемых услуг) | Перечень и объем выполняемых работ представлены в Томе III «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации об аукционе. |
| 17. | Форма, сроки и порядок оплаты товара (работ, услуг) | 1. Расчет будет произведен в течение 20 рабочих дней после предъявления к оплате платежных документов (счет, счет-фактура), оформленных на основании акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). 2.Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. |
| 18. | Требования к участникам размещения заказа | К участникам размещения заказа предъявляются следующие требования: 1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
| 19. | Требования к наличию специальных разрешений (Лицензий, допусков СРО и т.п.) | 1. Наличие специальных разрешений для выполнения работ по предмету аукциона не требуется. |
| 20. | Привлечение Субподрядчиков (Соисполнителей). Условия их привлечения. | 1. Привлечение Субподрядных организаций допускается. В случае привлечения Субподрядчиков ответственность за работы, выполненные Субподрядчиками, несет в полной мере Подрядчик. |
| 21 | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности | Представлены в Томе III «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации |
| 22 | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, оказания услуг | Представлены в Томе III «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации |
| 23. | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара | Представлены в Томе III «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации |
| 24. | Возможность Заказчика увеличить количество поставляемых товаров при заключении контракта | ___________ |
| 25. | Возможность Заказчика изменить предусмотренное контрактом количество товара | ___________ |
| 26. | Другие требования к условиям контракта, заключаемого по результатам аукциона | Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации о размещении заказов. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров (объема работ, услуг) и иных условий исполнения контракта. Порядок обращения с отходами, образовавшимися в процессе выполнения работ. Порядок обращения с отходами, образовавшимися в процессе выполнения работ, устанавливается в соответствии с требованиями Закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Обязательства Подрядчика по обращению с отходами, образовавшимися в процессе выполнения работ, изложены в муниципальном контракте. |
| 27. | Реквизиты Заказчика для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта (в случае залога денежных средств) | Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта: ИНН 4714003646 КПП 471401001 КУМИ Сосновоборского городского округа Сосновоборское ОСБ № 8172 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Санкт-Петербург р/счет 40302810055360000003 БИК 044030653 к/счет 30101810500000000653 |
| 28. | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | 04 мая 2011 г. 09:00 час. (по московскому времени) |
| 29. | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе | 11 мая 2011 г. |
| 30. | Дата проведения аукциона | 16 мая 2011 г. |

ТОМ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

1.Наименование работ: - Выполнение работ по капитальному ремонту объекта муниципального нежилого фонда в г. Сосновый Бор, Ленинградской области  (выполнение работ по перепланировке помещений 2-го этажа здания, расположенного по адресу ул. Красных Фортов, д.51).

2 Объем работ: Приложение №1 к Техническому заданию

3.   Требования к качеству, техническим характеристикам и результату работ:  Работы должны выполняться в соответствии с действующими нормами и правилами  и соответствовать гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим требованиям:

-СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»

-СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»

- СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

-СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»

-СНиП 2.03.13-88 «Полы»

Все используемые для выполнения работ материалы, оборудование  должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и (или) других документов Подрядчик обязан перед началом производства работ предоставить Муниципальному заказчику.

Технические и качественные характеристики материалов и оборудования:

Двери – ДГ21-8; ДГ21-9  (ГОСТ 6629-88, ГОСТ 475-78), цвет  согласовать  с Муниципальным заказчиком.

Листы гипсокартонные:  ГКЛВ (ГОСТ 6266-97);

Краска – акриловая, водно-дисперсионная, моющая (ГОСТ 28196-89).

Краска  МА (ГОСТ9825-73), цвет  согласовать с Муниципальным заказчиком.

Обои фактурные высококачественные (ГОСТ 6810-2002)

Линолеум ПВХ (ГОСТ18108-80)износостойкий, толщиной основы не менее 3,5 мм и толщиной полимерного слоя 1,2мм цвет и рисунок согласовать с Муниципальным заказчиком.

Труба водогазопроводная стальная (ГОСТ 3262-75).

Радиаторы отопительные алюминиевые (ГОСТ  8690-94) , с установкой ручных регулирующих кранов в соответствии с локальными сметными расчетами (Приложение №1 к техническому заданию).

Кабельно - проводниковая продукция (ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Тех условия»)

Светильники белого или серебристого цвета  закрытые сплошным стеклом

Лампы люминисцентные энергосберегающие ( ГОСТ Р 51541-99, класс А).

Выключатели белого цвета: степень защиты IP53, IP23 для пожароопасных помещений

Ответвительные коробки степень защиты IP43

Приемка выполненных работ производится Муниципальным заказчиком, с учетом технического заключения представителя Муниципального заказчика (специалиста отдела ВБДХ) о качестве и объемах выполненных работ, с подписанием акта приемки выполненных работ (КС-2).

Акт о приемке выполненных работ (КС-2) подписывается Муниципальным заказчиком только при наличии актов о приемке скрытых работ, сертификатов соответствия, паспортов и санитарно- эпидемиологического заключения на материалы и оборудование.

4. Требования к безопасности работ: Работы должны выполняться в соответствии с действующими правилами и инструкциями по безопасному производству работ

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

-ПОТ Р О-14000-005-98 «Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения»;

-ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»

Подрядчик обязан обеспечить на месте производства работ общий порядок,  необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия.

5. Иные показатели, связанные с определением соответствия работ потребностям заказчика: Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с момента подписания акта выполненных работ и должен составлять 5 (пять) лет.

Приложение №1: 	Локальный сметный расчет №16-02-11 от 16.02.2011 г.

Приложение  №1 к техническому заданию

на выполнение работ

Локальный СМЕТный расчет № 16-02-11

от 16.02.2011

«Перепланировка  помещений  2-го этажа здания по адресу ул. Красных Фортов, д.51»

| Основание: чертежи № | Дефектная ведомость |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | ТЕР-ЛО- 2001,( 2-ая зона) с индексами января 2011 г. |

| Сметная стоимость работ: | 469 346,78 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: | 678,04 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: | 81 338,88 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОМЕЩЕНИЕ №14 |
| Полы |
| 1 | 57-3- 1 | Разборка плинтусов деревянных [Накл.:80%;Сметн.пр.:68%] | 0,24 100 м | 55,68 55,68 | 0,00 0,00 | 0,00 | 13 | 13 | 0 0 | 0 | 3,77 0,90 |  |
| 2 | 57-2- 2 | Разборка покрытий полов из плитки ПХВ [Накл.:80%;Сметн.пр.:68%] | 0,359 100 м2 | 528,55 524,19 | 4,36 2,62 | 0,00 | 190 | 188 | 2 1 | 0 | 35,49 12,74 |  |
| 3 | 13-03-001- 5 | Обработка полов грунтовочными составами [Накл.:k=0,765;90%;Сметн.пр.:k=0,68;70%] | 0,359 100 м2 | 818,19 149,66 | 4,06 0,38 | 664,47 | 294 | 54 | 1 0 | 239 | 7,42 2,66 |  |
| 4 | 11-01-011- 9 | Выравнивание основания пола сухими смесями толщиной 5 мм [Накл.:k=0,765;123%;Сметн.пр.:k=0,68;75%] | 0,359 100 м2 | 374,47 335,55 | 28,13 4,53 | 10,79 | 134 | 120 | 10 2 | 4 | 31,36 11,26 |  |
|  | (101-1930 11/10 стр.71) | Смеси для выравнивания полов | 0,3016 т | (16362,26) 0,00 | 0,00 0,00 | (16362,26) | (4935) | 0 | 0 0 | (4935) | 0,00 0,00 |  |
| 5 | 11-01-011-10 | Добавлять на 1 мм к 11-01-011-9 до толщ. 10 мм [к-7: (Кз=5; Кэм=5; Км=5; Ком=5; Коб=5; Ктр=5)] [Накл.:k=0,765;123%;Сметн.пр.:k=0,68;75%] | 0,359 100 м2 | 124,50 101,10 | 22,10 4,25 | 1,30 | 45 | 36 | 8 2 | 1 | 9,45 3,39 | 107 |
|  | (101-9544-002 11/10 стр.70) | Смеси для окончательного выравнвания полов | 0,0646 т | (122365,20) 0,00 | 0,00 0,00 | (122365,20) | (7905) | 0 | 0 0 | (7905) | 0,00 0,00 |  |
| 6 | 11-01-036-1 | Устройство покрытий полов из линолеума [Накл.:k=0,765;123%;Сметн.пр.:k=0,68;75%] | 0,359 100 м2 | 1234,68 667,38 | 49,18 15,97 | 518,12 | 443 | 240 | 18 6 | 185 | 42,40 15,22 |  |
|  | (101-9876-081 11/10 стр.61) | Линолеум | 36,61 м2 | (311,75) 0,00 | 0,00 0,00 | (311,75) | (11413) | 0 | 0 0 | (11413) | 0,00 0,00 |  |
| 7 | 11-01-040-1 | Устройство плинтусов ПВХ [Накл.:k=0,765;123%;Сметн.пр.:k=0,68;75%] | 0,24 100 м | 637,83 166,40 | 2,25 0,53 | 469,18 | 153 | 40 | 1 0 | 112 | 8,99 2,16 |  |
| 8 | 09-03-050-1 | Установка металлических порожков [Накл.:k=0,765;90%;Сметн.пр.:k=0,68;85%] | 0,009 100 м | 281,48 225,54 | 10,25 0,89 | 45,69 | 3 | 2 | 0 0 | 1 | 12,80 0,12 |  |
|  | (1019032-010 11/10 стр.63) | Металлический порожек | 1 шт | (56,48) 0,00 | 0,00 0,00 | (56,48) | (56) | 0 | 0 0 | (56) | 0,00 0,00 |  |
| 9 | 1-27-а | Погрузка мусора при автоперевозках [Накл.:100%;Сметн.пр.:60%] | 0,502 т. | 7,60 7,60 | 0,00 2,11 | 0,00 | 4 | 4 | 0 1 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 10 | ТССЦ-3-2-1- 14 | Перевозка грузов самосвалами до 14 км | 0,502 т | 30,68 0,00 | 30,68 0,00 | 0,00 | 15 | 0 | 15 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 1294,00 | 697,00 | 55,00 12,00 | 542,00 | 48,45 |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  | 24309,00 |  |  | 24309,00 |  |  |
| Итого в текущих ценах {РЦЦС ЛО 01/11 Полы линолеумные и из плиток ПХВ} k=7,68 на зарплату k=5,44 на эксплуатацию машин k=3,1 на материалы |  |  | 31641,36 | 5352,96 | 299,20 92,16 | 25989,20 | 48,45 | 130 |
| Заполнение дверных проемов |
| 11 | 56-10- 1 | Снятие дверных полотен [Накл.:82%;Сметн.пр.:62%] | 0,0189 100 м2 | 546,01 546,01 | 0,00 0,00 | 0,00 | 10 | 10 | 0 0 | 0 | 36,28 0,69 |  |
| 12 | 56-9- 1 | Демонтаж дверных коробок в кирпичных перегодках с отбивкой штукатурки откосов. [Накл.:82%;Сметн.пр.:62%] | 0,01 100 коробок | 2966,96 2723,57 | 243,39 74,60 | 0,00 | 30 | 27 | 2 1 | 1 | 179,30 1,79 |  |
| 13 | 10-01-039-1 | Установка дверных блоков шпонированных под ценные породы дерева в перегородках с площ. проемов до 2м2 с порогом [Накл.:k=0,765;118%;Сметн.пр.:k=0,68;63%] | 0,0189 100 м2 | 5885,61 1814,47 | 1441,19 313,31 | 2629,95 | 111 | 34 | 27 6 | 50 | 104,28 1,97 |  |
|  | (Счет) | Полотно (светлый дуб) ДГ 21-9 | 1,89 м2 | (1835,04) 0,00 | 0,00 0,00 | (1835,04) | (3468) | 0 | 0 0 | (3468) | 0,00 0,00 |  |
|  | (Счет) | Коробка (светлый дуб) | 5,1 м | (168,48) 0,00 | 0,00 0,00 | (168,48) | (859) | 0 | 0 0 | (859) | 0,00 0,00 |  |
|  | (Счет) | Порог (светлый дуб) | 0,9 м | (175,22) 0,00 | 0,00 0,00 | (175,22) | (158) | 0 | 0 0 | (158) | 0,00 0,00 |  |
|  | (Счет) | Наличники (светлый дуб) | 10,2 м | (85,38) 0,00 | 0,00 0,00 | (85,38) | (871) | 0 | 0 0 | (871) | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-9411-006 стр.101 | Замок врезной сувальдный с поворотной ручкой полимерное покрытие | 1 комплект | 101,00 0,00 | 0,00 0,00 | 101,00 | 101 | 0 | 0 0 | 101 | 0,00 0,00 |  |
| 14 | 1-27-а | Погрузка мусора при автоперевозках [Накл.:100%;Сметн.пр.:60%] | 0,127 т. | 7,60 7,60 | 0,00 2,11 | 0,00 | 1 | 1 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 15 | ТССЦ-3-2-1- 14 | Перевозка грузов самосвалами до 14 км | 0,127 т | 30,68 0,00 | 30,68 0,00 | 0,00 | 4 | 0 | 4 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 257,00 | 72,00 | 33,00 7,00 | 152,00 | 4,45 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  | 101,00 |  |  | 101,00 |  |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  | 5356,00 |  |  | 5356,00 |  |  |
| Итого в текущих ценах {РЦЦС ЛО 01/11 Заполнение дверных проемов} k=7,68 на зарплату k=6,54 на эксплуатацию машин k=4,51 на материалы |  |  | 6810,30 | 552,96 | 215,82 53,76 | 6041,52 | 4,45 | 131 |
| Отделочные работы + потолок |
| 16 | 62-17- 6 | Окраска потолков с расчисткой более 35% водоэмульсионной краской [Накл.:80%;Сметн.пр.:50%] | 0,359 100 м2 | 1894,67 552,64 | 7,85 3,09 | 1334,18 | 680 | 198 | 3 1 | 479 | 33,78 12,13 |  |
| 17 | 61-1- 9 | Оштукатуривание стен по кирпичной кладке [Накл.:79%;Сметн.пр.:50%] | 0,0155 100 м2 | 1909,19 1366,04 | 46,45 37,55 | 496,70 | 30 | 21 | 1 1 | 8 | 73,80 1,14 |  |
|  | (402-9110-062 12/10 стр.73) | Сухая растворная смесь | 0,0149 т | (8600,20) 0,00 | 0,00 0,00 | (8600,20) | (128) | 0 | 0 0 | (128) | 0,00 0,00 |  |
| 18 | 62-7- 2 | Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой до 35% [Накл.:80%;Сметн.пр.:50%] | 0,6135 100 м2 | 1291,04 734,56 | 7,85 3,09 | 548,63 | 792 | 451 | 5 2 | 336 | 44,90 27,55 |  |
| 19 | 62-9- 2 | Улучшенная масляная окраска окон с расчисткой до 35% [Накл.:80%;Сметн.пр.:50%] | 0,2116 100 м2 | 1841,40 1339,88 | 7,85 3,09 | 493,67 | 390 | 284 | 2 1 | 104 | 81,90 17,33 |  |
| 20 | 62-7- 2 | Улучшенная масляная окраска откосов с расчисткой до 35% [Накл.:80%;Сметн.пр.:50%] | 0,0154 100 м2 | 1291,04 734,56 | 7,85 3,09 | 548,63 | 20 | 11 | 0 0 | 9 | 44,90 0,69 |  |
| 21 | 62-32- 1 | Масляная окраска труб [Накл.:80%;Сметн.пр.:50%] | 0,008 100 м2 | 1337,70 961,33 | 0,75 0,18 | 375,62 | 11 | 8 | 0 0 | 3 | 62,75 0,50 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 1923,00 | 973,00 | 11,00 5,00 | 939,00 | 59,34 |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  | 128,00 |  |  | 128,00 |  |  |
| Итого в текущих ценах {РЦЦС ЛО 01/11 Внутренние отделочные работы} k=7,68 на зарплату k=5,16 на эксплуатацию машин k=6,1 на материалы |  |  | 13385,30 | 7472,64 | 56,76 38,40 | 5855,90 | 59,34 | 129 |
| Сантехнические работы |
| 22 | 65-19- 1 | Демонтаж приборов отопления весом до 80 кг [Накл.:74%;Сметн.пр.:50%] | 0,02 100 шт. | 1711,93 1636,80 | 75,13 45,18 | 0,00 | 34 | 33 | 2 1 | -1 | 110,00 2,20 |  |
| 23 | 65-9- 2 | Смена трубопроводов из стальных труб d - 20 мм [Накл.:103%;Сметн.пр.:60%] | 0,0625 100 м | 1690,94 1566,82 | 70,88 7,98 | 53,24 | 106 | 98 | 4 0 | 4 | 85,90 5,37 |  |
|  | (103-0014 11/10 стр.123) | Трубы стальные d 20 мм | 6,25 м | (44,23) 0,00 | 0,00 0,00 | (44,23) | (276) | 0 | 0 0 | (276) | 0,00 0,00 |  |
| 24 | 16-05-001-01 | Установка кранов шаровых , ручных регулирующих d 20 мм [Накл.:k=0,765;128%;Сметн.пр.:k=0,68;83%] | 6 1 шт | 61,42 25,28 | 4,09 0,18 | 32,05 | 369 | 152 | 25 1 | 192 | 1,47 8,82 |  |
|  | (300-9230-042 11/10 стр. 235) | Кран шаровой d 20 мм | 4 шт | (83,42) 0,00 | 0,00 0,00 | (83,42) | (334) | 0 | 0 0 | (334) | 0,00 0,00 |  |
|  | (300-9230-042 11/10 стр. 235) | Кран ручной регулирующий d 20 мм | 2 шт | (83,42) 0,00 | 0,00 0,00 | (83,42) | (167) | 0 | 0 0 | (167) | 0,00 0,00 |  |
| 25 | 18-03-001-02 | Монтаж приборов отопления алюминиевых Н-500 [Накл.:k=0,765;128%;Сметн.пр.:k=0,68;83%] | 0,0266 100 кВт | 2767,86 1115,20 | 191,46 59,17 | 1461,20 | 74 | 30 | 5 2 | 39 | 65,60 1,74 |  |
|  | (300-9351-104 11/10 стр.263) | Радиаторы алюминиевые Н-500 | 14 секц. | (381,12) 0,00 | 0,00 0,00 | (381,12) | (5336) | 0 | 0 0 | (5336) | 0,00 0,00 |  |
| 26 | 18-06-003-10 | Установка кранов Маевского [Накл.:k=0,765;128%;Сметн.пр.:k=0,68;83%] | 2 1 шт | 41,04 29,95 | 7,69 1,74 | 3,40 | 82 | 60 | 15 3 | 7 | 1,66 3,32 |  |
|  | (300-9072-006 11/10 стр.263) | Кран Маевского | 2 шт | (124,29) 0,00 | 0,00 0,00 | (124,29) | (249) | 0 | 0 0 | (249) | 0,00 0,00 |  |
| 27 | 16-07-003-02 | Врезки в сети т/пров. отопления [Накл.:k=0,765;128%;Сметн.пр.:k=0,68;83%] | 6 1 врезка | 102,80 83,80 | 5,55 0,18 | 13,45 | 617 | 503 | 33 1 | 81 | 4,46 26,76 |  |
| 28 | 1-27-а | Погрузка мусора при автоперевозках [Накл.:100%;Сметн.пр.:60%] | 0,17 т. | 7,60 7,60 | 0,00 2,11 | 0,00 | 1 | 1 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 29 | ТССЦ-3-2-1- 14 | Перевозка грузов самосвалами до 14 км | 0,17 т | 30,68 0,00 | 30,68 0,00 | 0,00 | 5 | 0 | 5 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 1288,00 | 877,00 | 89,00 8,00 | 322,00 | 48,21 |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  | 6362,00 |  |  | 6362,00 |  |  |
| Итого в текущих ценах {РЦЦС ЛО 01/11 Внутренние инженерные сети ЦО} k=7,68 на зарплату k=5,45 на эксплуатацию машин k=4,94 на материалы k=4,94 на основные материалы |  |  | 15173,09 | 6735,36 | 485,05 61,44 | 7952,68 | 48,21 | 132 |
| ПОМЕЩЕНИЕ №7 |
| Полы |
| 30 | 57-3- 1 | Разборка плинтусов деревянных [Накл.:80%;Сметн.пр.:68%] | 0,144 100 м | 55,68 55,68 | 0,00 0,00 | 0,00 | 8 | 8 | 0 0 | 0 | 3,77 0,54 |  |
| 31 | 57-2- 1 | Разборка покрытий полов из линолеума [Накл.:80%;Сметн.пр.:68%] | 0,132 100 м2 | 172,59 168,23 | 4,36 2,62 | 0,00 | 23 | 22 | 1 0 | 0 | 11,39 1,50 |  |
| 32 | 13-03-001- 5 | Обработка полов грунтовочными составами [Накл.:k=0,765;90%;Сметн.пр.:k=0,68;70%] | 0,132 100 м2 | 818,19 149,66 | 4,06 0,38 | 664,47 | 108 | 20 | 1 0 | 87 | 7,42 0,98 |  |
| 33 | 11-01-011- 9 | Выравнивание основания пола сухими смесями толщиной 5 мм [Накл.:k=0,765;123%;Сметн.пр.:k=0,68;75%] | 0,132 100 м2 | 374,47 335,55 | 28,13 4,53 | 10,79 | 49 | 44 | 4 1 | 1 | 31,36 4,14 |  |
|  | (101-1930 11/10 стр.71) | Смеси для выравнивания полов | 0,1109 т | (16362,26) 0,00 | 0,00 0,00 | (16362,26) | (1815) | 0 | 0 0 | (1815) | 0,00 0,00 |  |
| 34 | 11-01-011-10 | Добавлять на 1 мм к 11-01-011-9 до толщ. 10 мм [к-7: (Кз=5; Кэм=5; Км=5; Ктр=5)] [Накл.:k=0,765;123%;Сметн.пр.:k=0,68;75%] | 0,132 100 м2 | 124,50 101,10 | 22,10 4,25 | 1,30 | 16 | 13 | 3 1 | 0 | 9,45 1,25 | 107 |
|  | (101-9544-002 11/10 стр.70) | Смеси для окончательного выравнвания полов | 0,1185 т | (24473,04) 0,00 | 0,00 0,00 | (24473,04) | (2900) | 0 | 0 0 | (2900) | 0,00 0,00 |  |
| 35 | 11-01-036-1 | Устройство покрытий полов из линолеума [Накл.:k=0,765;123%;Сметн.пр.:k=0,68;75%] | 0,132 100 м2 | 1234,68 667,38 | 49,18 15,97 | 518,12 | 163 | 88 | 6 2 | 69 | 42,40 5,60 |  |
|  | (101-9876-081 11/10 стр.61) | Линолеум | 13,46 м2 | (311,75) 0,00 | 0,00 0,00 | (311,75) | (4196) | 0 | 0 0 | (4196) | 0,00 0,00 |  |
| 36 | 11-01-040-1 | Устройство плинтусов ПВХ [Накл.:k=0,765;123%;Сметн.пр.:k=0,68;75%] | 0,144 100 м | 637,83 166,40 | 2,25 0,53 | 469,18 | 92 | 24 | 0 0 | 68 | 8,99 1,29 |  |
| 37 | 09-03-050-1 | Установка металлических порожков [Накл.:k=0,765;90%;Сметн.пр.:k=0,68;85%] | 0,008 100 м | 281,48 225,54 | 10,25 0,89 | 45,69 | 2 | 2 | 0 0 | 0 | 12,80 0,10 |  |
|  | (1019032-010 11/10 стр.63) | Металлический порожек | 1 шт | (56,48) 0,00 | 0,00 0,00 | (56,48) | (56) | 0 | 0 0 | (56) | 0,00 0,00 |  |
| 38 | 1-27-а | Погрузка мусора при автоперевозках [Накл.:100%;Сметн.пр.:60%] | 0,078 т. | 7,60 7,60 | 0,00 2,11 | 0,00 | 1 | 1 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 39 | ТССЦ-3-2-1- 14 | Перевозка грузов самосвалами до 14 км | 0,078 т | 30,68 0,00 | 30,68 0,00 | 0,00 | 2 | 0 | 2 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 464,00 | 222,00 | 17,00 4,00 | 225,00 | 15,41 |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  | 8967,00 |  |  | 8967,00 |  |  |
| Итого в текущих ценах {РЦЦС ЛО 01/11 Полы линолеумные и из плиток ПХВ} k=7,68 на зарплату k=5,44 на эксплуатацию машин k=3,1 на материалы |  |  | 11461,94 | 1704,96 | 92,48 30,72 | 9664,50 | 15,41 | 130 |
| Заполнение дверных проемов |
| 40 | 56-10- 1 | Снятие дверных полотен [Накл.:82%;Сметн.пр.:62%] | 0,0168 100 м2 | 546,01 546,01 | 0,00 0,00 | 0,00 | 9 | 9 | 0 0 | 0 | 36,28 0,61 |  |
| 41 | 56-9- 1 | Демонтаж дверных коробок в кирпичных перегодках с отбивкой штукатурки откосов. [Накл.:82%;Сметн.пр.:62%] | 0,01 100 коробок | 2966,96 2723,57 | 243,39 74,60 | 0,00 | 30 | 27 | 2 1 | 1 | 179,30 1,79 |  |
| 42 | 10-01-039-1 | Установка дверных блоков шпонированных под ценные породы дерева в перегородках с площ. проемов до 2м2 с порогом [Накл.:k=0,765;118%;Сметн.пр.:k=0,68;63%] | 0,0168 100 м2 | 5885,61 1814,47 | 1441,19 313,31 | 2629,95 | 99 | 30 | 24 5 | 45 | 104,28 1,75 |  |
|  | (Счет) | Полотно (светлый дуб) ДГ 21-8 | 1,68 м2 | (1835,04) 0,00 | 0,00 0,00 | (1835,04) | (3083) | 0 | 0 0 | (3083) | 0,00 0,00 |  |
|  | (Счет) | Коробка (светлый дуб) | 5 м | (168,48) 0,00 | 0,00 0,00 | (168,48) | (842) | 0 | 0 0 | (842) | 0,00 0,00 |  |
|  | (Счет) | Порог (светлый дуб) | 0,8 м | (175,22) 0,00 | 0,00 0,00 | (175,22) | (140) | 0 | 0 0 | (140) | 0,00 0,00 |  |
|  | (Счет) | Наличники (светлый дуб) | 10 м | (85,38) 0,00 | 0,00 0,00 | (85,38) | (854) | 0 | 0 0 | (854) | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-9411-006 стр.101 | Замок врезной сувальдный с поворотной ручкой полимерное покрытие | 1 комплект | 101,00 0,00 | 0,00 0,00 | 101,00 | 101 | 0 | 0 0 | 101 | 0,00 0,00 |  |
| 43 | 1-27-а | Погрузка мусора при автоперевозках [Накл.:100%;Сметн.пр.:60%] | 0,125 т. | 7,60 7,60 | 0,00 2,11 | 0,00 | 1 | 1 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 44 | ТССЦ-3-2-1- 14 | Перевозка грузов самосвалами до 14 км | 0,125 т | 30,68 0,00 | 30,68 0,00 | 0,00 | 4 | 0 | 4 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 244,00 | 67,00 | 30,00 6,00 | 147,00 | 4,15 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  | 101,00 |  |  | 101,00 |  |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  | 4919,00 |  |  | 4919,00 |  |  |
| Итого в текущих ценах {РЦЦС ЛО 01/11 Заполнение дверных проемов} k=7,68 на зарплату k=6,54 на эксплуатацию машин k=4,51 на материалы k=4,51 на основные материалы |  |  | 6292,73 | 514,56 | 196,20 46,08 | 5581,97 | 4,15 | 131 |
| Отделочные работы + потолок |
| 45 | 62-17- 6 | Окраска потолков с расчисткой более 35% водоэмульсионной краской [Накл.:80%;Сметн.пр.:50%] | 0,132 100 м2 | 1894,67 552,64 | 7,85 3,09 | 1334,18 | 250 | 73 | 1 0 | 176 | 33,78 4,46 |  |
| 46 | 62-7- 2 | Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой до 35% [Накл.:80%;Сметн.пр.:50%] | 0,4 100 м2 | 1291,04 734,56 | 7,85 3,09 | 548,63 | 516 | 294 | 3 1 | 219 | 44,90 17,96 |  |
| 47 | 62-9- 2 | Улучшенная масляная окраска окон с расчисткой до 35% [Накл.:80%;Сметн.пр.:50%] | 0,1058 100 м2 | 1841,40 1339,88 | 7,85 3,09 | 493,67 | 195 | 142 | 1 0 | 52 | 81,90 8,67 |  |
| 48 | 62-7- 2 | Улучшенная масляная окраска откосов с расчисткой до 35% [Накл.:80%;Сметн.пр.:50%] | 0,0077 100 м2 | 1291,04 734,56 | 7,85 3,09 | 548,63 | 10 | 6 | 0 0 | 4 | 44,90 0,35 |  |
| 49 | 62-32- 1 | Масляная окраска труб [Накл.:80%;Сметн.пр.:50%] | 0,004 100 м2 | 1337,70 961,33 | 0,75 0,18 | 375,62 | 5 | 4 | 0 0 | 1 | 62,75 0,25 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 976,00 | 519,00 | 5,00 1,00 | 452,00 | 31,68 |  |
| Итого в текущих ценах {РЦЦС ЛО 01/11 Внутренние отделочные работы} k=7,68 на зарплату k=5,16 на эксплуатацию машин k=6,1 на материалы |  |  | 6768,92 | 3985,92 | 25,80 7,68 | 2757,20 | 31,68 | 129 |
| Сантехнические работы |
| 50 | 65-4- 4 прим. | Демонтаж поддона [Накл.:74%;Сметн.пр.:50%] | 0,01 100 шт | 4823,09 4734,88 | 88,21 53,05 | 0,00 | 48 | 47 | 1 1 | 0 | 293,00 2,93 |  |
| 51 | 65-19- 1 | Демонтаж приборов отопления весом до 80 кг [Накл.:74%;Сметн.пр.:50%] | 0,01 100 шт. | 1711,93 1636,80 | 75,13 45,18 | 0,00 | 17 | 16 | 1 0 | 0 | 110,00 1,10 |  |
| 52 | 65-9- 2 | Смена трубопроводов из стальных труб d - 20 мм [Накл.:103%;Сметн.пр.:60%] | 0,028 100 м | 1690,94 1566,82 | 70,88 7,98 | 53,24 | 47 | 44 | 2 0 | 1 | 85,90 2,41 |  |
|  | (103-0014 11/10 стр.123) | Трубы стальные d 20 мм | 2,8 м | (44,23) 0,00 | 0,00 0,00 | (44,23) | (124) | 0 | 0 0 | (124) | 0,00 0,00 |  |
| 53 | 16-05-001-01 | Установка кранов шаровых, ручных регулирующих d 20 мм [Накл.:k=0,765;128%;Сметн.пр.:k=0,68;83%] | 3 1 шт | 61,42 25,28 | 4,09 0,18 | 32,05 | 184 | 76 | 12 1 | 96 | 1,47 4,41 |  |
|  | (300-9230-42 11/10 стр. 235) | Кран шаровой d 20 мм | 2 шт | (83,42) 0,00 | 0,00 0,00 | (83,42) | (167) | 0 | 0 0 | (167) | 0,00 0,00 |  |
|  | (300-9230-42 11/10 стр. 235) | Кран ручной регулирующих d 20 мм | 1 шт | (83,42) 0,00 | 0,00 0,00 | (83,42) | (83) | 0 | 0 0 | (83) | 0,00 0,00 |  |
| 54 | 18-03-001-02 | Монтаж приборов отопления алюминиевых [Накл.:k=0,765;128%;Сметн.пр.:k=0,68;83%] | 0,0114 100 кВт | 2767,86 1115,20 | 191,46 59,17 | 1461,20 | 32 | 13 | 2 1 | 17 | 65,60 0,75 |  |
|  | (300-9351-104 11/10 стр.263) | Радиаторы алюминиевые | 6 секц. | (381,12) 0,00 | 0,00 0,00 | (381,12) | (2287) | 0 | 0 0 | (2287) | 0,00 0,00 |  |
| 55 | 18-06-003-10 | Установка кранов Маевского [Накл.:k=0,765;128%;Сметн.пр.:k=0,68;83%] | 1 1 шт | 41,04 29,95 | 7,69 1,74 | 3,40 | 41 | 30 | 8 2 | 3 | 1,66 1,66 |  |
|  | (300-9072-006 11/10 стр.263) | Кран Маевского | 1 шт | (124,29) 0,00 | 0,00 0,00 | (124,29) | (124) | 0 | 0 0 | (124) | 0,00 0,00 |  |
| 56 | 16-07-003-02 | Врезки в сети т/пров. отопления [Накл.:k=0,765;128%;Сметн.пр.:k=0,68;83%] | 3 1 врезка | 102,80 83,80 | 5,55 0,18 | 13,45 | 308 | 251 | 17 1 | 40 | 4,46 13,38 |  |
| 57 | 1-27-а | Погрузка мусора при автоперевозках [Накл.:100%;Сметн.пр.:60%] | 0,199 т. | 7,60 7,60 | 0,00 2,11 | 0,00 | 2 | 2 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 58 | ТССЦ-3-2-1- 14 | Перевозка грузов самосвалами до 14 км | 0,199 т | 30,68 0,00 | 30,68 0,00 | 0,00 | 6 | 0 | 6 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 685,00 | 479,00 | 49,00 6,00 | 157,00 | 26,63 |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  | 2785,00 |  |  | 2785,00 |  |  |
| Итого в текущих ценах {РЦЦС ЛО 01/11 Внутренние инженерные сети ЦО} k=7,68 на зарплату k=5,45 на эксплуатацию машин k=4,94 на материалы |  |  | 7506,35 | 3678,72 | 267,05 46,08 | 3560,58 | 26,63 | 132 |
| ПОМЕЩЕНИЕ №10-а |
| Полы |
| 59 | 57-3- 1 | Разборка плинтусов деревянных [Накл.:80%;Сметн.пр.:68%] | 0,123 100 м | 55,68 55,68 | 0,00 0,00 | 0,00 | 7 | 7 | 0 0 | 0 | 3,77 0,46 |  |
| 60 | 57-2- 2 | Разборка покрытий полов из плитки ПХВ [Накл.:80%;Сметн.пр.:68%] | 0,105 100 м2 | 528,55 524,19 | 4,36 2,62 | 0,00 | 55 | 55 | 0 0 | 0 | 35,49 3,73 |  |
| 61 | 13-03-001- 5 | Обработка полов грунтовочными составами [Накл.:k=0,765;90%;Сметн.пр.:k=0,68;70%] | 0,105 100 м2 | 818,19 149,66 | 4,06 0,38 | 664,47 | 86 | 16 | 0 0 | 70 | 7,42 0,78 |  |
| 62 | 11-01-011- 9 | Выравнивание основания пола сухими смесями толщиной 5 мм [Накл.:k=0,765;123%;Сметн.пр.:k=0,68;75%] | 0,105 100 м2 | 374,47 335,55 | 28,13 4,53 | 10,79 | 39 | 35 | 3 0 | 1 | 31,36 3,29 |  |
|  | (101-1930 11/10 стр.71) | Смеси для выравнивания полов | 0,088 т | (16362,26) 0,00 | 0,00 0,00 | (16362,26) | (1440) | 0 | 0 0 | (1440) | 0,00 0,00 |  |
| 63 | 11-01-011-10 | Добавлять на 1 мм к 11-01-011-9 до толщ. 10 мм [к-7: (Кз=5; Кэм=5; Км=5; Ктр=5)] [Накл.:k=0,765;123%;Сметн.пр.:k=0,68;75%] | 0,105 100 м2 | 124,50 101,10 | 22,10 4,25 | 1,30 | 13 | 11 | 2 0 | 0 | 9,45 0,99 | 107 |
|  | (101-9544-002 11/10 стр.70) | Смеси для окончательного выравнвания полов | 0,0945 т | (24473,04) 0,00 | 0,00 0,00 | (24473,04) | (2313) | 0 | 0 0 | (2313) | 0,00 0,00 |  |
| 64 | 11-01-036-1 | Устройство покрытий полов из линолеума [Накл.:k=0,765;123%;Сметн.пр.:k=0,68;75%] | 0,105 100 м2 | 1234,68 667,38 | 49,18 15,97 | 518,12 | 130 | 70 | 5 2 | 55 | 42,40 4,45 |  |
|  | (101-9876-081 11/10 стр.61) | Линолеум | 10,71 м2 | (311,75) 0,00 | 0,00 0,00 | (311,75) | (3339) | 0 | 0 0 | (3339) | 0,00 0,00 |  |
| 65 | 11-01-040-1 | Устройство плинтусов ПВХ [Накл.:k=0,765;123%;Сметн.пр.:k=0,68;75%] | 0,123 100 м | 637,83 166,40 | 2,25 0,53 | 469,18 | 78 | 20 | 0 0 | 58 | 8,99 1,11 |  |
| 66 | 09-03-050-1 | Установка металлических порожков [Накл.:k=0,765;90%;Сметн.пр.:k=0,68;85%] | 0,008 100 м | 281,48 225,54 | 10,25 0,89 | 45,69 | 2 | 2 | 0 0 | 0 | 12,80 0,10 |  |
|  | (1019032-010 11/10 стр.63) | Металлический порожек | 1 шт | (56,48) 0,00 | 0,00 0,00 | (56,48) | (56) | 0 | 0 0 | (56) | 0,00 0,00 |  |
| 67 | 1-27-а | Погрузка мусора при автоперевозках [Накл.:100%;Сметн.пр.:60%] | 0,1605 т. | 7,60 7,60 | 0,00 2,11 | 0,00 | 1 | 1 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 68 | ТССЦ-3-2-1- 14 | Перевозка грузов самосвалами до 14 км | 0,1605 т | 30,68 0,00 | 30,68 0,00 | 0,00 | 5 | 0 | 5 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 416,00 | 217,00 | 15,00 2,00 | 184,00 | 14,91 |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  | 7148,00 |  |  | 7148,00 |  |  |
| Итого в текущих ценах {РЦЦС ЛО 01/11 Полы линолеумные и из плиток ПХВ} k=7,68 на зарплату k=5,44 на эксплуатацию машин k=3,1 на материалы k=3,1 на основные материалы |  |  | 9466,56 | 1666,56 | 81,60 15,36 | 7718,40 | 14,91 | 130 |
| Заполнение дверных проемов |
| 69 | 56-10- 1 | Снятие дверных полотен [Накл.:82%;Сметн.пр.:62%] | 0,0168 100 м2 | 546,01 546,01 | 0,00 0,00 | 0,00 | 9 | 9 | 0 0 | 0 | 36,28 0,61 |  |
| 70 | 56-9- 1 | Демонтаж дверных коробок в кирпичных перегодках с отбивкой штукатурки откосов. [Накл.:82%;Сметн.пр.:62%] | 0,01 100 коробок | 2966,96 2723,57 | 243,39 74,60 | 0,00 | 30 | 27 | 2 1 | 1 | 179,30 1,79 |  |
| 71 | 10-01-039-1 | Установка дверных блоков шпонированных под ценные породы дерева в перегородках с площ. проемов до 2м2 с порогом [Накл.:k=0,765;118%;Сметн.пр.:k=0,68;63%] | 0,0168 100 м2 | 5885,61 1814,47 | 1441,19 313,31 | 2629,95 | 99 | 30 | 24 5 | 45 | 104,28 1,75 |  |
|  | (Счет) | Полотно (светлый дуб) ДГ 21-8 | 1,68 м2 | (1835,04) 0,00 | 0,00 0,00 | (1835,04) | (3083) | 0 | 0 0 | (3083) | 0,00 0,00 |  |
|  | (Счет) | Коробка (светлый дуб) | 5 м | (168,48) 0,00 | 0,00 0,00 | (168,48) | (842) | 0 | 0 0 | (842) | 0,00 0,00 |  |
|  | (Счет) | Порог (светлый дуб) | 0,8 м | (175,22) 0,00 | 0,00 0,00 | (175,22) | (140) | 0 | 0 0 | (140) | 0,00 0,00 |  |
|  | (Счет) | Наличники (светлый дуб) | 10 м | (85,38) 0,00 | 0,00 0,00 | (85,38) | (854) | 0 | 0 0 | (854) | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-9411-006 стр.101 | Замок врезной сувальдный с поворотной ручкой полимерное покрытие | 1 комплект | 101,00 0,00 | 0,00 0,00 | 101,00 | 101 | 0 | 0 0 | 101 | 0,00 0,00 |  |
| 72 | 1-27-а | Погрузка мусора при автоперевозках [Накл.:100%;Сметн.пр.:60%] | 0,1248 т. | 7,60 7,60 | 0,00 2,11 | 0,00 | 1 | 1 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 73 | ТССЦ-3-2-1- 14 | Перевозка грузов самосвалами до 14 км | 0,1248 т | 30,68 0,00 | 30,68 0,00 | 0,00 | 4 | 0 | 4 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 244,00 | 67,00 | 30,00 6,00 | 147,00 | 4,15 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  | 101,00 |  |  | 101,00 |  |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  | 4919,00 |  |  | 4919,00 |  |  |
| Итого в текущих ценах {РЦЦС ЛО 01/11 Заполнение дверных проемов} k=7,68 на зарплату k=6,54 на эксплуатацию машин k=4,51 на материалы |  |  | 6292,73 | 514,56 | 196,20 46,08 | 5581,97 | 4,15 | 131 |
| Отделочные работы + потолок |
| 74 | 62-17- 6 | Окраска потолков с расчисткой более 35% водоэмульсионной краской [Накл.:80%;Сметн.пр.:50%] | 0,105 100 м2 | 1894,67 552,64 | 7,85 3,09 | 1334,18 | 199 | 58 | 1 0 | 140 | 33,78 3,55 |  |
| 75 | 62-7- 2 | Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой до 35% [Накл.:80%;Сметн.пр.:50%] | 0,369 100 м2 | 1291,04 734,56 | 7,85 3,09 | 548,63 | 476 | 271 | 3 1 | 202 | 44,90 16,57 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 675,00 | 329,00 | 4,00 1,00 | 342,00 | 20,11 |  |
| Итого в текущих ценах {РЦЦС ЛО 01/11 Внутренние отделочные работы} k=7,68 на зарплату k=5,16 на эксплуатацию машин k=6,1 на материалы |  |  | 4633,56 | 2526,72 | 20,64 7,68 | 2086,20 | 20,11 | 129 |
| Сантехнические работы |
| 76 | 65-4- 3 | Демонтаж мойки [Накл.:74%;Сметн.пр.:50%] | 0,01 100 приборов | 1684,52 1658,02 | 26,50 15,93 | 0,00 | 17 | 17 | 0 0 | 0 | 102,60 1,03 |  |
| 77 | 65-3- 7 | Демонтаж смесителя [Накл.:74%;Сметн.пр.:50%] | 0,01 100 шт. | 595,58 593,23 | 2,35 1,41 | 0,00 | 6 | 6 | 0 0 | 0 | 36,71 0,37 |  |
| 78 | 1-27-а | Погрузка мусора при автоперевозках [Накл.:100%;Сметн.пр.:60%] | 0,014 т. | 7,60 7,60 | 0,00 2,11 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 79 | ТССЦ-3-2-1- 14 | Перевозка грузов самосвалами до 14 км | 0,014 т | 30,68 0,00 | 30,68 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 23,00 | 23,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 1,39 |  |
| Итого в текущих ценах {РЦЦС ЛО 01/11 Внутреннее г/ и х/ водоснабжение} k=7,68 на зарплату k=5,3 на эксплуатацию машин k=3,7 на материалы |  |  | 176,64 | 176,64 | 0,00 0,00 | 0,00 | 1,39 | 133 |
| ПОМЕЩЕНИЕ №10 |
| Полы |
| 80 | 57-3- 1 | Разборка плинтусов деревянных [Накл.:80%;Сметн.пр.:68%] | 0,1502 100 м | 55,68 55,68 | 0,00 0,00 | 0,00 | 8 | 8 | 0 0 | 0 | 3,77 0,57 |  |
| 81 | 57-2- 2 | Разборка покрытий полов из плитки ПХВ [Накл.:80%;Сметн.пр.:68%] | 0,158 100 м2 | 528,55 524,19 | 4,36 2,62 | 0,00 | 84 | 83 | 1 0 | 0 | 35,49 5,61 |  |
| 82 | 13-03-001- 5 | Обработка полов грунтовочными составами [Накл.:k=0,765;90%;Сметн.пр.:k=0,68;70%] | 0,158 100 м2 | 818,19 149,66 | 4,06 0,38 | 664,47 | 129 | 24 | 1 0 | 104 | 7,42 1,17 |  |
| 83 | 11-01-011- 9 | Выравнивание основания пола сухими смесями толщиной 5 мм [Накл.:k=0,765;123%;Сметн.пр.:k=0,68;75%] | 0,158 100 м2 | 374,47 335,55 | 28,13 4,53 | 10,79 | 59 | 53 | 4 1 | 2 | 31,36 4,95 |  |
|  | (101-1930 11/10 стр.71) | Смеси для выравнивания полов | 0,1324 т | (16362,26) 0,00 | 0,00 0,00 | (16362,26) | (2166) | 0 | 0 0 | (2166) | 0,00 0,00 |  |
| 84 | 11-01-011-10 | Добавлять на 1 мм к 11-01-011-9 до толщ. 10 мм [к-7: (Кз=5; Кэм=5; Км=5; Ктр=5)] [Накл.:k=0,765;123%;Сметн.пр.:k=0,68;75%] | 0,158 100 м2 | 124,50 101,10 | 22,10 4,25 | 1,30 | 20 | 16 | 3 1 | 1 | 9,45 1,49 | 107 |
|  | (101-9544-002 11/10 стр.70) | Смеси для окончательного выравнвания полов | 0,142 т | (24473,04) 0,00 | 0,00 0,00 | (24473,04) | (3475) | 0 | 0 0 | (3475) | 0,00 0,00 |  |
| 85 | 11-01-036-1 | Устройство покрытий полов из линолеума [Накл.:k=0,765;123%;Сметн.пр.:k=0,68;75%] | 0,158 100 м2 | 1234,68 667,38 | 49,18 15,97 | 518,12 | 195 | 105 | 8 3 | 82 | 42,40 6,70 |  |
|  | (101-9876-081 11/10 стр.61) | Линолеум | 16,12 м2 | (311,75) 0,00 | 0,00 0,00 | (311,75) | (5025) | 0 | 0 0 | (5025) | 0,00 0,00 |  |
| 86 | 11-01-040-1 | Устройство плинтусов ПВХ [Накл.:k=0,765;123%;Сметн.пр.:k=0,68;75%] | 0,1502 100 м | 637,83 166,40 | 2,25 0,53 | 469,18 | 96 | 25 | 0 0 | 71 | 8,99 1,35 |  |
| 87 | 09-03-050-1 | Установка металлических порожков [Накл.:k=0,765;90%;Сметн.пр.:k=0,68;85%] | 0,009 100 м | 281,48 225,54 | 10,25 0,89 | 45,69 | 3 | 2 | 0 0 | 1 | 12,80 0,12 |  |
|  | (1019032-010 11/10 стр.63) | Металлический порожек | 1 шт | (56,48) 0,00 | 0,00 0,00 | (56,48) | (56) | 0 | 0 0 | (56) | 0,00 0,00 |  |
| 88 | 1-27-а | Погрузка мусора при автоперевозках [Накл.:100%;Сметн.пр.:60%] | 0,2372 т. | 7,60 7,60 | 0,00 2,11 | 0,00 | 2 | 2 | 0 1 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 89 | ТССЦ-3-2-1- 14 | Перевозка грузов самосвалами до 14 км | 0,2372 т | 30,68 0,00 | 30,68 0,00 | 0,00 | 7 | 0 | 7 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 603,00 | 318,00 | 24,00 6,00 | 261,00 | 21,96 |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  | 10722,00 |  |  | 10722,00 |  |  |
| Итого в текущих ценах {РЦЦС ЛО 01/11 Полы линолеумные и из плиток ПХВ} k=7,68 на зарплату k=5,44 на эксплуатацию машин k=3,1 на материалы |  |  | 14103,90 | 2442,24 | 130,56 46,08 | 11531,10 | 21,96 | 130 |
| Заполнение дверных проемов |
| 90 | 10-01-039-1 | Установка дверных блоков шпонированных под ценные породы дерева в перегородках с площ. проемов до 2м2 с порогом [Накл.:k=0,765;118%;Сметн.пр.:k=0,68;63%] | 0,0189 100 м2 | 5885,61 1814,47 | 1441,19 313,31 | 2629,95 | 111 | 34 | 27 6 | 50 | 104,28 1,97 |  |
|  | (Счет) | Полотно (светлый дуб) ДГ 21-9 | 1,89 м2 | (1835,04) 0,00 | 0,00 0,00 | (1835,04) | (3468) | 0 | 0 0 | (3468) | 0,00 0,00 |  |
|  | (Счет) | Коробка (светлый дуб) | 5,1 м | (168,48) 0,00 | 0,00 0,00 | (168,48) | (859) | 0 | 0 0 | (859) | 0,00 0,00 |  |
|  | (Счет) | Порог (светлый дуб) | 0,9 м | (175,22) 0,00 | 0,00 0,00 | (175,22) | (158) | 0 | 0 0 | (158) | 0,00 0,00 |  |
|  | (Счет) | Наличники (светлый дуб) | 10,2 м | (85,38) 0,00 | 0,00 0,00 | (85,38) | (871) | 0 | 0 0 | (871) | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-9411-006 стр.101 | Замок врезной сувальдный с поворотной ручкой полимерное покрытие | 1 комплект | 101,00 0,00 | 0,00 0,00 | 101,00 | 101 | 0 | 0 0 | 101 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 212,00 | 34,00 | 27,00 6,00 | 151,00 | 1,97 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  | 101,00 |  |  | 101,00 |  |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  | 5356,00 |  |  | 5356,00 |  |  |
| Итого в текущих ценах {РЦЦС ЛО 01/11 Заполнение дверных проемов} k=7,68 на зарплату k=6,54 на эксплуатацию машин k=4,51 на материалы |  |  | 6474,71 | 261,12 | 176,58 46,08 | 6037,01 | 1,97 | 131 |
| Отделочные работы + потолок |
| 91 | 63-5- 2 прим. | Очистка потолка от плитки из пенополистерола [Накл.:77%;Сметн.пр.:50%] | 0,158 100 м2 | 166,90 166,90 | 0,00 0,00 | 0,00 | 26 | 26 | 0 0 | 0 | 11,30 1,79 |  |
| 92 | 62-17- 6 | Окраска потолков с расчисткой более 35% водоэмульсионной краской [Накл.:80%;Сметн.пр.:50%] | 0,158 100 м2 | 1894,67 552,64 | 7,85 3,09 | 1334,18 | 299 | 87 | 1 0 | 211 | 33,78 5,34 |  |
| 93 | 10-04-011-3 | Устройство перегородок с обшивкой листами ГКЛ с 2-х сторон по металлическому каркасу с теплоизоляцией [Накл.:k=0,765;118%;Сметн.пр.:k=0,68;63%] | 0,142 100 м2 | 5066,49 2323,01 | 142,44 21,27 | 2601,04 | 719 | 330 | 20 3 | 369 | 209,28 29,72 |  |
|  | 201-9009-018 11/10 стр.81 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали | 10,436 м | 11,92 0,00 | 0,00 0,00 | 11,92 | 124 | 0 | 0 0 | 124 | 0,00 0,00 |  |
|  | 201-9009-015 11/10 стр.81 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали | 31,24 м | 13,29 0,00 | 0,00 0,00 | 13,29 | 415 | 0 | 0 0 | 415 | 0,00 0,00 |  |
|  | (101-9154-029 12/10 стр.83) | Листы гипсокартонные толщиной 14 мм | 29,82 м2 | (94,28) 0,00 | 0,00 0,00 | (94,28) | (2811) | 0 | 0 0 | (2811) | 0,00 0,00 |  |
|  | 104-0004 12/10 стр.185 | Плиты теплоизоляционные | 0,7312 м3 | 408,00 0,00 | 0,00 0,00 | 408,00 | 298 | 0 | 0 0 | 298 | 0,00 0,00 |  |
| 94 | 63-5- 1 | Снятие со стен обоев [Накл.:77%;Сметн.пр.:50%] | 0,345 100 м2 | 153,61 153,61 | 0,00 0,00 | 0,00 | 53 | 53 | 0 0 | 0 | 10,40 3,59 |  |
| 95 | 15-04-027-5 | Подготовка поверхности под оклейку обоями [Накл.:k=0,765;105%;Сметн.пр.:k=0,68;55%] | 0,45 100 м2 | 297,05 216,30 | 2,58 0,74 | 78,17 | 134 | 97 | 1 0 | 36 | 11,99 5,40 |  |
| 96 | 15-06-001- 5 | Оклейка стен обоями высококачественными [Накл.:k=0,765;105%;Сметн.пр.:k=0,68;55%] | 0,45 100 м2 | 636,96 563,13 | 1,08 0,38 | 72,75 | 287 | 253 | 0 0 | 34 | 32,74 14,73 |  |
|  | (101-9770-111 12/10 стр.77) | Обои высококачественные | 5,175 10 м2 | (735,64) 0,00 | 0,00 0,00 | (735,64) | (3807) | 0 | 0 0 | (3807) | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 2355,00 | 846,00 | 22,00 3,00 | 1487,00 | 60,56 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  | 837,00 |  |  | 837,00 |  |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  | 6618,00 |  |  | 6618,00 |  |  |
| Итого в текущих ценах {РЦЦС ЛО 01/11 Внутренние отделочные работы} k=7,68 на зарплату k=5,16 на эксплуатацию машин k=6,1 на материалы |  |  | 22299,50 | 6497,28 | 113,52 23,04 | 15688,70 | 60,56 | 129 |
| ПОМЕЩЕНИЕ №13 |
| Полы |
| 97 | 57-3- 1 | Разборка плинтусов деревянных [Накл.:80%;Сметн.пр.:68%] | 0,255 100 м | 55,68 55,68 | 0,00 0,00 | 0,00 | 14 | 14 | 0 0 | 0 | 3,77 0,96 |  |
| 98 | 57-2- 2 | Разборка покрытий полов из плитки ПХВ [Накл.:80%;Сметн.пр.:68%] | 0,265 100 м2 | 528,55 524,19 | 4,36 2,62 | 0,00 | 140 | 139 | 1 1 | 0 | 35,49 9,40 |  |
| 99 | 13-03-001- 5 | Обработка полов грунтовочными составами [Накл.:k=0,765;90%;Сметн.пр.:k=0,68;70%] | 0,265 100 м2 | 818,19 149,66 | 4,06 0,38 | 664,47 | 217 | 40 | 1 0 | 176 | 7,42 1,97 |  |
| 100 | 11-01-011- 9 | Выравнивание основания пола сухими смесями толщиной 5 мм [Накл.:k=0,765;123%;Сметн.пр.:k=0,68;75%] | 0,265 100 м2 | 374,47 335,55 | 28,13 4,53 | 10,79 | 99 | 89 | 7 1 | 3 | 31,36 8,31 |  |
|  | (101-1930 11/10 стр.71) | Смеси для выравнивания полов | 0,2221 т | (16362,26) 0,00 | 0,00 0,00 | (16362,26) | (3634) | 0 | 0 0 | (3634) | 0,00 0,00 |  |
| 101 | 11-01-011-10 | Добавлять на 1 мм к 11-01-011-9 до толщ. 10 мм [к-7: (Кз=5; Кэм=5; Км=5; Ктр=5)] [Накл.:k=0,765;123%;Сметн.пр.:k=0,68;75%] | 0,265 100 м2 | 124,50 101,10 | 22,10 4,25 | 1,30 | 33 | 27 | 6 1 | 0 | 9,45 2,50 | 107 |
|  | (101-9544-002 11/10 стр.70) | Смеси для окончательного выравнвания полов | 0,238 т | (24473,04) 0,00 | 0,00 0,00 | (24473,04) | (5825) | 0 | 0 0 | (5825) | 0,00 0,00 |  |
| 102 | 11-01-027-3 | Устр-во покрытий из плиток керамических не глазурованных 300х300мм с затиркой швов [Накл.:k=0,765;123%;Сметн.пр.:k=0,68;75%] | 0,265 100 м2 | 1419,17 1265,81 | 147,43 48,57 | 5,93 | 376 | 335 | 39 13 | 2 | 118,30 31,35 |  |
|  | (101-0289-042 12/10 стр.47) | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | 27,03 м2 | (305,52) 0,00 | 0,00 0,00 | (305,52) | (8258) | 0 | 0 0 | (8258) | 0,00 0,00 |  |
|  | (402-9110-006 12/10 стр.75) | Клей для плитки (сухая смесь) | 0,1245 т | (8270,76) 0,00 | 0,00 0,00 | (8270,76) | (1030) | 0 | 0 0 | (1030) | 0,00 0,00 |  |
|  | (402-9110-002 12/10 стр.74) | Затирка для заделки межплиточных швов | 0,0122 т | (22238,15) 0,00 | 0,00 0,00 | (22238,15) | (271) | 0 | 0 0 | (271) | 0,00 0,00 |  |
| 103 | 11-01-039-4 | Устр-во плинтусов из плиток керамических Н-70 [Накл.:k=0,765;123%;Сметн.пр.:k=0,68;75%] | 0,255 100 м | 531,30 425,74 | 4,49 1,07 | 101,07 | 135 | 109 | 1 0 | 25 | 23,60 6,02 |  |
|  | 101-1947 | Плитки керамические плинтусные прямые | 25,755 м | 21,94 0,00 | 0,00 0,00 | 21,94 | 565 | 0 | 0 0 | 565 | 0,00 0,00 |  |
| 104 | 1-27-а | Погрузка мусора при автоперевозках [Накл.:100%;Сметн.пр.:60%] | 0,399 т. | 7,60 7,60 | 0,00 2,11 | 0,00 | 3 | 3 | 0 1 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 105 | ТССЦ-3-2-1- 14 | Перевозка грузов самосвалами до 14 км | 0,399 т | 30,68 0,00 | 30,68 0,00 | 0,00 | 12 | 0 | 12 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 1594,00 | 756,00 | 67,00 17,00 | 771,00 | 60,51 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  | 565,00 |  |  | 565,00 |  |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  | 19018,00 |  |  | 19018,00 |  |  |
| Итого в текущих ценах {РЦЦС ЛО 01/11 Полы линолеумные и из плиток ПХВ} k=7,68 на зарплату k=5,44 на эксплуатацию машин k=3,1 на материалы |  |  | 27578,66 | 5806,08 | 364,48 130,56 | 21408,10 | 60,51 | 130 |
| Заполнение дверных проемов |
| 106 | 56-10- 1 | Снятие дверных полотен [Накл.:82%;Сметн.пр.:62%] | 0,0252 100 м2 | 546,01 546,01 | 0,00 0,00 | 0,00 | 14 | 14 | 0 0 | 0 | 36,28 0,91 |  |
| 107 | 56-9- 1 | Демонтаж дверных коробок в кирпичных перегодках с отбивкой штукатурки откосов. [Накл.:82%;Сметн.пр.:62%] | 0,01 100 коробок | 2966,96 2723,57 | 243,39 74,60 | 0,00 | 30 | 27 | 2 1 | 1 | 179,30 1,79 |  |
| 108 | 1-27-а | Погрузка мусора при автоперевозках [Накл.:100%;Сметн.пр.:60%] | 0,143 т. | 7,60 7,60 | 0,00 2,11 | 0,00 | 1 | 1 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 109 | ТССЦ-3-2-1- 14 | Перевозка грузов самосвалами до 14 км | 0,143 т | 30,68 0,00 | 30,68 0,00 | 0,00 | 4 | 0 | 4 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 49,00 | 42,00 | 6,00 1,00 | 1,00 | 2,71 |  |
| Итого в текущих ценах {РЦЦС ЛО 01/11 Заполнение дверных проемов} k=7,68 на зарплату k=6,54 на эксплуатацию машин k=4,51 на материалы |  |  | 366,31 | 322,56 | 39,24 7,68 | 4,51 | 2,71 | 131 |
| Отделочные работы + потолок |
| 110 | 46-04-007-6 | Демонтаж потолков из мин.плит [Накл.:k=0,765;110%;Сметн.пр.:k=0,68;70%] | 0,126 100 м2 | 1167,78 1093,99 | 73,79 44,37 | 0,00 | 147 | 138 | 9 6 | 0 | 66,87 8,43 |  |
| 111 | 15-01-053-2 | Устройство подвесных потолков плиточных на подвесах [Работа в эксплуатируемых зданиях: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); МДС 81.35.2004г. п.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;105%;Сметн.пр.:k=0,85;55%] | 0,265 100 м2 | 8319,61 1660,83 | 59,98 14,28 | 6598,80 | 2205 | 440 | 16 4 | 1749 | 141,59 37,52 | 5, 100 |
|  | 101-9155-002 11/10 стр.79 | Плиты потолочные для подвесных потолков(600х600х13 мм) | 27,037 м2 | 60,40 0,00 | 0,00 0,00 | 60,40 | 1633 | 0 | 0 0 | 1633 | 0,00 0,00 |  |
| 112 | 46-04-001-4 | Демонтаж перегородки из кирпича [Накл.:110%;Сметн.пр.:70%] | 0,75 1 м3 | 209,80 138,27 | 71,53 21,61 | 0,00 | 157 | 104 | 54 16 | -1 | 8,24 6,18 |  |
| 113 | 63-5- 1 | Снятие со стен обоев [Накл.:77%;Сметн.пр.:50%] | 0,2736 100 м2 | 153,61 153,61 | 0,00 0,00 | 0,00 | 42 | 42 | 0 0 | 0 | 10,40 2,85 |  |
| 114 | 15-04-027-5 | Подготовка стен под окрашивание [Работа в эксплуатируемых зданиях: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); МДС 81.35.2004г. п.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;105%;Сметн.пр.:k=0,68;55%] | 0,71 100 м2 | 380,53 298,49 | 3,87 1,11 | 78,17 | 270 | 212 | 3 1 | 55 | 16,55 11,75 | 5, 100 |
| 115 | 15-04-005- 5 | Улучшенная окраска стен акриловой водно-дисперсионной краской [Работа в эксплуатируемых зданиях: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); МДС 81.35.2004г. п.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;105%;Сметн.пр.:k=0,68;55%] | 0,71 100 м2 | 1591,40 596,12 | 11,73 2,97 | 983,55 | 1130 | 423 | 8 2 | 699 | 35,07 24,90 | 5, 100 |
| 116 | 62-32- 1 | Масляная окраска труб [Накл.:80%;Сметн.пр.:50%] | 0,003 100 м2 | 1337,70 961,33 | 0,75 0,18 | 375,62 | 4 | 3 | 0 0 | 1 | 62,75 0,19 |  |
| 117 | 1-27-а | Погрузка мусора при автоперевозках [Накл.:100%;Сметн.пр.:60%] | 1,41 т. | 7,60 7,60 | 0,00 2,11 | 0,00 | 11 | 11 | 0 3 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 118 | ТССЦ-3-2-1- 14 | Перевозка грузов самосвалами до 14 км | 1,41 т | 30,68 0,00 | 30,68 0,00 | 0,00 | 43 | 0 | 43 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 5642,00 | 1373,00 | 133,00 32,00 | 4136,00 | 91,80 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  | 1633,00 |  |  | 1633,00 |  |  |
| Итого в текущих ценах {РЦЦС ЛО 01/11 Внутренние отделочные работы} k=7,68 на зарплату k=5,16 на эксплуатацию машин k=6,1 на материалы |  |  | 36460,52 | 10544,64 | 686,28 245,76 | 25229,60 | 91,80 | 129 |
| Сантехнические работы |
| 119 | 65-19- 1 | Демонтаж приборов отопления весом до 80 кг [Накл.:74%;Сметн.пр.:50%] | 0,01 100 шт. | 1711,93 1636,80 | 75,13 45,18 | 0,00 | 17 | 16 | 1 0 | 0 | 110,00 1,10 |  |
| 120 | 65-9- 2 | Смена трубопроводов из стальных труб d - 20 мм [Накл.:103%;Сметн.пр.:60%] | 0,027 100 м | 1690,94 1566,82 | 70,88 7,98 | 53,24 | 46 | 42 | 2 0 | 2 | 85,90 2,32 |  |
|  | (103-0014 11/10 стр.123) | Трубы стальные d 20 мм | 2,7 м | (44,23) 0,00 | 0,00 0,00 | (44,23) | (119) | 0 | 0 0 | (119) | 0,00 0,00 |  |
| 121 | 16-05-001-01 | Установка кранов шаровых, ручных регулирующих d 20 мм [Накл.:k=0,765;128%;Сметн.пр.:k=0,68;83%] | 3 1 шт | 61,42 25,28 | 4,09 0,18 | 32,05 | 184 | 76 | 12 1 | 96 | 1,47 4,41 |  |
|  | (300-9230-042 11/10 стр. 235) | Кран шаровой d 20 мм | 2 шт | (83,42) 0,00 | 0,00 0,00 | (83,42) | (167) | 0 | 0 0 | (167) | 0,00 0,00 |  |
|  | (300-9230-042 11/10 стр. 235) | Кран ручной регулирующий d 20 мм | 1 шт | (83,42) 0,00 | 0,00 0,00 | (83,42) | (83) | 0 | 0 0 | (83) | 0,00 0,00 |  |
| 122 | 18-03-001-02 | Монтаж приборов отопления алюминиевых [Накл.:k=0,765;128%;Сметн.пр.:k=0,68;83%] | 0,0095 100 кВт | 2767,86 1115,20 | 191,46 59,17 | 1461,20 | 26 | 11 | 2 1 | 13 | 65,60 0,62 |  |
|  | (300-9351-104 11/10 стр.263) | Радиаторы алюминиевые | 5 секц. | (381,12) 0,00 | 0,00 0,00 | (381,12) | (1906) | 0 | 0 0 | (1906) | 0,00 0,00 |  |
| 123 | 18-06-003-10 | Установка кранов Маевского [Накл.:k=0,765;128%;Сметн.пр.:k=0,68;83%] | 1 1 шт | 41,04 29,95 | 7,69 1,74 | 3,40 | 41 | 30 | 8 2 | 3 | 1,66 1,66 |  |
|  | (300-9072-006 11/10 стр.263) | Кран Маевского | 1 шт | (124,29) 0,00 | 0,00 0,00 | (124,29) | (124) | 0 | 0 0 | (124) | 0,00 0,00 |  |
| 124 | 16-07-003-02 | Врезки в сети т/пров. отопления [Накл.:k=0,765;128%;Сметн.пр.:k=0,68;83%] | 3 1 врезка | 102,80 83,80 | 5,55 0,18 | 13,45 | 308 | 251 | 17 1 | 40 | 4,46 13,38 |  |
| 125 | 1-27-а | Погрузка мусора при автоперевозках [Накл.:100%;Сметн.пр.:60%] | 0,085 т. | 7,60 7,60 | 0,00 2,11 | 0,00 | 1 | 1 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 126 | ТССЦ-3-2-1- 14 | Перевозка грузов самосвалами до 14 км | 0,085 т | 30,68 0,00 | 30,68 0,00 | 0,00 | 3 | 0 | 3 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 626,00 | 427,00 | 45,00 5,00 | 154,00 | 23,49 |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  | 2399,00 |  |  | 2399,00 |  |  |
| Итого в текущих ценах {РЦЦС ЛО 01/11 Внутренние инженерные сети ЦО} k=7,68 на зарплату k=5,45 на эксплуатацию машин k=4,94 на материалы |  |  | 6684,37 | 3279,36 | 245,25 38,40 | 3159,76 | 23,49 | 132 |
| САН. УЗЕЛ |
| Полы |
| 127 | 57-2- 1 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина [Накл.:80%;Сметн.пр.:68%] | 0,017 100 м2 | 172,59 168,23 | 4,36 2,62 | 0,00 | 3 | 3 | 0 0 | 0 | 11,39 0,19 |  |
| 128 | 11-01-004-5 | Устр-во гидроизоляции пола [Накл.:k=0,765;123%;Сметн.пр.:k=0,68;75%] | 0,017 100 м2 | 706,95 559,36 | 147,59 8,09 | 0,00 | 12 | 10 | 3 0 | -1 | 26,97 0,46 |  |
| 129 | (104-0098 -) | Штукатурная гидроизоляция на цементном растворе | 8,5 кг | (20,24) 0,00 | 0,00 0,00 | (20,24) | (172) | 0 | 0 0 | (172) | 0,00 0,00 |  |
| 130 | 11-01-027-3 | Устр-во полов из из плиток керамических не глазурованных 300х300мм на клее с затиркой швов [Накл.:k=0,765;123%;Сметн.пр.:k=0,68;75%] | 0,017 100 м2 | 1419,17 1265,81 | 147,43 48,57 | 5,93 | 24 | 22 | 3 1 | -1 | 118,30 2,01 |  |
|  | (101-0289-042 12/10 стр.47) | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | 1,734 м2 | (305,52) 0,00 | 0,00 0,00 | (305,52) | (530) | 0 | 0 0 | (530) | 0,00 0,00 |  |
|  | (402-9110-006 12/10 стр.75) | Клей для плитки (сухая смесь) | 0,08 т | (8270,76) 0,00 | 0,00 0,00 | (8270,76) | (662) | 0 | 0 0 | (662) | 0,00 0,00 |  |
|  | (402-9110-002 12/10 стр.74) | Затирка для заделки межплиточных швов | 0,0078 т | (22238,15) 0,00 | 0,00 0,00 | (22238,15) | (173) | 0 | 0 0 | (173) | 0,00 0,00 |  |
| 131 | 11-01-039-4 | Устр-во плинтусов из плиток керамических [Накл.:k=0,765;123%;Сметн.пр.:k=0,68;75%] | 0,0462 100 м | 531,30 425,74 | 4,49 1,07 | 101,07 | 25 | 20 | 0 0 | 5 | 23,60 1,09 |  |
|  | 101-1947 | Плитки керамические плинтусные прямые | 4,67 м | 21,94 0,00 | 0,00 0,00 | 21,94 | 102 | 0 | 0 0 | 102 | 0,00 0,00 |  |
| 132 | 1-27-а | Погрузка мусора при автоперевозках [Накл.:100%;Сметн.пр.:60%] | 0,008 т. | 7,60 7,60 | 0,00 2,11 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 133 | ТССЦ-3-2-1- 14 | Перевозка грузов самосвалами до 14 км | 0,008 т | 30,68 0,00 | 30,68 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 166,00 | 55,00 | 6,00 1,00 | 105,00 | 3,75 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  | 102,00 |  |  | 102,00 |  |  |
| Кроме того в текущих ценах |  |  | 1537,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 1537,00 | 0,00 |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  | 1365,00 |  |  | 1365,00 |  |  |
| Итого в текущих ценах {РЦЦС ЛО 01/11 Полы линолеумные и из плиток ПХВ} k=7,68 на зарплату k=5,44 на эксплуатацию машин k=3,1 на материалы |  |  | 2317,54 | 422,40 | 32,64 7,68 | 1862,50 | 3,75 | 130 |
| Заполнение дверных проемов |
| 134 | 10-01-039-1 | Установка дверных блоков шпонированных под ценные породы деревав перегородках с площ. проемов до 2м2 с порогом [Накл.:k=0,765;118%;Сметн.пр.:k=0,68;63%] | 0,0126 100 м2 | 5885,61 1814,47 | 1441,19 313,31 | 2629,95 | 74 | 23 | 18 4 | 33 | 104,28 1,31 |  |
|  | (Счет) | Полотно (светлый дуб) ДГ 21-6 | 1,26 м2 | (1835,04) 0,00 | 0,00 0,00 | (1835,04) | (2312) | 0 | 0 0 | (2312) | 0,00 0,00 |  |
|  | (Счет) | Коробка (светлый дуб) | 4,8 м | (168,48) 0,00 | 0,00 0,00 | (168,48) | (809) | 0 | 0 0 | (809) | 0,00 0,00 |  |
|  | (Счет) | Порог (светлый дуб) | 0,6 м | (175,22) 0,00 | 0,00 0,00 | (175,22) | (105) | 0 | 0 0 | (105) | 0,00 0,00 |  |
|  | (Счет) | Наличники (светлый дуб) | 9,6 м | (85,38) 0,00 | 0,00 0,00 | (85,38) | (820) | 0 | 0 0 | (820) | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-9411-006 стр.101 | Замок врезной сувальдный с поворотной ручкой полимерное покрытие | 1 комплект | 101,00 0,00 | 0,00 0,00 | 101,00 | 101 | 0 | 0 0 | 101 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 175,00 | 23,00 | 18,00 4,00 | 134,00 | 1,31 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  | 101,00 |  |  | 101,00 |  |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  | 4046,00 |  |  | 4046,00 |  |  |
| Итого в текущих ценах {РЦЦС ЛО 01/11 Заполнение дверных проемов} k=7,68 на зарплату k=6,54 на эксплуатацию машин k=4,51 на материалы |  |  | 4944,70 | 176,64 | 117,72 30,72 | 4650,34 | 1,31 | 131 |
| Отделочные работы |
| 135 | 46-04-006-3 | Разборка перегородки из ДСП [Накл.:110%;Сметн.пр.:70%] | 0,04 100 м2 | 648,99 419,58 | 229,41 137,96 | 0,00 | 26 | 17 | 9 6 | 0 | 29,30 1,17 |  |
| 136 | 10-04-011-3 | Устройство перегородок с обшивкой листами ГКЛ с 2-х сторон по металлическому каркасу с теплоизоляцией [Накл.:k=0,765;118%;Сметн.пр.:k=0,68;63%] | 0,04 100 м2 | 5066,49 2323,01 | 142,44 21,27 | 2601,04 | 203 | 93 | 6 1 | 104 | 209,28 8,37 |  |
|  | 201-9009-018 11/10 стр.81 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали | 2,94 м | 11,92 0,00 | 0,00 0,00 | 11,92 | 35 | 0 | 0 0 | 35 | 0,00 0,00 |  |
|  | 201-9009-015 11/10 стр.81 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали | 8,8 м | 13,29 0,00 | 0,00 0,00 | 13,29 | 117 | 0 | 0 0 | 117 | 0,00 0,00 |  |
|  | (101-9154-029 11/10 стр.79) | Листы гипсокартонные толщиной 14 мм | 8,4 м2 | (94,13) 0,00 | 0,00 0,00 | (94,13) | (791) | 0 | 0 0 | (791) | 0,00 0,00 |  |
|  | 104-0004 11/10 стр.178 | Плиты теплоизоляционные | 0,206 м3 | 408,00 0,00 | 0,00 0,00 | 408,00 | 84 | 0 | 0 0 | 84 | 0,00 0,00 |  |
| 137 | 62-17- 6 | Окраска потолков с расчисткой более 35% водоэмульсионной краской [Накл.:80%;Сметн.пр.:50%] | 0,017 100 м2 | 1894,67 552,64 | 7,85 3,09 | 1334,18 | 32 | 9 | 0 0 | 23 | 33,78 0,57 |  |
| 138 | 62-7- 2 | Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой до 35% [Накл.:80%;Сметн.пр.:50%] | 0,142 100 м2 | 1291,04 734,56 | 7,85 3,09 | 548,63 | 183 | 104 | 1 0 | 78 | 44,90 6,38 |  |
| 139 | 09-05-006-1 | Устройство отверстий в металлическом вентиляционном коробе 15х10 [Накл.:k=0,765;90%;Сметн.пр.:k=0,68;85%] | 0,5 1 м | 12,25 5,78 | 0,37 0,00 | 6,10 | 6 | 3 | 0 0 | 3 | 0,34 0,17 |  |
| 140 | 20-02-002- 1 | Установка вентиляционных решеток 15х10 [Накл.:k=0,765;128%;Сметн.пр.:k=0,68;83%] | 1 1 решетка | 31,16 24,82 | 2,09 0,18 | 4,25 | 31 | 25 | 2 0 | 4 | 1,46 1,46 |  |
|  | 300-9545-012 11/10 стр.286 | Вентрешетка 15х10 мм | 1 шт. | 8,18 0,00 | 0,00 0,00 | 8,18 | 8 | 0 | 0 0 | 8 | 0,00 0,00 |  |
| 141 | 62-34- 1 | Масляная окраска труб и вент. коробов [Накл.:80%;Сметн.пр.:50%] | 0,052 100 м2 | 1353,51 966,37 | 0,75 0,18 | 386,39 | 70 | 50 | 0 0 | 20 | 59,80 3,11 |  |
| 142 | 1-27-а | Погрузка мусора при автоперевозках [Накл.:100%;Сметн.пр.:60%] | 0,24 т. | 7,60 7,60 | 0,00 2,11 | 0,00 | 2 | 2 | 0 1 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 143 | ТССЦ-3-2-1- 14 | Перевозка грузов самосвалами до 14 км | 0,24 т | 30,68 0,00 | 30,68 0,00 | 0,00 | 7 | 0 | 7 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 804,00 | 303,00 | 25,00 8,00 | 476,00 | 21,23 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  | 244,00 |  |  | 244,00 |  |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  | 791,00 |  |  | 791,00 |  |  |
| Итого в текущих ценах {РЦЦС ЛО 01/11 Внутренние отделочные работы} k=7,68 на зарплату k=5,16 на эксплуатацию машин k=6,1 на материалы |  |  | 6150,64 | 2327,04 | 129,00 61,44 | 3694,60 | 21,23 | 129 |
| Внутреннее г/ и х/ водоснабжение |
| 144 | 16-06-005-01 | Установка счетчика холодной воды ВСХ-15 [Накл.:k=0,765;128%;Сметн.пр.:k=0,68;83%] | 2 1 счетчик | 8,94 7,31 | 0,75 0,18 | 0,88 | 18 | 15 | 2 0 | 1 | 0,41 0,82 |  |
|  | (300-9050-007 11/10 стр.256) | Водомеры ВСХ-15 | 2 шт | (416,69) 0,00 | 0,00 0,00 | (416,69) | (833) | 0 | 0 0 | (833) | 0,00 0,00 |  |
| 145 | 16-06-005-01 | Установка счетчиков горячей воды ВСГ-15 [Накл.:k=0,765;128%;Сметн.пр.:k=0,68;83%] | 2 1 счетчик | 8,94 7,31 | 0,75 0,18 | 0,88 | 18 | 15 | 2 0 | 1 | 0,41 0,82 |  |
|  | (300-9050-018 11/10 стр.256) | Водомеры ВСГ-15 | 2 шт | (360,20) 0,00 | 0,00 0,00 | (360,20) | (720) | 0 | 0 0 | (720) | 0,00 0,00 |  |
| 146 | 18-06-007-01 | Установка фильтров механической очистки G 1/2 [Накл.:k=0,765;128%;Сметн.пр.:k=0,68;83%] | 0,4 10 шт | 209,76 145,77 | 54,01 6,48 | 9,98 | 84 | 58 | 22 3 | 4 | 8,18 3,27 |  |
|  | 300-9501-056 11/10 стр.256 | Фильтры механической очистки G 1/2 | 4 шт | 37,54 0,00 | 0,00 0,00 | 37,54 | 150 | 0 | 0 0 | 150 | 0,00 0,00 |  |
| 147 | 16-05-001-01 | Установка кранов шаровых ВР 1/2 [Накл.:k=0,765;128%;Сметн.пр.:k=0,68;83%] | 3 1 шт | 61,42 25,28 | 4,09 0,18 | 32,05 | 184 | 76 | 12 1 | 96 | 1,47 4,41 |  |
|  | 300-9230-130 11/10 стр. 234 | Краны шаровые ВР 1/2 | 3 шт | 33,42 0,00 | 0,00 0,00 | 33,42 | 100 | 0 | 0 0 | 100 | 0,00 0,00 |  |
| 148 | 16-02-002-01 | Прокладка трубопроводов из трубы медной отожженной 015х1.0 [Накл.:k=0,765;128%;Сметн.пр.:k=0,68;83%] | 0,07 100 м | 769,14 676,16 | 52,12 11,51 | 40,86 | 54 | 47 | 4 1 | 3 | 37,07 2,59 |  |
|  | (103-9001-033 12/10 стр.171) | Трубы медные отожженные 015х1.0 | 7 м | (149,86) 0,00 | 0,00 0,00 | (149,86) | (1049) | 0 | 0 0 | (1049) | 0,00 0,00 |  |
|  | 300-1224 12/10 стр.260 | Клик (крепление для труб 12-16 мм) | 10 шт | 15,20 0,00 | 0,00 0,00 | 15,20 | 152 | 0 | 0 0 | 152 | 0,00 0,00 |  |
| 149 | 22-03-002- 2 | Установка тройников 015х1.0 [Накл.:k=0,765;130%;Сметн.пр.:k=0,68;89%] | 0,1 10 фасонных | 589,83 121,95 | 467,88 94,36 | 0,00 | 59 | 12 | 47 9 | 0 | 7,09 0,71 |  |
|  | (300-9504-276 12/10 стр.172) | Тройник пайка 015х1.0 | 1 шт. | (78,18) 0,00 | 0,00 0,00 | (78,18) | (78) | 0 | 0 0 | (78) | 0,00 0,00 |  |
| 150 | 22-03-002- 1 | Установка отводов 015х1.0 [Накл.:k=0,765;130%;Сметн.пр.:k=0,68;89%] | 1,4 10 фасонных | 400,30 82,56 | 317,74 64,07 | 0,00 | 560 | 116 | 445 90 | -1 | 4,80 6,72 |  |
|  | 300-9504-345 12/10 стр.172 | Отвод пайка 015х1.0 | 14 шт. | 4,96 0,00 | 0,00 0,00 | 4,96 | 69 | 0 | 0 0 | 69 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 1448,00 | 339,00 | 534,00 104,00 | 575,00 | 19,35 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  | 471,00 |  |  | 471,00 |  |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  | 2680,00 |  |  | 2680,00 |  |  |
| Итого в текущих ценах {РЦЦС ЛО 01/11 Внутреннее г/ и х/ водоснабжение} k=7,68 на зарплату k=5,3 на эксплуатацию машин k=3,7 на материалы |  |  | 10241,22 | 2603,52 | 2830,20 798,72 | 4807,50 | 19,35 | 133 |
| Внутренняя канализация |
| 151 | 65-6-12 | Смена унитаза [Накл.:74%;Сметн.пр.:50%] | 0,01 100 приборов | 7540,37 7098,44 | 81,32 28,49 | 360,61 | 75 | 71 | 1 0 | 3 | 412,70 4,13 |  |
|  | 300-9400-043 12/10 стр.258 | Унитаз с бачком непосредственноприсоединенным | 1 комп. | 395,50 0,00 | 0,00 0,00 | 395,50 | 396 | 0 | 0 0 | 396 | 0,00 0,00 |  |
|  | (300-9400-063 12/10 стр.259) | Гибкая подводка L=0,5м | 1 шт | (43,41) 0,00 | 0,00 0,00 | (43,41) | (43) | 0 | 0 0 | (43) | 0,00 0,00 |  |
| 152 | 17-01-001-12 | Уст-ка умывальника керамического углового с сифоном [Накл.:k=0,765;128%;Сметн.пр.:k=0,68;83%] | 0,1 10 компл | 374,91 289,47 | 18,73 6,01 | 66,71 | 37 | 29 | 2 1 | 6 | 15,87 1,59 |  |
|  | (300-9400-011 12/10 стр.258) | Умывальник керамический угловой | 1 комплект | (471,69) 0,00 | 0,00 0,00 | (471,69) | (472) | 0 | 0 0 | (472) | 0,00 0,00 |  |
|  | 300-9400-110 12/10 стр.254 | Сифон | 1 шт | 20,08 0,00 | 0,00 0,00 | 20,08 | 20 | 0 | 0 0 | 20 | 0,00 0,00 |  |
| 153 | 17-01-002-03 | Установка смесителей [Накл.:k=0,765;128%;Сметн.пр.:k=0,68;83%] | 0,1 10 шт | 145,90 127,68 | 0,07 0,00 | 18,15 | 15 | 13 | 0 0 | 2 | 7,00 0,70 |  |
|  | 300-9450-008 12/10 стр.269 | Смеситель | 1 шт | 98,88 0,00 | 0,00 0,00 | 98,88 | 99 | 0 | 0 0 | 99 | 0,00 0,00 |  |
| 154 | 16-04-001-01 | Прокладка т/пров. канализации d 50 мм с креплением(опора) [Накл.:k=0,765;128%;Сметн.пр.:k=0,68;83%] | 0,005 100 м | 1361,29 1207,07 | 10,54 2,45 | 143,68 | 7 | 6 | 0 0 | 1 | 64,24 0,32 |  |
|  | 530-9055-001 12/10 стр.163 | Труба ПВХ d- 50 мм | 0,5 м | 17,50 0,00 | 0,00 0,00 | 17,50 | 9 | 0 | 0 0 | 9 | 0,00 0,00 |  |
|  | 300-9240-001 12/10 стр.260 | Опора в комплекте с хомутом, резиновым вкладышем и средствами крепления для труб d-50мм | 1 шт | 10,33 0,00 | 0,00 0,00 | 10,33 | 10 | 0 | 0 0 | 10 | 0,00 0,00 |  |
| 155 | 16-04-001-02 | Прокладка т/пров. канализации d 100 мм с креплением (опора) [Накл.:k=0,765;128%;Сметн.пр.:k=0,68;83%] | 0,025 100 м | 1553,74 1157,46 | 23,24 5,39 | 373,04 | 39 | 29 | 1 0 | 9 | 61,60 1,54 |  |
|  | 500-9055-003 12/10 стр.163 | Труба ПВХ d-110мм | 2,5 м | 37,90 0,00 | 0,00 0,00 | 37,90 | 95 | 0 | 0 0 | 95 | 0,00 0,00 |  |
|  | 300-9240-002 12/10 стр.260 | Опора в комплекте с хомутом, резиновым вкладышем и средствами крепления для труб d-110мм | 1 шт | 11,48 0,00 | 0,00 0,00 | 11,48 | 11 | 0 | 0 0 | 11 | 0,00 0,00 |  |
| 156 | 22-03-002- 2 | Установка тройников [Накл.:k=0,765;130%;Сметн.пр.:k=0,68;89%] | 0,2 10 фасонных | 589,83 121,95 | 467,88 94,36 | 0,00 | 118 | 24 | 94 19 | 0 | 7,09 1,42 |  |
|  | (300-9911-1755 11/12 стр.161) | Тройник 110х110 | 1 шт. | (95,93) 0,00 | 0,00 0,00 | (95,93) | (96) | 0 | 0 0 | (96) | 0,00 0,00 |  |
|  | (300-9911-1754 11/12 стр.161) | Тройник 110х50 | 1 шт. | (56,92) 0,00 | 0,00 0,00 | (56,92) | (57) | 0 | 0 0 | (57) | 0,00 0,00 |  |
| 157 | 22-03-002- 1 | Установка отводов [Накл.:k=0,765;130%;Сметн.пр.:k=0,68;89%] | 0,2 10 фасонных | 400,30 82,56 | 317,74 64,07 | 0,00 | 80 | 17 | 64 13 | -1 | 4,80 0,96 |  |
|  | 300-9911-084 11/10 стр.161 | Отвод 50/90 град. | 1 шт. | 4,90 0,00 | 0,00 0,00 | 4,90 | 5 | 0 | 0 0 | 5 | 0,00 0,00 |  |
|  | 300-9911-084 11/10 стр.161 | Отвод 100/90 град. | 1 шт. | 14,74 0,00 | 0,00 0,00 | 14,74 | 15 | 0 | 0 0 | 15 | 0,00 0,00 |  |
| 158 | 1-27-а | Погрузка мусора при автоперевозках [Накл.:100%;Сметн.пр.:60%] | 0,025 т. | 7,60 7,60 | 0,00 2,11 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 159 | ТССЦ-3-2-1- 14 | Перевозка грузов самосвалами до 14 км | 0,025 т | 30,68 0,00 | 30,68 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 1 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 1032,00 | 189,00 | 163,00 33,00 | 680,00 | 10,65 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  | 660,00 |  |  | 660,00 |  |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  | 668,00 |  |  | 668,00 |  |  |
| Итого в текущих ценах {РЦЦС ЛО 01/11 Внутренняя канализация} k=7,68 на зарплату k=6,13 на эксплуатацию машин k=4,49 на материалы |  |  | 6171,91 | 1451,52 | 999,19 253,44 | 3721,20 | 10,65 | 134 |
| Электромонтажные работы |
| 160 | 67-3- 1 | Демонтаж охранной сигнализации [Накл.:85%;Сметн.пр.:65%] | 0,28 100 м | 142,72 142,38 | 0,34 0,20 | 0,00 | 40 | 40 | 0 0 | 0 | 9,64 2,70 |  |
| 161 | 08-02-396-20 | Демонтаж кабель-канала [Работа вблизи высокого напряжения: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); К-9: (Кз=0,3; Кэм=0,3; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,3)] [Накл.:95%;Сметн.пр.:65%] | 0,14 100 м | 72,96 67,75 | 5,21 1,24 | 0,00 | 10 | 9 | 1 0 | 0 | 5,76 0,81 | 6, 109 |
| 162 | 10-08-019-1 | Демонтаж клеммной колодки [Работа вблизи высокого напряжения: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); К-9: (Кз=0,3; Кэм=0,3; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,3)] [Накл.:80%;Сметн.пр.:60%] | 8 1 шт. | 3,33 3,33 | 0,00 0,00 | 0,00 | 27 | 27 | 0 0 | 0 | 0,18 1,44 | 6, 109 |
| 163 | 67-3- 1 | Демонтаж кабеля в кабель-канале с последующим монтажом [Накл.:85%;Сметн.пр.:65%] | 0,35 100 м | 142,72 142,38 | 0,34 0,20 | 0,00 | 50 | 50 | 0 0 | 0 | 9,64 3,37 |  |
| 164 | 67-4- 5 | Демонтаж с последующим монтажом светильников ЛБ 1х40 [Накл.:85%;Сметн.пр.:65%] | 0,04 100 шт. | 274,43 271,75 | 2,68 1,61 | 0,00 | 11 | 11 | 0 0 | 0 | 17,89 0,72 |  |
| 165 | 67-5- 2 | Замена ламп люминесцентных [Накл.:85%;Сметн.пр.:65%] | 0,04 100 шт. | 224,62 224,62 | 0,00 0,00 | 0,00 | 9 | 9 | 0 0 | 0 | 13,90 0,56 |  |
|  | 545-0268 12/10 стр.409 | Лампы люминесцентные,энергосберегающие | 4 шт. | 10,50 0,00 | 0,00 0,00 | 10,50 | 42 | 0 | 0 0 | 42 | 0,00 0,00 |  |
| 166 | 67-11- 1 прим. | Замена стартеров [Накл.:85%;Сметн.пр.:65%] | 0,04 100 шт. | 584,89 584,89 | 0,00 0,00 | 0,00 | 23 | 23 | 0 0 | 0 | 39,60 1,58 |  |
|  | 500-9009-002 12/10 стр.410 | Стартеры | 4 шт. | 1,90 0,00 | 0,00 0,00 | 1,90 | 8 | 0 | 0 0 | 8 | 0,00 0,00 |  |
| 167 | 08-03-594-16 | Монтаж демонтированных светильников ЛБ 1х40 [Работа вблизи высокого напряжения: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] [Накл.:95%;Сметн.пр.:65%] | 0,04 100 шт. | 5108,08 2683,21 | 2207,81 1268,27 | 217,06 | 204 | 107 | 88 51 | 9 | 142,80 5,71 | 6 |
| 168 | 67-2- 5 | Демонтаж металлической трубы [Накл.:85%;Сметн.пр.:65%] | 0,04 100 м | 269,76 260,51 | 4,43 1,41 | 4,82 | 11 | 10 | 0 0 | 1 | 16,84 0,67 |  |
| 169 | 67-4- 1 | Демонтаж выключателя с/п [Накл.:85%;Сметн.пр.:65%] | 0,09 100 шт. | 86,26 86,26 | 0,00 0,00 | 0,00 | 8 | 8 | 0 0 | 0 | 5,84 0,53 |  |
| 170 | 67-4- 5 | Демонтаж потолочных светильников ЛН [Накл.:85%;Сметн.пр.:65%] | 0,01 100 шт. | 274,43 271,75 | 2,68 1,61 | 0,00 | 3 | 3 | 0 0 | 0 | 17,89 0,18 |  |
| 171 | 67-4- 1 | Демонтаж розеток скрытой проводки [Накл.:85%;Сметн.пр.:65%] | 0,2 100 шт. | 86,26 86,26 | 0,00 0,00 | 0,00 | 17 | 17 | 0 0 | 0 | 5,84 1,17 |  |
| 172 | 08-03-591- 2 | Монтаж выключателя внутреннего скрытой проводки 1-клавишного [Работа вблизи высокого напряжения: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] [Накл.:95%;Сметн.пр.:65%] | 0,04 100 шт. | 870,86 726,05 | 11,10 2,11 | 133,71 | 35 | 29 | 0 0 | 6 | 38,64 1,55 | 6 |
| 173 | 500-9011-188 11/10 стр.411 | Выключатель 1-х клав. внутренний скрытой проводки | 1 шт | 8,70 0,00 | 0,00 0,00 | 8,70 | 9 | 0 | 0 0 | 9 | 0,00 0,00 |  |
| 174 | 08-02-144-1 | Подключение кабельных жил [Работа вблизи высокого напряжения: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] [Накл.:95%;Сметн.пр.:65%] | 1,3 100 шт. | 262,66 262,66 | 0,00 0,00 | 0,00 | 341 | 341 | 0 0 | 0 | 14,40 18,72 | 6 |
| 175 | 08-03-594-17 | Монтаж светильников с энергосберегаюшими лампами НПО 22-60 [Работа вблизи высокого напряжения: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] [Накл.:95%;Сметн.пр.:65%] | 0,01 100 шт. | 6873,64 3697,87 | 2958,71 1708,60 | 217,06 | 69 | 37 | 30 17 | 2 | 196,80 1,97 | 6 |
| 176 | (503-9042-001 12/10 стр.409) | Светильник НПО 22-60 | 1 шт | (290,00) 0,00 | 0,00 0,00 | (290,00) | (290) | 0 | 0 0 | (290) | 0,00 0,00 |  |
| 177 | 08-03-591- 4 | Монтаж выключателя открытой проводки 2х клавишного [Работа в эксплуатируемых зданиях: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] [Накл.:95%;Сметн.пр.:65%] | 0,01 100 шт. | 1333,78 989,86 | 16,48 2,11 | 327,44 | 13 | 10 | 0 0 | 3 | 52,68 0,53 | 5 |
| 178 | 500-9011-180 12/10 стр.412 | Выключатель 2х клав. | 1 шт | 10,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10,00 | 10 | 0 | 0 0 | 10 | 0,00 0,00 |  |
| 179 | 08-02-396-20 | Монтаж кабель-канала [Работа вблизи высокого напряжения: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] [Накл.:95%;Сметн.пр.:65%] | 0,36 100 м | 335,32 225,84 | 17,38 4,14 | 92,10 | 121 | 81 | 6 1 | 34 | 19,19 6,91 | 6 |
|  | (500-9801-048 11/10 стр.416) | Кабель-канал 40х20мм | 36 м | (20,34) 0,00 | 0,00 0,00 | (20,34) | (732) | 0 | 0 0 | (732) | 0,00 0,00 |  |
| 180 | 08-02-399-1 | Монтаж кабеля ВВГнг 3х2,5 в кабель канале [Работа вблизи высокого напряжения: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] [Накл.:95%;Сметн.пр.:65%] | 0,36 100 м | 215,56 75,28 | 71,98 45,05 | 68,30 | 78 | 27 | 26 16 | 25 | 4,22 1,52 | 6 |
| 181 | (501-0604 11/10 стр.357) | Кабель ВВГнг 3х2,5 | 36 м | (26,98) 0,00 | 0,00 0,00 | (26,98) | (971) | 0 | 0 0 | (971) | 0,00 0,00 |  |
| 182 | 10-08-019-1 | Монтаж заглушек на закладные для выключателей [Работа вблизи высокого напряжения: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] [Накл.:80%;Сметн.пр.:60%] | 10 1 шт. | 11,41 11,11 | 0,00 0,00 | 0,30 | 114 | 111 | 0 0 | 3 | 0,60 6,00 | 6 |
| 183 | 110-0185 12/10 стр.413 | Заглушка на закладные для выключателей | 10 шт | 1,20 0,00 | 0,00 0,00 | 1,20 | 12 | 0 | 0 0 | 12 | 0,00 0,00 |  |
| 184 | 08-03-591- 9 | Монтаж розеток скрытой проводки 1-но гнездовых с заземлением [Работа вблизи высокого напряжения: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] [Накл.:95%;Сметн.пр.:65%] | 0,2 100 шт. | 1063,15 859,08 | 11,10 2,11 | 192,97 | 213 | 172 | 2 0 | 39 | 45,72 9,14 | 6 |
| 185 | 500-9013 -035 11/10 стр.412 | Розетка скрытой проводки 1-но гнездовая с заземлением | 20 шт | 9,53 0,00 | 0,00 0,00 | 9,53 | 191 | 0 | 0 0 | 191 | 0,00 0,00 |  |
| 186 | 08-03-591- 8 | Монтаж розеток открытой проводки 1-но гнездовых с заземлением [Работа вблизи высокого напряжения: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] [Накл.:95%;Сметн.пр.:65%] | 0,02 100 шт. | 1327,58 974,08 | 16,48 2,11 | 337,02 | 27 | 19 | 0 0 | 8 | 51,84 1,04 | 6 |
| 187 | 500-9013-010 12/10 стр.413 | Розетка открытой проводки 1-но гнездовая с заземлением | 2 шт | 8,20 0,00 | 0,00 0,00 | 8,20 | 16 | 0 | 0 0 | 16 | 0,00 0,00 |  |
| 188 | 67-5- 2 | Замена ламп в установленных светильников [Накл.:85%;Сметн.пр.:65%] | 0,22 100 шт. | 224,62 224,62 | 0,00 0,00 | 0,00 | 49 | 49 | 0 0 | 0 | 13,90 3,06 |  |
|  | 545-0268 12/10 стр.409 | Лампы люминесцентные | 22 шт. | 10,50 0,00 | 0,00 0,00 | 10,50 | 231 | 0 | 0 0 | 231 | 0,00 0,00 |  |
| 189 | 67-11- 1 прим. | Замена стартеров [Накл.:85%;Сметн.пр.:65%] | 0,22 100 шт. | 584,89 584,89 | 0,00 0,00 | 0,00 | 129 | 129 | 0 0 | 0 | 39,60 8,71 |  |
|  | 500-9009-002 12/10 стр.410 | Стартеры | 22 шт. | 1,90 0,00 | 0,00 0,00 | 1,90 | 42 | 0 | 0 0 | 42 | 0,00 0,00 |  |
| 190 | 69-2- 1 | Сверление отверстий стене d-20 мм, длинна 15см [Накл.:78%;Сметн.пр.:50%] | 0,01 100 отверстий | 95,14 88,72 | 6,42 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0 0 | 0 | 5,49 0,05 |  |
| 191 | П1-11-028- 1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий [Накл.:65%;Сметн.пр.:40%] | 3 1 линия | 8,14 8,14 | 0,00 0,00 | 0,00 | 24 | 24 | 0 0 | 0 | 0,40 1,20 |  |
| 192 | 1-27-а | Погрузка мусора при автоперевозках [Накл.:100%;Сметн.пр.:60%] | 0,033 т. | 7,60 7,60 | 0,00 2,11 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 193 | ТССЦ-3-2-1- 14 | Перевозка грузов самосвалами до 14 км | 0,033 т | 30,68 0,00 | 30,68 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 1 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 2189,00 | 1344,00 | 154,00 85,00 | 691,00 | 79,83 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  | 323,00 |  |  | 323,00 |  |  |
| Кроме того в текущих ценах |  |  | 1993,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 1993,00 | 0,00 |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  | 732,00 |  |  | 732,00 |  |  |
| В с е г о |  |  | 278381,72 | 81338,88 | 8571,46 2787,84 | 188471,38 | 678,04 |  |
| В том числе основные материалы |  |  | 145779,77 |  |  | 145779,77 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 278 381,72 |
| Итого накладных расходов |  |  | 74 656,63 |
| Итого |  |  | 353 038,36 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 44 713,14 |
| Итого |  |  | 397 751,51 |
| НДС |  | 18 | 71 595,27 |
| Итого |  |  | 469 346,78 |

ТОМ IV. ПРОЕКТ  КОНТРАКТА.

# Муниципальный контракт № ____

выполнение работ по перепланировке помещений 2-го этажа здания, расположенного по адресу ул. Красных Фортов, д.51

г.Сосновый Бор                                                                         «___» _____________ 20__ года

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, действующий от имени муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области ,именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице  председателя Комитета Попкова Геннадия Николаевича действующего на основании Положения с одной стороны, и ______________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице  ______________________, действующего на основании __________  _____________ , с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили  настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – контракт)  о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ  по перепланировке помещений 2-го этажа здания, расположенных по адресу ул. Красных Фортов, д.51. в сроки и на условиях, указанных в настоящем Контракте.

1.2.  Перечень, объемы и стоимость выполняемых работ представлены  в сметной документации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить и сдать в установленном порядке  предусмотренные контрактом работы, а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.4. Настоящий контракт заключается  по результатам открытого аукциона в электронной форме_______________________________________________________________________.

основание  заключения контракта

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта определена по результатам открытого аукциона в электронной форме и на основании сметы – (Приложение № 1 к настоящему контракту)  составляет __________________________  руб. (сумма цифрами и прописью)., в т.ч. НДС.

Цена указана с учетом  расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей

2.2.  Расчет будет произведен в течение 20 рабочих дней  после  предъявления к оплате платежных документов (счет, счет-фактура), оформленных на основании акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.3. Оплата муниципальным заказчиком Подрядчику цены контракта осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный        в настоящем контракте, за счет средств местного бюджета

2.4. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации о размещении заказов. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

3.Срок выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ по настоящему контракту составляет  45 календарных дней с  даты подписания акта приема-передачи объекта для выполнения работ.

3.2. Работы считаются выполненными после подписания Муниципальным заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2).

4. Обязательства сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1.  	Предоставить Муниципальному заказчику, одновременно с подписанным контрактом ,    обеспечение исполнения обязательств по муниципальному  контракту.

4.1.2. Выполнить качественно  работы в соответствии с действующими нормативами                               и требованиями настоящего контракта, в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем контракте, с возможностью привлечения Субподрядных организаций.                                        В случае привлечения Субподрядчиков ответственность за работы, выполненные Субподрядчиком, несет в полной мере Подрядчик.

4.1.3. Обеспечить применение необходимых материалов, имеющих соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

4.1.4. Перед началом производства работ предоставить Муниципальному заказчику копии документов, указанных  в п. 4.1.3.

4.1.5. Создать своими силами и за свой счет все условия, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций.

4.1.6. Обеспечить на месте производства работ необходимые мероприятия по технике безопасности, безопасности дорожного движения, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия, обеспечить общий порядок на месте работ.

4.1.7. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход выполнения работ или делающих дальнейшее их выполнение невозможным, немедленно поставить об этом в известность Муниципального заказчика в письменной форме.

4.1.8. В случае порчи имущества, а также нанесение ущерба третьему лицу при выполнении работ произвести ремонт за свой счёт.

4.1.9. Письменно проинформировать Муниципального заказчика за сутки до приемки скрытых работ по мере их готовности и оформить акт на эти работы.

4.1.10. После завершения работ сдать их в установленном порядке Муниципальному заказчику с оформлением акта о приемке выполненных работ (КС-2).

4.1.11. Соблюдать порядок обращения с отходами, образовавшимися в процессе выполнения работ, устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» ( в редакции Федерального закона от 30.12.2008 № 309-ФЗ) и Областного закона Ленинградской области от 04.03.2010 № 7-оз «Об обращении с отходами в Ленинградской области».

4.1.12.  Принять объект по акту приема-передачи объекта для выполнения работ в порядке, установленном п. 5.1 контракта.

4.2.Заказчик обязан:

4.2.1. Осуществлять технический надзор за выполнением предусмотренных настоящим контрактом работ, производить проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям контракта.

4.2.2. Осуществить приемку выполненных работ в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.

4.2.3. Осуществлять контроль качества работ в соответствии с разделом 5,6 настоящего контракта.

4.2.4. Производить оплату в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего контракта.

4.2.5. Обеспечить предоставление Подрядчику объекта для выполнения работ по акту приема-передачи объекта в соответствии с пунктом 5.1. контракта.

5. Условия выполнения работ

5.1 В  трехдневный срок со дня подписания муниципального контракта стороны обязаны подписать акт   приема-передачи объекта.

5.2.Работы должны выполняться в соответствии с действующими нормами и правилами  и соответствовать гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим требованиям:

-СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»

-СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»

- СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

-СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»

-СНиП 2.03.13-88 «Полы»

- Порядок приемки работ, контроль качества и технический надзор

6.1 Все используемые для выполнения работ материалы, оборудование  должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и (или) других документов Подрядчик обязан перед началом производства работ предоставить Муниципальному заказчику.

Технические и качественные характеристики материалов и оборудования:

Двери – ДГ21-8; ДГ21-9  (ГОСТ 6629-88, ГОСТ 475-78), цвет согласовать  с Муниципальным заказчиком.

Листы гипсокартонные:  ГКЛВ (ГОСТ 6266-97);

Краска – акриловая, водно-дисперсионная, моющая (ГОСТ 28196-89).

Краска  МА (ГОСТ9825-73), цвет  согласовать с Муниципальным заказчиком.

Обои фактурные высококачественные (ГОСТ 6810-2002)

Линолеум ПВХ (ГОСТ18108-80)износостойкий, толщиной основы не менее 3,5 мм и толщиной полимерного слоя 1,2мм цвет и рисунок согласовать с Муниципальным заказчиком.

Труба водогазопроводная стальная (ГОСТ 3262-75).

Радиаторы отопительные алюминиевые (ГОСТ  8690-94) , с установкой ручных регулирующих кранов в соответствии с локальными сметными расчетами (Приложение №1 к техническому заданию).

Кабельно - проводниковая продукция (ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Тех условия»)

Светильники белого или серебристого цвета  закрытые сплошным стеклом, выключатели белого цвета: степень защиты IP53, IP23 для пожароопасных помещений

Лампы люминисцентные энергосберегающие ( ГОСТ Р 51541-99, класс А).

Ответвительные коробки степень защиты IP43

6.2. Работы должны выполняться в соответствии с действующими правилами и инструкциями по безопасному производству работ

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

-ПОТ Р О-14000-005-98 «Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения»;

-ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»

Подрядчик обязан обеспечить на месте производства работ общий порядок,  необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия.

6.3.Приемка выполненных работ производится Муниципальным заказчиком, с учетом технического заключения представителя Муниципального заказчика (специалиста отдела ВБДХ) о качестве и объемах выполненных работ, с подписанием акта приемки выполненных работ (КС-2).

Акт о приемке выполненных работ (КС-2) подписывается Муниципальным заказчиком только при наличии актов о приемке скрытых работ, сертификатов соответствия, паспортов и санитарно- эпидемиологического заключения на материалы и оборудование.

7. Ответственность Сторон

7.1. Муниципальный заказчик уплачивает Подрядчику за задержку расчетов за выполненные работы за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день оплаты от суммы долга, начиная с 21 рабочего  дня после подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2).

7.2. Подрядчик при нарушении обязательств по контракту уплачивает Муниципальном заказчику за каждый день неисполнения обязательств неустойку (пеню) в размере 0,6%                от цены контракта, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

7.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему контракту виновная сторона возмещает другой стороне убытки.

7.5. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии                          с действующим законодательством.

8. Особые условия

8.1. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается от момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и составляет 5 лет, исключение составляют случаи преднамеренного повреждения объекта работ со стороны третьих лиц.

8.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, Подрядчик устраняет их за свой счет и в срок, согласованный с Муниципальным заказчиком.

8.3. Наличие дефектов в выполненных работах и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Муниципального заказчика.

8.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Муниципальный заказчик вправе устранить недостатки силами другого Подрядчика с оплатой затрат Подрядчиком.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Муниципальный заказчик назначает экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд Санкт-Петербурга      и Ленинградской области по данному вопросу.

8.6. Все разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. При наличии неурегулированных спорных вопросов они будут передаваться на разрешение   в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и др., если указанные обстоятельства ограничивают либо исключают возможность исполнения Сторонами обязательств по контракту, а также иные подобные обстоятельства, имеющие чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникшие после заключения контракта и не зависящие от воли Сторон).

9.2. Столкнувшаяся с чрезвычайным обстоятельством Сторона в течение трех дней с даты наступления такого обстоятельства письменно сообщает об этом второй Стороне. При этом первая Сторона должна также проинформировать о предполагаемой длительности                       форс-мажора.

9.3. В течение пятнадцати дней с даты информирования Стороной о наступлении форс-мажора, Сторона, столкнувшаяся с чрезвычайным обстоятельством, должна предоставить второй Стороне документы, подтверждающие такое обстоятельство  (такими документами могут быть: справка из МЧС или Росгидромета о стихийном бедствии, акт из пожарной части при пожаре, справка специализированной фирмы (с копией ее лицензии) при сбое                    в компьютерной сети или вирусе, справка из милиции о возбуждении уголовного дела при краже и т.д.).

9.4. Срок исполнения обязательств по данному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая Сторона имеет право аннулировать настоящий контракт, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право                               на возмещение убытков.

10. Срок действия контракта

10.1. Контракт вступает в силу немедленно с даты его подписания и действует до момента исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему контракту, но не позднее  31 декабря 2011 г.

11. Порядок расторжения, изменения и дополнения контракта

11.1. Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.2. Настоящий контракт может быть изменен и (или) дополнен по соглашению сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ о размещении заказов.

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

12. Прочие условия контракта

12.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.2. Стороны  обязаны в течении 3-х дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

12.3. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта:

Приложение № 1 – Сметная документация.

13. Адреса и реквизиты Сторон:

13.1.  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:

КУМИ Сосновоборского городского округа ИНН 4714003646; КПП – 471401001

188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 46

УФК по Ленинградской области (ОФК 16, Комитет финансов Сосновоборского городского округа, ЛС N 02453001970 КУМИ Сосновоборского городского округа,

ЛС0020048) ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург счет 40204810700000001108 БИК 044106001

Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта:

ИНН 4714003646 КПП 471401001 КУМИ Сосновоборского городского округа Сосновоборское ОСБ № 8172 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК  ОАО «СБЕРБАНК  РОССИИ» г. Санкт-Петербург р/счет 40302810055360000003 БИК 044030653 к/счет 30101810500000000653

13.2. ПОДРЯДЧИК:

ПОДПИСИ СТОРОН:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:                      ПОДРЯДЧИК:

# Text boxes

Телефон  для справок                                                                                                              «УТВЕРЖДЕНО»

8 (813 69) 2-90-73

Уполномоченным органом

на осуществление функций

по размещению муниципальных заказов

для муниципальных заказчиков

Сосновоборского городского округа

__________________ В.И.Голиков

«22»  апреля          2011

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по капитальному ремонту объекта муниципального,

нежилого фонда, расположенного

в г. Сосновый Бор, Ленинградской области.

г. Сосновый Бор

2011 год