тел. для справок                                                                                               УТВЕРЖДЕНО

8 (81369) 2-97-40

Уполномоченным органом на  осуществление

функций по размещению заказов для Заказчиков

Сосновоборского городского округа

Руководитель уполномоченного органа

________________ В.И.Голиков

23 марта  2011 г.

ИЗМЕНЕНИЯ

В ИЗВЕЩЕНИЕ И В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ

На право заключить муниципальный контракт на  выполнение работ  по разработке проектно-сметной документации, монтажу и пусконаладке систем автоматической пожарной сигнализации, средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре для МОУ «СОШ № 9» Сосновоборского городского округа Ленинградской области

В соответствии с ч. 5 ст. 41.5 и ч.7 ст. 41.7  Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» внести следующие изменения:

- В Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме:

1.1. Раздел «Информация об аукционе» изложить в новой редакции:

### Информация об аукционе

| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (по местному времени) | 01.04.2011 09:00 |
| --- | --- |
| Дата окончания срока рассмотрения заявок | 05.04.2011 |
| Дата проведения открытого аукциона в электронной форме (по местному времени): | 08.04.2011 |

II. В документацию об аукционе:

2.1. Том II «Информационная карта конкурса»

    - п.28, п.29, п.30 – изложить в новой редакции

| 28. | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | «01» апреля 2011г. 09-00 час. (по московскому времени) |
| --- | --- | --- |
| 29. | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе | «05» апреля 2011г. |
| 30. | Дата проведения аукциона | «08» апреля 2011г. |

  - Том III «Техническое задание на выполнение работ»

    - П.6 – изложить в новой редакции:

«6.Требования к результатам работ: Проектные работы должны сдаваться комиссии в составе представителя Муниципального заказчика и представителя пожарного надзора, с оформлением акта сдачи-приемки выполненных проектных работ.

Приемка выполненных работ по монтажу и пусконаладке производится муниципальным заказчиком с учетом выполненных работ по выводу дублирующего сигнала «Пожар» на пульт централизованного наблюдения к дежурному диспетчеру 19 ОФПС совместно с представителем муниципального заказчика (специалиста Комитета ЖКХ администрации) и представителя пожарного надзора с оформлением акта о приемке выполненных работ (КС-2).

Акт о приемке выполненных работ (КС-2) подписывается Муниципальным заказчиком только при наличии акта о сдаче-приемке выполненных проектных работ.

Контроль качества, технический надзор  осуществляется представителем Муниципального заказчика (специалистом Комитета ЖКХ администрации)  на основании требований соответствующих нормативных документов.»

    - Приложение №1 к Техническому заданию– изложить в новой редакции:

Приложение № 1

к техническому заданию

Ведомость работ по проектированию, монтажу и пусконаладке АПС и СО

в МОУ «СОШ№9», Липовский проезд, д.13

| №№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектные работы | проект | 1 |
| 2 | Монтажные работы | система | 1 |
| 3 | Пусконаладочные работы | система | 1 |
| 4 | Подключение на пульт пожарной охраны «01» | система | 1 |

ЗАДАНИЕ

На проектирование автоматической пожарной сигнализации, средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в МОУ «СОШ№9», Липовский проезд, д.13

| 1 | Наименование объекта | 1.1.образовательное учреждение |
| --- | --- | --- |
| 2 | Местонахождение объекта | 2.1.г.Сосновый Бор, Липовский пр.д.13 |
| 3 | Основание для проектирования | 3.1. Износ оборудования |
| 4 | Заказчик проекта | 4.1.МОУ «СОШ № 9» |
| 5 | Проектная организация | 5.1. Определяется на основе аукциона |
| 6 | Вид строительства | 6.1. Капитальный ремонт |
| 7 | Стадийность проектирования | 7.1. Рабочая документация |
| 8 | Источник финансирования | 8.1. Местный бюджет |
| 9 | Характеристика объекта | Объект работ – кирпичное 3-х этажное отдельно стоящее здание. Общая площадь объекта составляет 7083,8м2. Высота спортивных залов и актового зала до 10м; высота остальных помещений школы до 3,5м. Защищаемые помещения, в соответствии с НПБ 105-03, имеют категорию «В» по взрывоопасной и пожарной опасности и относятся к пожарным зонам класса П-IIа по ПУЭ. Электроснабжение здания осуществляется по 1 категории. Помещения объекта - отапливаемые, влажность до 80%. Вентиляция в здании принудительная и естественная. |
| 10 | Требования к составу документации | 10.1.Выполнить рабочую документацию по разделам: -Автоматическая пожарная сигнализация; -Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; -Сметную документацию |
| 11 | Согласование и утверждение документации | 11.1 Проект согласовать с отделом государственного пожарного надзора г.Сосновый Бор |
| 12 | Другие требования | 12.1. Документация передается Заказчику в 4-х экземплярах на электронном носителе в формате PDF в 1-м экземпляре |

- Том IV «Проект Муниципального контракта»:

3.1. Пункт 1.2 части 1 «Предмет контракта» изложить в новой редакции:

«1.2. Перечень и объем выполняемых работ представлен  в Техническом Задании на выполнение работ  (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта.

3.2.  Раздел 4.2. части 4 «Обязательства сторон» дополнить пунктом:

« 4.2.5. В течении 3-х дней после подписания муниципального контракта предоставить Подрядчику проектную документацию (архитектурно-строительную часть).»

3.3. Часть 5 «Условия выполнения работ»:

3.3.1. п. 5.3. – исключить

3.3.2 п.5.4.1 изложить в следующей редакции:

«5.4.1.Выполнить рабочую документацию по разделам:

-Автоматическая пожарная сигнализация;

-Система  оповещения и управления  эвакуацией людей при пожаре;

-Сметную документацию»

3.4. Приложение №1 п.12.3. части 12 «Прочие условия контракта» изложить в новой редакции:

«Приложение №1 – Техническое задание на выполнение работ»

3.5. Приложение №1  «Ведомость объемов работ…»к муниципальному контракту изложить в новой редакции:

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ______ от ______2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

1. Наименование работ: Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, монтажу и пусконаладке систем автоматической пожарной сигнализации, средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в МОУ «СОШ № 9», г. Сосновый Бор, Ленинградская область, ул. Липовский проезд, д. 13.

2. Объем работ представлен в  Ведомости объема работ по проектированию, монтажу и

пусконаладке АПС и СО  в  МОУ «СОШ№9» », г. Сосновый Бор, Ленинградская область, ул. Липовский проезд, д. 13.

3. Требования к качеству работ: Контроль качества, технический надзор осуществляется представителем Муниципального заказчика (специалиста Комитета ЖКХ администрации), в соответствии с нормативными требованиями к качеству выполняемых работ, а также к качеству применяемых материалов. При разработке проекта и выполнении работ необходимо руководствоваться следующими нормативно-техническими и регламентирующими документами:

Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы (ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 34.602-89, ГОСТ 34.601-90),

РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ,

СанПиН 2.2.2.5496 Санитарные правила и нормы, ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность, защитное заземление, зануление.

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

-ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации»

-СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения».

-СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

-СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

-ПУЭ РФ(изд.7) «Правила устройства электроустановок»;

-РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графических элементов систем».

- НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования ».

- НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».

- ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- СП 3.13130.2009 «Свод правил «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

Федеральный Закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

4. Требования к техническим характеристикам: Согласно разработанного проекта.

5. Требования к безопасности выполняемых работ: - Работы должны выполняться в соответствии с действующими правилами и инструкциями по безопасному производству работ:

- СНип 21.01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

6.Требования к результатам работ: Проектные работы должны сдаваться комиссии в составе представителя Муниципального заказчика и представителя пожарного надзора, с оформлением акта сдачи-приемки выполненных проектных работ.

Приемка выполненных работ по монтажу и пусконаладке производится муниципальным заказчиком с учетом выполненных работ по выводу дублирующего сигнала «Пожар» на пульт централизованного наблюдения к дежурному диспетчеру 19 ОФПС совместно с представителем муниципального заказчика (специалиста Комитета ЖКХ администрации) и представителя пожарного надзора с оформлением акта о приемке выполненных работ (КС-2).

Акт о приемке выполненных работ (КС-2) подписывается Муниципальным заказчиком только при наличии акта о сдаче-приемке выполненных проектных работ.

Контроль качества, технический надзор  осуществляется представителем Муниципального заказчика (специалистом Комитета ЖКХ администрации)  на основании требований соответствующих нормативных документов

7.Иные показатели, связанные с определением соответствия работ потребностям заказчика: Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается от момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и составляет 5 (пять) лет, исключение составляют случаи преднамеренного повреждения объекта работ со стороны третьих лиц.

Ведомость работ по проектированию, монтажу и пусконаладке АПС и СО

в МОУ «СОШ№9», Липовский проезд, д.13

| №№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектные работы | проект | 1 |
| 2 | Монтажные работы | система | 1 |
| 3 | Пусконаладочные работы | система | 1 |
| 4 | Подключение на пульт пожарной охраны «01» | система | 1 |

ЗАДАНИЕ

На проектирование автоматической пожарной сигнализации, средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в МОУ «СОШ№9», Липовский проезд, д.13

| 1 | Наименование объекта | 1.1.образовательное учреждение |
| --- | --- | --- |
| 2 | Местонахождение объекта | 2.1.г.Сосновый Бор, Липовский пр.д.13 |
| 3 | Основание для проектирования | 3.1. Износ оборудования |
| 4 | Заказчик проекта | 4.1.МОУ «СОШ № 9» |
| 5 | Проектная организация | 5.1. Определяется на основе аукциона |
| 6 | Вид строительства | 6.1. Капитальный ремонт |
| 7 | Стадийность проектирования | 7.1. Рабочая документация |
| 8 | Источник финансирования | 8.1. Местный бюджет |
| 9 | Характеристика объекта | Объект работ – кирпичное 3-х этажное отдельно стоящее здание. Общая площадь объекта составляет 7083,8м2. Высота спортивных залов и актового зала до 10м; высота остальных помещений школы до 3,5м. Защищаемые помещения, в соответствии с НПБ 105-03, имеют категорию «В» по взрывоопасной и пожарной опасности и относятся к пожарным зонам класса П-IIа по ПУЭ. Электроснабжение здания осуществляется по 1 категории. Помещения объекта - отапливаемые, влажность до 80%. Вентиляция в здании принудительная и естественная. |
| 10 | Требования к составу документации | 10.1.Выполнить рабочую документацию по разделам: -Автоматическая пожарная сигнализация; -Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; -Сметную документацию |
| 11 | Согласование и утверждение документации | 11.1 Проект согласовать с отделом государственного пожарного надзора г.Сосновый Бор |
| 12 | Другие требования | 12.1. Документация передается Заказчику в 4-х экземплярах на электронном носителе в формате PDF в 1-м экземпляре |

ПОДПИСИ СТОРОН:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:                                        ПОДРЯДЧИК:

Директор МОУ «СОШ № 9»

_______________Шаталова В.Е.                                                ________________